Определить средний коэффициент теплоотдачи соприкосновением от поперечного потока дымовых газов к трубам водяного экономайзера парового котла.

Трубы расположены в шахматном порядке. Наружный диаметр труб d=38мм, число рядов труб вдоль потока газов равно n=25. Шаг труб поперек потока газов X1 = 95мм. Шаг труб вдоль потока X2 = 75мм. Температура газов перед экономайзером t1=630 0C, после него t2=290 0C. Средняя скорость газов W=8,5  м/с.

Решение:

Для дымовых газов:

t=4600C

Кинематическая вязкость при 4600С ν=69,93⋅10−6м2с

Pr=0.634

Коэффициент теплопроводности λ=6.216⋅10−2Втм⋅0С

Для расчета среднего коэффициента теплоотдачи в случае расположения труб в шахматном порядке и поперечного потока газа рекомендуют использовать следующие формулы (для 3-его и последующего рядов):

Nu=0.56⋅Re0.5⋅Pr0.36⋅PжPс0,25 , при Re<1000

Nu=0.40⋅Re0.6⋅Pr0.36⋅PжPс0,25, при Re>1000

PжPс≈1

Для первого ряда это значение нужно умножить на 0,6, а для второго – на 0,7

Найдем число Re

Re=W⋅dν=8.5мс⋅0,038м69,93⋅10−6мс2=4618.9>1000

Следовательно, в дальнейшем используем формулу

Nu=0.40⋅Re0.6⋅Pr0.36

Nu=0.40⋅4618.90.6⋅0.6340.36=53.65

α3−25=Nu⋅λd=53.65⋅6.216⋅10−2Втм⋅0С0,038м=87,76Втм2⋅0С

α1=0,6⋅α3−25=0,6⋅87,76Втм2⋅0С=52,66Втм2⋅0С

α2=0,7⋅α3−25=0,7⋅87,76Втм2⋅0С=61,43Втм2⋅0С

α=α1+α2+23⋅α3−2525=52,66+61,43+23⋅87,7625Втм2⋅0С=85,30Втм2⋅0С

Ответ: α=85,30Втм2⋅0С