Каждый студент получает задание, его номер соответствует номеру в ведомости.

ПРИМЕР заполнения табл.

Таблица – Измерительные приборы для детали “Колесо червячное”

| Контролируемый размер | Допуск размера, мкм | Инструмент | Цена деления, мм | Пределы измерений | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40Н7(+0,025) | 25 | Нутромер 50-100 ГОСТ 9244-75 | 0,001 | 50-100 мм | 1,8 мкм |
| h12(-0,46) | 460 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 | 0,05 | 0-125 мм | 0,05 мм |
| h12(-0,46) | 460 | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89 | 0,05 | 0-125 мм | 0,05 мм |

Вынести все размеры, которые есть на чертеже, выбрать инструменты для контроля. Литература – в Тимсе «Нормирование точности»

Выполненные работы прислать мне на почту.