Студент (ка): ввариант №9

ЗАДАНИЕ

на проект трёхфазного двухобмоточного понижающего

трансформатора для питания сельских потребителей.

Цель проектирования: 1) Определить главные конструктивные размеры магнитопровода и обмоток. 2) Произвести электромагнитный и тепловой расчёт трансформатора. 3) Произвести расчёт параметров трансформатора для определения токов однофазного, двухфазного и трёхфазного короткого замыкания.

Определить габаритные размеры и массу трансформатора на основании следующих технических условий:

| 63 | кВА |
| --- | --- |
| 6/0,23 | кВ |
| У/Д – 11 | - |
| 5,0 | % |
| 1200 | Вт |
| 2,9 | % |
| 210 | Вт |
| Al | - |
| 3411/Э310 | - |
| масляное |  |

- Номинальная мощность,-----------------------------------------------------------

- Номинальное напряжение обмоток,---------------------------------------------

- Схема и группа соединения обмоток,-------------------------------------------

- Напряжение короткого замыкания,----------------------------------------------

- Потери короткого замыкания,-----------------------------------------------------

- Ток холостого хода,------------------------------------------------------------------

- Потери холостого хода,-------------------------------------------------------------

- Материал обмоток,------------------------------------------------------------------

- Сталь магнитопровода,--------------------------------------------------------------

- Тип (вид) охлаждения,--------------------------------------------------------------

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА:

- Чертежи (1 лист формата А1) – общий вид трансформатора в двух проекциях, конструкции обмоток (разрез одной фазы), схемы выводов обмоток, экспликация деталей и узлов, номинальные и расчётные данные трансформатора.

- Пояснительная записка объёмом до 20-ти страниц.

ЛИТЕРАТУРА:

- Тихомиров Н. П. «Расчёт трансформаторов».

- Иванов В. В. «Расчёт трансформаторов при ремонте».

- Пястолов А. А. «Практикум по эксплуатации и ремонту электрооборудования».

Руководитель: __________________________ .