Задание

Рассчитать и спроектировать теплообменный аппарат для нагревания воды насыщенным водяным паром.

Вода насосом 1 перекачивается из резервуара 2 через теплообменник 3 по системе трубопроводов и аппаратов 4 (рисунок 1). В теплообменнике вода нагревается от tн до tк насыщенным водяным паром давлением 0,25МПа. Объёмный расход воды V. Давление воды на выходе из системы трубопроводов pк.

Вода подаётся по трубопроводу длиной l=lвс+lн. Длина трубопровода от насоса до теплообменника l`н, высота всасывания hвс, максимальная высота подъёма Н.

Рис. 1. Схема циркуляционной мойки резервуаров и трубопроводов творожного цеха молочного комбината

Значения V, H, hвс, lвс, lн, l`н выбрать по таблице 1, а tн, tк, pк, – по таблице 2.

| V·102, м3/с | 3,4 |
| --- | --- |
| Н, м | 8,0 |
| hвс, м | 1,7 |
| lвс, м | 11 |
| lн, м | 1043 |
| l`н, м | 25 |

| tн, 0С | 17 |
| --- | --- |
| tк, 0С | 85 |
| pк, МПа | 0,22 |