- Расчет несимметричной трехфазной цепи со смешанной нагрузкой.

Рис. 1.16.

Таблица 1.2

| № вар. | № рис. | EA, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XL3, Ом | XC1, Ом | XC2, Ом | XC3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.16 | 220 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

К симметричному трехфазному генератору через сопротивления подключены два приемника, соединенные по схеме «звезда» и по схеме «треугольник». Вследствие аварии, произошел обрыв фазы «B» 2-го приемника (рис. 1.1), электрическая цепь стала несимметричной.

Необходимо выполнить следующее:

– определить токи во всех ветвях схемы методом двух узлов;

– проверить соблюдение баланса мощности;

– построить в одной комплексной плоскости топографическую и векторную диаграммы токов. На топографической диаграмме должны быть указаны векторы напряжений на всех элементах цепи и векторы токов;

– произвести сравнительный анализ результатов аналитического расчета с экспериментом, проведенным с компьютерной моделью электрической цепи с использованием пакета моделирования Multisim.

РЕШЕНИЕ

- Определение токов во всех ветвях схемы методом двух узлов.

Расчет выполняем символическим методом, для этого ЭДС фаз, токи, напряжения и сопротивления нагрузок представляем комплексами.

Составим комплексную схему замещения (рис. 1.1). На схеме обозначим фазные и линейные сопротивления и токи.

Рис. 1.1.

Будем считать, что ЭДС фазы "А" имеет начальную нулевую фазу.

,

где:  – действующее значение напряжения, В;

– начальная фаза, .

;

;

.

Комплексы сопротивлений нагрузок:

,

где: 	  – сопротивление резистора, Ом;

– индуктивное сопротивление, Ом;

– емкостное сопротивление, Ом.

Комплексные сопротивления схемы:

;

;

.

Сопротивления  и  параллельны сопротивлению  . Заменим их эквивалентным сопротивлением  (рис. 1.2):

.

Рис. 1.2.

Преобразуем треугольник в эквивалентную звезду (рис. 1.3):

Рис. 1.3.

;

;

.

Найдем комплексы проводимостей фаз:

;

;

.

Для определения напряжения смещения нейтрали воспользуемся формулой межузлового напряжения:

.

Найдем токи , , :

;

;

.

В схеме рис.1.3 определяем фазные напряжения эквивалентной звезды приемника:

;

;

.

Фазные напряжения приемника, включенного по схеме треугольник:

;

;

.

В схеме рис. 1.1. определяем неизвестные токи в фазных приемниках:

;

;

;

;

.

- Проверка соблюдения баланса мощности.

Определим полную, активную и реактивную мощности трехфазной цепи:

.

Полная мощность – ;

Активная мощность – ;

Реактивная мощность – .

Определим мощность на активных сопротивлениях цепи:

.

Сравниваем с активной мощностью генератора:

.

Вывод: баланс активных мощностей соблюдается.

- Построение векторной диаграммы.

Для построения топографической диаграммы определим численные значения падений напряжений на элементах электрической цепи:

- вектор совпадает с вектором тока ;

- вектор совпадает с вектором тока ;

- вектор совпадает с вектором тока ;

- вектор совпадает с вектором тока ;

- вектор опережает вектор тока  на 90°;

- вектор совпадает с вектором тока ;

- вектор опережает вектор тока  на 90°;

- отстает от вектора тока  на 90°;

- отстает от вектора тока  на 90°;

- отстает от вектора тока  на 90°.

Совокупность точек комплексной плоскости, изображающих комплексные потенциалы одноименных точек электрической схемы, называют топографической диаграммой. Напряжение между любыми двумя точками схемы, например, "a" и "b", по значению и направлению определяется вектором, проведенным на топографической диаграмме от точки "b" к точке "a".

В схеме дополнительно обозначим потенциалы между элементами , , , , ,  (рис. 1.4).

Рис. 1.4.

Примем потенциал нейтрали источника  равным нулю. Для построения топографической диаграммы обойдем все ветви в схеме и рассчитаем потенциалы точек.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Совместим топографическую диаграмму с векторной диаграммой токов (рис. 1.5). Выберем масштаб для токов  и для напряжений .

Рис. 1.5.

Для наглядности, покажем участок диаграммы (рис. 1.6).

Рис. 1.6.

- Компьютерная модель электрической цепи.

Компьютерная модель позволяет произвести сравнительный анализ результатов расчета с экспериментом (рис. 1.7). Моделирование удобно проводить в среде виртуальной лаборатории Multisim.

Фазы генератора, соединенные в звезду, поэтому воспользуемся готовым блоком трехфазных генераторов THREE PHASE WYE из группы SOURCES. В генераторе указываем напряжение 220 В и частоту .

Определим параметры конденсатора и катушки индуктивности:

;

.

Рис. 1.7.

Выполним сравнение показаний амперметров и значений токов, полученных в результате аналитических расчетов.

Таблица 1.1.

| Значение тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | 27,29 | 27,41 | 27,26 | 1,89 | 1,89 | 16,42 | 15,36 | 16,12 |
| Эксперимент | 27,289 | 27,407 | 27,258 | 1,888 | 1,888 | 16,419 | 15,359 | 16,119 |

Нулевой провод отсутствует, измерение мощности производим двумя ваттметрами (рис. 1.8).

Рис. 1.8.

Суммарная мощность, показываемая ваттметрами:

.

Сравнительный анализ расчета и эксперимента трехфазной цепи показывает, что результаты эксперимента совпадают с расчетными значениями с учетом допустимой погрешности.

- Расчет переходных процессов в цепи с двумя реактивными элементами

Задание для анализа переходных процессов в линейной электрической цепи с двумя реактивными элементами.

В заданной электрической цепи с источником постоянной ЭДС (значение ЭДС E и рисунок схемы задаются преподавателем) происходит коммутация. Требуется рассчитать токи и напряжения на элементах схемы одним их методов расчета переходных процессов (классическим или операторным). Выполнить компьютерное моделирование в виртуальной электронной лаборатории Multisim. Сравнить результаты эксперимента и результаты расчета.  Выполнить анализ заданной электрической цепи с источником переменной ЭДС. Амплитуда ЭДС  и частота  задаются преподавателем.

До коммутации был установившийся режим.

Таблица 2.1

| № вар. | № рис. | R, Ом | L, Гн | C, Ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2.27 | 25 | 4Е-2 | 2Е-5 | 80 |

Рис. 2.27.

РЕШЕНИЕ

  - Анализ переходных процессов классическим методом

в цепи с источником постоянной ЭДС.

- Расчет цепи до коммутации в установившемся режиме для

определения начальных значений , .

До коммутации источник ЭДС отключен, поэтому все токи и напряжения в цепи равны нулю:

;

.

- Расчет цепи после коммутации в установившемся режиме.

Определение принужденных составляющих.

;

.

- Составление системы дифференциальных уравнений

по I, II законам Кирхгофа относительно мгновенных значений токов цепи.

- Составление характеристического уравнения для системы

однородных дифференциальных уравнений методом операторного сопротивления.

;

;

;

;

;

Подставляем значения:

;

.

Уравнение имеет два комплексно-сопряженных корня:

.

- Решение характеристического уравнения и запись свободной

составляющей.

Корни комплексные, поэтому свободные составляющие запишутся в виде:

,

,

– коэффициент затухания,

– угловая частота собственных колебаний.

- Определение зависимых начальных условий через независимые.

Для определения зависимых начальных условий  и составим систему дифференциальных уравнений для :

Отсюда:		;

;

;

;

;

;

.

- Составление уравнений и определение постоянных

интегрирования.

Постоянные А и  определяем по значению свободной

составляющей и ее первой производной при . Система уравнений для тока индуктивности:

;

;

;

Отсюда: ,  .

Система уравнений для напряжения емкости:

;

;

;

Отсюда: ,  .

Запишем уравнения переходного процесса.

;

.

- Графики рассчитанных уравнений переходного процесса.

Рис. 2.1.

Время переходного процесса в цепи: .

  - Компьютерная модель электрической цепи.

Моделирование в среде виртуальной лаборатории Multisim (рис. 2.2).

Рис. 2.2.

Рис. 2.3.

На осциллограммах можно наблюдать график переходного процесса (рис. 2.3). Согласно осциллограмме, установившееся значение тока в катушке индуктивности до коммутации , после коммутации . Значение напряжения в емкости до коммутации , после коммутации .

Время переходного процесса составляет , что укладывается в диапазон . Постоянная времени  равна:

.

2.3. Анализ переходных процессов классическим методом в цепи с источником переменной ЭДС.

ЭДС:  .

Требуется найти:

;  ;  ;  ;  ; 	.

Токи до коммутации:

;

;

;

;

;

.

Токи после коммутации:

;

;

;

Мгновенное значение принужденного тока после коммутации:

;

;

;

.

Напряжение до коммутации:

;

;

.

Напряжение после коммутации:

;

Мгновенное значение принужденного напряжения после коммутации:

;

.

По первому закону коммутации:

;

;

отсюда:

.

Свободное напряжение на конденсаторе найдем по второму закону коммутации:

;

отсюда:

.

.

.

Составим систему уравнений для свободных составляющих:

.

Отсюда:

.

;

;

;

;

.

.

;		;

.

; 	;

.

Характеристическое уравнение имеет два комплексно-сопряженных корня:

.

Свободные составляющие запишутся в виде:

,

.

– коэффициент затухания,

– угловая частота собственных колебаний.

Постоянные интегрирования для тока и напряжения определяем по значению свободной составляющей и ее первой производной при .

;

;

Отсюда: ,  .

Система уравнений для напряжения емкости:

;

;

Отсюда: ,  .

Закон изменения тока в катушке индуктивности:

.

Закон изменения напряжения на конденсаторе:

Построим графики.

Рис. 2.4.

2.4. Компьютерная модель электрической цепи при гармоническом воздействии.

Выполним компьютерное моделирование в виртуальной электронной лаборатории Multisim (рис. 2.5). Частота источника ЭДС: .

Рис. 2.5.  Компьютерная модель.

Рис. 2.6. Осциллограммы переходного процесса.

Вывод: Компьютерные модели подтверждают правильность расчетов. Осциллограммы, полученные при моделировании, совпадают с расчетными графиками переходных процессов.