14.Рассчитать плотность теплового потока  q (Вт/м²) в пакете одежды. Рассчитать температуру  t1 и t2  в местах контактов слоев.  Исходные данные в таблице 3.2

74. Определить тепловую нагрузку Q в Вт и площадь поверхности теплообмена F в м2 для нагрева М кг/с жидкости от температуры t10С до температуры кипения tкип0С с помощью горячей жидкости, температура которой изменяется от t2н0С до t2к0С. Коэффициент теплопередачи К в Вт/м2*К. Движение носителей – противоточное

| Среда | сероуглерод |
| --- | --- |
| М, кг/c | 1,8 |
| t1, ºС | 21 |
| t2н, ºС | 90 |
| t2к, ºС | 24 |
| К, Вт/м2*К | 410 |

134. Определить расход теплоты Qк в Вт и расход греющего пара Dп в кг/с для нагрева L кг/с воздуха в калорифере. Давление греющего пара Р МПа. Состояние воздуха характеризуется параметрами: на входе в калорифер: t0˚C, х0 кг/кг, на выходе из калорифера t1˚C

| L,кг/с | 1,8 |
| --- | --- |
| t0,C | 20 |
| х0,кг/кг | 0,008 |
| t1,C | 110 |
| Р, МПа | 0,4 |