Задание №1

Расчет электрической цепи постоянного тока

Содержание работы

1. Рассчитать токи во всех ветвях электрической цепи

а) методом непосредственного применения правил Кирхгофа;

б) методом контурных токов;

в) методом узловых потенциалов.

Результаты расчетов свести в таблицу.

Составить и решить уравнение баланса мощностей.

Рисунок 1

ПАРАМЕТРЫ ЦЕПИ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

Таблица 1

| № варианта | U1 , В | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 24 | 210 | 160 | 60 |

Задание № 2

Расчет электрической цепи

переменного синусоидального тока

Содержание работы

Для схемы, представленной на рисунке 2, заданы: U1 - действующее значение напряжения на входе цепи (В), ϕ1- его начальная фаза (град), частота f= 1 кГц, Z1, Z2, Z3 - полные комплексные сопротивления ветвей (Ом).

Рисунок 2

Необходимо определить:

- Мгновенное значение напряжения на входе цепи u1t;

- Действующие значения токов в ветвях  - I1, I2, I3 и их мгновенные значения i1t, i2t, i3t.

- Действующее значение напряжения на выходе цепи U2 и его мгновенное значение u2t;

- Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые цепью.

- Составить схему замещения электрической цепи (в соответствии с полными комплексными сопротивлениями ветвей изобразить идеальные элементы – резистивный, индуктивный, емкостной и их комбинации) и определить параметры элементов R,L,C.

- Построить векторную диаграмму токов и напряжений (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера с указанием масштаба тока и напряжения);

- Построить волновые диаграммы – зависимости  u1t и u2t в одной системе координат (на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера) на временном интервале, соответствующем двум периодам.

Таблица 2

| № вар | U1 , В | ϕ1 ,град | Z1, Ом | Z2, Ом | Z3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 24 | -65 | 80+j40 | 160-j120 | 140 |