Министерство образования и науки Российской Федерации

новосибирский государственный технический университет

621.317							      № 3599

О-753

### ОСНОВЫ 
МЕТРОЛОГИИ

Программа, методические указания, вопросы 
для самопроверки и контрольные задания 
для студентов II и III курсов технических факультетов 
заочной формы обучения

НОВОСИБИРСК

2008

УДК 621.317+389](07)

О-753

Составитель Г.Г. Матушкин, канд. техн. наук, доц.

Рецензент А.Э. Каспер, доц.

Работа подготовлена 
на кафедре систем сбора и обработки данных

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Методические указания

Редактор Н.А. Лукашова

Выпускающий редактор И.П. Брованова

Корректор И.Е. Семенова

Компьютерная верстка Н.В. Гаврилова

Подписано в печать 27.01.2009. Формат 60  84 1/16. Бумага офсетная. Тираж 100 экз. Уч.-изд. л. 3,72. Печ. л. 4,0. Изд. № 271. Заказ № . Цена договорная

Отпечатано в типографии

Новосибирского государственного технического университета

630092, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20

 Новосибирский государственный

технический университет, 2008

#### Содержание

##### Предисловие	4

Введение	5

1. Общие сведения о метрологии и об измерении физических величин	5

2. Погрешности измерений	8

3. Аналоговые преобразователи и интеллектуальные датчики	29

4. Электромеханические и электронные аналоговые измерительные приборы	31

5. Измерительные мосты и компенсаторы постоянного и переменного тока	34

6. Цифровые измерительные приборы	35

7. Приборы для анализа сигналов	50

8. Виртуальные измерительные приборы	53

9. Системы сбора и обработки измерительной информации	55

10. Основы стандартизации и сертификации	56

11. Контрольные работы	58

Рекомендуемая литература	64

Предисловие

Предлагаемое методическое пособие включает в себя краткое изложение основных разделов дисциплины, вопросы для самопроверки, контрольные задания и список рекомендуемой литературы.

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» студенты должны:

 ознакомиться с принципами действия, основными характеристиками и областями применения средств измерений;

 освоить основные методы нормирования погрешностей средств измерений и уметь оценить погрешность результата измерений;

 уметь самостоятельно выбрать метод и средство измерения в зависимости от требуемой точности и условий проведения эксперимента;

 иметь представление об основах стандартизации и сертификации продукции и услуг.

Введение

Роль метрологии и технических средств измерений в развитии научно-технического прогресса. Краткий исторический обзор развития метрологии и технических средств измерений [1, с. 4–9; 2, с. 6–11; 3, 
с. 6–10; 4, с. 6–11].

1. Общие сведения о метрологии 
и об измерении физических величин

Содержание и основные задачи метрологии. Физические величины, системы единиц физических величин. Средства измерений. Измерительные преобразователи, меры, измерительные приборы и системы. Чувствительность и точность средств измерений. Определение измерения. Основные виды и методы измерений.

[1, с. 10–23, 36–39, 97–103, 109–113; 2, с. 12–22; 3, с. 11–48; 4, с. 19, 20, 23–35].

1.1. Основные сведения 
и методические указания

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности

Основные понятия метрологии

Физическая величина – свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, физических систем, их состояний и происходящих в них процессов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них.

Единица физической величины – это размер физической величины, которому по определению присвоено числовое значение, равное 1.

Значение физической величины – оценка физической величины в принятых единицах измерения.

Мера – совокупность технических средств, служащих для вещественного воспроизведения единиц измерения с определенной, наперед заданной точностью.

Измерение – процесс нахождения значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Это значение определяется путем сравнения измеряемой величины с некоторой ее частью, принятой за единицу измерения.

Истинное значение измеряемой величины – значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта.

Точность измеренного значения определяется как дискретностью представления единицы измерения, так и погрешностью ее реализации. Поэтому истинное значение измеряемой величины получить невозможно принципиально, и это понятие заменяют понятием действительного значения измеряемой величины.

Действительное значение измеряемой величины – то ее значение, которое измерено с погрешностью пренебрежимо малой для данной конкретной ситуации.

Средствами измерения называют технические средства, используемые при осуществлении процесса измерения и имеющие нормированные метрологические характеристики.

Погрешность измерения – отклонение измеренного значения от действительного значения измеряемой величины.

Единицы физических величин подразделяются на основные и производные и объединяются в соответствии с принятыми принципами в системы единиц физических величин. В нашей стране принят ГОСТ 8.417–81, утверждающий Международную систему единиц СИ (SI – Systeme International) в качестве обязательной системы. В систему СИ входят семь основных единиц (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела, моль) и две дополнительные (радиан и стерадиан). Остальные единицы системы называются производными единицами и образуются из вышеназванных.

Виды и методы измерений

Различают несколько видов измерений.

Прямые измерения. Прямые измерения характеризуются тем, что результат измерения получается непосредственно от использованного средства измерения.

Косвенные измерения. Косвенными называются измерения, когда результат их вычисляется экспериментатором по его функциональной зависимости от результатов прямых измерений.

Совокупные измерения. Совокупными называются измерения, когда результат их вычисляется экспериментатором по его функциональной зависимости от нескольких результатов прямых измерений, т.е. с помощью системы уравнений, коэффициенты которых получены путем прямых измерений. Например, нахождение сопротивлений каждого из трех резисторов, соединенных треугольником, по результатам прямых измерений значений сопротивлений между вершинами этого треугольника.

Любой измерительный процесс в явной или неявной форме содержит следующие составляющие:

измеряемую величин;

средства измерения;

методы измерения.

При этом под методом измерения понимается совокупность приемов использования принципов и средств измерений. Различают несколько методов измерений.

1. Метод непосредственной оценки. При этом методе результат измерения определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, шкала которого заранее была проградуирована с помощью меры.

2. Метод сравнения с мерой.

а. Нулевой метод. При нулевом методе сравнения с мерой измерительный прибор сводится к устройству сравнения, индицирующему нулевую разницу между измеряемой величиной и используемой мерой. Результат измерения определяется значением меры.

Типичный пример использования такого метода – обычные рычажные весы.

б. Дифференциальный метод. При дифференциальном методе сравнения мера может быть не точно равна измеряемой величине. В этом случае разница между мерой и измеряемой величиной определяется методом непосредственной оценки. Результат измерения определяется суммой используемой меры и значения, полученного от прибора непосредственной оценки. Точность метода возрастает с уменьшением разницы между значениями меры и измеряемой величины.

Примером использования этого метода могут служить обычные торговые весы с дополнительным циферблатом.

в. Метод замещения. Сущность метода сводится к тому, что измеряемая величина замещается воспроизводимой мерой таким образом, чтобы устройство сравнения находилось бы в том же состоянии. Результат измерения определяется значением используемой меры.

Примером этого метода служит точное измерение малого напряжения с помощью гальванометра, к которому сначала подключают источник неизвестного напряжения и определяют отклонение указателя, а затем с помощью регулируемого источника известного напряжения добиваются того же отклонения указателя. При этом известное напряжение равно неизвестному.

д. Метод совпадения. При методе совпадения ряд равномерно чередующихся отметок или сигналов, соответствующих измеряемой величине, сопоставляется с рядом отметок или сигналов, соответствующих воспроизводимой мере, и наблюдается их совпадение, на основе которого определяется значение измеряемой величины.

При изучении данного раздела обратите внимание на то, что современный измерительный прибор, а тем более измерительная система, представляет собой, в общем случае, последовательность аналоговых измерительных преобразователей, в самом конце которой располагается устройство аналого-цифрового преобразования, реализующее собственно измерение, т.е. формирование численного значения измеряемой величины путем ее сравнения с единицей измерения.

1.2. Вопросы для самопроверки

- Что такое метрология и какие области знаний она охватывает?

- Что такое измерение, средства измерения и погрешность измерения?

- Назовите основные единицы Международной системы единиц СИ.

- Приведите численные значения и условные обозначения кратных и дольных значений единиц физических величин.

- Какие виды измерений используются на практике?

- Какие существуют методы измерений и в чем они заключаются?

2. Погрешности измерений

Инструментальные и методические погрешности, влияние помех, субъективные ошибки. Абсолютная и относительная погрешность измерений, основная и дополнительная погрешности. Пределы допускаемых погрешностей, классы точности средств измерений. Систематические погрешности. Оценка случайных погрешностей. Доверительный интервал и доверительная вероятность. Оценка погрешностей косвенных измерений. Обработка результатов измерений.

[1, с. 23–35, 40, 41, 53, 54, 56–61; 2, с. 22–53; 3, с. 58–114; 4, с. 21, 22, 35–52, 63–71, 72–77, 85–93].

2.1. Основные сведения 
и методические указания

Одно из основополагающих понятий метрологии – понятие погрешности измерений.

- Погрешностью измерения называют отклонение измеренного значения физической величины от ее действительного значения.

Погрешность измерений в общем случае может быть вызвана следующими причинами:

- несовершенством принципа действия и недостаточным качеством элементов используемого средства измерения;

- несовершенством метода измерений и влиянием используемого средства измерения на саму измеряемую величину, зависящим от способа использования данного средства измерения;

- субъективными ошибками экспериментатора.

Так как действительное значение измеряемой величины при практических измерениях никогда не известно (в противном случае отпадает необходимость в проведении измерений), то численное значение погрешности измерений может быть найдено только приближенно.

- Классификация погрешностей измерений

- 1. По форме представления различают понятия абсолютной погрешности и относительной погрешности.

- Абсолютной погрешностью измерений называют разность между измеренным и действительным значениями измеряемой величины:

, 	(1)

- где ∆ – абсолютная погрешность;  – измеренное значение;  – действительное значение измеряемой величины.

- Абсолютная погрешность имеет размерность измеряемой величины. Обратите внимание на то, что формула (1) практически используется только при поверке средств измерений, когда имеются источники действительных величин.

- Относительной погрешностью называют отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины:

- %,

- где δ – относительная погрешность.

- Чаще всего относительную погрешность определяют приближенно в процентах от измеренного значения, учитывая сравнительно небольшую разницу между измеренным и действительным значениями и отсутствием значения последнего:

- %.

Относительная погрешность позволяет нагляднее, чем абсолютная погрешность, судить о качестве измерения.

2. По источникам происхождения погрешности подразделяют на следующие виды:

 инструментальные погрешности;

 методические погрешности;

 субъективные погрешности, допущенные экспериментатором.

Инструментальными называются погрешности, которые определяются данным типом средств измерения, могут быть выявлены при их испытаниях и занесены в паспорт средства измерения в виде значений пределов допускаемых погрешностей.

Инструментальная погрешность возникает из-за несовершенства проектирования и изготовления средств измерений.

При создании средств измерений какой-либо физической величины не удается полностью избавиться от реакции этого средства измерений на изменение других (не измеряемых) величин. Наряду с чувствительностью средства измерения к измеряемой величине оно всегда реагирует и на изменение условий эксплуатации. По этой причине инструментальные погрешности средств измерений подразделяют на основную и дополнительную.

Основной инструментальной погрешностью называют погрешность средств измерений, имеющую место в случае применения средства измерений в нормальных условиях эксплуатации.

Номенклатура влияющих на средство измерений величин и диапазоны их изменений определяются разработчиками в качестве нормальных условий для каждого типа средств измерений. Нормальные условия эксплуатации всегда указываются в техническом паспорте средства измерений. Если эксперимент выполняется в условиях, отличных от нормальных для данного средства измерений, возникают дополнительные погрешности.

Дополнительной инструментальной погрешностью называют погрешность средств измерений, которая возникает в условиях, отличающихся от нормальных, но входящих в допустимую рабочую область условий эксплуатации.

Пределы допускаемых дополнительных погрешностей устанавливают в виде дольного значения предела допускаемой основной погрешности. При нескольких источниках дополнительных погрешностей суммарная погрешность рассчитывается как корень квадратный из суммы квадратов исходных погрешностей.

Рабочие условия эксплуатации, как и нормальные условия, обязательно приводятся в техническом паспорте средств измерений.

Инструментальная погрешность средств измерений определенного типа не должна превышать некоторого заданного значения – так называемой предельно допустимой основной погрешности средств измерений данного типа. Фактическая погрешность каждого конкретного 
измерения с помощью данного средства измерения этого типа – случайная величина, она может принимать различные значения, иногда даже равные нулю, но в любом случае инструментальная погрешность не должна превышать заданного предельного значения. Если это условие не выполняется, средство измерений должно быть изъято из обращения.

Методическими называются погрешности, которые возникают из-за неудачного выбора экспериментатором схемы и средства измерения для решения поставленной задачи. Они не могут быть приписаны средству измерения и приведены в его паспорте.

Методические погрешности измерения зависят как от характеристик применяемого средства измерений, так и во многом от параметров самого объекта измерения. Неудачно выбранные средства измерений могут исказить состояние объекта измерений. При этом методическая составляющая погрешности может оказаться существенно больше инструментальной.

Субъективными называются погрешности, вызванные невнимательностью экспериментатора при отсчете показания измерительного прибора.

3. По характеру проявления погрешности измерений подразделяют:

 на систематические погрешности;

 на случайные погрешности;

 на промахи (грубые ошибки).

Систематической называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины остается постоянной или изменяется закономерно.

Систематические погрешности обусловлены как несовершенством изготовления самого средства измерения и его влиянием на измеряемый объект, так и несовершенством использования метода измерений.

Постоянные систематические погрешности средств измерений могут быть выявлены и численно определены в результате сличения показаний измерений с показаниями образцовых средств измерений. Такие систематические погрешности могут быть уменьшены регулировкой приборов или введением соответствующих поправок. Следует заметить, что полностью исключить систематические погрешности средств измерений не удается, так как их реальные передаточные характеристики изменяются при изменении условий эксплуатации. Кроме того, всегда имеют место так называемые прогрессирующие погрешности (возрастающие или убывающие), вызванные старением элементов, входящих в состав средств измерений. Прогрессирующие погрешности могут быть скорректированы регулировкой или введением поправок лишь на некоторое время.

Таким образом, даже после регулировки или введения поправок всегда имеет место так называемая неисключенная систематическая погрешность результата измерений.

Случайной называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины принимает различные значения.

Случайные погрешности обусловлены хаотичным характером изменений физических величин (помех), влияющих на передаточную характеристику средства измерений, суммированием помех с измеряемой величиной, а также наличием собственных шумов средства измерений. При создании средств измерений предусматриваются специальные меры защиты от помех: экранирование входных цепей, использование фильтров, применение стабилизированных источников питающего напряжения и т.д. Это позволяет уменьшить величину случайных погрешностей при проведении измерений. Как правило, при повторных измерениях одной и той же величины результаты измерений либо совпадают, либо отличаются на одну-две единицы младшего разряда. В такой ситуации случайной погрешностью пренебрегают и оценивают только величину неисключенной систематической погрешности.

Наиболее сильно случайные погрешности проявляются при измерении малых значений физических величин. Для повышения точности в таких случаях производятся многократные измерения с последующей статистической обработкой результатов методами теории вероятности и математической статистики.

Промахами называют грубые погрешности, существенно превышающие ожидаемые погрешности при данных условиях проведения измерений.

Промахи большей частью возникают из-за субъективных ошибок экспериментатора или из-за сбоев в работе средства измерений при резких изменениях условий эксплуатации (броски или провалы сетевого напряжения, грозовые разряды и т.п.). Обычно промахи легко выявляются при повторных измерениях и исключаются из рассмотрения.

Оценка погрешностей косвенных измерений

При косвенных измерениях их результат определяется по функциональной зависимости от результатов прямых измерений. Поэтому погрешность косвенных измерений определяется как полный дифференциал этой функции от величин, измеряемых с помощью прямых измерений:

; ,

где  – предельные абсолютные погрешности результатов прямых измерений;  – предельная абсолютная погрешность результата косвенного измерения;  – соответствующие предельные относительные погрешности; =  – функциональная связь между искомой измеряемой величиной и величинами, подвергающимися прямым измерениям.

Статистическая обработка результатов измерений

Из-за влияния на средство измерений помех различного происхождения (электромагнитные поля, вибрации, изменения температуры окружающей среды, частоты и амплитуды сетевого напряжения, атмосферного давления, влажности и т.д.), а также из-за наличия собственных шумов элементов, входящих в состав измерительных приборов, результаты повторных измерений одной и той же физической величины (особенно ее малых значений) могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. В этом случае результат измерений является случайной величиной, которая характеризуется наиболее вероятным значением и разбросом (рассеянием) результатов повторных измерений вблизи наиболее вероятного значения. Если при повторных измерениях одной и той же величины результаты измерений не отличаются друг от друга, то это означает, что разрешающая способность отсчетного устройства не позволяет обнаружить это явление. В этом случае случайная составляющая погрешности измерений несущественна и ею можно пренебречь. При этом неисключенную систематическую погрешность результата измерений оценивают по величине пределов допускаемых погрешностей применяемых средств измерений. Если же при повторных измерениях одной и той же величины наблюдается разброс показаний, то это означает, что наряду с большей или меньшей неисключенной систематической погрешностью имеет место и случайная погрешность, принимающая при повторных измерениях различные значения.

Для определения наиболее вероятного значения измеряемой величины при наличии случайных погрешностей и для оценки погрешности, с которой определено это наиболее вероятное значение, применяется статистическая обработка результатов измерений. Статистическая обработка результатов серии измерений при проведении экспериментов позволяет решить следующие основные задачи:

- более точно определить результат измерения путем усреднения отдельных наблюдений;

- оценить область неопределенности уточненного результата измерений.

Основной смысл усреднения результатов измерений заключается в том, что найденная усредненная оценка имеет меньшую случайную погрешность, чем отдельные результаты, по которым эта усредненная оценка определяется. Следовательно, усреднение не устраняет полностью случайного характера усредненного результата, а лишь уменьшает ширину полосы его неопределенности.

Таким образом, при статистической обработке прежде всего определяют наиболее вероятное значение измеряемой величины вычислением среднего арифметического всех отсчетов:

,

где xi – результат i-го измерения; n – число проведенных измерений в данной серии измерений.

После этого оценивают отклонение результатов отдельных измерений xi от этой оценки среднего значения  .

Затем находят оценку среднеквадратического отклонения  наблюдений, характеризующую степень рассеяния результатов отдельных наблюдений вблизи , по формуле

.

Точность оценки наиболее вероятного значения измеряемой величины  зависит от числа наблюдений . Нетрудно убедиться в том, что результаты нескольких оценок  по одному и тому же числу  отдельных измерений будут различаться. Таким образом, сама оценка  – также случайная величина. В связи с этим вычисляется оценка среднеквадратического отклонения результата измерения , которую обозначают . Эта оценка характеризует степень разброса значений  по отношению к истинному значению, т.е. характеризует точность результата, полученного усреднением результата многократных измерений. Следовательно, по  может быть оценена систематическая составляющая результата серии измерений. Для различных  она определяется по формуле

.

Таким образом, точность результата многократных измерений увеличивается с ростом числа .

Однако в большинстве практических случаев нам важно не просто определить степень рассеивания значения погрешности при проведении серии измерений (величину ), а оценить вероятность возникновения погрешности измерения, не превышающую допустимую, т.е. не выходящую за пределы некоторого заданного интервала разброса получаемых погрешностей.

Доверительным интервалом называют интервал, который с заданной вероятностью, называемой доверительной вероятностью , накрывает истинное значение измеряемой величины.

При определении доверительных интервалов необходимо прежде всего учитывать, что закон распределения погрешностей, получаемых при многократных измерениях, при числе измерений в серии меньше 30, описывается не нормальным законом распределения, а так называемым законом распределения Стьюдента. И в этих случаях величину доверительного интервала обычно оценивают по формуле

,

где  – так называемый коэффициент Стьюдента.

- Таблица 1

Значения коэффициентов Стьюдента .

| n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 |
| 2 | 1,00 | 1,38 | 1,96 | 3,08 | 6,31 | 12,71 | 31,82 | 63,66 |
| 3 | 0,82 | 1,06 | 1,34 | 1,89 | 2,92 | 4,30 | 6,97 | 9,93 |
| 4 | 0,77 | 0,98 | 1,25 | 1,64 | 2,35 | 3,18 | 4,54 | 5,84 |
| 5 | 0,74 | 0,94 | 1,19 | 1,53 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 |
| 6 | 0,73 | 0,92 | 1,16 | 1,48 | 2,02 | 2,62 | 3,37 | 4,03 |
| 7 | 0,72 | 0,91 | 1,13 | 1,44 | 1,94 | 2,45 | 3,14 | 3,71 |
| 8 | 0,71 | 0,90 | 1,12 | 1,42 | 1,90 | 2,37 | 3,00 | 3,50 |
| 9 | 0,71 | 0,89 | 1,11 | 1,40 | 1,86 | 2,31 | 2,90 | 3,36 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 1,10 | 1,38 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 |
| 16 | 0,69 | 0,87 | 1,07 | 1,34 | 1,75 | 2,13 | 2,60 | 2,95 |
| 20 | 0,69 | 0,86 | 1,07 | 1,33 | 1,73 | 2,09 | 2,54 | 2,86 |
| 25 | 0,69 | 0,86 | 1,06 | 1,32 | 1,71 | 2,06 | 2,49 | 2,80 |

В табл. 1 приведены значения коэффициентов Стьюдента  в зависимости от заданной доверительной вероятности и числа проведенных наблюдений . При измерениях обычно задаются доверительной вероятностью 0,95 или 0,99.

При статистической обработке измерительной информации следует учитывать, что каждое измерение в заданной серии измерительных операций осуществляется реальным средством измерения определенного класса точности. Поэтому результат каждого измерения будет определяться совокупностью показания измерительного прибора, которое представляет собой случайную величину, и предельного значения погрешности этого измерительного прибора, которое для данного эксперимента постоянно и определяется его классом точности. Следовательно, усреднение результатов серии измерений, позволяя уточнить результат измерения, не повлияет на инструментальную погрешность, вносимую самим средством измерения. Поскольку эта погрешность постоянна для данной серии измерений, то она рассматривается как погрешность систематическая. А поскольку она не может быть устранена, то она носит название неисключенной. Эту неисключенную систематическую погрешность результата серии измерений оценивают по величине пределов допустимых погрешностей применяемых средств измерений. С другой стороны, следует учесть, что эти погрешности являются предельными значениями случайных погрешностей, которые принято рассматривать распределенными по равномерному закону, и в процессе усреднения, в принципе, они могут суммироваться с разными знаками. Поэтому практически оценка границ погрешностей многократных измерений  осуществляется следующим образом.

- Если предельное значение допустимых погрешностей используемых средств измерений  Δпр < 0,8, то неустранимой систематической погрешностью пренебрегают, считая ее несущественной по сравнению со случайными погрешностями, и полагают Δг = t(Pд,n).

- Если Δпр > 8, то пренебрегают случайной погрешностью и полагают Δг=Δ.

- Если 0,8 < Δпр < 8,то границу погрешностей результата измерения вычисляют путем композиции распределений случайных погрешностей и неисключенной систематической погрешности, которая рассматривается как случайная величина с равномерным законом распределения. Практически в этом случае доверительную границу погрешностей результата Δг  вычисляют по формуле

Δг = K[(Δпр+ t(Pд, n)],

где коэффициент K для доверительных вероятностей 0,95 и 0,99 выбирается из табл. 2.

# Таблица 2

Таблица коэффициентов K

| Δпр/ | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K(0,95) | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
| K(0,99) | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 |

При изучении материалов данного раздела следует хорошо уяснить, что погрешности результатов измерений и погрешности средств измерений – не идентичные понятия. Погрешность средства измерения – это его свойство, характеристика, для описания которого используют ряд правил, закрепленных в стандартах и нормативных документах. Это та доля погрешности измерения, которая определяется только самим средством измерения. Погрешность же измерений (результата измерений) – это число, которое характеризует границы неопределенности значения измеряемой величины. В нее, кроме погрешности средства измерений, могут входить составляющие погрешности, порожденные применяемым методом измерения (методические погрешности), действием влияющих (неизмеряемых) величин (дополнительные погрешности), субъективные погрешности и др.

- Нормирование погрешностей средств измерения

Точность средств измерения определяется предельно допустимыми погрешностями, которые могут иметь место при его использовании.

- Нормированием погрешностей средств измерений называют процедуру назначения допустимых границ основной и дополнительных погрешностей, а также выбор формы указания этих границ в нормативно-технической документации.

Пределы допускаемой основной и дополнительных погрешностей определяются разработчиками для каждого типа средств измерений на стадии его проектирования и подготовки производства. В зависимости от назначения средства измерений и характера изменения погрешности в пределах диапазона измерений для средств измерений различного типа нормируется предельно допустимое значение: либо основной абсолютной погрешности, либо основной приведенной погрешности, либо основной относительной погрешности.

Для каждого типа средств измерений характер изменения погрешности в пределах диапазона измерений зависит от принципа действия этого средства измерений и может быть самым разнообразным. Однако, как показала практика, среди этого многообразия часто удается выделить три типовых случая, предопределяющих выбор формы представления пределов допускаемой погрешности.

Типовые варианты отклонения реальных передаточных характеристик средств измерений от номинальной характеристики (т.е. зависимости показаний средства измерения x от действительного значения xд, поданного на его вход) и соответствующие им графики изменения предельных значений абсолютной и относительной погрешностей в зависимости от измеряемой величины приведены на рис. 1.

Если реальная передаточная характеристика средства измерений смещена по отношению к номинальной (1-й график на рис. 1, а), то предельное значение абсолютной погрешности средства измерения 
(1-й график на рис. 1, б) не зависит от измеряемой величины.

Предельное значение основной абсолютной погрешности средства измерений, не изменяющееся от значения измеряемой величины, называют аддитивной погрешностью.

Если угол наклона реальной передаточной характеристики средства измерений отличается от номинального (2-й график на рис. 1, а), то предельное значение абсолютной погрешности будет линейно зависеть от измеряемой величины (2-й график на рис. 1, б).

Предельное значение основной абсолютной погрешности средства измерений, линейно изменяющееся от значения измеряемой величины, называют мультипликативной погрешностью.

Если реальная передаточная характеристика средства измерений смещена по отношению к номинальной и угол ее наклона отличается от номинального (3-й график на рис. 1, а), то в этом случае имеет место как аддитивная, так и мультипликативная составляющая предельного значения основной абсолютной погрешности.

Аддитивная погрешность определяется, например, неточной установкой нулевого значения перед началом измерений, уходом нуля в процессе измерений, наличием термоэдс в контактных соединениях и т.д.

EMBED Word.Picture.8

а

EMBED Word.Picture.8

б

EMBED Word.Picture.8

в

Рис. 1. Иллюстрации к выбору формы представления пределов допус-
                                    каемой основной погрешности:

а – типовые варианты отклонения реальных передаточных характеристик средств измерений от номинальной характеристики; б – пределы допускаемой абсолют-
        ной погрешности; в – пределы допускаемой относительной погрешности

Мультипликативная погрешность определяется, например, изменением коэффициентов усиления или ослабления входных сигналов (например, при изменении температуры окружающей среды или вследствие старения элементов), изменением значений, воспроизводимых мерами, встроенными в измерительные приборы, изменением жесткости пружин, создающих противодействующий момент в электромеханических приборах, и т.д.

Ширина полосы неопределенности значений абсолютной (рис. 1, б) и относительной (рис. 1, в) погрешностей характеризует разброс и изменение в процессе эксплуатации индивидуальных характеристик средств измерений определенного типа.

А. Нормирование пределов допускаемой основной погрешности для средств измерений с преобладающей аддитивной погрешностью.

Для средств измерений с преобладающей аддитивной погрешностью (1-е графики на рис. 1) одним числом (∆max= ±а) удобно нормировать предельно допустимое значение основной абсолютной погрешности. В этом случае фактическая абсолютная погрешность измерения ∆ может иметь различные значения в различных точках шкалы, но не должна превышать предельно допустимой величины (∆ ≤ ±а). В многопредельных измерительных приборах с преобладающей аддитивной погрешностью для каждого предела измерений пришлось бы указывать свое значение предельно допустимой абсолютной погрешности. К сожалению, как видно из 1-го графика на рис. 1, в, нормировать одним числом предел допускаемой относительной погрешности в различных точках шкалы не представляется возможным. По этой причине для средств измерений с преобладающей аддитивной погрешностью часто нормируют одним числом значение так называемой основной приведенной относительной погрешности:

,

где xN – нормирующее значение.

Таким способом, например, нормируются погрешности большинства электромеханических и электронных приборов со стрелочными индикаторами. В качестве нормирующего значения xN обычно используется предел измерений (xN = xmax), удвоенное значение предела измерений (если нулевая отметка находится в середине шкалы) или длина шкалы (для приборов с неравномерной шкалой). Если xN = xmax, то значение приведенной погрешности γ равно пределу допускаемой относительной погрешности средства измерений в точке, соответствующей пределу измерений. По заданному значению предела допускаемой основной приведенной погрешности легко определить предел допускаемой основной абсолютной погрешности для каждого предела измерений многопредельного прибора:

.

После этого для любой отметки шкалы x может быть произведена оценка предельно допустимой основной относительной погрешности:

.

Б. Нормирование пределов допускаемой основной погрешности для средств измерений с преобладающей мультипликативной погрешностью.

Как видно из рис. 1 (2-й график), для средств измерений с преобладающей мультипликативной погрешностью одним числом удобно нормировать предел допускаемой основной относительной погрешности (рис. 1, в) δmax = ± b. В этом случае фактическая относительная погрешность измерений на различных участках шкалы может иметь различные значения, но не должна превышать предельно допустимой величины (δ ≤ ± b). По заданному значению предельно допустимой относительной погрешности δmax для любой точки шкалы может быть произведена оценка предельно допустимой абсолютной погрешности:

.

К числу средств измерений с преобладающей мультипликативной погрешностью относится большинство многозначных мер, счетчики электрической энергии, счетчики воды, расходомеры и др. Следует отметить, что для реальных средств измерений с преобладающей мультипликативной погрешностью не удается полностью устранить аддитивную погрешность. По этой причине в технической документации всегда указывается наименьшее значение измеряемой величины, для которого предел допускаемой основной относительной погрешности еще не превышает заданного значения δmax. Ниже этого наименьшего значения измеряемой величины погрешность измерений не нормируется и считается неопределенной.

В. Нормирование пределов допускаемой основной погрешности для средств измерений с соизмеримыми аддитивной и мультипликативной погрешностями.

Если аддитивная и мультипликативная составляющие погрешности средства измерений соизмеримы (3-й график на рис. 1), то задание предельно допустимой погрешности одним числом не представляется возможным, поскольку предельные значения абсолютных погрешностей будут определяться выражением

.

В этом случае нормируется либо предел допускаемой абсолютной основной погрешности (указываются предельно допустимые значения a и b), либо (чаще всего) предел допускаемой относительной основной погрешности. В последнем случае выражение для оценки численных значений предельно допустимых относительных погрешностей в различных точках шкалы приобретает следующий вид:

,

где xmax – предел измерений; x – измеренное значение; с – предел допускаемой относительной погрешности в конце диапазона измерения данного прибора; d – аддитивная относительная погрешность прибора.

Рассмотренным выше способом (указанием численных значений с и d) нормируются, в частности, предельно допустимые значения относительной основной погрешности цифровых измерительных приборов. В этом случае предел основной относительной погрешности каждого экземпляра средств измерений определенного типа не должен превышать установленных для этого типа средств измерений значений предельно допустимой погрешности:

.

При этом значение абсолютной основной погрешности не должно превышать величины

.

###### Г. Нормирование дополнительных погрешностей

Наиболее часто пределы допускаемых дополнительных погрешностей указывают в технической документации либо одним значением для всей рабочей области величины, влияющей на точность средства измерений (иногда несколькими значениями для поддиапазонов рабочей области влияющей величины), либо отношением предела допускаемой дополнительной погрешности к интервалу значений влияющей величины. Пределы допускаемых дополнительных погрешностей указываются для каждой влияющей на точность средства измерений величины. При этом, как правило, значения дополнительных погрешностей устанавливают в виде дольного или кратного значения предела допускаемой основной погрешности. Например, в документации может быть указано, что при температуре окружающей среды за пределами нормальной области температур предел допускаемой дополнительной погрешности, возникающей по этой причине, не должен превышать 
 0,2% на 10о С.

Классы точности средств измерений

Исторически по точности средства измерений подразделяют на классы. Иногда их называют классами точности, классами допуска или просто классами.

Класс точности средства измерений – это его характеристика, отражающая точностные возможности средств измерений данного типа.

Допускается буквенное или числовое обозначение классов точности. Средствам измерений, предназначенным для измерения двух и более физических величин, допускается присваивать различные классы точности для каждой измеряемой величины. Средствам измерений с двумя или более переключаемыми диапазонами измерений также допускается присваивать два или более класса точности.

Если нормируется предел допускаемой абсолютной основной погрешности или в различных поддиапазонах измерений установлены разные значения пределов допускаемой относительной основной погрешности, то, как правило, применяется буквенное обозначение класса. Так, платиновые термометры сопротивления изготовляют с классом допуска А или классом допуска В. При этом для класса А установлен предел допускаемой абсолютной основной погрешности  , а для класса В – , где  – температура измеряемой среды.

Если для средств измерений того или иного типа нормируется одно значение предельно допустимой приведенной основной погрешности или относительной основной погрешности либо указываются значения c и d, то для обозначения классов точности используются десятичные числа. В соответствии с ГОСТ 8.401–80 для обозначения классов точности допускается применение следующих чисел: 1∙10n; 1,5∙10n; 2∙10n; 2,5∙10n; 4∙10n; 5∙10n; 6∙10n, где n = 0, –1, –2 и т.д.

Для средств измерений с преобладающей аддитивной погрешностью численное значение класса точности выбирается из указанного ряда равным предельно допустимому значению приведенной основной погрешности, выраженному в процентах. Для средств измерений с преобладающей мультипликативной погрешностью численное значение класса точности соответствует пределу допускаемой относительной основной погрешности, также выраженной в процентах. Для средств измерений с соизмеримыми аддитивными и мультипликативными погрешностями числа с и d также выбираются из указанного выше ряда. При этом класс точности средства измерений обозначается двумя числами, разделенными косой чертой, например, 0,05/0,02. В этом случае с = 0,05%; d = 0,02%. Примеры обозначений классов точности в документации и на средствах измерений, а также расчетные формулы для оценки пределов допускаемой основной погрешности приведены в табл. 3.

Правила округления и записи результата измерений

Нормирование пределов допускаемых погрешностей средств измерений производится указанием значений погрешностей с одной или двумя значащими цифрами. По этой причине при расчете значений погрешностей измерений также должны быть оставлены только первые (одна или две) значащие цифры. Для округления используются следующие правила:

1) погрешность результата измерения указывается двумя значащими цифрами, если первая из них не более 2, и одной цифрой, если первая из них 3 и более;

Таблица 3

Примеры обозначения классов точности средств измерений и расчетные формулы 
для оценки пределов допускаемой основной погрешности

| Форма представления нормируемой основной погрешности | Примеры обозначения класса точности |  | Расчетные формулы для оценки пределов допускаемой основной погрешности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В документации | На средствах измерений |  |  |
| Нормируется предел допускаемой абсолютной основной погрешности | Варианты:  класс B;  класс допуска В;  класс точности В | В | или или | Значения a и b приводятся в документации на средство измерений |
| Нормируется предел допускаемой приведенной основной погрешности | Варианты:  класс точности 1,5 . | 1,5 | где – предел измерений | Для приборов с равномерной шкалой и нулевой отметкой в начале шкалы |
|  | Варианты:  класс точности 2,5 | EMBED Word.Picture.8 2,5 | , – предел допускаемой абсолютной погрешности, мм; – длина всей шкалы | Для приборов с неравномерной шкалой. Длина шкалы указывается в документации |

Окончание табл. 3

| Форма представления нормируемой основной погрешности | Примеры обозначения класса точности |  | Расчетные формулы для оценки пределов допускаемой основной погрешности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В документации | На средствах измерений |  |  |
| Нормируется предел допускаемой относительной основной погрешности | Класс точности 0,5 | 0,5 |  | Для средств измерений с преобладающей мультипликативной погрешностью |
|  | Варианты:  класс точности 0,02/0,01 | 0,02/0,01 |  | Для средств измерений с соизмеримыми аддитивной и мультипликативной погрешностями |

2) показание прибора округляется до того же десятичного разряда, которым заканчивается округленное значение абсолютной погрешности;

3) округление производится в окончательном ответе, промежуточные вычисления выполняют с одной-двумя избыточными цифрами.

Пример 1:

 показание прибора – 5,36 В;

 вычисленное значение абсолютной погрешности – ±0,064 В;

 округленное значение абсолютной погрешности – ±0,06 В;

 результат измерения – (5,36 ± 0,06) В.

Пример 2:

 показание прибора – 35,7 мА;

 вычисленное значение абсолютной погрешности – ±0,54 мА;

 округленное значение абсолютной погрешности – ±0,5 мА;

 результат измерений – (35,7 ± 0,5) мА.

Пример 3:

 вычисленное значение относительной погрешности – ±1,268 %;

 округленное значение относительной погрешности – ±1,3 %.

Пример 4:

 вычисленное значение относительной погрешности – ±0,367 %;

 округленное значение относительной погрешности – ±0,4 %.

2.2. Вопросы для самопроверки

- Что такое погрешность измерения?

- Чем вызываются погрешности измерений?

- Перечислите разновидности погрешностей, возникающих в процессе измерений.

- Какая разница между абсолютной, относительной и приведенной погрешностями измерения и в чем смысл их введения?

- Чем отличается основная погрешность измерения от дополнительной?

- Чем отличается методическая погрешность измерения от инструментальной?

- Чем отличается систематическая погрешность измерения от случайной?

- Что понимается под аддитивной и мультипликативной составляющими погрешности средств измерений?

- В каких случаях используется статистическая обработка результатов измерений?

- Какие статистические характеристики обработки наиболее часто используются на практике?

- Как оценивается неисключенная систематическая погрешность при статистической обработке результатов измерений?

- Что характеризует величина среднеквадратического отклонения?

- В чем заключается суть понятий доверительная вероятность и доверительный интервал, используемых при статистической обработке результатов измерений?

- В чем заключается разность понятий погрешность измерения и погрешность средства измерения?

3. Аналоговые преобразователи 
и интеллектуальные датчики

Первичные преобразователи температуры, давления, расхода, перемещений, скорости, ускорения, магнитных величин. Вторичные измерительные преобразователи. Их назначение и основные характеристики.

[1, с. 44, 45, 101, 103, 164–169, 289–314; 2, с. 133–143].

3.1. Основные сведения 
и методические указания

В подавляющем числе случаев любое измерительное устройство состоит из цепочки аналоговых преобразователей физических величин из одного вида в другой, заканчивающейся блоком, преобразующим конечную аналоговую физическую величину в ее цифровое значение. Вид конечной аналоговой физической величины после последнего аналогового преобразования определяется техническим удобством ее преобразования в цифровую форму.

Следует различать аналоговые преобразователи, входящие в состав сложных средств измерения и измерительные аналоговые преобразователи.

Измерительным аналоговым преобразователем называется аналоговый преобразователь одной физической величины в другую, обладающий нормированными метрологическими характеристиками.

Следовательно, для любого измерительного преобразователя должно указываться предельное значение погрешности, которое данный измерительный преобразователь может внести в измерительную цепь.

Аналоговые же преобразователи, входящие в качестве составных частей в другие, более сложные, средства измерения, не имеют самостоятельных метрологических характеристик.

Принято различать несколько типов аналоговых измерительных преобразователей, в зависимости от их назначения в измерительной цепи.

Первичный преобразователь (датчик, сенсор) – измерительный преобразователь, на который воздействует измеряемая величина, т.е. он стоит первым в измерительной цепи. Выделяют при этом измерительные преобразователи электрических величин и измерительные преобразователи неэлектрических величин. Примером последних служит термопара в цепи термоэлектрического термометра.

Вторичные преобразователи, подключаемые к измерительной цепи после первичного преобразователя, служат либо для масштабирования измеряемой величины (усилители, делители), либо для ее линеаризации, либо для дистанционной передачи измерительного сигнала (модуляторы, демодуляторы), либо для преобразования входной величины в ту физическую величину, для которой наиболее просто получить числовое значение.

Интеллектуальными называют те датчики, которые, кроме преобразования рода физической величины, осуществляют и некоторую предварительную обработку измеряемой информации.

3.2. Вопросы для самопроверки

- Каково назначение первичных измерительных преобразователей?

- Каково отличие измерительных преобразователей от любых других преобразователей физических величин?

- Назовите наиболее часто используемые выходные физические величины первичных преобразователей.

- Поясните различие между терминами измерительный прибор и измерительный преобразователь.

- Какие типы измерительных преобразователей используются в измерительной технике?

- Назовите наиболее важные характеристики измерительных преобразователей.

- Какие датчики называют интеллектуальными?

4. Электромеханические 
и электронные аналоговые 
измерительные приборы

Магнитоэлектрические мультиметры. Электронные вольтметры переменного тока. Принципы построения и функционирования. Методы расширения пределов измерения в мультиметрах. Измерение мощности.

[1, с. 113–128, 147–161; 2, с. 68–74, 81–84; 3, с. 116–130, 261–266; 
4, с. 94–111, 123–136].

4.1. Основные сведения 
и методические указания

В данной теме изучаются принципы и особенности работы наиболее распространенных средств измерения – аналоговых электромеханических и электронных измерительных приборов.

Аналоговыми измерительными устройствами называются устройства, в которых численное значение измеряемой величины определяется человеком путем соотношения положения некоторого указателя (стрелки, уровня индикаторного столбика и пр.) с градуированной шкалой прибора.

При этом градуированная шкала прибора выполняет роль многозначной меры. Поэтому по сути аналоговые измерительные устройства представляют собой последовательность преобразователей измеряемой величины в физическую величину, наиболее удобную для человека при сравнении ее с используемой многозначной мерой. Как правило, этой величиной является угловое или линейное перемещение используемого указателя.

Несмотря на все более расширяющееся применение цифровых измерительных устройств, аналоговые измерительные устройства благодаря своей дешевизне и надежности до сих пор играют огромную роль в практической деятельности человека.

В настоящее время измерение даже неэлектрических величин стараются осуществлять путем предварительного преобразования неэлектрической величины в электрическую, поскольку большей частью измерение электрических величин производится быстрее, проще и дешевле. Поэтому электроизмерительные устройства и системы занимают особое место в метрологической практике. Аналоговые электроизмерительные устройства принято подразделять на электромеханические измерительные устройства и электронные измерительные устройства.

Электромеханические измерительные устройства

Обобщенная структурная схема аналоговых электромеханических измерительных устройств приведена на рис. 2.

EMBED Word.Picture.8

Рис.2. Обобщенная структурная схема аналогового 
     электромеханического измерительного устройства:

условные обозначения: x – измеряемая величина; АП – аналоговый преобразователь; ИМ – измерительный механизм; ОУ – отсчетное устройство; I, U – электрический ток или напряжение;  – угол отклонения или линейное перемещение 
                                        указателя

Аналоговый преобразователь служит для преобразования измеряемой величины в электрический ток или, что значительно реже, в электрическое напряжение. Измерительный механизм является также аналоговым преобразователем и служит для преобразования электрического тока или напряжения в угол отклонения или расстояние перемещения указателя отсчетного устройства. Отсчетное устройство представляет собой градуированную шкалу, сравниванием с которой положения указателя отсчетного устройства экспериментатор определяет значение измеряемой величины в соответствующих единицах.

В аналоговых электромеханических измерительных устройствах на практике наиболее широко используются измерительные механизмы следующих типов: магнитоэлектрический, электромагнитный, электродинамический, электростатический, индукционный.

Наибольшее распространение получили магнитоэлектрические и электромагнитные измерительные механизмы.

В магнитоэлектрическом измерительном механизме вращающий момент создается взаимодействием электромагнитного поля подвижной катушки, по которой протекает входной ток, с полем постоянного магнита, в котором она поворачивается. Этот вращающий момент уравновешивается противодействующим моментом, который создает специальная спиральная пружина, препятствующая повороту катушки. Поэтому угол отклонения катушки в магнитном поле постоянного магнита зависит от вращающего момента катушки, а следовательно, и от силы входного тока. Указатель отсчетного устройства жестко связан с подвижной катушкой, и поэтому положение указателя пропорционально входному току.

В электромагнитном измерительном механизме вращающий момент создается взаимодействием электромагнитного поля неподвижной катушки, по которой протекает входной ток, с наведенным магнитным полем подвижного ферромагнитного сердечника, связанного с указателем отсчетного устройства. Этот вращающий момент также уравновешивается противодействующим моментом, создаваемым спиральной пружинкой, и угол отклонения указателя пропорционален входному току. В отличие от магнитоэлектрического измерительного механизма, работа электромагнитного механизма не зависит от направления входного тока.

Электронные измерительные устройства

Электронное измерительное устройство отличается тем, что измерительный преобразователь в нем – это сложный электронный блок, основную часть которого представляет электронный усилитель с большим коэффициентом усиления. Благодаря этому электронные измерительные приборы, в отличие от электромеханических, обладают гораздо большей чувствительностью и высоким входным сопротивлением. Однако на выходе используемого усилителя подключается обычный электроизмерительный механизм, как правило, магнитоэлектрического типа, с соответствующим отсчетным устройством.

4.2. Вопросы для самопроверки

- Из каких основных узлов состоит электромеханический измерительный механизм?

- Каким образом в электромеханическом измерительном механизме создается противодействующий момент, для какой цели он необходим?

- В каких значениях переменного напряжения (мгновенных, амплитудных, среднеквадратических или иных) градуируют шкалы вольтметров переменного тока?

- В чем состоит отличие аналоговых вольтметров электронного типа от электромеханических?

- Как обеспечивается расширение предела измерения в N раз у амперметров?

- Как обеспечивается расширение предела измерения в N раз у вольтметров?

- Как в мультиметрах осуществляется преобразование напряжений переменного тока в напряжение постоянного тока?

5. Измерительные мосты 
и компенсаторы постоянного 
и переменного тока

Мосты для измерения сопротивления на постоянном токе. Мосты переменного тока для измерения емкости и угла потерь конденсаторов, индуктивности и добротности катушек. Потенциометры постоянного тока для измерения ЭДС, напряжений, тока. Структурные схемы и принцип функционирования.

[1, с. 186–212; 2, с. 79, 80, 102–107; 3, с. 308–319, 134, 269–272; 
4, с. 219–225, 284–296].

5.1. Основные сведения 
и методические указания

Измерительные мосты и компенсаторы относятся к измерительным приборам, использующим метод непосредственного сравнения измеряемой величины с мерами, включенными в структуру прибора. Общая их особенность состоит в том, что для получения результата необходимо выполнить ряд операций, приводящих измерительную цепь в состояние равновесия. Мостовые измерительные схемы широко используются для измерения параметров элементов электрических цепей. При изучении мостовых цепей необходимо ознакомиться с основными соотношениями и конфигурациями мостовых схем.

Потенциометры постоянного тока используются для точных измерений напряжений. Обратите внимание на своеобразный принцип действия, основные элементы потенциометра, на оценку погрешности данного средства измерений. Компенсаторы переменного тока имеют более сложные уравнения равновесия, так как в этом случае для уравновешивания двух напряжений необходимо обозначить равенство напряжений по модулю, противоположность по фазе, равенство частоты и идентичность формы кривой.

5.2. Вопросы для самопроверки

1. Чем ограничиваются нижний и верхний пределы измерений активных сопротивлений одинарными мостами постоянного тока?

2. Изобразите схему простейшего моста для измерения емкости; для измерения индуктивности.

3. Можно ли уравновесить мост переменного тока при произвольном характере сопротивлений плеч?

4. Почему с помощью потенциометров возможно измерение ЭДС источника?

5. Объясните функциональные схемы автоматического моста и автоматического компенсатора?

6. Что применяется в качестве индикатора равновесия в мостах постоянного тока?

7. Какими приборами измеряют добротность катушек индуктивности?

8. Какие преимущества имеет четырехзажимное включение измеряемого резистора в схему одинарного моста?

9. Как изменится чувствительность моста постоянного тока, если включить дополнительный резистор в диагональ питания?

10. Чем обусловлена погрешность мостов постоянного тока?

11. Чем обусловлена погрешность мостов переменного тока?

12. Какие индикаторы равновесия применяются в мостах переменного тока?

6. Цифровые измерительные приборы

Дискретизация, квантование и кодирование непрерывных физических величин. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Структурная схема цифрового измерительного прибора. Цифровые приборы для измерения временны;´х интервалов, частоты и периода электрических колебаний. Интегрирующие цифровые вольтметры.

[1, с. 212–257; 2, с. 84–89, 109, 110, 116–118; 3, с. 113–124, 140–150, 205–215; 280–286; 4, с. 137–158, 270–272].

6.1. Основные сведения 
и методические указания

Цифровыми измерительными устройствами (ЦИУ) называются устройства, в которых численное значение измеряемой величины отображается в виде числа, представленного в той или иной системе счисления.

Следует отметить, что цифровые измерительные устройства могут быть с ручным управлением процесса измерения (в случае измерения пассивных параметров электрических цепей их называют измерительными мостами, а в случае измерения активных параметров – измерительными компенсаторами) и автоматическим. Однако в настоящее время под цифровыми измерительными устройствами обычно понимают цифровые устройства, измерительный процесс в которых осуществляется автоматически.

Цифровые измерительные устройства обычно имеют более сложную структуру, чем аналоговые, и могут состоять из нескольких сравнительно автономных узлов. Так, они могут иметь предварительные входные блоки, которые обычно включают в себя устройства автоматического выбора предела измерения, устройства автоматического выбора и определения полярности измеряемой величины, устройства коррекции систематической погрешности, устройства защиты от перегрузки и т.п. Кроме того, ЦИУ часто включают в себя блоки аналоговых преобразователей, которые преобразуют входную измеряемую величину в другую аналоговую величину, численное значение которой определяется более эффективно (например, с большим быстродействием, с большей точностью, с наименьшей потребляемой мощностью, более дешевым способом и т.п.). В качестве аналоговых величин, подвергающихся непосредственно процессу получения его численного значения, в ЦИУ наиболее часто используют временно;´й интервал, частоту или число импульсов, а также постоянное напряжение (ток). В ряде случаев более простым и удобным является получение численного значения линейного перемещения или угла поворота.

Преимущество использования временно;´го интервала для непосредственного измерения заключается в простоте получения точной единицы сравнения в виде периода повторения импульсов генератора с кварцевой стабилизацией частоты.

Преобразование измеряемой величины в частоту или число импульсов позволяет весьма просто осуществить процесс получения численного значения обычным подсчетом числа импульсов за образцовый интервал времени, что также легко реализуется с помощью стабилизированного кварцем генератора импульсов. А использование постоянного напряжения (тока) в качестве величины, подвергающейся непосредственно операции получения ее численного значения, дает возможность реализации максимального быстродействия.

В современных ЦИУ процесс сравнения измеряемой величины с мерами и получение ее численного значения полностью автоматизирован. При этом блок ЦИУ, реализующий этот процесс, называется аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

Получение числового эквивалента аналоговой величины может быть осуществлено только в результате дискретизации (квантования) этой величины по уровню, которая определяет так называемую погрешность квантования. Часто ее считают специфической методической погрешностью, характерной для цифровых измерительных приборов. Погрешность квантования является случайной величиной, 
равномерно распределенной в диапазоне от –q/2 до +q/2, где q – шаг квантования, равный по величине младшему разряду кода численного значения результата. Обычно основная инструментальная погрешность цифрового прибора не должна превышать его погрешности квантования.

При измерении процессов, т.е. величин, изменяющихся во времени, чрезвычайно важна привязка полученного измеренного значения к 
моменту времени измерения. Определение этих моментов времени называется дискретизацией измеряемой величины во времени, и погрешность в их определении существенным образом сказывается при дальнейшей обработке этих величин, увеличивая погрешность конечного результата.

Таким образом, при практическом использовании цифровых измерительных устройств важно различать погрешность квантования, определяемую дискретностью по уровню измеряемой величины, которая относится к погрешности статической (т.е. погрешности, возникающей при измерении не изменяющихся за время измерения величин), и погрешность динамическую, которая дополнительно возникает за счет изменения измеряемой величины за время одного измерения. Первая определяется только свойствами самого измерительного устройства, а последняя – еще и характеристикой измеряемого сигнала.

Основными характеристиками цифровых измерительных устройств являются: инструментальная статическая погрешность, нормируемая двучленной формулой, погрешность квантования, задаваемая числом разрядов отсчетного устройства, быстродействие, предел измерения, входное сопротивление, потребляемая мощность, а также апертурное время, характеризующее временную неопределенность привязки отчета при измерении различного рода процессов. Произведение апертурного времени на производную измеряемого сигнала в точке отсчета определяет максимальную динамическую погрешность измерения. Для уменьшения динамической погрешности в блок входных устройств цифрового измерительного прибора часто включают так называемое устройство выборки и хранения (УВХ), которое по сути является аналоговым запоминающим устройством (ЗУ), запоминающим мгновенные значения измеряемого сигнала в заданных точках на время одного измерения.

Отметим, что для цифровых измерительных устройств, предназначенных для измерения параметров пассивных электрических величин (сопротивлений, емкостей, индуктивностей и т.п.), понятие входного сопротивления не имеет смысла, поскольку измеряемая величина является не источником электрической энергии, а, наоборот, ее потребителем. Источником же энергии служит само измерительное устройство. Для измерительных устройств этого типа указывается и нормируется значение величины электрического тока или напряжения, которое появляется на измеряемой пассивной электрической величине в процессе измерения. Знание этих величин очень важно, поскольку они в ряде случаев могут повлиять на измеряемый параметр, а иногда могут привести и к его необратимым изменениям. Кроме перечисленных, ЦИУ часто включает в себя блок простейшей обработки полученных численных значений, а также цифровое отсчетное устройство. Таким образом, цифровое измерительное устройство может быть представлено в виде структурной схемы, приведенной на рис. 3. Поясним значение каждого из блоков схемы.

EMBED Word.Picture.8

Рис. 3. Обобщенная блок-схема цифрового измерительного устройства

ВУ – блок входных устройств, к которым относятся устройства выбора предела измерения, устройства определения и выбора полярности измеряемой величины, устройства, повышающие входное сопротивление цифрового прибора и его помехозащищенность, и т.п.

АП – блок аналогового преобразования, где происходит преобразование аналогового сигнала одного вида в аналоговый сигнал другого вида, наиболее удобный для процесса получения численного значения измеряемой величины. Как уже упоминалось, у практически используемых АП в большинстве случаев входной сигнал преобразовывается в напряжение постоянного тока, временно;´й интервал, а также частоту или число электрических импульсов.

АЦП – блок аналого-цифрового преобразования, в котором выполняются основные измерительные операции – дискретизация во времени, квантование по уровню и кодирование измеряемой аналоговой величины в той или другой системе счисления.

УО – устройство обработки, где может происходить простейшая предварительная обработка результатов измерения, например:

- вычисление частоты по измеренному периоду в частотомерах низких и инфранизких частот;

- вычисление среднего значения сдвига фаз в цифровых фазометрах;

- вычисление среднего значения результатов серии измерений, что дает возможность уменьшить случайную составляющую погрешности измерения;

- осуществление цифрового метода коррекции дрейфа параметров измерительного устройства с целью уменьшения систематической погрешности измерения.

ЦОУ – блок цифрового отсчетного устройства, как правило, включающего в себя жидкокристаллические, газоразрядные или светодиодные индикаторы, схемы управления этими индикаторами, а также преобразователи кодов чисел из системы счисления, в которой непосредственно получается числовой эквивалент измеряемой величины, в код числа, необходимый для правильной работы используемого индикатора.

Как правило, во всех современных цифровых измерительных устройствах предусматривается вывод результатов измерения на регистрирующее устройство того либо иного типа или непосредственно в компьютер. Отметим также, что блок АЦП присутствует в любом типе цифрового измерительного устройства в отличие от всех остальных блоков, присутствие которых зависит от конкретного типа устройства.

Рассмотрим несколько подробнее принципы преобразования аналоговых сигналов, наиболее широко используемых в цифровых измерительных устройствах.

Преобразование напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока.

Преобразование этого типа большей частью осуществляется 
при помощи обычных двухполупериодных выпрямителей, выполненных на полупроводниковых диодах с использованием операционных усилителей.

Преобразование токов в напряжение постоянного тока.

Преобразование токов в напряжение постоянного тока обычно осуществляется пропусканием измеряемого тока через образцовый 
резистор, падение напряжения на котором будет пропорционально этому току.

Преобразователи сопротивлений в напряжение постоянного тока.

Преобразование сопротивлений в напряжение постоянного тока обычно осуществляется пропусканием образцового тока от стабилизированного источника тока через измеряемое сопротивление, падение напряжения на котором будет пропорционально этому сопротивлению.

Преобразование напряжения постоянного тока в интервал времени.

Наиболее широко в качестве измерительного преобразователя в интервал времени используются двухтактные интегрирующие преобразователи напряжения постоянного тока. В основе такого преобразователя напряжения постоянного тока в интервал времени лежит интегратор, реализованный на операционном усилителе. Принцип двухтактного интегрирующего преобразования напряжения постоянного тока в интервал времени схематически представлен на рис. 4.

В первом такте интегратор интегрирует входное напряжение за образцовый (калиброванный) интервал времени, кратный периоду преобладающей помехи (как правило, периоду сетевого напряжения). Главное назначение первого такта интегрирования – уменьшение влияния помех на входе измерительного устройства. В результате первого такта преобразования, на выходе операционного усилителя формируется среднее значение измеряемого напряжения за этот такт.

Во втором такте полученное значение реинтегрируется, т.е. емкость конденсатора операционного усилителя разряжается до некоторого постоянного порогового уровня, путем подачи на вход интегратора образцового постоянного напряжения обратного знака по отношению к измеряемому напряжению.

EMBED Word.Picture.8

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая принцип работы простейшего преобра-
                                 зователя напряжения в интервал времени

Интервал времени от начала реинтеграции до момента достижения выходным напряжением интегратора этого порогового уровня будет пропорционален среднему значению, за время первого такта интегрирования, входного напряжения. Этот интервал может быть определен по формуле

где  – значение образцового напряжения;  – среднее значение входного напряжения за интервал ;  – интервал первого такта интегрирования.

Поскольку и во втором, и в первом тактах интегрирования используется один и тот же интегратор, параметры которого за время измерения практически не могут измениться существенно, главная погрешность преобразования в двухтактном интегрирующем преобразователе будет определяться стабильностью образцового напряжения, подаваемого на вход интегратора во втором такте.

Преобразование напряжения постоянного тока в частоту импульсов.

Принцип функционирования типового преобразователя напряжения постоянного тока в частоту импульсов представлен на схеме, изображенной на рис. 5. В основе схемы преобразователя лежат два операционных усилителя: ОУ1, который используется в качестве интегратора, и ОУ2, работающий в режиме регенеративного компаратора. Регенеративный компаратор представляет собой устройство, которое в зависимости от полярности входного напряжения порогового уровня может находиться только в двух устойчивых состояниях: с положительным максимальным выходным напряжением  и отрицательным максимальным выходным напряжением .

EMBED Word.Picture.8

Рис. 5. Простейшая схема преобразователя напряжения постоянного 
                             тока в частоту повторения импульсов

Пусть выходное напряжение преобразователя . В этом случае диод VD заперт и напряжение  на выходе ОУ1 – под воздействием положительного входного напряжения Uвх линейно уменьшается со скоростью, определяемой величиной Uвх. Когда это напряжение достигнет порога срабатывания регенеративного компаратора, он переключается в другое возможное состояние с Uвых = . Это напряжение открывает диод VD, и, поскольку R2 << R1, происходит быстрый заряд конденсатора С и повышение  до порога срабатывания регенеративного компаратора в другое устойчивое состояние с выходным напряжением , которое снова запирает диод VD. Снова 
начинается медленный линейный разряд конденсатора С входным напряжением Uвх, и цикл повторяется.

Моменты срабатывания компаратора определяют моменты появления на выходе Uвых коротких импульсов, длительность которых определяется гистерезисом регенеративного компаратора, а частота их появления – входным напряжением Uвх. Эта частота может быть оценена выражением

Преобразование напряжения постоянного тока в число импульсов.

В последнее время весьма интенсивно развиваются преобразователи напряжения постоянного тока в число импульсов, так называемые сигма–дельта-модуляторы. Эти преобразователи позволяют создавать ЦИУ высокой точности и помехозащищенности, с огромным динамическим диапазоном измерения, при достаточно высоком быстродействии. В их основе также лежат интеграторы на операционных усилителях. Принцип работы простейшего сигма–дельта-модулятора иллюстрирован на рис. 6.

Рис. 6. Схема, иллюстрирующая работу сигма–дельта-модулятора

На вход интегратора, выполненного на операционном усилителе, подается сумма входного преобразуемого напряжения Ux и попеременно положительное и отрицательное образцовые (калиброванные) напряжения +Eo и –Eo. Эти образцовые напряжения по абсолютной величине выбираются равными предельно допустимому значению входного напряжения Ux. Полярность образцовых напряжений может изменяться только в моменты, определяемые импульсами синхронизации, генерируемыми генератором тактовых импульсов G.

Сам же факт изменения полярности, т.е. переключения образцовых напряжений, определяется превышением входного напряжения интегратора Uинт, порогового уровня срабатывания сравнивающего устройства, управляющего D-триггером T. Одновременно с изменением полярности образцового напряжения меняется по входу V и режим счета реверсивного счетчика импульсов СТ (суммирования или вычитания). Вся система работает таким образом, чтобы на входе операционного усилителя разницу между Ux и Eo все время сводить к минимальному значению.

При Ux = 0 напряжение на выходе интегратора Uинт будет находиться по величине выше порогового уровня и ниже его одинаковое время. Следовательно, и реверсивный счетчик СТ одинаковое время будет находиться в режиме суммирования и в режиме вычитания. Таким образом, сумма накопленных за время преобразования числа импульсов будет близка к нулю. Поэтому и результат преобразования, с учетом заданной погрешности, будет равен нулю.

При Ux ≠ 0 триггер Т будет находиться в одном из двух устойчивых состояний дольше, чем во втором, и, следовательно, за период преобразования в счетчике СТ накопится число импульсов, которое будет пропорционально входному напряжению Ux. Заметим, что отрицательные значения Ux в этом случае представлены в счетчике СТ в дополнительном коде.

Время, за которое подсчитывается число накопленных в счетчике импульсов, т.е. время преобразования, определяется интервалом между импульсами снятия показания со счетчика СТ, подаваемыми на вход R.

В связи с тем, что частота синхронизации может быть выбрана весьма высокой, и в связи с самим принципом сигма–дельта-модуляции преобразуемое напряжение может изменяться со сравнительно большой скоростью, поскольку интервал времени снятия отсчета может задаваться достаточно малым. Преобразователями этого типа можно получать с достаточно приемлемой точностью отсчеты даже аудиосигналов.

Число импульсов, накопленное в реверсивном счетчике за интервал преобразования, будет выражаться формулой

,

где Ux – входное преобразуемое напряжение; Nmах – максимальное число счетных импульсов, которое вырабатывается генератором тактовых импульсов за время преобразования Тпр:

.

Использование ЦИУ

Имеются две области использования цифровых измерительных устройств. Первая область – использование их в качестве устройств ввода в измерительно-вычислительных комплексах (виртуальных измерительных приборах, SCADA-системах (Supervisory for Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных) и т.п.), а вторая – использование их в качестве автономных цифровых измерительных приборов в лабораторных или производственных условиях. В первом случае результат измерения используется техническими устройствами автоматической обработки информации, а во втором – результат измерения предназначен для непосредственного восприятия человеком. Эти обстоятельства приводят к некоторым различиям между цифровыми устройствами, разрабатываемыми для этих двух областей их применения.

 В цифровых измерительных устройствах, предназначенных для использования непосредственно человеком, численное значение измеряемой величины формируется либо непосредственно в десятичной, либо в двоично-десятичной системе счисления для упрощения последующего его преобразования в десятичную систему, наиболее удобную для человека. В цифровых измерительных устройствах, которые используются в различного рода автоматизированных системах сбора и обработки данных, формирование численного значения измеряемой величины происходит в двоичной системе счисления, удобной для последующей компьютерной обработки.

 Цифровые измерительные устройства, предназначенные для работы с ними человека, не нуждаются в большом быстродействии, так как человек все равно не сможет воспринять информацию больше 
10 бит/с. В то же время для цифровых измерительных устройств, предназначенных для работы в системах с дальнейшей автоматической обработкой измерительной информации, быстродействие является одной из важнейших характеристик.

 Цифровые измерительные устройства, предназначенные для работы с ними человека, обязательно должны иметь отсчетные устройства, индицирующие результат измерения в десятичной системе счисления. Цифровые измерительные устройства, работающие в составе систем обработки данных, либо вообще не имеют отсчетных устройств, либо имеют его в качестве вспомогательного узла, используемого в процессе настройки системы или ее ремонта, причем индикация в этом случае осуществляется, как правило, в двоичной системе счисления.

Эти особенности приводят к тому, что некоторые методы аналого-цифрового преобразования становятся более предпочтительными для использования в цифровых измерительных устройствах одной области применения, а другие, наоборот, – более предпочтительны для использования в цифровых измерительных устройствах другой области.

Как следует из всего изложенного, основным блоком цифрового измерительного устройства является блок аналого-цифрового преобразования (АЦП), в котором происходит формирование числового эквивалента измеряемой величины. Обобщенная структурная схема АЦП изображена на рис. 7.

EMBED Word.Picture.8

Рис. 7. Обобщенная схема блока АЦП ЦИУ:

Аx – измеряемая величина; Ао – образцовая величина (мера); БМП – блоки масштабного преобразования; БС – блок сравнения; УУ – устройство управ-
                                                         ления

Благодаря блокам масштабного преобразования измеряемая и образцовая величины могут участвовать в процессе сравнения и, следовательно, в формировании числового значения измеряемой величины как непосредственно, так и в виде своих дробных (или кратных) значений. Последовательность формирования дробных (или кратных) значений этих величин и их сравнение между собой определяют алгоритм процесса измерения. Различие этих алгоритмов определяет различие возможных методов аналого-цифрового преобразования. Последовательность операций сравнения Аx с мерами, формируемыми из образцовой величины Ао, автоматически определяется устройством управления УУ.

Связь между УУ и БМП может быть обратная – тогда говорят о замкнутых АЦП, или АЦП с обратной связью (так называемые АЦП уравновешивания), а может быть и прямая или отсутствовать вообще, тогда говорят о разомкнутых АЦП, или АЦП прямого преобразования.

Классификация ЦИУ

Как уже упоминалось, основным блоком любого цифрового измерительного устройства является блок АЦП, в котором осуществляется собственно процесс измерения, т.е. получения численного значения измеряемой величины. Поэтому в качестве критерия при классификации цифровых измерительных устройств целесообразно принять основные принципы, положенные в основу процесса аналого-цифрового преобразования.

Процесс аналого-цифрового преобразования, т.е. процедура приближения формируемого численного значения измеряемой величины к ее аналоговому эквиваленту, может осуществляться либо последовательно во времени, либо параллельно (одновременно) во всех разрядах результата, либо последовательно-параллельно. Поэтому все типы цифровых измерительных устройств можно разделить на три основные группы:

- ЦИУ последовательного счета или уравновешивания;

- ЦИУ параллельного считывания;

- ЦИУ параллельно-последовательного уравновешивания.

ЦИУ последовательного счета или уравновешивания характерны тем, что в его АЦП образцовая величина (мера) формируется приращением ее значения последовательно во времени, до момента достижения равенства с измеряемой аналоговой величиной. Приращение это может происходить единицами квантования и подсчетом числа этих единиц в специальном счетчике. При этом если подход к состоянию равенства осуществляется с одной стороны, говорят о ЦИУ развертывающего уравновешивания. Если же подход к состоянию равенства осуществляется как при увеличении, так и при уменьшении образцовой величины, то говорят о ЦИУ следящего уравновешивания. Однако компенсирующая образцовая величина может формироваться также ступенями с весовыми коэффициентами, соответствующими непосредственно весовым разрядам двоичных или двоично-десятичных чисел. И если очередное, сформированное в текущем такте, значение образцовой величины станет больше измеряемой величины, то эта ступень сбрасывается и суммируется следующая. Это дает возможность существенно сократить время преобразования до n тактов (n = log N, где N – число уровней квантования диапазона измерения). ЦИУ, основанные на таком методе получения численного значения аналоговой величины, получили название ЦИУ поразрядного уравновешивания, или поразрядного кодирования. Некоторые авторы называют их ЦИУ с кодоимпульсным преобразованием.

При аналого-цифровом преобразовании напряжения постоянного тока единицей квантования служит единичное падение напряжения, формируемое в блоке масштабного преобразования образцовой величины АЦП.

При аналого-цифровом преобразовании временных интервалов единицей квантования служит период повторения импульсов образцового генератора, стабилизированного кварцевым резонатором в блоке масштабного преобразования образцовой величины АЦП.

При аналого-цифровом преобразовании частоты или числа импульсов образцовый интервал времени (мера), за который подсчитывается число периодов измеряемой частоты, также формируется блоком масштабного преобразования образцовой величины.

ЦИУ параллельного считывания отличается тем, что блок масштабного преобразования его АЦП одновременно включает в себя весь набор образцовых величин, отличающихся друг от друга на единицу дискретности шкалы прибора (квантования измеряемой величины). Таким образом, измеряемая величина одновременно, за один такт, сравнивается со всеми возможными ее значениями с точностью до единицы квантования. Отсюда следует, что АЦП ЦИУ, основанных на этом методе, должны иметь блок сравнения БС, состоящий из n сравнивающих устройств, где n – число уровней квантования шкалы. Число сработавших сравнивающих устройств определяет численное значение преобразуемой аналоговой величины в единичном коде. Затем это значение преобразователями кода переводится в число, представленное в требуемой системе счисления. Такие АЦП считаются наиболее быстродействующими.

В ЦИУ параллельно-последовательного уравновешивания процесс формирования численного значения аналоговой величины осуществляется за несколько тактов, однако в каждом такте одновременно используются несколько сравнивающих устройств. При использовании n сравнивающих устройств в блоке сравнения в первом такте осуществляется как бы грубое приближение к числовому значению преобразуемой величины, с погрешностью 1/n диапазона преобразования. Аналоговая величина, соответствующая этому грубому численному значению, вычитается из преобразуемой аналоговой величины, и эта разность снова поступает в блок сравнения. Во втором такте пороги срабатывания сравнивающих устройств уменьшаются в n раз и погрешность преобразования уменьшается до 1/n2 диапазона преобразования и т.д. В результате формируется численное значение исходной аналоговой величины с заданной погрешностью квантования.

Большинство цифровых измерительных приборов лабораторного типа широкого назначения принадлежат к ЦИУ последовательного счета и уравновешивания. В этом случае быстродействие измерительных устройств отступает на второй план. В первую очередь от них требуется простота и, следовательно, дешевизна изготовления, помехоустойчивость, а также точность измерения. Среди этих приборов наибольшее распространение получили комбинированные ЦИУ (авометры) с предварительным преобразованием измеряемой величины в интервал времени (ЦИУ двухтактного интегрирования) или в число импульсов (ЦИУ с сигма–дельта-модуляцией).

6.2. Вопросы для самопроверки

- Перечислите наиболее важные преимущества ЦИУ.

- Назовите две основные области применения ЦИУ и укажите особенности их характеристик в этих областях.

- Перечислите блоки обобщенной структурной схемы ЦИУ и поясните их назначение.

- Перечислите основные характеристики ЦИУ.

- Какие характеристики ЦИУ зависят не только от самого ЦИУ, но и от скорости изменения измеряемой величины? Какие меры предпринимаются для их уменьшения?

- Перечислите способы нормирования точности ЦИУ.

- Перечислите физические аналоговые величины, наиболее удобные для получения их численных значений.

- Кратко охарактеризуйте принцип наиболее применяемого в ЦИУ типа преобразования напряжения постоянного тока в интервал времени.

- Кратко охарактеризуйте принцип наиболее простого типа преобразования напряжения постоянного тока в частоту.

- Кратко охарактеризуйте принцип наиболее простого типа преобразования напряжения постоянного тока в число импульсов.

7. Приборы для анализа сигналов

Электронные осциллографы. Назначение и классификация. Параметры, структурная схема и принцип функционирования универсальных осциллографов. Цифровые осциллографы. Применение электронных осциллографов для измерения напряжения и тока, частоты и угла сдвига фаз, измерения параметров импульсов. Погрешности при измерениях, производимых с помощью осциллографов.

[1, с. 175–183; 2, с. 89–95, 120–122; 3, с. 188–217; 4, с. 177–212, 259–261, 272–275].

7.1. Основные сведения 
и методические указания

Электронным осциллографом называют электронное устройство, позволяющее наблюдать на экране график изменения напряжения, подаваемое на его вертикально отклоняющий вход. Развертывающее по ширине экрана напряжение подается на горизонтально отклоняющий вход. Поскольку в подавляющем большинстве случаев требуется наблюдать изменение входного напряжения во времени, то развертывающее напряжение формируют линейно возрастающим во времени, т.е. пилообразным.

Способность визуализировать сигналы – чрезвычайно важное качество осциллографа, позволяющее оперативно проводить контроль и диагностику электрических цепей. Кроме того, современные осциллографы позволяют получать графики сигналов с весьма точно выдержанными масштабами по осям координат, что позволяет определять в различные моменты времени период, частоту и сдвиг сигналов по фазе. Таким образом, современный осциллограф является универсальным измерительным устройством.

Разработаны и используются различные типы электронных осциллографов: универсальные, скоростные, запоминающие и специальные.

Самые распространенные универсальные осциллографы позволяют исследовать разнообразные электрические сигналы с длительностью от единиц наносекунд до нескольких секунд в диапазоне от долей милливольт до сотен вольт. Полоса лучших универсальных осциллографов составляет 300…400 МГц. Часто универсальные осциллографы выполняют со сменными блоками, расширяющими их функциональные возможности.

Для исследования быстропротекающих процессов (нано- и пикосекундной длительности) предназначены скоростные осциллографы, в которых используется специальная электронно-лучевая трубка бегущей волны.

Запоминающие осциллографы, имеющие специальные электронно-лучевые трубки, обладают способностью сохранять и воспроизводить изображение сигнала в течение длительного времени после исчезновения его на входе. Основное назначение запоминающих осциллографов – исследование однократных и редко повторяющихся процессов.

Специальные осциллографы оснащены дополнительными блоками целевого назначения. К ним относятся и цифровые осциллографы, позволяющие не только наблюдать сигнал, но и передавать его в цифровом виде на компьютер для дальнейшей обработки. Специальные осциллографы снабжаются блоками измерения напряжений, токов и сопротивлений (мультиметрами), а также устройствами для исследования вольт-амперных характеристик полупроводниковых приборов.

По числу одновременно наблюдаемых на экране сигналов различают одноканальные и многоканальные осциллографы. Совмещение на экране изображений нескольких входных сигналов реализуют либо путем периодического переключения канала вертикального отклонения осциллографа на разные входы с помощью электронного коммутатора (многоканальные осциллографы), либо путем использования специальных многолучевых трубок (многолучевые осциллографы).

Цифровые осциллографы

В последнее время все большее значение приобретают цифровые осциллографы, несмотря на существенно бо;´льшую их стоимость по сравнению с обычными аналоговыми осциллографами. Главное отличие цифровых осциллографов заключается в том, что исследуемые непрерывные сигналы еще на входе осциллографа с помощью специальных аналого-цифровых преобразователей преобразуются в цифровую форму, т.е. представляются в виде последовательности числовых кодов. Поэтому с помощью дальнейшей обработки в самом осциллографе этой цифровой информации, используя возможности микропроцессорной техники, удается получить значение широкого ряда параметров исследуемого сигнала и с высокой точностью. А следовательно, на экране осциллографа можно отображать не только сам исследуемый процесс и одновременно его числовые параметры, но и, например, его спектральный состав или автокорреляционную функцию. Однако заметим, что бурно развивающиеся в настоящее время так называемые виртуальные приборы создают серьезную конкуренцию цифровым осциллографам.

7.2. Вопросы для самопроверки

- Каким образом получают на экране осциллографа изображения входных напряжений?

- При каких условиях возможно получение изображения временно;´го процесса на экране осциллографа?

- В каких режимах может работать генератор напряжения развертки электронного осциллографа?

- Для чего нужна синхронизация напряжения развертки в осциллографе, и какие виды синхронизации в нем используются?

- Как с помощью универсального осциллографа измерить напряжение входного напряжения, его частоту и период?

- В чем особенность двулучевых и двухканальных осциллографов, и какие новые возможности они дают?

- Предложите способ нахождения траектории светящегося пятна на экране осциллографа при произвольных Ux(t) и Uy(t).

- В чем заключается принципиальное отличие цифровых осциллографов от обычных аналоговых?

- Как определить экспериментально нелинейность развертывающего напряжения осциллографа?

- Изобразите осциллограмму, которая должна получиться на экране осциллографа, если частота f исследуемого сигнала синусоидальной формы равна 5 кГц, а частота fр линейно изменяющегося напряжения развертки идеальной формы равна 4 кГц.

8. Виртуальные измерительные 
приборы

Понятие виртуальных измерительных приборов, их возможности, преимущества и перспективы развития. Принцип организации.

[3, с. 382–391; 5, с. 31–36; 6, с. 7–13].

8.1. Основные сведения 
и методические указания

Бурное развитие компьютерной техники привело к ее внедрению практически во все сферы нашей жизни. Не минуло это и технику измерений в самом широком значении этого понятия.

Сначала компьютеры использовались как отдельное оборудование для управления измерительным процессом и для обработки экспериментальных данных с целью получения результатов косвенных и совокупных измерений, требующих достаточно сложных и объемных вычислений. Затем стали практиковать вывод этих результатов на дисплеи персональных компьютеров, используя их как шкалы или отсчетные устройства измерительных приборов. В дальнейшем развитие аппаратных средств и специального программного обеспечения привело к сращиванию цифровой измерительной техники с компьютером в такой степени, что появилось новое понятие – виртуальный измерительный прибор.

# Виртуальный измерительный прибор представляет собой персональный компьютер или систему, в простейшем случае со специальной встраиваемой платой сбора данных, либо, в случае более сложных многофункциональных измерений, с дополнительным блоком, соединенным с компьютером соединительным кабелем. Плата или дополнительный блок осуществляет функцию ввода в компьютер, коммутации, дискретизации, квантования и кодирования сигналов, поступающих от контролируемых объектов. А функцию моделирования требуемой измерительной системы, обработки полученных численных значений входных сигналов (т.е. фактически результатов измерения этих сигналов) по заданным алгоритмам, а также отображение результатов обработки на экране в желаемом виде определяет компьютер под управлением специально разработанного программного обеспечения. Особенностью виртуальных приборов является и то, что все ручки управления и структура смоделированной измерительной системы отображается и на дисплее компьютера, а сам процесс управления осуществляется наглядно и удобно, с помощью типовой клавиатуры или манипулятора (мыши). Поэтому такая виртуальная панель управления измерительным прибором, в отличие от панели управления обычной измерительной аппаратуры, может быть многократно перепроектирована для оптимального использования в конкретных условиях проводимого измерительного эксперимента. Используя подходящую плату или блок сбора данных, а также соответствующее программное обеспечение, экспериментатор как бы проектирует измерительное устройство, оптимально приспособленное для решения той или иной метрологической задачи.

# Таким образом, технология виртуальных приборов опирается на современную компьютерную технику в комбинации с гибким специальным программным обеспечением и модульным высокопроизводительным оборудованием для создания мощных компьютерных измерительных систем.

Современные виртуальные измерительные приборы позволяют измерять и анализировать как локальные, так и удаленные величины и процессы со временем измерения в десятки наносекунд и погрешностью в сотые и тысячные доли процента. Их возможности в настоящее время возросли настолько, что даже превосходят аналогичные показатели традиционных приборов. Они позволяют с легкостью осуществлять такую обработку измерительных сигналов как частотно-временно;´й анализ, спектральный анализ высокого разрешения, цифровую фильтрацию, различного рода статистическую обработку и пр. При этом они наглядно отображают на экране дисплея значения измеряемых величин, осциллограммы различных процессов, их амплитудно-частотные характеристики как двумерные, так и в виде объемных графических изображений, спектральные плотности и гистограммы статистической обработки и т.п.

Наиболее известной фирмой, разрабатывающей как аппаратные модули, так и программное обеспечение, является фирма National Instruments (NI). Разработанные ею аппаратные модули и специализированное программное обеспечение виртуальных приборов под общим названием LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench – лабораторный виртуальный прибор рабочего места инженера) получили широкое распространение. Улучшаясь с каждым годом, они охватывают огромный спектр возможностей как управления процессом измерения, так и методов обработки и отображения результатов измерения.

8.2. Вопросы для самопроверки

- Что понимается под виртуальным измерительным прибором?

- Из каких основных частей состоит виртуальный измерительный прибор?

- Какие новые возможности измерений открываются при использовании виртуальных измерительных приборов?

9. Системы сбора и обработки измерительной информации

Общее понятие, назначение и классификация. Понятие интерфейса. Принципы построения и примеры реализации. Обобщенная структурная схема.

[1, с. 331–361; 3, с. 374–382, 391, 392; 4, с. 336–354].

9.1. Основные сведения 
и методические указания

В настоящее время в различных областях применения для исследования и контроля сложных объектов необходимо одновременно измерять десятки, сотни и даже тысячи величин, оценивать состояние этих сложных объектов за весьма короткие промежутки времени. Для этих целей и используются системы сбора и обработки измерительной информации (информационно-измерительные системы), которые, как правило, включают в себя различного рода вычислительные устройства, предназначенные как для первоначальной обработки измерительной информации, так и для управления процессом функционирования системы в целом.

9.2. Вопросы для самопроверки

- Какие разновидности систем сбора и обработки измерительной информации вы можете назвать?

- Какую функцию в системах сбора и обработки измерительной информации выполняют компьютеры?

- Какой интерфейс используется в системах сбора и обработки измерительной информации для объединения их отдельных функциональных блоков?

- Какие принципы разделения входных измеряемых величин используются в системах сбора и обработки измерительной информации?

10. Основы стандартизации 
и сертификации

Объекты стандартизации, понятие стандарта. Государственная система обеспечения единства измерений. (ГСИ). Основополагающие стандарты в области метрологии. Структура и функции метрологической службы. Эталоны: первичные, вторичные и рабочие. Образцовые средства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения поверки. Контроль качества продукции. Инструментальные и экспертные методы оценки качества. Основные цели, объекты и системы сертификации. Аккредитация испытательных лабораторий. Правило и порядок проведения сертификации.

[1, с. 23–27, 35–43; 2, с. 163–168, 174–182, 186–189, 193–199; 
3, с. 404–412].

10.1. Основные сведения 
и методические указания

Квалиметрия – дисциплина, изучающая вопросы оценки качества продукции.

Объекты стандартизации – это изделия, нормы, правила, требования, методы, термины, обозначения и иные объекты, имеющие перспективу многократного использования в любых сферах человеческой деятельности.

Стандарт – нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентными органами.

Под метрологическим обеспечением понимается установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

Поверка – операция, устанавливающая соответствие погрешности средств измерений своему классу точности.

Сертификация представляет собой свидетельство, подтверждающее соответствие изделия (услуги) определенным стандартам или другим нормативно-техническим документам.

Обратите внимание на то, что большинство систем сертификации базируется на проведенных экспериментальных данных, т.е. практически на результатах измерений.

Следует также отметить, что в проблеме обеспечения единства измерений очень важная роль принадлежит эталонам и специальной системе передачи размеров единиц от первичных эталонов к рабочим, от них – к образцовым средствам измерений и далее – к рабочим.

10.2. Вопросы для самопроверки

1. Что понимается под понятием стандарт?

2. Какова цель введения стандартизации?

3. Что характеризует понятие сертификации?

4. Какие основные методы, нормы и средства обеспечивают государственную систему единства измерений?

5. Что понимается под нормированием средств измерений?

6. Что такое поверка средств измерений?

7. Каково должно быть соотношение погрешности образцового и поверяемого средств измерений?

8. В чем заключается разница между инструментальными и экспертными оценками качества продукции?

9. Приведите поверочную схему средств измерений в общем виде, согласно государственному стандарту.

11. Контрольные работы

Контрольная работа №1

Погрешности измерений

Задача № 1

При измерении напряжения между двумя точками электрической схемы было произведено 10 равноточных измерений цифровым вольтметром класса точности 0,05/0,02 на пределе 10 В. Показания прибора приведены в табл. 4. Запишите результат эксперимента в виде доверительного интервала для двух значений доверительной вероятности 
 = 0,95 и  = 0,99. Оцените неисключенную систематическую погрешность результата эксперимента.

Таблица 4

Данные к задаче

| Номер варианта | Показания прибора, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 8,28 | 8,27 | 8,29 | 8,29 | 8,26 | 8,28 | 8,25 | 8,28 | 8,29 | 8,27 |
| 1 | 9,00 | 9,01 | 9,01 | 9,02 | 9,03 | 9,02 | 9,00 | 9,01 | 9,02 | 9,03 |
| 2 | 6,35 | 6,36 | 6,37 | 6,38 | 6,35 | 6,38 | 6,36 | 6,37 | 6,34 | 6,35 |
| 3 | 7,21 | 7,22 | 7,20 | 7,23 | 7,21 | 7,20 | 7,23 | 7,21 | 7,22 | 7,20 |
| 4 | 6,29 | 6,28 | 6,27 | 6,26 | 6,28 | 6,27 | 6,28 | 6,26 | 6,29 | 6,28 |
| 5 | 8,23 | 8,24 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,24 |
| 6 | 9,02 | 8,99 | 9,03 | 9,04 | 9,01 | 9,02 | 9,03 | 9,01 | 9,04 | 9,01 |
| 7 | 9,53 | 9,54 | 9,52 | 9,53 | 9,52 | 9,54 | 9,53 | 9,55 | 9,54 | 9,53 |
| 8 | 7,41 | 7,40 | 7,42 | 7,43 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,42 | 7,40 | 7,41 |
| 9 | 5,83 | 5,84 | 5,81 | 5,83 | 5,83 | 5,84 | 5,81 | 5,92 | 5,84 | 5,83 |

Примечание. Коэффициенты Стьюдента t(n) для  = 0,95 и  = 0,99, при 
n = 10, равны 2,26 и 3,25 соответственно.

Задача № 2

Определите величину электрического тока  в общей цепи 
(рис. 8), а также значения абсолютной и относительной погрешностей его определения, если токи, измеренные в ветвях цепи, равны , , , классы точности амперметров, включенных в эти ветви, соответствуют , , , а их предельные значения шкал – Imax1, Imax2, Imax3 (табл. 5).

EMBED Word.Picture.8

Рис. 8. Общая цепь

Таблица 5

Данные к задаче № 2

| Номер варианта | I, А |  |  | Класс точности |  |  | Imax, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Imax1 | Imax2 | Imax3 |
| 1 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2 | 0,4 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 |
| 3 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 2,0 |
| 4 | 1,3 | 4,5 | 4,7 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | 0,15 | 0,45 | 0,48 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | 8,0 | 4,5 | 2,7 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 10,0 | 5,0 | 3,0 |
| 7 | 0,08 | 0,17 | 0,12 | 0,02/0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 |
| 8 | 0,18 | 0,09 | 0,47 | 0,05/0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| 9 | 25,0 | 8,0 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 30,0 | 10,0 | 5,0 |
| 10 | 0,48 | 0,19 | 0,09 | 0,1/0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |

Задача № 3

Производится эксперимент по определению параметров транзисторов  и . Для этого измеряются микроамперметрами ток коллектора  и ток эмиттера , а затем определяются параметры  и  согласно выражений , .

Представьте результаты определения указанных параметров вместе с погрешностями их определения. Предел измерения используемых микроамперметров, их классы точности и полученные показания приведены в табл. 6.

Таблица 6

Данные к задаче 3

| Номер варианта | Предел измерения микроамперметров, измеряющих значения |  | Класс точности микроамперметров, измеряющих значения |  | Показания приборов, мкА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкА | мкА |  |  |  |  |
| 0 | 300 | 250 | 0,1/0,05 | 0,02/0,01 | 250 | 245 |
| 1 | 250 | 200 | 0,5 | 0,5 | 200 | 190 |
| 2 | 500 | 500 | 0,2/0,1 | 0,5 | 400 | 385 |
| 3 | 250 | 200 | 0,1/0,05 | 0,02/0,01 | 200 | 190 |
| 4 | 150 | 150 | 0,5 | 0,2 | 140 | 135 |
| 5 | 300 | 250 | 1,0 | 0,5 | 240 | 235 |
| 6 | 250 | 250 | 0,05/0,02 | 0,02/0,01 | 220 | 210 |
| 7 | 150 | 150 | 0,5 | 0,1/0,05 | 145 | 140 |
| 8 | 300 | 250 | 0,1/0,05 | 0,2 | 240 | 245 |
| 9 | 250 | 250 | 0,2 | 0,05/0,02 | 220 | 210 |

Задача № 4

Определите значение и предельную абсолютную погрешность сопротивления резистора, намотанного из медного провода диаметром D и длиной L, если предельная абсолютная погрешность диаметра провода и его длины соответственно равны  и  (табл. 7). Значение сопротивления рассчитывается по формуле

,

где = 3,14+0,0016, а .

Таблица 7

Данные к задаче № 4

| Номер варианта | D, мм | , мм | L, м | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | 0,01 | 10 | 1 |
| 1 | 0,2 | 0,01 | 20 | 2 |
| 2 | 0,25 | 0,015 | 30 | 5 |
| 3 | 0,3 | 0,02 | 25 | 3 |

Окончание табл. 7

| 4 | 0,4 | 0,015 | 35 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,1 | 0,01 | 5 | 1 |
| 6 | 0,5 | 0,02 | 15 | 2 |
| 7 | 0,2 | 0,015 | 10 | 3 |
| 8 | 0,05 | 0,02 | 20 | 4 |
| 9 | 0,5 | 0,05 | 30 | 5 |

Контрольная работа № 2

Поверка и функционирование 
средств измерений

Задача № 1

При поверке после ремонта вольтметра класса точности 1,0 с конечным значением шкалы 5 В в точках шкалы 1, 2, 3, 4, 5 В получены показания образцового прибора, представленные в табл. 8.

Определите, соответствует ли поверяемый вольтметр своему классу точности.

Таблица 8

Данные к задаче № 1

| Номер варианта | Показания образцового прибора, В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U | U | U | U | U |
| 0 | 1,05 | 1,98 | 3,02 | 4,04 | 5,03 |
| 1 | 0,97 | 2,04 | 2,95 | 3,98 | 5,01 |
| 2 | 1,08 | 1,95 | 3,01 | 3,96 | 4,93 |
| 3 | 0,95 | 2,07 | 3,04 | 4,07 | 4,95 |
| 4 | 0,98 | 2,07 | 2,96 | 4,05 | 5,05 |
| 5 | 0,96 | 1,93 | 3,05 | 4,08 | 4,97 |
| 6 | 1,04 | 2,03 | 3,08 | 4,02 | 4,98 |
| 7 | 1,02 | 2,01 | 2,94 | 3,97 | 5,07 |
| 8 | 0,91 | 1,92 | 2,99 | 3,98 | 5,08 |
| 9 | 1,04 | 1,99 | 3,08 | 4,06 | 4,94 |

Задача № 2

Изобразите осциллограмму, которая будет на экране осциллографа, если на пластины Y подать синусоидальное напряжение с частотой F и амплитудой Um (табл. 9). Время нарастания пилообразного напряжения развертки, поступающего на пластины X, равно t1, время его спада – t2. Во время обратного хода луча электронно-лучевая трубка осциллографа не запирается.

Определите также величину максимального отклонения луча по оси Y для заданного Um, если при подаче на вход осциллографа сигнала синусоидальной формы со среднеквадратическим значением 5 В было получено отклонение h.

Таблица 9

Данные к задаче № 2

| Номер варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F, Гц | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Um, В | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 1,5 | 8 |
| t1, мс | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| t2, мс | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| h, мм | 25 | 40 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 40 | 10 |

Задача № 3

Изобразите функциональную схему цифрового вольтметра поразрядного уравновешивания и временну;´ю диаграмму уравновешивания измеряемого напряжения Ux компенсирующим напряжением, полагая, что шаг квантования компенсирующего напряжения равен 1 В, предел измерения – 999 В, а весовые коэффициенты соответствуют двоично-десятичному коду с весами разрядов 8421.

Запишите результат измерения в двоично-десятичном коде. Принимая класс точности вольтметра равным 0,2/0,1, оцените абсолютную и относительную погрешности измерения Ux. Значения Ux даны 
в табл. 10.

Таблица 10

Данные к задаче № 3

| Номер варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ux, В | 134 | 52 | 926 | 139 | 67 | 12 | 645 | 360 | 872 | 47 |

Задача № 4

Изобразите функциональную схему и поясните временны;´ми диаграммами принцип действия цифрового частотомера-периодомера. Исходя из предполагаемого значения частоты fx и допустимой относительной погрешности измерения δ, указанных в табл. 11, выберите режим измерения (частота или период) и определите требуемое время измерения T0 или частоту квантования f0.

Таблица 11

Данные к задаче № 4

| Номер варианта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fx, Гц | 104 | 105 | 106 | 103 | 102 | 10 | 20 | 50 | 5 | 0,5 |
| δ, % | 0,1 | 0,01 | 0,001 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,2 |

Рекомендуемая литература

1. Основы метрологии и электрические измерения: учебник для вузов / Б.Я. Авдеев, Е.М. Антонюк, Е.М. Душин и др.; под ред. Е.М. Душина. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. – 480 с.

2. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и 
технические средства измерений: учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 205 с.

3. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммутационных системах: учебник для вузов /В.И. Нефедов, В.И. Хахин, А.С. Сигов и др.; под ред. В.И. Нефедова и А.С. Сигова. – М.: Высшая школа, 2005. – 599 с.: ил.

4. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин: учеб. пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1989. – 384 с.

5. Тревис Дж. LabVIEW для всех: пер. с англ. Н.А. Клушин. – М.:ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. – 544 с.

6. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В. LabVIEW: практикум по электронике и микропроцессорной технике: учеб. пособие для вузов. – М.: ДМКПресс, 2005. – 182 с.