3.	СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ (по каждому дню практики)

| Дата записи | Содержание работы, виды выполненных работ, наблюдения |
| --- | --- |
| 28.10.2019 | Инструктаж по технике безопасности. Пожарный тех.минимум. Ознакомление с порядком получения и сдачи инструментов, приспособлений и приборов. |
| 29.10.2019 | Информационные мероприятия по ознакомлению с оборудованием и технологиями КИП и А. |
| 30.10.2019 | Разработка плана прохождения практики. |
| 31.10.2019 | Получение задания по слесарным и монтажным работам. Разработка принципиальной электрической схемы для сборки электрического щита (начало). |
| 01.11.2019 | Разработка принципиальной электрической схемы для сборки электрического щита (окончание). |
| 04.11.2019 | Разработка монтажной схемы для сборки электрического щита (начало) |
| 05.11.2019 | Разработка монтажной схемы для сборки электрического щита (окончание) |
| 06.11.2019 | Подбор защитной и коммутационной аппаратуры для сборки электрического щита. |
| 07.11.2019 | Подбор кабелей и проводов для сборки электрического щита. |
| 08.11.2019 | Подбор других приборов и аппаратуры для сборки электрического щита (клеммы, реле контроля фаз и т.д.) |
| 11.11.2019 | Подготовка деталей к разметке. Выбор инструмента. Разметка отверстий (начало) |
| 12.11.2019 | Разметка отверстий (окончание) |
| 13.11.2019 | Высверливание отверстий на дверце щита для установки кнопок управления и индикации. |
| 14.11.2019 | Высверливание отверстий в корпусе щита для подвода кабелей и проводов управления и питания. |
| 15.11.2019 | Заготовительные операции: разметка и отрезка реек, кабель-каналов, лотков, гофрированной трубы. |
| 18.11.2019 | Крепление DIN-реек. Предварительная компоновка электрического щита. |
| 19.11.2019 | Размещение и установка приборов и аппаратуры в электрический щит. |
| 20.11.2019 | Крепление кабель-каналов в электрическом щите. |
| 21.11.2019 | Крепление кнопок управления и индикации на дверце электрического щита. |
| 22.11.2019 | Заготовительные операции: подготовка, резка и оконцевание кабелей и проводов. |
| 25.11.2019 | Проведение монтажа электрических проводок в щите (начало) |
| 26.11.2019 | Проведение монтажа электрических проводок в щите (продолжение) |
| 27.11.2019 | Проведение монтажа электрических проводок в щите (окончание) |
| 28.11.2019 | Проверка надежности схем соединения и механического крепежа. |
| 29.11.2019 | Маркировка приборов и аппаратуры в электрическом щите, согласно разработанной принципиальной электрической схеме. |
| 02.12.2019 | Проверка собранного электрического щита. |
| 03.12.2019 | Крепление щита на стену. |
| 04.12.2019 | Прокладка и крепление проволочного лотка для подвода кабелей и проводов к электрическому щиту. |
| 05.12.2019 | Разводка кабелей питания и управления по лоткам к потребителям (начало) |
| 06.12.2019 | Разводка кабелей питания и управления по лоткам к потребителям (продолжение) |
| 09.12.2019 | Разводка кабелей питания и управления по лоткам к потребителям (окончание) |
| 10.12.2019 | «Прозвонка» кабелей перед подачей напряжения (начало) |
| 11.12.2019 | «Прозвонка» кабелей перед подачей напряжения (окончание) |
| 12.12.2019 | Окончательная проверка слесарно-монтажных работ. Ввод в эксплуатацию. |
| 13.12.2019 | Получение задания по радио-электромонтажным работам. Изучение схемы неисправной печатной платы. |
| 16.12.2019 | Выявление неисправного участка цепи. |
| 17.12.2019 | Ознакомление с правилом техники безопасности при пайке электрическим паяльником. |
| 18.12.2019 | Получение информации о видах и способах пайки. |
| 19.12.2019 | Подготовка оборудования и инструмента к процессу пайки. Подготовительные и экспериментальные работы: лужение проводов, заделка конца провода в кольцо, заделка провода в наконечники, пайка проводов встык и т.д. (начало) |
| 20.12.2019 | Подготовительные и экспериментальные работы: лужение проводов, заделка конца провода в кольцо, заделка провода в наконечники, пайка проводов встык и т.д. (продолжение) |
| 23.12.2019 | Подготовительные и экспериментальные работы: лужение проводов, заделка конца провода в кольцо, заделка провода в наконечники, пайка проводов встык и т.д. (окончание) |
| 24.12.2019 | Замена неисправного элемента платы. Проверка выполненной работы. |
| 25.12.2019 | Подведение итогов с руководителей практики. |
| 26.12.2019 | Подготовка и оформление отчетной документации. |
| 27.12.2019 | Проверка отчетной документации и получение подписей руководителя практики. |