Перечень тем для изучения по дисциплине Электрическая часть ЭС И ПС

| 7 | Тема 1 Общие сведения об электрических станциях и подстанциях. Основные типы электростанций и подстанций, характерные особенности. Классификация электротехнического оборудования и режимы его работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Тема 2 Электрические аппараты и проводники. Нагрев проводников и аппаратов в продолжительных режимах и при коротких замыканиях. Нагрузочная способность изолированных и неизолированных проводников. Термическая и электродинамическая стойкость проводников и аппаратов |  |  |
| 7 | Тема 3 Коммутационные аппараты. Конструкция и основные параметры выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки, автоматических выключателей, плавких предохранителей. Выбор и проверка коммутационных аппаратов по условиям рабочего режима и короткого замыкания. Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения. Выбор ограничителей перенапряжения и разрядников. Осциллограмма процесса отключения. Основные понятия и определения. Дуга в коммутационных аппаратах и её основные характеристики. Способы гашения дуги |  |  |
| 7, 8 |  | Тема 4 Трансформаторы и авто-трансформаторы. Основные технические характеристики трансформаторов и автотранс-форматоров, устанавливаемых на электростанциях и подстанциях. Системы охлаждения. Выбор трансформаторов и автотранс-форматоров с учетом их допустимой нормальной нагрузки и аварийной перегрузки. Выбор рабочих и резервных трансформаторов собственных нужд на электростанциях. Выбор трансформатора собственных нужд на подстанциях |  |
| 7,8 |  | Тема 5 Схемы электрических соединений электростанций и подстанций. Типы комплектных трансформаторных подстанций, конструкция, принципиальные схемы и применяемое оборудование. Общие принципы построения электрических схем. Структурные схемы электростанций и подстанций. Схемы электроснабжения собственных нужд электростанций и подстанций. Классификация схем коммутации. Схемы распределительных устройств электростанций и подстанций |  |
| 7,8 |  | Тема 6 Конструкции распределительных устройств. Классификация конструкций. Требования, предъявляемые к распределительным устройствам. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией |  |
| 7,8 |  | Тема 7 Средства защиты от аварийных режимов. Определение необходимых точек короткого замыкания для выбора оборудования. Решение вопроса о возможном способе ограничения токов короткого замыкания. Требования к токоограничивающим устройствам. Выбор и проверка токоограничивающих реакторов |  |