# Правила оформления КР

РАСШИФРОВКА:

«Большая» основная надпись (большой штамп)*

*Примечание: ставится на содержании, введении, каждом разделе КР, заключении

|  |  |  |  |  | КР.40.703.02.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | ФИО студента |  |  | Производственное освещение | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Мелешко М.И. |  |  |  | У |  |  | 5 | 68 |
| Т.контр. |  |  |  |  |  | ФГБОУ ВО Костромская ГСХА |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«Малая» основная надпись (малый штамп)

|  |  |  |  |  | КР.40.703.02.ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

| 1. | КР – | курсовая работа |
| --- | --- | --- |
| 2. | 40 – | номер кафедры по внутривузовскому классификатору: 40 – кафедра физики и автоматики |
| 3. | 703 | Первая цифра: 7 – номер факультета по внутривузовскому классификатору |
|  |  | Вторая и третья цифры: номер направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, 03 – направленность (профиль) Электрооборудование и электротехнологии |
| 4. | 02 – | форма обучения (02 – заочная) |
| 5. | ПЗ – | пояснительная записка |

# ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(обязательное)

Основная надпись для КР, КП, ВКР

для студентов технических специальностей / направлений подготовки

(первый лист каждого раздела ПЗ)

# ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(обязательное)

Основная надпись для КР, КП, ВКР

для студентов технических специальностей / направлений подготовки

(последующие листы раздела ПЗ)

1 Производственное освещение

1.1 Основные характеристики освещения

Производственное освещение характеризуется количественными и качественными показателями.

Количественные показатели характеризуются основными светотехническими величинами, к которым относятся световой поток, сила света, освещённость и яркость.

Качественными показателями, определяющими условия зрительной работы, являются фон, контраст объекта различения с фоном, показатель ослепительности, показатель дискомфорта.

1.2 Естественное освещение

Освещённость, создаваемая дневным естественным светом, изменяется в чрезвычайно широких пределах. Изменения эти обусловлены временем дня, сезоном года, метеорологическими факторами (облачность, осадки), а также географическим расположением местности.

Для создания естественной освещённости в зданиях используют проёмы в стенах (окна), световые проемы в покрытии и фонари на крыше.

Звуковое давление определяется по формуле

Р = F/ S,

где  Р  давление, Па;

F  нормальная сила, с которой звуковая волна действует на поверхность, Н;

S  площадь поверхности, на которую падает звуковая волна, м2.

Третьей важной характеристикой звука, определяющей её высоту, является частота колебаний f, выраженная в герцах (Гц), которая измеряется числом полных колебаний, совершенных в течение 1 с:

f = f1⋅f2 ,

|  |  |  |  |  | КР.40.703.02.ПЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | ФИО студента |  |  | Производственное освещение | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  | Мелешко М.И. |  |  |  | У |  |  | 5 | 68 |
| Т.контр. |  |  |  |  |  | ФГБОУ ВО Костромская ГСХА |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |