| N задания | Генераторы |  |  | Энергосистема |  |  |  | Нагрузки потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Присоединение на U1 |  |  |  | Присоединение на U2 |  |  |  |
|  |  | Число и мощность | Напряжение | Мощность | Напряжение | Реактивное сопротивление | Количество линий связи | U1 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности | U2 | Число и мощность линий | Коэффициент системы | Коэффициент мощности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | кА | Шт. МВт | кВ | МВА | кВ | % | Шт. | кВ | Шт. МВт | - | - | кВ | Шт. МВт | - | - |
|  | 23,8 | 5*60 | 10.5 | 4000 | 220 | 300 | 2 | 10.5 | 4*7 20*3 | 0.78 | 0.9 | 110 | 4*40 | 0.84 | 0.85 |
|  | 23,8 | 4*60 | 10.5 | 3600 | 220 | 1000 | 2 | 10.5 | 10*8 10*6 | 0.8 | 0.9 | 110 | 2*30 | 0.78 | 0.85 |
|  | 19,8 | 2*30 2*60 | 6.3 | 580 | 110 | 240 | 2 | 6.3 | 10*5 | 0.77 | 0.9 | 35 | 2*33 | 0.75 | 0.85 |
|  | 23,8 | 4*60 | 10.5 | 400 | 110 | 150 | 2 | 10.5 | 10*7 10*5 | 0.85 | 0.9 | 35 | 3*20 | 0.8 | 0.85 |
|  | 23,8 | 3*60 | 6,3 | 2000 | 220 | 200 | 2 | 6,3 | 12*5 5*6 | 0,82 | 0,9 | 110 | 3*24 | 0,85 | 0,85 |
|  | 39,7 | 5*100 | 10,5 | 4000 | 220 | 800 | 2 | 10,5 | 10*7 4*6 | 0,74 | 0,9 | 110 | 3*75 | 0,82 | 0,85 |
|  | 47,4 | 4*200 | 15.75 | 4000 | 500 | 950 | 2 | 220 | 4*80 | 0.81 | 0.9 | 500 | 2*200 | 0.86 | 0.85 |
|  | 56,4 | 5*100 | 10.5 | 900 | 220 | 350 | 2 | 110 | 3*40 | 0.85 | 0.9 | 220 | 3*120 | 0.93 | 0.85 |
|  | 40,5 | 4*100 | 10.5 | 1900 | 220 | 500 | 2 | 110 | 3*40 | 0.8 | 0.85 | 220 | 3*58 | 0.83 | 0.87 |
|  | 56,4 | 5*100 | 10.5 | 2600 | 220 | 700 | 2 | 110 | 3*45 | 0.87 | 0.85 | 220 | 3*120 | 0.93 | 0.85 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Расход мощности на собственные нужды 10% -

Принимается одинаковый для всех  расчётов.