Методические рекомендации

По выполнению расчетного задания №4

Построение суточных и годовых графиков нагрузки энергосистемы. Построение интегральной кривой нагрузки (мощности) энергосистемы (ИКН).

Интегральная кривая нагрузки характеризует зависимость прироста суточной выработки энергии от прироста нагрузки и строится методом графического интегрирования суточной кривой продолжительности нагрузки или непосредственным подсчётом соответствующих элементарных выработок энергии по площади суточного (хронологического) графика нагрузки энергосистемы.

Абсолютный максимум – Значение функции, равное или более высокое по сравнению с её значениями, принимаемыми при любых других значениях аргументов.

Число часов использования максимума потребления–

Плотность графика нагрузки –это отношение среднесуточнойнагрузки к максимальной.

Статический максимум –

Коэффициент внутримесячной неравномерности мощности –

График нагрузки – это изменение величины нагрузки потребителя (активной, реактивной и полной мощности) от времени.

Годовой график максимальной мощности –

Годовой график среднемесячных нагрузок –

Последовательность расчета.

Расчет и построение суточных графиков мощности потребления энергосистемы (ЭЭС).

- Определяем плотность зимнего и летнего суточного графика нагрузки ЭЭС по зависимости сутзим.(Тсист.) , сут лет.( Тсист.)  (см. рис.1 исх. данные);

- Определяем коэффициент лет  (Тсист.) также по рис.1;

- Определяем абсолютный максимум летней нагрузки ЭЭС, Р:

Р= Рлет ,  МВт;

- Определяем значения Р и Р(используя коэффициенты а tзим(лет) и

btзим(лет)(из табл.1 исх. данных), по формуле:

Р= РР , МВт

где  Р= а tзим(лет) сут зим(лет)+ btзим(лет) , о.е.    t = 1...24 ч;

5. Расчет ИКН проводится с помощью графического (на миллиметровке) или аналитического метода по рассчитанным суточным графикам нагрузки ЭЭС:

– графический метод заключается в последовательном интегрировании графика мощности потребления ЭЭС P(t) по dP, т.е.:  ЭР кон.=;

– аналитический метод (табличный) заключается в следующем:

– упорядочиваем  t в порядке убывания от 24 до 1 ч;

– далее упорядочиваем Рв порядке возрастания (от минимальной мощности до максимальной);

– выработку считаем по следующей формуле:

для t = 24 ч: Э =P24  , МВтч;

для  t< 24 ч: Э= (Р – Р )t + Э t+1 , МВтч;

6. Годовой график максимальноймощности ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Р= а + bcos(30°  Т – 15°), где

Т – порядковый номер месяца в году (1 - январь, 2 - февраль и т.д.);

а, b – коэффициенты, для определения которых используются формулы:

а = , МВт        b = ,  МВт

7. Годовой график среднемесячных нагрузок ЭЭС строится с помощью следующей формулы:

Pтср=Pт"∙βт∙σмес, МВт

где т – коэффициент плотности суточного графика нагрузки Т-го месяца;

мес.= 0,96 о.е. - коэффициент внутримесячной неравномерности мощности (нагрузки).

Для определения т необходимо построить вспомогательный график, используя сут зим. (для Т= 1 и 12) и сут лет. (для Т= 6 и 7), найденные в п.1.

Остальные т находятся с помощью линейной аппроксимации:

для Т=2-5 (по линии соединенияТ=1 и Т=6 )

для Т=8-11 (по линии соед. Т=7 и Т=12 )