Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное бюджетное

учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»

Межрегиональный учебный центр

переподготовки специалистов

РЕЦЕНЗИЯ № 1

Лабораторной работы №1

по курсу

метрология стандартизация и сертификация

Выполнил: Масакбаев А.Ж.

Группа: МБЗ-81

Вариант: 01

НЕЗАЧЕТ. Работа выполнена хорошо, однако, в оформлении работы есть существенные ошибки. После исправления на повторную проверку.

- Просьба оформить текст работы над ошибками следующим образом:

- привести полностью только верный текст лабораторной работы;

- перед исправлением указать номер замечания и его полный текст, ссылка на замечания обязательна, при повторной рецензии оставить ссылки только на замечания последней рецензии;

- исправленный текст выделить цветом или фоном, отличным от основного текста и текста замечания (при повторной рецензии выделить  только исправления по замечаниям последней рецензии);

    - неверный текст удалить.

2. Задание для подготовки к выполнению лабораторной работы.

- 2.1. Контрольные вопросы:

2.1.1. Как обнаружить грубую погрешность при многократных наблюдениях?

При грубой погрешности результат одного или некоторых измерений заметно отличается от остальных измерений и лежит вне доверительного интервала.

2.1.2. Что понимается под исправленным результатом измерений?

Под исправленным результатом измерений понимается полученное при измерении значение величины и уточненное путем введения в него необходимых поправок на действие систематических погрешностей.

2.1.3. Дайте определение абсолютной, относительной и приведённой погрешностей.

Замечание 1.

Абсолютная  погрешность - разность между действительным и истинным значением измеряемой величины:

Неверно определение.

Не пояснены новые условные обозначения.

Относительная погрешность - отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины:

δ=ΔA0⋅100%

Приведенная погрешность - отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению:

Замечание 2.

γ=ΔA0⋅100%

Неверно определено, правильн: .

Ан – нормирующее значение (может быть равным конечному значению шкалы, либо диапазону измерения, либо – произвольным).

- 2.2. Контрольная задача.

Решение:

8. Результаты вычислений сведены в таблицу:

Замечание 3.

| Обработка результатов прямых измерений с многократными наблюдениями |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Число многократных наблюдений n | 5 |
| Среднее арифметическое результатов наблюдений, Гц | 114,256 |
| Оценка СКО ряда наблюдений, Гц | 0,020736441≈ 0,021 |
| Оценка СКО результата измерения, Гц | 0,009273618≈ 0,0093 |
| Вычисление доверительных границ погрешности результата измерения |  |
| Доверительная вероятность | 0,900 |
| Квантиль распределения Стьюдента | 2,132 |
| Доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения, Гц | 0,0197699 ≈ 0,020 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности средства измерений (инструментальная погрешность), Гц | 0,15 |
| Отношение предела допускаемой абсолютной погрешности средства измерения к доверительной границе случайной составляющей погрешности результата измерений | 7,8 |
| Доверительные границы абсолютной погрешности результата измерений, Гц | 0,151297≈ 0,15 |
| Результаты измерений, Гц | (114,26±0,15)Гц P=0,9900 условия измерения нормальные n=5 |

Формулировка не соответствует новым МУ к ЛР1 2013г. При выполнении ЛР необходимо использовать новые МУ.

Не соответствует условию и задачи и решению.

Описание электронного цифрового мультиметра.

Модель электронного цифрового мультиметра служит для измерения постоянного тока и напряжения, измерения среднеквадратических значений тока и напряжения в цепях переменного тока синусоидальной формы, измерения сопротивления по постоянному току. Ниже приведены некоторые характеристики модели:

Замечание 4.

в режиме измерения постоянного и переменного напряжения пределы измерения могут выбираться в диапазоне от 1,0 мВ до 300 В (МУ к ЛР раздел 8);

• 	при измерении напряжения могут быть установлены следующие поддиапазоны: от 0,0.мВ до 199,9 мВ; от 0,000 В до 1,999 В; от 0,00 В до 19,99 В; от 0,0 В до 199,9 В; от 0 В до 19,99 В (МУ к ЛР раздел 8);.

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 100 кГц (МУ к ЛР раздел 8);;

- пределы допускаемых значений основной  относительной погрешности при измерении напряжения равны(МУ к ЛР раздел 8); :

Некорректная ссылка на литературный источник. Правильно: [1], раздел 8.

. δ=±0,05+0,02UKU−1%

- при измерении переменного напряжения во всем диапазоне частот, где UK – конечное значение установленного предела измерений. U – значение измеряемого напряжения на входе мультиметра.

Замечание 5.

Результаты измерений напряжения записаны с экрана монитора и занесены в таблицу. Результаты округлены до двух значащих цифр после запятой, так, чтобы погрешности содержали одну или две значащие цифры (погрешности округлены в большую сторону).

Неверно.

Замечание 6.

| Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение |  |  |
| Число многократных наблюдений | 4 | 15 | 30 |
| Среднее арифметическое результатов наблюдений, мВ | 60,0030 | 59,9999 | 59,9998 |
| Оценка СКО ряда наблюдений, мВ | 0,0488(0,05) | 0,0622(0,063) | 0,0452(0,046) |
| Оценка СКО результата измерения, мВ | 0,0244(0,025) | 0,0161(0,017) | 0,0083 |
| Вычисление доверительных границ погрешности результата измерения |  |  |  |
| Доверительная вероятность | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Квантиль распределения Стьюдента | 2,3533 | 1,7612 | 1,6991 |
| Доверительные границы случайной составляющей погрешности результата измерения, мВ | 0,0574(0,06) | 0,0311(0,032) | 0,0140 (0,014) |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности средства измерений (инструментальная погрешность), мВ | 0,0580(0,06) | 0,0580(0,06) | 0,0580(0,06) |
| Отношение предела допускаемой абсолютной погрешности средства измерения к доверительной границе случайной составляющей погрешности результата измерений | 1,0111 | 2,0505 | 4,1340 |
| Доверительные границы абсолютной погрешности результата измерений, мВ | 0,0816 | 0,0645 | 0,0597 |
| Результаты измерений, мВ | 60,003 ±0,082 | 60,000 ±0,065 | 60,00 ±0,06 |

Неверно оформлен результат измерения, не соответствует нормативным документам, нужно:

, либо

, либо

, где   Аxu  – измеренное значение параметра; Δпред и δпред – пределы допускаемой абсолютной и относительной погрешностей (неопределенностей) измеренного значения соответственно. Pдов – доверительная вероятность. Можно указать Pдов; условия измерений один раз для всех результатов в ячейке «результат измерения».

Рецензент: доцент каф. ИКСС  Сметанин В.И.