Дисциплина 		ТПАП

В течение семестра самостоятельно выполнить две работы:

- лабораторную работу;

- реферат.

За месяц до сессии cдать работы на проверку по электронной почте ba.msa.pstu@gmail.com

При наличии замечаний отправленных по почте - исправить их.

1. Лабораторная работа на тему «Энергосбережение моего дома»

Описать существующие инженерные системы дома, в котором вы живёте (электричество, вода, газоснабжение, отопление, канализация, вентиляция и кондиционирование, информационные сети, ТВ, управление доступом).

Проанализировать известные мероприятия по энергосбережению применительно к вашему объекту (не менее 20).

Предложить автоматизацию/модернизацию данных систем объекта направленную на энергосбережение (на примере 3-5 эффективных мероприятий, по вашей оценке).

Оценить примерный эффект от внедрения предложенной автоматизации.

Отчет оформить в MS Word (формат DOC) 12-м шрифтом в объеме 10 - 15 страниц, плюс титульный лист (ФИО, группа, дисциплина) и список использованных источников.

Обязательные составляющие лабораторной работы:

1. Описание потребляемых энергоресурсов

| Энергоресурс | Ед.изм. | Расход в предыдущем месяце | Годовой расход | Тариф, руб. за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия - «день» | квт*ч | 180 | 2740 | 3.20 |
| Электроэнергия - «ночь» | квт*ч |  |  |  |
| Газ | куб.м |  |  |  |
| Вода - «холодная + горячая» | куб.м |  |  | тариф за воду + тариф за водоотведение |
| Тепло - «отопление + горячая вода» | Гкал |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Расчет общей суммы годового расхода на энергоресурсы в руб.

2. Описание приборов учета

| Энергоресурс | Марка, модель прибора учета | Класс точности | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Энергомера СЕ 102М | 1.0 | счетчика из дома |
| Газ |  |  |  |
| Вода - «холодная» |  |  |  |
| Вода - «горячая» |  |  |  |

3. Описание всех потребителей ресурсов

| Потребитель | Марка, модель, основные характеристики потребителя | Класс энергопотребления потребителя |
| --- | --- | --- |
| Стиральная машина | BOSCH WIW28540OE; потребление за цикл 1.04 кВт*ч, 55 л | А+++ (А-30%) |
| Кран (кухня) | Вентильный, без аэратора | - |
| Радиатор отопления, 5шт | Чугун, 8 секций, оснащены термоголовками | - |

4. Предложения по модернизации/автоматизации потребителей/сетей/приборов

| Устанавливаемое устройство | Марка, модель | Расчетная годовая экономия, ед.изм. | Стоимость, руб. (отдельно: устройство и монтаж) | Класс энергопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стиральная машина | BOSCH WIW28540OE | 170 кВт*ч, 3500 л | 65000 + 3000 | А+++ |

Приложить расчеты годовой экономии по каждому устанавливаемому устройству.

5. Итоговый финансовый расчет: общие суммы затрат (таблица 4) и экономии (таблица 4); расчет срока окупаемости.

2. Реферат: Индивидуальная тема по вариантам

Сделать описание технологического процесса (наименование процесса выдается индивидуально по вариантам): обзорно описать весь указанный процесс с иллюстрациями и детально описать локальную часть процесса.

Описание должно освещать вопросы автоматизации данного процесса. 	Описание не должно привязываться к конкретному объекту (заводу, установке).

Реферат оформить в MS Word (формат DOC) 12 шрифтом в объеме 15 - 20 страниц, плюс титульный лист и список использованных источников.

Разработать на основе реферата презентацию на основании выданного шаблона оформления, в которой привести все основные положения из реферата.

Обязательные составляющие реферата:

- фотография объекта с данным технологическим процессом

- общая схема технологического процесса

- количественные характеристики технологического процесса

- подробная схема участка технологического процесса

- схема автоматизации участка технологического процесса

- подробные количественные характеристики участка технологического процесса

- алгоритм управления участком технологического процесса

- описание места и роли участка в общем тех.процессе

- оборудование используемое в тех.процессе на участке