СХЕМА 5

Двигатели                                                                                                                                                                                          Таблица 5.1

| Вариант | М1 |  |  |  |  | М2 |  |  |  |  | М3,М4 |  |  |  |  | М5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pном, кВт | cosj | h % | kпуск | tпуск с | Pном, кВт | cosj | h % | kпуск | tпуск, с | Pном, кВт | cosj | h % | kпуск | tпуск, с | Pном, КВт | cosj | h % | kпуск | tпуск, с |
| 1 | 37.5 | 0.88 | 87.5 | 6.0 | 5 | 15 | 0.9 | 89 | 6.5 | 2 | 2.0 | 0.89 | 90.5 | 7.5 | 3 | 11 | 0.85 | 87 | 6.0 | 7 |
| 2 | 55 | 0.8 | 83 | 7.5 | 4 | 40 | 0.87 | 90 | 5.5 | 3 | 3.5 | 0.91 | 89 | 7.5 | 2 | 5.0 | 0.82 | 83 | 6.5 | 5 |
| 3 | 34 | 0.91 | 90.5 | 5.5 | 2 | 52 | 0.9 | 92 | 6 | 10 | 1.7 | 0.92 | 94 | 7.0 | 5 | 4.0 | 0.78 | 77.5 | 7.0 | 3 |
| 4 | 40 | 0.75 | 85 | 4.8 | 3 | 37.5 | 0.87 | 87.5 | 4.5 | 5 | 2.2 | 0.9 | 85 | 6.5 | 2 | 3.2 | 0.7 | 76 | 4.8 | 5 |
| 5 | 25 | 0.78 | 82 | 5.5 | 6 | 40 | 0.92 | 90.1 | 5 | 6 | 4.0 | 0.85 | 89 | 6.0 | 5 | 1.5 | 0.8 | 82 | 6.5 | 10 |
| 6 | 75 | 0.85 | 87.5 | 7.5 | 3 | 22 | 0.69 | 78 | 4.3 | 3 | 3.5 | 0.8 | 78 | 5.5 | 7 | 7.0 | 0.75 | 81 | 6.0 | 2 |
| 7 | 22 | 0.89 | 88 | 6.5 | 4 | 75 | 0.84 | 85 | 5.0 | 2 | 1.9 | 0.87 | 85 | 6.0 | 4 | 3.0 | 0.86 | 86 | 7.5 | 3 |
| 8 | 18 | 0.9 | 90.5 | 7.5 | 5 | 55 | 0.76 | 82 | 4.5 | 5 | 4.4 | 0.92 | 93 | 7.0 | 4 | 2.5 | 0.9 | 87 | 6.0 | 3 |
| 9 | 30 | 0.87 | 85 | 6.5 | 4 | 40 | 0.88 | 81 | 5.6 | 4 | 6.4 | 0.8 | 83 | 5.5 | 10 | 1.5 | 0.92 | 86 | 4.5 | 5 |
| 10 | 25 | 0.72 | 85 | 6.0 | 5 | 63 | 0.9 | 85 | 6.0 | 2 | 2.2 | 0.68 | 75 | 4.5 | 5 | 2.2 | 0.8 | 85 | 7.0 | 3 |

СХЕМА 5

Линии и шинопровод                                                                                                                      Таблица 5.2

| Вариант | Л1 |  | Л2 |  | Л3 |  | Л4, Л5 |  | Л6 |  | Шинопровод ШМА1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Сечение, мм2 | Длина, м | Тип | Нагрузка I, A | Длина, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l1 | l2 |
| 1 | 3´16 | 40 | 3´35 | 80 | 3´10 | 30 | 3´4 | 15 | 3´10 | 45 | ШРА-64-400 | 300 | 70 | 25 |
| 2 | 3´25 | 70 | 3´50 | 35 | 3´35 | 10 | 3´6 | 20 | 3´6 | 15 | ШРА-64-600 | 450 | 55 | 45 |
| 3 | 3´16 | 35 | 3´35 | 15 | 3´50 | 50 | 3´6 | 37 | 3´4 | 21 | ШРА-4Ф | 320 | 25 | 110 |
| 4 | 3´10 | 100 | 3´50 | 45 | 3´25 | 20 | 3´10 | 50 | 3´6 | 10 | ШМАХ-65 | 550 | 48 | 26 |
| 5 | 3´25 | 20 | 3´16 | 68 | 3´35 | 40 | 3´6 | 20 | 3´6 | 45 | ШРА-64-400 | 320 | 35 | 35 |
| 6 | 3´25 | 10 | 3´95 | 32 | 3´16 | 20 | 3´6 | 30 | 3´10 | 23 | ШРА-6Ф | 500 | 17 | 60 |
| 7 | 3´10 | 65 | 3´16 | 50 | 3´95 | 48 | 3´4 | 15 | 3´6 | 14 | ШРА-64-250 | 240 | 12 | 68 |
| 8 | 3´16 | 38 | 3´16 | 25 | 3´50 | 17 | 3´10 | 40 | 3´4 | 13 | ШРА-64-600 | 550 | 27 | 13 |
| 9 | 3´25 | 9 | 3´25 | 45 | 3´35 | 34 | 3´6 | 10 | 3´6 | 28 | ШРА-6Ф | 490 | 40 | 25 |
| 10 | 3´35 | 120 | 3´35 | 12 | 3´70 | 21 | 3´4 | 15 | 3´10 | 30 | ШРА-2Ф | 250 | 30 | 40 |

СХЕМА 5

Трансформатор и система                                                                            Таблица 5.3

| Вариант | Мощность, кВА | Схема соединения обмоток | Напряжение кз uк, % | Сопротивления нулевой последовательн. |  | Система x1с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | x0т, мОм | r0т, мОм |  |
| 1 | 1000 | Y/Y0 | 8 | 72.8 | 19.1 | 0.2xт |
| 2 | 250 | D/Y0 | 4.5 | 27 | 10.7 | 0.32xт |
| 3 | 160 | Y/Y0 | 4.5 | 367 | 150.8 | 0.12xт |
| 4 | 1000 | D/Y0 | 8.0 | 12.65 | 1.9 | 0.28xт |
| 5 | 630 | Y/Y0 | 5.5 | 96.2 | 30.3 | 0.4xт |
| 6 | 400 | Y/Y0 | 5.5 | 148.7 | 55.6 | 0.1xт |
| 7 | 160 | D/Y0 | 4.5 | 43 | 19.3 | 0.8xт |
| 8 | 400 | D/Y0 | 4.5 | 17 | 5.9 | 0.2xт |
| 9 | 400 | Y/Y0 | 5.5 | 148.7 | 55.6 | 1.2xт |
| 10 | 1000 | D/Y0 | 5.5 | 8.6 | 2.0 | 0.3xт |