- Расчет стального настила

Нормативная равномерно распределенная, временная нагрузка на настил составляет q=40 кН/м2, расчетное сопротивление Ry = 230 МПа, коэффициент надежности по нагрузке γf=1,2 [6], коэффициент условий работы γс=1,0 [3], предельный относительный прогиб f/l=1/150[6], настил приварен к балкам электродами типа Э42, имеющими Rwf=180 кН =18 кН/м2.

По графику (стр. 130 [4]) при q = 40 кН/м2 определяем:

E1=E1−0,32=2,06⋅1041−0,32=2,26⋅104кНсм2	(1)

lt=4n0151+72E1n04q, где n0=lf=150	(2)

lt=4⋅150151+72⋅2,26⋅1041504⋅0,004=40⋅1+0,803=72,13

Принимаем толщину настила t=14 мм, тогда l=72,13∙1,4=100,98 см=1000 мм

Растягивающая сила:

H=γf⋅π2/44⋅f/l2⋅E1⋅t,	(3)

Модуль упругости:

Н=γf⋅π24f/l2⋅E1⋅t=1,2⋅3,1424⋅11502⋅2,3⋅106⋅1,4=342кгс

Расчетная толщина углового шва, прикрепляющего настил к балкам, выполненного полуавтоматической сваркой в нижнем положении:

kw=НβwlwRγc=3,420,9⋅1,0⋅18=0,21 см;		(4)

Принимаем kw=6 мм.