5 Расчет колонны

5.1 Статический расчет

Сбор нагрузок

Таблица 5.1

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | γf | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нагрузка от оборудования | 4000 | 1,2 | 4800 |
| 2. Вес настила ρ=7,85⋅103кгм3⋅δ (δ = 14 мм) | 110 | 1,05 | 116 |
| 3. Вес второстепенной балки | 57 | 1,05 | 60 |
| 4. Вес главной балки | 27 | 1,05 | 28 |
| Итого: | 4194 |  | 5004 |

Расчетная нагрузка N действует на грузовую площадь A=6⋅6=36 м2.

N=q⋅A=5004⋅36=180144 кгс.

5.2 Конструктивный расчет

Сопряжение с фундаментом принимаем шарнирное (рис. 5.1). Устойчивость площадки обеспечивается постановкой вертикальных связей между колоннами. Длина колонны равна l=2,8+0,2=3,0 м, где 2,8 м – отметка верха колонны, -0,2 м – отметка верха фундамента. Расчетная длина колонны определяется по формуле: l0=lef=μl=1,0⋅3,0=3,0 м, где μ=1,0, табл. 71 [1], п.6.9.* [1].

Рисунок 5.1 Расчетная схема колонны.

Принимаем сплошное двутавровое сечение колонны. Задаемся гибкостью λ=80 и находим коэффициент продольного изгиба по таблице 72 [1], ϕ=0,686.

Определяем предварительную площадь сечения центрально сжатой колонны по формуле:

Атр=NγпRyγcϕ⋅=180144⋅1,02450⋅1⋅0,686=107см2,				(5.1)

где N – расчетная нагрузка; Ry – расчетное сопротивление стали; γс – коэффициент условия работы.

Определяем радиус инерции по формуле:

iтр=ix=iy=l0λ=30080=3,75см. 				(5.2)

Определяем ширину и высоту сечения колонны по формулам:

h=iтрα1=3,750,43=8,72см; bтр=iтрα2=3,750,24=15,6 см. 			(5.3)

где α1,α2– коэффициенты по приложению 10 [7].

По соображениям примыкания главных балок назначаем двутавр №30К1 с шириной.

Сечение

Сечение: Двутавp колонный (К) по ГОСТ 26020-83  30К1

Геометрические характеристики сечения

|  | Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Площадь поперечного сечения | 108.0 | см2 |
| Av,y | Условная площадь среза вдоль оси Y | 55.707 | см2 |
| Av,z | Условная площадь среза вдоль оси Z | 24.627 | см2 |
| Iy | Момент инерции относительно оси Y | 18110.0 | см4 |
| Iz | Момент инерции относительно оси Z | 6079.0 | см4 |
| It | Момент инерции при кручении | 66.112 | см4 |
| Iw | Секториальный момент инерции | 1212855.517 | см6 |
| iy | Радиус инерции относительно оси Y | 12.949 | см |
| iz | Радиус инерции относительно оси Z | 7.502 | см |
| Wy+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси Y | 1223.649 | см3 |
| Wy- | Минимальный момент сопротивления относительно оси Y | 1223.649 | см3 |
| Wz+ | Максимальный момент сопротивления относительно оси Z | 405.267 | см3 |
| Wz- | Минимальный момент сопротивления относительно оси Z | 405.267 | см3 |
| Wpl,y | Пластический момент сопротивления относительно оси Y | 1343.227 | см3 |
| Wpl,z | Пластический момент сопротивления относительно оси Z | 615.317 | см3 |
| ay+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U) | 11.33 | см |
| ay- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U) | 11.33 | см |
| az+ | Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V) | 3.752 | см |
| az- | Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V) | 3.752 | см |

Проверяем на устойчивость полученное сечение.

Находим фактическую гибкость стержня колонны:

λy=l0iy=3007,5=40по приложению 7 [4] ϕ=0,894.

Выполняем проверку устойчивости колонны:

Nϕ⋅Aф≤Ryγcγg;1801440,894⋅108≤2450⋅11,0;1866≤2578.

Условие выполняется, значит, устойчивость обеспечивается.

Делаем проверку на постановку ребер жесткости:

λw=λRyE=4024502,1⋅106=1,36					(5.7)

hwtw≥λwERy;26,90,9≥1,362,1⋅1062450;29,8≤39,81.			(5.8)

Условие не выполняется, значит, постановка ребер жесткости не требуется. Но по конструктивным требованиям устанавливаем по два ребра жесткости на один отправочный элемент, в районе опорной пластины.

5.3 Расчет базы колонны

База служит для передачи нагрузки со стержней колонны на фундамент, а также для крепления колонны к фундаменту. По конструктивному решению базы могут быть с траверсой, с фрезерованным торцом и с шарнирным устройством в виде центрирующей плиты. При сравнительно небольших усилиях в колоннах (до 4000-5000 кН) чаще применяются базы с траверсами.

Принимаем базу с траверсой. Траверса воспринимает нагрузку от стержня колонны и передает ее на опорную плиту. Сопряжение колонны с фундаментом шарнирное. При шарнирном сопряжении анкерные болты ставятся лишь для фиксации проектного положения колонны и закреплению её в процессе монтажа. Благодаря гибкости плиты обеспечивается необходимая податливость сопряжения при действии случайных моментов.

Размеры плиты определяем из условий прочности фундамента. Требуемая площадь плиты:

Атр=NRbloc,						(5.6)

где N – расчетная нагрузка на колонну; Rbloc – расчетное сопротивление сжатию бетона фундамента, Rbloc = ψRb.

Для расчета принимаем бетон класса В20 с Rb =1,15 кН/см2; γ = 1,2.

Рисунок 5.3 Эскиз базы колонны.

Находим требуемую площадь плиты:

Апл=NRbγ=180144115⋅1,2=1305см2

Принимаем плиту размером 400х400 мм (LхB). Принимая площадь по обрезу фундамента 600х600 мм, корректируем коэффициент γ

γ=AфАпл=50⋅5040⋅40=1,25≈1,2			(5.7)

Рассчитываем напряжение под плитой базы:

σf=NLB=18014440⋅40=112,6кгс/см2.				(5.8)

Рассмотрим отдельно участки пластины, определим изгибающие моменты, рассматривая при этом расчетную полоску единичной ширины (рис. 5.3).

Участок 1, опертый на 4 канта:

М1=α⋅σf⋅a2=0,055⋅112,6⋅29,52=538кг∙см, 			(5.9)

где а – короткая сторона, а = 295 мм; α – коэффициент по табл. 6.8 [8] в зависимости от b/a = 29,5/27,8=1,08, α=0,055.

Участок 2, опертый на 3 канта:

М2=β⋅σf⋅a2=0,06⋅112,6⋅27,52=5109 кг∙см, 				(5.10)

где b = 10 см; a = 27,5 см; β – коэффициент по табл. 6.9 [8] в зависимости от b/a = 10/27,5 =0,36, β=0,06

Участок 3, консольный:

М3=σf⋅c22=112,6⋅1022=5630 кг∙см. 					(5.11)

Находим толщину плиты по максимальному моменту Mmаx = 5630 кг∙см:

tпл=6МмахRyγc=6⋅56302450⋅1,2=3,38см, 					(5.12)

где γс=1,2 табл. 6 [1].

Принимаем плиту tпл=36мм.

Прикрепление траверсы к колонне выполняется полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой Св08ГА. Толщину траверс принимаем tтр=12мм, высоту 500 мм.

Расчетные характеристики: Rwf=2150 кгс/см2;Rwz=1642 кгс/см2; βf, βz - коэффициенты, принимаемые по табл. 34 [1] в зависимости от вида сварки, положения шва и катета шва βf=0,7; βz=1,0; βfRwf=0,7⋅2150=1505<βzRwz=1,0⋅1642=1642 кгс/см2; γf=γf=1,0.

Прикрепление рассчитываем по металлу шва, принимаем катет сварных швов kf=10 мм

σш=Nkf4lш=1801441,0⋅4⋅(50−2)=938 кгс/см2.

Проверяем допустимую длину швов п. 12.8 [1].

lш=(50−2)=48<85βfkf=85⋅0,7⋅1,0=59,5 см.			(5.13)

Требование к максимальной длине фланговых швов выполняется. Крепление траверсы к плите принимаем угловыми швами kf=10 мм.

Проверяем прочность швов

σш=Nkflш=1801441,0⋅2(68+26+36)=886<1505 кгс/см2.		(5.14)

Швы удовлетворяют требованиям прочности. При вычислении суммарной длины швов с каждой стороны шва не учитывалось по 1 см на непровар.

Приварку торца колонны к плите выполняем конструктивными швами kf=6мм, так как эти швы в расчете не учитывались.