3 Расчет второстепенной балки

3.1 Статический расчет

# Расчетную схему балок принимаем в виде разрезной однопролетной балки (рис. 2.1) с расчетным пролетом l, равным расстоянию между осями главных балок l=7 м. Подсчет нагрузок на 1 м перекрытия производим в табличной форме (табл. 3.1).

Рисунок 2.1 Расчетная схема стального настила.

Сбор нагрузок

Таблица 3.1

| Наименование нагрузки | Нормативная нагрузка, кгс/м2 | γf | Расчетная нагрузка, кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нагрузка от оборудования | 4000 | 1,2 | 4800 |
| 2. Вес настила ρ=7,85⋅103кгм3⋅δ (δ = 14 мм) | 110 | 1,05 | 116 |
| 3. Собственный вес балки 1,5 % от нагрузки | 62 | 1,05 | 65 |
| Итого: | 4172 |  | 4981 |

Пролет настила равен 1000 мм. Предварительно принимаем шаг второстепенных балок, а=1 м.

Тогда погонная равномерно-распределенная нагрузка:

нормативная:	qн=qн⋅а=4981⋅1=4981кгсм;

расчетная:		q=q⋅а=4172⋅1=4172кгсм.

Определяем расчетный изгибающий момент и поперечную изгибающую силу:

Ммах=ql28=4981⋅628=22414кгс⋅м;

Qмах=ql2=4981⋅62=14943кгс.

3.2. Конструктивный расчет.

Находим требуемый момент сопротивления:

Wтр=МмахRу⋅γc⋅C=22414002450⋅1⋅1,1=832см3,

где Rу – расчетное сопротивление стали изгибу; γс – коэффициент условия работ (по табл. 6 [1]); С – коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций, С = 1,1 – для прокатных балок. По сортаменту прокатных двутавров ГОСТ 8239-89 подбираем сечение балки в зависимости от требуемого момента сопротивления Wтр:

двутавр № 40 имеющий характеристики:

Wх = 953 см3;

Iх = 19062 см4;

рн = 57 кгc/м;

b=15,5 см;

t=1,3 см;

d=0,83 см;

h=40 см.

Проводим проверку на прочность:

σ=МмахС⋅Wx⋅γc≤Rуγп;		(6)

σ=22414001,1⋅953⋅1=2137≤24501,0=2450.

Коэффициент С определяем по табл. 66 [1], в зависимости от отношенияАfAω, где Аf – площадь полки; Aω – площадь стенки:

АfAω=btdh−2t=15,5⋅1,30,8340−2⋅1,3=0,649⇒C=1,1		(7)

Проверка по деформациям:

fl=5384⋅qн⋅l3E⋅Jx≤flfl=1250=0,004=4⋅10−3;fl=5⋅41,72⋅6003384⋅2,1⋅106⋅19062=1341≤fl=1250		(8)

Условие выполнено.

Проверка на общую устойчивость не требуется т.к. при монолитном ж.б. и стальном настилах общая устойчивость балок обеспечена (п. 5.16 [1]). Местная устойчивость прокатных балок обеспечивается сортаментом, т.е. обеспечивается большими толщинами элементов по технологии проката.