МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

РАБОТА ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Цель работы:

Изучение методов расчета цепей переменного тока.

Моделирование схем.

Перечень мини-модулей

Таблица 1

| Наименование минимодулей | Параметры | Семейство |
| --- | --- | --- |
| Ваттметр |  | Поле приборов |
| Заземление | GROUND | Sources |
| Амперметр |  | Indicators |
| Резистор, конденсатор, катушка |  | Basic |
| Источник напряжения | AC_POWER | Sources |

Типовое задание

"Анализ линейных электрических цепей  однофазного синусоидального тока"

Для электрической схемы, соответствующей номеру варианта (см. табл. 1.), и изображенной на рис. 1, выполнить следующее:

- На основании законов Кирхгофа составить в общем виде систему уравнений для расчета токов во всех ветвях цепи, записав ее в 2-х формах: а) дифференциальной;

б) символической.

- Определить комплексы действующих значений токов во всех ветвях, воспользовавшись одним из методов расчета электрических цепей.

- Построить топографическую диаграмму, совмещенную с векторной диаграммой токов. Потенциал точки "а", указанной на схеме, принять равным нулю.

- Используя данные расчетов, полученных в п.2, записать выражения для мгновенных значений токов. Построить график зависимости указанных величин от t.

- Составить баланс мощности в электрической цепи.

Рис. 1.

# Таблица 1

| Вар | L1 | L2 | L3 | С1 | С2 | С3 | R1 | R2 | R3 | f Гц | e'1,В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мГн |  |  | мкФ |  |  | Ом |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | - | 6,38 | - | 10,6 |  | - | - | - | 10 | 500 | 99 sin (t + 20°) |
| 2 | 1,27 | 3,18 | - | - | 3,98 | - | - | - | 25 | 1000 | 70,5 cos (t + 270°) |
| 3 | - | 1,74 | - | - |  | 4,02 | 17 | - | - | 1100 | 113 sin t |
| 4 | 1,36 | - | 5,46 | 3,25 | - |  | - | 65 | - | 700 | 141 sint |
| 5 | - | - | 2,63 | 1,25 | - | 8,84 | - | 65 | - | 2000 | 200 cos t |
| 6 | - | 1,06 | 2,48 | - | - | 1,38 | 17 | - | - | 1800 | 0 |
| 7 | 1,27 | 0,8 | - | - | 6,38 | - | - | - | 25 | 1000 | 70,5 cos (t – 70°) |
| 8 | 40,2 | - | 0 | 35,4 | - | 53 | - | 25 | - | 150 | 70,5 cos (t + 275°) |
| 9 | - | 4,19 | 1,92 | - | 0,79 | 0,74 | 17 | - | - | 3000 | 113 sin (t - 22°) |
| 10 | 1,04 | - | 2,64 | 0,76 | - | 3,23 | - | 65 | - | 2600 | 0 |
| 11 | 160 | 25 | - | 0,53 | 6,6 | - | - | - | 100 | 500 | 0 |
| 12 | - | 160 | 25 | - | 0,53 | 6,6 | 100 | - | - | 500 | 282 sin (t – 135°) |
| 13 | - | - | 31,8 | 1,59 | - | 1,59 | - | 100 | - | 1000 | - |
| 14 | 15,9 | 3,98 | - | - | 1,27 | - | - | - | 100 | 1000 | 0 |
| 15 | - | 6,8 | - | - | 0,91 | 0,46 | 100 | - | - | 3500 | 169cos(t-90°) |
| 16 | 6 | - | 0 | 0,8 | - | 0,4 | - | 100 | - | 4000 | 169sm(t+ 180°) |
| 17 | 1,6 | - | - |  | 0,55 | - | - | - | 10 | 5000 | 0 |
| 18 | 0 | 32 | 58 |  | - | 17,8 | 60 | - | - | 300 | - |
| 19 | - | 4,98 | 50 | 1 | 7,96 | 0,4 | - | 25 | - | 800 | 566 cos (t – 90°) |
| 20 | 32 | 36 | 0 | 4 | 2 |  | - | - | 70 | 400 | 141 sin (t-300°) |
| 21 | - | 12,76 | - | 10,6 | 15,9 | - | - | - | 10 | 500 | 99 sin (t - 340°) |
| 22 | 2,12 | 3,98 | - | - | 7,56 | - | - | - | 25 | 600 | 70,5 cos (t – 90°) |
| 23 | - | 3,47 | - | - |  | 8,03 | 17 | - | - | 550 | 113,1 sint |
| 24 | 0,68 | - | 5,46 | 1,62 | - | 4,73 | - | 65 | - | 1400 | 141 cos(t+270°) |
| 25 | - | - | 2,63 | 1,25 | - | 8,84 | - | 65 | - | 2000 | 141 cos (t- 15°) |
| 26 | - | 2,12 | 4,96 | - | - | 2,76 | 17 | - | - | 900 | 0 |
| 27 | 0,64 | 0,4 | - | - | 3,19 | - | - | - | 25 | 2000 | 70,5 sin (t+20°) |
| 28 | 40,2 | - | 22,8 | 35,4 | - | 26,5 | - | 25 | - | 150 | 70,5 cos (t- 130°) |
| 29 | - | 4,19 | 0 | - | 0,79 | 1,47 | 17 | - | - | 3000 | 60 sin (t+315°) |
| 30 | 2,08 | - | 5,27 | 1,51 | - | 6,46 | - | 65 | - | 1300 | 0 |

Таблица 1. (продолжение)

| e1",В | e2',В | e2",В | e3',В | e3",В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 179 cos(t +270°) | 0 | - | - |
| 0 | - | - | 84,6sin(t-30°) | 0 |
| 0 | - | - | 46,2 cos(t - 90°) | 32,4sin(t-90°) |
| - | - | - | 282 cos(t - 140°) | 0 |
| 74,2sin(wt+ 120°) | - | - | 282 cos(t +296°) | 0 |
| 112,8cos(wt-95°) | - | - | 56,4sin(t-40°) | 0 |
| 0 | - | - | 84,6sin(t-10°) | 0 |
| - | 68,5 cos(t-174°) | 56 sin(t- 170°) | - | - |
| 0 | - | - | 56,4cos(t-147°) | - |
| 114 sin(t+ 10°) | - | - | 200cos(t-85°) | 200sin(t-85°) |
| 114 sin t | - | - | 141 cos t | 0 |
| 400cos(t-30°) | - | - | 0 | 141 sin t |
| 169 sin t | 169sin(t+90°) | 0 | 169cos(t+90°) | 0 |
| 169 sin(t- 180°) | 240sin(t+45°) | 169sin(t-90°) | 169cost | 0 |
| 240sin(t+ 135°) | 169 sin(t+ 180°) | 0 | 0 | 169cos(t-90°) |
| - | 0 | 169 cos t | 169 sin t | 0 |
| 282 sin t | 282 cos(t + 90°) | 0 | - | - |
| - | 689 cos(t - 78°) | 496sin(t-59°40') | 705 sin(t-53°) | - |
| 0 | - |  | 705 sin(t+180°) | - |
| - | 62cos(t- 124°) | 96,4 sin(t+201°) | - | - |
| 0 | 0 | 179 cos(t-90°) | - | - |
| 0 | - | - | 84sin(t+330°) | 0 |
| 0 | - | - | 56,6cos(t-125°) | - |
| 0 | - | - | 282sin(t+310°) | 0 |
| 0 | - | - | 282 sin(t + 25°) | 0 |
| 112,8sin(t-5°) | - | - | 56,4cos(t-130°) | 0 |
| 0 | - | - | 84,6cos(t -100°) | 0 |
| - | 84,6sin(t+317°) | 0 | - | - |
| 60 cos(t + 90°) | - | - | 56,4 sin(t+303°) | - |
| 141 cos(t-80°) | - | - | 0 | 282 sin(t - 40°) |

## Пример выполнения расчетно-графической работы

"Анализ линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока"

Дано (рис. 2) :

R1=3 Ом, L1=0,003Гн, R2=4 Ом, L2=0,008Гн,

R3=3 Ом, R4=16,67 Ом, L3=0,004Гн, С3=0,14310-3Ф,

С5=0,0810-3Ф,

B,

B

### Рис. 2.

Решение. Представим исходные данные в комплексной (символической) форме

jxL1=j10000,003=j3 Ом,

jxL2=j10000,008=j8 Ом,

jxL3= j10000,004=j4 Ом

Ом,

Ом,

Для упрощения дальнейших расчетов заменим параллельные ветви, содержащие R4 и C5, одной эквивалентной ветвью

(Ом),

Теперь схема замещения имеет вид (рис.3 )

Рис. 3.

#### Система уравнений Кирхгофа в общем виде в дифференциальной форме

и символической  форме

- Определим комплексы действующих значений токов методом контурных токов. Выбранные положительные направления контурных токов представлены на схеме

где    Z11=3-j8+6+j3+j8+4=13+j3 (Ом),

Z12=4+j8 (Ом),

Z22=-j7+3+j4+4+j8=7+j5 (Ом)

Решение системы уравнений имеет вид

Токи ветвей

A

(A)

A

Токи в ветвях 4 и 5 исходной цепи

А;

А

Эксперимент 1. Измерим и запишем токи.

Собрать схему для исследования цепи переменного тока в соответствии с принципиальной схемой рис. 4. Включить схему.

.

Рис. 4

.

Выполним сравнение показаний амперметров и значений токов, полученных в результате аналитических расчетов.

Таблица 2

| Значение тока, А | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | 16,6 | 29,67 | 19,65 | 9,96 | 13,3 |
| Эксперимент | 16,591 | 29,668 | 19,649 | 9,953 | 13,274 |

Для построения топографической диаграммы за точку отсчета потенциала принимаем узел 5. Целесообразно идти по каждой из ветвей схемы от точки 5 к точке 1 "навстречу" току

(B)

(B) (B)

(B)

(B)

(B)

(B)

(B)

(B)

(B)

(B)

(B)

Различие между полученными значениями несущественно. По полученным результатам строим топографическую диаграмму напряжений, совмещенную с векторной диаграммой токов (рис.5).

- Проверим соблюдение баланса мощности

Знак (-) у первого слагаемого поставлен, так как расчетные положительные направления и не совпадают. Итак,

Pист=7162Bт,    Qист=4500 вaр

то есть         Pпр=7159Bт,    Qпр=4502 вaр

Значит  Pпр≈ Pист, ,    Qпр ≈ Qист,   Sпр≈Sист , с погрешностью, определяемой погрешностью расчета.

Рис. 5

- Для цепи с взаимной индуктивностью пусть схема имеет вид, изображенный на рис.6.

(L2 и L3 встречно связаны, М- взаимная индуктивность).

##### Уравнение Кирхгофа в дифференциальной форме имеет вид

#### Рис. 6

В символической форме эти уравнения будут иметь вид

Содержание отчета

Отчет по работе должен содержать:

а)	наименование и цель работы;

б)	схемы соединений для выполненных экспериментов;

в)	результаты экспериментальных исследований и проведенных по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;

г)	экспериментально снятые значения токов;

д)	выводы по работе; в выводах обязательно ответить на контрольные вопросы.