МИНОБРНАУКИ РОССИИ

_________________________________

Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

___________________________________________________

Д. М. БЕНЕВОЛЕНСКИЙ, С. М. МОВНИН, А. К. ШАНУРЕНКО

ИЗМЕРЕНИЯ НА СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

2018

УДК 621.385

ББК

Беневоленский Д. М., Мовнин С. М., Шануренко А. К.

Б     Измерения на сверхвысоких частотах: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во  СПбГЭТУ  «ЛЭТИ», 2018.  48 с.

ISBN

Содержит комплекс учебно-методических материалов для самостоятельной работы и подготовки к занятиям по дисциплине «Измерения на сверхвысоких частотах».

Предназначено для обучающихся в бакалавриате по направлению  11.03.04. «Электроника и наноэлектроника».

УДК 621.385

ББК

Рецензент: зам. генерального директора ПАО «Светлана»

к. т. н.  Клевцов В. А.

Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве учебно-методического пособия

ISBN                                                                         ©   СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2018

Введение

В настоящем учебно-методическом пособии изложена методика проведения занятий по дисциплине «Измерения на сверхвысоких частотах», а также даны рекомендации по самостоятельной работе. Материал предназначен для обучающихся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам.

Учебная работа студента по дисциплине «Измерения на сверхвысоких частотах» складывается из следующих основных элементов: установочного занятия по дисциплине; самостоятельного  изучения дисциплины с использованием рекомендованной учебно-методической литературы; выполнения и защиты индивидуальных домашних заданий; лекций;  практических занятий; лабораторных работ; сдачи экзамена в ходе экзаменационной сессии в конце семестра.

В ходе установочного занятия преподаватель знакомит студентов с изучаемой дисциплиной и ориентирует их на наиболее важные и сложные моменты в ее изучении, рекомендует учебно-методическую литературу, выдает задания на контрольные работы и утверждает темы рефератов.

Самостоятельная работа с учебно-методической литературой является главным и основным видом работы студента. При этом необходимо руковод-ствоваться следующими положениями:

1. Изучать литературу следует систематически в течение всего семестра.

2. Выбрать в качестве основного один из рекомендуемых источников, наиболее полно освещающий  содержание программы.

3. Желательно в процессе работы над дисциплиной составить конспект, включающий основные формулировки, законы и соотношения, графики и поясняющие рисунки.

4. С целью самоконтроля следует после изучения каждого раздела ответить на соответствующие позиции перечня экзаменационных вопросов и методических указаний к выполнению лабораторных работ.

Решение задач стимулирует приобретение навыков практического использования теоретических знаний и закрепляет в памяти основные формулы. При решении задач следует привести основные расчетные соотношения, необходимые пояснения, численные результаты, рисунки и графики при необходимости.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

1. Знать принципы действия различных элементов, систем и устройств сверхвысоких частот (СВЧ), а также особенности протекающих в них физических процессов.

2. Уметь проводить экспериментальные исследования характеристик и параметров микроволновых (СВЧ) элементов и устройств.

3. Иметь представление о методах и электрических схемах измерений характеристик и параметров приборов в СВЧ-диапазоне.

- ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

В настоящем разделе рассмотрена методика проведения практических занятий, приведены примерные темы докладов, даны рекомендации по подготовке к докладам и по написанию рефератов.

  - Методика проведения практических занятий

Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний, развития у студентов навыков самостоятельного изучения особенностей методики измерений в диапазоне СВЧ, а также навыков работы с научно-технической и справочной литературой. На занятиях студенты делают доклады по материалам дисциплины с их последующим обсуждением в аудитории. По материалам доклада представляется развернутый реферат.

Ориентировочное время выступления с докладом составляет 10–15 минут. За это время докладчик должен в сжатой форме изложить основные положения своей работы, при этом он должен ориентироваться на то, что выступает перед студенческой аудиторией, а следовательно, изложение должно быть предельно точным, простым и понятным. В этом состоит одна из наибольших сложностей доклада. Для того чтобы ясно и просто объяснить содержание сложного материала, необходимо хорошо разобраться в нем самому.

После доклада автор должен ответить на вопросы студенческой аудитории и преподавателя, принять участие в возможной дискуссии. Итог выступления и дискуссии с оценкой доклада подводит преподаватель. Оценки выступления и материала реферата являются частью общей оценки знаний студента.

1.2. Программа дисциплины

В настоящем подразделе приведена программа дисциплины, которая позволит студентам лучше ориентироваться при подготовке к занятиям.

Введение

Предмет дисциплины и ее основные задачи. Структура, содержание дисциплины и методика ее изучения. Связь дисциплины «Измерения на СВЧ» с другими дисциплинами учебного плана и ее  значение для подготовки инженера электронной техники. Классификация методов и средств измерений, методов обработки результатов.

Тема 1.  Общие закономерности распространения волн в линиях передач

Типы линий  передачи  и  их классификация.  Концепция парциальных волн. Описание электромагнитного поля в регулярной  линии  передачи  с помощью вектора Герца. Типы волн.  Фазовая и групповая скорости, дисперсия в линиях передачи.  Явление отсечки. Критическое волновое число и постоянная распространения. Быстрые и медленные волны.

Краевые задачи для расчета поля собственных волн в поперечном сечении линии.  Выражение для составляющих поля в обобщенно-цилиндрической системе координат. Условия существования E-, H-, T- и гибридных волн. Характеристическое сопротивление линии и поток энергии в ней. Основной и высший типы волн. Рабочий диапазон. Затухание электромагнитных волн в линии передачи.

Тема 2.  Свободные волны в односвязных, многосвязных и открытых линиях передач

Волны в прямоугольном волноводе.  Основные  свойства  волны Н10. Волны в круглом волноводе. Волноводы со сложной формой поперечного сечения.

Телеграфные уравнения. Нормальные Т-волны в многосвязных линиях передачи. Связанные линии передачи. Двухпроводная симметричная линия. Коаксиальная линия. Полосковые и микрополосковые линии передачи. Щелевые и  компланарные линии.  Связанные полосковые и микрополосковые линии. Однопроводная линия передачи.  Плоские и круглые  диэлектрические волноводы. Волны в световодах и квазиоптических линиях передачи.

Тема 3.  Свободные колебания в объемных резонаторах

Особенности резонансных систем СВЧ-диапазона. Резонансные свойства отрезка линии передачи. Постановка граничных задач для  свободных колебаний в объемных  резонаторах.  Спектр собственных колебаний.  Типы объемных резонаторов и их параметры. Волноводные закрытые объемные резонаторы. Аксиально-симметричные закрытые резонаторы.  Микрополосковые и диэлектрические резонаторы.  Методы расчета поля и параметров объемных резонаторов.

Тема 4.  Свободные волны в периодических структурах

Общие свойства медленных волн и условия их существования. Теорема Флоке.   Пространственные   гармоники.   Дисперсионные   характеристики   замедляющих систем.

Тема 5.  Возбуждение и неоднородности в линиях передач

Возбуждение линий  передачи и резонаторов сторонними токами и полями. Элементы возбуждения  штыри,  петли,  отверстия.  Возбуждение электронным потоком.  Представление  возбуждаемого поля разложением по собственным колебаниям (волнам).

Простейшие неоднородности в коаксиальной  линии  и в прямоугольном волноводе. Неоднородности в полосковых и микрополосковых линиях. Методы анализа электромагнитного поля неоднородностей.

Тема 6.  Анализ устройств СВЧ методом теории цепей

Эквивалентные токи и напряжения. Входное сопротивление нагрузки и сопротивление линии передачи. Режимы работы линии передачи. Круговая диаграмма полных сопротивлений.

Понятие многополюсника СВЧ. Матрица рассеяния: физический смысл ее элементов и ее основные свойства. Связь матрицы рассеяния с матрицами сопротивлений, проводимостей и передачи. Метод декомпозиции. Анализ СВЧ-устройств с помощью ЭВМ.

Тема 7.  Двухполюсники, четырехполюсники и многополюсники СВЧ

Согласованные нагрузки и короткозамыкатели. Реактивные двухполюсники. Объемный резонатор как двухполюсник. Его эквивалентные параметры. Простейшие четырехполюсники СВЧ-штыри,  диафрагмы,  резонансные окна, скачки волновых сопротивлений, ступенчатые и плавные переходы с одного типа линии передачи на другой. Их эквивалентные схемы. Узкополосное и широкополосное согласование.

Фильтрующие устройства СВЧ.  Их типы и частотные  характеристики. Конструкции фильтров СВЧ в коаксиальном,  полосковом и волноводном исполнениях. Объемный резонатор, связанный с внешними цепями, как четырехполюсное фильтрующее устройство. Эквивалентные схемы и матрицы рассеяния фильтров СВЧ.

Шестиполюсники СВЧ.  Е-,  Н-, и Y- тройники, их основные свойства и матрицы рассеяния. Балансные делители мощности.

Восьмиполюсники СВЧ. Направленные ответвители, мостовые соединения: щелевой мост,  двойной тройник,  гибридное кольцо.  Параметры и матрицы рассеяния.

Тема 8.  Ферритовые устройства СВЧ

Основные типы ферритовых СВЧ-устройств. Невзаимные и взаимные фазовращатели.

Вентили со смещением поля. Резонансные вентили. Вентили и  циркуляторы, использующие эффект Фарадея.  Мостовые и фазовые циркуляторы. Ферритовые резонаторы  и перестраиваемые СВЧ-фильтры. Матрицы рассеяния и особенности применения этих устройств.

Тема 9. Измерение напряжений и мощности в диапазоне СВЧ

Особенности измерений напряжений в диапазоне СВЧ. Высокочастотные вольтметры.  Анализ входного импеданса диодного вольтметра и его  частотной зависимости.  Согласование детекторной головки с трактом.

Наблюдение формы СВЧ-сигналов. Причины, по которым невозможно применение обычных осциллографов в СВЧ-диапазоне. Скоростные и стробоскопические осциллографы и их применение для наблюдения формы  СВЧ-сигналов. Эффективная полоса пропускания  стробоскопического  осциллографа,  погрешности стробоскопического преобразования.

Методы измерения поглощаемой мощности СВЧ. Калориметрический метод. Болометрический метод. Термоэлектрический метод измерения. Методы измерения  проходной  мощности.  Метод поглощающей стенки. Использование направленных ответвителей для измерения проходящей мощности. Измерение импульсной мощности.

Тема 10. Измерение частоты и длины волны на СВЧ

Резонансные частотомеры. Погрешности при измерении частоты и длины волны резонансным способом. Электронно-счетные частотомеры. Преобразования частоты, используемые для измерения в СВЧ-диапазоне цифровым методом.

Тема 11. Измерение параметров двухполюсников, четырехполюсников и многополюсников на СВЧ

Измерение коэффициента отражения и  полных  сопротивлений  с помощью измерительной  линии. Погрешности измерительных линий. Мостовые методы измерений. Принципы  построения  рефлектометров СВЧ. Погрешности измерений с помощью рефлектометров.

Измерение ослабления и коэффициента усиления. Измерение                 S-параметров четырехполюсников и многополюсников на СВЧ. Импульсные методы при измерении S-параметров.

Панорамные измерители КСВ и ослабления. Особенности автоматизации измерений в широком диапазоне частот.

Заключение

Проблемы современной микроволновой техники и перспективы ее дальнейшего развития. Миниатюризация СВЧ-устройств. Основные тенденции дальнейшего развития техники измерений в электронике СВЧ-диапазона. Особенности измерений в миллиметровом диапазоне волн.

1.3. Примерные темы рефератов

Темы рефератов и докладов на их основе обсуждаются на установочном занятии, где преподаватель дает пояснения к содержанию докладов, методике работы над рефератами, рекомендует необходимую литературу.

Далее приводится примерный перечень тем рефератов и докладов на практических занятиях. Перечень может изменяться, более того студенты вправе предлагать интересные темы, основываясь на содержании программы дисциплины.

Примерный перечень тем рефератов:

1. Микроволновые линии передач.

2. Волноводы.

3. Резонаторы.

4. Замедляющие системы.

5. Возбуждение СВЧ-систем.

6. Неоднородности в волноводах.

7. Круговая диаграмма полных сопротивлений.

8. Согласующие трансформаторы.

9. Направленные ответвители.

10. Аттенюаторы.

11. Ферритовые вентили и циркуляторы.

12. Измерительные линии.

13. Детекторные и термисторные головки.

14. Частотомеры.

15. Фильтры СВЧ.

16. Фазовращатели.

17. Измерение параметров резонаторов.

18. Измерение режима линии передач.

19. Матрицы рассеяния многополюсников СВЧ.

20. Измерение параметров СВЧ-приборов.

Оформление реферата. Основными структурными элементами реферата являются:

– титульный лист;

– аннотация;

– содержание;

– введение;

– основная часть;

– заключение;

– список использованных источников;

– приложение.

Титульный лист содержит наименование университета, названия факультета и кафедры, тему реферата, название дисциплины, фамилию и инициалы студента, номер группы и год выполнения работы.

В аннотации (8–10 строк) указываются цель и основное содержание реферата. Аннотация составляется на русском и английском языках.

В содержании даются названия пунктов и подпунктов реферата. При этом их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими и четкими.

Во введении автором должна быть обоснована актуальность и важность выбранной темы и кратко изложено содержание работы. Во введении следует сослаться на объем изученной при подготовке реферата литературы с соответствующими ссылками на первоисточники.

Основная часть работы посвящается полному, подробному и глубокому анализу проблемы, сформулированной в теме реферата и во введении. Анализ должен быть проведен на основе изучения как рекомендованной литературы, так и  самостоятельно подобранной автором. Последнее существенно влияет на оценку работы. Очень важно показать умение объединить в логически связанное исследование многочисленные и разнородные литературные материалы, снабдив их при этом, возможно, собственными замечаниями.

В заключении даются основные выводы по работе, подчеркивается важность изученной темы.

Список использованных источников содержит наименования всех работ, изученных автором, и должен быть оформлен в соответствии с существующими стандартами. В него должны быть включены также ссылки на электронные источники информации, в частности на сайты Интернета.

В тексте реферата обязательно должны быть ссылки на все литературные источники из списка литературы.

В приложение могут быть вынесены некоторые вспомогательные материалы, в частности, таблицы.

Реферат печатается на бумаге формата А4, шрифтом размера 14 pt, через 1,5 интервала.

Рекомендуемый объем  15–20 страниц.

- ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Ниже приведены описания лабораторных работ, посвященных методам экспериментального исследования параметров СВЧ-устройств.

Перед началом лабораторных работ студенты должны ознакомиться с настоящими методическими указаниями, рекомендуемой литературой, используемым оборудованием и пройти инструктаж по технике безопасности. Для допуска к очередной лабораторной работе студент должен знать цель работы, методы экспериментального исследования, основные характеристики и параметры исследуемых устройств, методику проведения измерений, схему испытательного стенда, порядок выполнения работы, правила техники безопасности, а также уметь пользоваться необходимыми в данной работе радиоизмерительными приборами.

Включение установки может производиться только с разрешения преподавателя, который предварительно проверяет степень подготовки студентов к выполнению работы.

Экспериментальные графики строятся в процессе выполнения лабораторной работы. По окончании каждой работы черновики подписываются преподавателем и прикладываются к отчетам.

### 2.1. Измерения коэффициента стоячей волны и согласование нагрузки с волноводным трактом

Цель работы – изучение и практическое освоение методики измерения коэффициента стоячей волны напряжения (КСВ) с помощью панорамного измерителя, а также метода согласования нагрузки с линией передачи при помощи согласующего трансформатора.

2.1.1. Общие сведения

Панорамные измерители КСВ используются при различных измерениях в СВЧ-диапазоне.

Работа измерителей такого рода основана на принципе разделения сигналов,  пропорциональных   мощности   падающей   волны   от   генератора   и мощности волны, отраженной от измеряемого объекта. Разделение волн осуществляется рефлектометром. Рефлектометр представляет собой два направленных ответвителя, заканчивающихся детекторами СВЧ.

Коэффициент стоячей волны в линии равен, по определению, отношению амплитуды напряженности электрического поля в максимуме стоячей волны к амплитуде напряженности электрического поля в минимуме стоячей волны. Значение КСВ может быть найдено путем непосредственного измерения Emax и Emin в линии, либо путем измерения величин, однозначно с ними связанных.

Из теории линий передачи известно, что значение КСВ связано со значением модуля коэффициента отражения |Г| зависимостью

КСВ=1+|Г|1−|Г| .

Модуль коэффициента отражения |Г| определяется отношением мощностей падающей и отраженной волн, поэтому, зная значения этих мощностей, можно определить КСВ.

В автоматическом измерителе КСВ предусмотрено выделение сигналов, пропорциональных мощностям падающих и отраженных волн при автоматической стабилизации уровня сигнала, пропорционального мощности падающей волны. Зависимость отраженной мощности от частоты может наблюдаться на экране осциллографической трубки, а значения КСВ на данной частоте измеряются с помощью шкального устройства.

Под режимом согласования линии передачи СВЧ с нагрузкой понимают такой режим работы, при котором отсутствует отраженная волна в линии, что имеет место при равенстве сопротивления нагрузки Zн волновому сопротивлению линии Zл, при этом сопротивление нагрузки должно быть чисто активным.

Отсутствие согласования линии с нагрузкой вызывает потери мощности на отражение и вследствие этого уменьшение мощности, поступающей в нагрузку, увеличение потерь энергии в линии передачи, возникновение опасности пробоя линии передачи и другие нежелательные явления. Показателем степени согласования сопротивления нагрузки с линией передачи служит коэффициент стоячей волны в линии. Чем ближе значения КСВ к 1, тем лучше согласование и меньше мощность отраженной волны.

Для получения согласования между нагрузкой и линией передачи в линию как можно ближе к нагрузке включают согласующий  четырехполюсник,                            трансформирующий комплексное сопротивление нагрузки в чисто активное сопротивление. Чаще всего в качестве подобного четырехполюсника используется трансформатор сопротивлений.

В данной работе исследуется двухвтулочный трансформатор сопротивлений, схема которого приведена на рис. 2.1.

##### Вкладыши

λвх/4

λвх/4

Рис. 2.1.

Конструктивно трансформатор выполнен в виде отрезка прямоугольного волновода с двумя кварцевыми пластинами, заполняющими его поперечное сечение. Длина каждой пластины  λвх/4, где λвх− длина волны в волноводе, заполненном кварцем. С помощью специального механизма можно менять расстояние между кварцевыми пластинами и передвигать их совместно вдоль волновода.

Принцип действия трансформатора можно объяснить следующим образом. Электромагнитная энергия, распространяясь вдоль волновода от генератора к нагрузке, проходит через кварцевые вкладыши, потери в которых весьма малы. Вследствие различия сопротивления участков волновода, заполненных воздухом и кварцем, часть электромагнитной энергии, проходя плоскость раздела между кварцем и воздухом, отражается. Результирующий КСВ перед первым вкладышем будет определяться КСВ нагрузки, КСВ системы вкладышей и расстоянием между нагрузкой и вкладышами, определяющими фазу отраженных волн.

Если фазы отраженных волн от нагрузки и системы вкладышей противоположны, а их КСВ равны, то до трансформатора в волноводе будет существовать  чисто  бегущая  волна,  обусловливающая  полное  согласование нагрузки с волноводным трактом. В свою очередь, КСВ системы вкладышей зависит от КСВ каждого вкладыша в отдельности и расстояния между ними. Для расширения диапазона коэффициента стоячей волны нагрузок, доступных согласованию, КСВ каждого вкладыша выбран наибольшим. Это достигнуто выбором длины вкладышей вдоль оси волновода, равной λвх/4. При этом общий КСВ, вносимый вкладышем, равен квадрату КСВ, вносимого одной из границ раздела воздухкварц.

Изменяя расстояние между вкладышами, можно изменять КСВ всей системы вкладышей от единицы до максимума, приблизительно равного квадрату КСВ каждого вкладыша.

Передвигая всю систему вкладышей, добиваются такого положения, при котором волна, отраженная от системы вкладышей, оказывается в противофазе с волной, отраженной от нагрузки.

2.1.2. Описание экспериментальной установки

Структурная схема установки  для  измерений КСВ изображена на     рис.1.2, где приняты следующие обозначения: 1  генератор качающейся частоты (ГКЧ); 2  рефлектометр мостовой, включающий в себя направленные ответвители падающей и отраженной волн с детекторами; 3  индикатор КСВ; 4   измеряемый объект.

Рис. 2.2.

В качестве индикатора используется панорамный измеритель. ГКЧ генерирует СВЧ-сигнал с изменяющейся во времени частотой и стабилизированной выходной мощностью в заданном диапазоне частот. Для стабилизации выходной мощности генератор имеет систему автоматической регулировки мощности (АРМ), на которую подается сигнал с детектора падающей волны. Сигнал с детектора отраженной волны поступает на индикатор, где усиливается. Индикатор позволяет наблюдать на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) частотные характеристики |Г| и производить отсчет КСВ по шкале отсчетного устройства. Горизонтальная развертка индикатора управляется сигналами с ГКЧ. В ГКЧ имеется частотомер, вырабатывающий сигнал частотной метки, который также поступает на индикатор. Частотная метка наблюдается на экране ЭЛТ.

Работа рефлектометра основана на свойстве направленного ответвителя выделять сигнал СВЧ, распространяющийся в одном направлении, и не реагировать на сигнал, распространяющийся в обратном направлении.

В данной работе исследуется волноводный трансформатор сопротивлений сечением 2210 мм, работающий в диапазоне 8500…9600 МГц. Для исследования трансформатора используется панорамный измеритель КСВ     Р2-61. Между нагрузкой и выходом прибора Р2-61 включается трансформатор сопротивлений.

2.1.3. Порядок выполнения работы

Измерения КСВ

1. Подготовить прибор к измерениям и откалибровать его.

2. Подключить ко входу рефлектометра измеряемый объект.

3. Установить переключателем "ПЕРИОД  S" период развертки 0.08 или 1 с.

4. Поставить переключатель "ПРЕДЕЛЫ" в положение, при котором кривая КСВ располагается на экране удобно для измерений.

5. Установить с помощью ручки "МЕТКА" на ГКЧ частотную метку на ту точку кривой, где измеряется КСВ.

6. Вращая ручку "ОТСЧЕТ", совместить линию электронного визира с кривой  КСВ в месте нахождения метки.

Отсчитать значения КСВ и частоты.

Согласование нагрузки

1. Собрать схему измерений с волноводным трансформатором сопротивлений.

2. Произвести согласование сопротивления нагрузки (измеряемого объекта) с волноводным сопротивлением прямоугольного волновода на частотах, указанных преподавателем. Записать минимальное значение КСВ для каждого значения частоты.

2.1.4. Содержание отчета

1. Структурная схема установки при измерении КСВ и согласовании нагрузки с краткими пояснениями.

2. Результаты измерения КСВ для различных измеряемых объектов (нагрузок), осциллограммы частотных характеристик КСВ.

3. Данные измерений КСВ для различных частот после согласования нагрузки с линией передачи.

2.1.5. Контрольные вопросы и задания

1. Что такое коэффициент стоячей волны? Что такое коэффициент отражения?

2. Какая связь существует между КСВ и коэффициентом отражения?

3. Опишите принцип работы автоматического измерителя КСВ.

4. Приведите и поясните структурную схему установки для измерения КСВ.

5. Покажите на автоматическом измерителе последовательность подготовки к измерению КСВ.

6. Опишите методику измерения КСВ.

7. Что называется режимом согласования линии передачи СВЧ с нагрузкой?

8. Каковы условия режима согласования?

9. Как устроен трансформатор сопротивлений?

### 2.2. Исследование дисперсии в линиях передачи СВЧ

Цель работы – исследование дисперсии в прямоугольных и коаксиальных волноводах.

2.2.1. Общие сведения

Дисперсией линии передачи называется свойство линии, характеризующее изменение фазовой скорости волны от частоты. Явление дисперсии наблюдается в линиях передачи, в которых существуют либо электрические волны (Е-волны), имеющие наряду с поперечной также продольную  составляющую электрического поля, либо магнитные волны (Н-волны), имеющие наряду с поперечной также продольную составляющую магнитного поля. К таким линиям относятся, в частности, прямоугольные, круглые, П-образные и Н-образные волноводы.

В тех линиях передачи, где распространяются поперечные электромагнитные волны (Т-типа), в которых векторы напряженности электрического и магнитного полей лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, дисперсия не наблюдается. К таким линиям относятся, например, коаксиальные волноводы, работающие на основном виде колебаний.

В данной работе исследуется дисперсия в прямоугольном волноводе, работающем на волне типа H10  и в круглом коаксиальном волноводе.

В прямоугольном волноводе, где распространяется волна H10, отношение фазовой скорости  vф  к скорости света в вакууме  cбудет определяться выражением

vфc=λвλ0=11−λ02a2 ,                                      (2.1)

где c=3⋅108 м/с; λв  длина волны в волноводе; λ0=c/f0 длина волны в свободном пространстве; f0  чаcтота СВЧ-колебаний; a  размер широкой стенки прямоугольного волновода.

В процессе выполнения работы измеряется длина волны в волноводе λ0, как удвоенная величина расстояния l между двумя минимумами (узлами) стоячей волны напряжения в линии передачи:

λв=2l,                                                     (2.2)

где l  расстояние между двумя минимумами стоячей волны.

В коаксиальной линии отношение  vф/с определяется из выражения

vфc=λвf0c,                                                 (2.3)

гдеf0  частота генератора.

2.2.2. Описание экспериментальной установки

Для измерений используются схемы, изображенные на рис. 2.1, а, б.

Схема,  изображенная  на  рис. 2.1, а,  используется  для  исследования дисперсии  в  прямоугольном  волноводе.  Генератор  СВЧ (1)  подсоединен  к     волноводной  измерительной  линии   Р2-7 (2)   с   поперечным   сечением

а

б

Рис. 2.1

волновода 7234 мм, второй конец измерительной линии замкнут короткозамыкателем 3. Схема, изображенная на рис. 2.1, б, используется для исследования дисперсии в коаксиальном волноводе.

Генератор СВЧ подсоединен к коаксиальной измерительной линии     Р1-3 (4), второй конец которой замкнут короткозамыкателем 5.

2.2.3. Порядок выполнения работы

1. Собрать схему, изображенную на рис. 2.1, а. Включить генератор СВЧ.

2. Изменяя частоту генератора СВЧ f0 в диапазоне от 2.5 до 4.0 ГГц, измерить  для каждого значения частоты величину  l  и найти λв по формуле (2.2). Данные занести в таблицу.

3. Собрать схему, изображенную на  рис. 2.1, б.

4. Для коаксиальной измерительной линии повторить все измерения и вычисления согласно п. 2. Результаты записать в таблицу.

5. Построить графики зависимости vф/с=Ff0 на основаниирасчетных и экспериментальных данных, отдельно для волноводной и коаксиальной линий передач [соответственно формулам (2.1) и (2.3)].

2.2.4. Содержание отчета

1. Схемы измерений с краткими пояснениями.

2. Таблицы и графики зависимостей vф/c=Ff0 (расчетные и экспериментальные).

2.2.5. Контрольные вопросы и задания

- Что называется дисперсией?

- В каких линиях передачи СВЧ наблюдается дисперсия?

3.  Как зависит λв от λ0 в прямоугольном волноводе, работающем на волне H10?

- Как определяется величина λв?

2.3. Исследование направленного ответвителя

Цель работы – изучение свойств направленных ответвителей. Измерение переходного ослабления и направленности. Использование направленного ответвителя для непосредственного измерения проходной мощности и коэффициента отражения.

2.3.1. Общие сведения

Направленный ответвитель служит для ответвления из основного высокочастотного тракта части мощности одной из двух бегущих волн, распространяющихся в тракте в противоположных направлениях.

Такие простейшие элементы высокочастотных трактов, как высокочастотный зонд или петля связи, служащие для ответвления высокочастотной энергии из одного тракта в другой, имеют существенный недостаток: в них отсутствует эффект направленности. В таких устройствах мощность, ответвляемая в другой тракт, зависит не только от прямой, но и от отраженной волны и не может служить мерой поглощения мощности в нагрузке или отражения от нее.

Однако при увеличении в ответвляющих устройствах числа элементов связи и при выполнении определенных условий можно достичь эффекта направленности; это реализуется в направленных ответвителях.

Устройство простейшего двухдырочного ответвителя представлено на рис. 3.1. Отверстия расположены в общей узкой стенке волноводов (магнитные элементы связи) на расстоянии λв/4. Вспомогательный волновод имеет на одном конце хорошо согласованную нагрузку R, а на другом  фланец для присоединения индикатора или другого элемента, в который ответвляется мощность.

Рассмотрим механизм действия такого ответвителя. Предположим, что бегущая волна распространяется в основном волноводном тракте от генератора к нагрузке слева направо. Часть мощности через отверстия A и В ответвляются во вспомогательный тракт, причем волны, проникающие в этот тракт через указанные отверстия, распространяются в нем в обоих направлениях. При этом волны, распространяющиеся в прямом направлении, не имеют разности хода, складываются и регистрируются индикатором. Волны, распространяющиеся из отверстий A и B в обратном направлении, имеют разность хода λв/2 и взаимно уничтожаются.

К индикатору

###### R

1   А   2

3    В     4

От генератора

К нагрузке

λв/4

Рис. 3.1

Для отраженной волны основного тракта, распространяющейся в противоположном направлении, волны во вспомогательном тракте, идущие справа налево, поглощаются согласованной нагрузкой, а волны, распространяющиеся слева направо (к индикаторной головке), из-за разности хода λв/2 взаимно компенсируются и на вход индикатора не попадают.

Таким образом, в данных условиях индикатор будет регистрировать только мощность, пропорциональную мощности прямой волны.

Рассмотренное устройство обладает свойством взаимности, и при распространении прямой волны справа налево показания индикатора будут определяться мощностью отраженной волны.

Идеальный направленный ответвитель не ответвляет в индикатор сигнала, если волна по главному тракту распространяется в обратном направлении. Однако из-за неточности изготовления отверстий, отклонения длины волны от расчетной и вследствие неизбежности некоторого рассогласования нагрузки  во вспомогательном тракте в индикатор проходит небольшой сигнал за счет волны, распространяющейся в обратном направлении. Чем лучше ответвитель, тем меньше этот сигнал по сравнению с ответвляемым в индикатор за счет волны, распространяющейся в прямом направлении.

Основными параметрами, характеризующими свойства и качества направленных ответвителей, являются:

1. Переходное ослабление [дБ], определяемое соотношением

Lпер=10lgPпрямPотв. прям ,                                           (3.1)

где Pпрям  мощность волны, распространяющейся по основному тракту в прямом направлении; Pотв. прям  мощность прямой волны, ответвляемая во вспомогательный тракт в том же направлении.

Величину переходного ослабления ответвителя сравнительно легко регулировать в широких пределах выбором размера отверстий.

2. Направленность, которая равна отношению мощности прямой волны, ответвляемой в индикатор ответвителя, к мощности ответвляемой в индикатор от такой же по величине обратной волны [дБ], определяется по формуле

Lнапр=10lgPотв. прямPотв. обр.                                         (3.2)

Чем больше величина направленности ответвителя, тем лучше. Простейшие  двухдырочные  ответвители  обладают сравнительно невысокой на-

правленностью; для увеличения направленности приходится применять многодырочные или щелевые элементы связи.

Переходное ослабление и направленность можно определить, включив направленный ответвитель в тракт, на конце которого включен хорошо согласованный измеритель мощности. Во вспомогательном тракте направленного ответвителя также должен быть включен измеритель мощности.

Тогда, переворачивая направленный ответвитель при неизменном режиме работы генератора, можно измерить две ответвляемые мощности: Pотв. прям и Pотв. обр, а также мощность в основном тракте.

Величины Lпер и Lнапр по измеренным значениям Pотв. прям, Pотв. обр и Pпрям рассчитываются по формулам (3.1) и (3.2).

Зная значение переходного ослабления направленного ответвителя Lпер, можно, измерив величину ответвленной мощности прямой Pпрям (или обратной Pотв. обр) волны, определить значение прямой Pпрям (или обратной Pобр) мощности в СВЧ-тракте:

Pпрям=Pотв. прям⋅10Lпер/10;   Pобр=Pотв. обр⋅10Lпер/10.         (3.3)

Вычислив Pпрям и Pобр по формулам (3.3), можно определить мощность, поступающую в нагрузку, Pн=Pпрям−Pобр,  коэффициент отражения

по мощности  ГP и модуль коэффициента отражения по напряжению |Г|:

ГP=PобрPпрям ;         |Г|=ГP ,                                    (3.4)

а также вычислить значение коэффициента стоячей волны:

КСВ =1+|Г|1−|Г| .

Направленные ответвители широко применяются в измерительной технике СВЧ. Они используются для измерения мощности прямой и отраженной волн, распространяющихся в основном тракте, для измерения коэффициента отражения (рефлектометр), для направленного возбуждения и т. п.

2.3.2. Описание экспериментальной установки

Блок-схема экспериментальной установки для измерения направленности и переходного ослабления направленного ответвителя представлена на рис. 3.2. В нее входят следующие элементы: генератор сигналов (G) с аттенюатором (db); направленный ответвитель (НО); ваттметр поглощаемой мощности (измеритель мощности) (W); две согласованные нагрузки (СН).

Мощность от генератора сигналов через аттенюатор поступает по основному тракту направленного ответвителя от плеча 1  к плечу 2  и далее в нагрузку (ваттметр). Часть мощности прямой волны из основного тракта ответвляется  во  вспомогательный  тракт  и  через  плечо  4   в  согласованную  нагрузку или ваттметр. Часть мощности обратной волны через плечо  3  также поступает в нагрузку или ваттметр.

Рис. 3.2

Для измерения переходного ослабления необходимо первоначально подключить к плечу 2  ваттметр и измерить Pпрям, при этом значение Pпрям устанавливается аттенюатором в пределах 750…1000 мкВт. Затем, не изменяя уровня мощности генератора, подключить ваттметр к плечу 4, а согласованную нагрузку к плечу 2 и измерить Pотв. прям. Переходное ослабление вычисляется по формуле (3.1). Во время измерения переходного ослабления к плечу  3  должна быть подключена вторая согласованная нагрузка.

Для измерения направленности необходимо сначала измерить Pотв. прям, подключив ваттметр к плечу 4  и установив уровень мощности по прибору в пределах 250…300 мкВт. Во время измерения к плечам 2 и 3  должны быть подключены согласованные нагрузки. Затем, не изменяя уровня мощности, измерить Pотв. обр, подключив ваттметр к плечу 3, а согласованную нагрузку к плечу 4. Направленность вычисляется по формуле (3.2).

Для определения коэффициента отражения надо измерить мощность в плечах 3 и 4  направленного ответвителя (в плечо 2  включается исследуемая нагрузка). Отношение этих мощностей в соответствии с формулами (3.3) и (3.4) даст коэффициент отражения по мощности  ГP и модуль коэффициента отражения по напряжению.

В экспериментальной установке используется ваттметр поглощаемой мощности М3-40, предназначенный для измерения мощности колебаний СВЧ в диапазоне 6.85…9.93 ГГц. Мощность непрерывных колебаний может быть измерена в пределах 10…1000 мкВт, а с помощью входящих в комплект к прибору аттенюаторов  до 100 мВт.

В ваттметре применен метод преобразования СВЧ-мощности в напряжение, пропорциональное мощности, с последующим измерением напряжения. Преобразование осуществляется в полупроводниковом преобразователе, где используется эффект преобразования мощности СВЧ в термоЭДС носителей тока в точечном контакте металлполупроводник. На выходе приемного преобразователя под действием СВЧ-мощности выделяется постоянное напряжение или последовательность видеоимпульсов (в зависимости от характера СВЧ-сигнала). Это напряжение поступает на индикаторный блок, в котором осуществляется его преобразование и регистрация.

При работе с прибором необходимо придерживаться следующего порядка:

1. Переключатель "пределы измерений" поставить в положение        "1000 мкВт".

2. Переключатель "род работы" поставить в положение "НГ".

3. Включить питание тумблером "сеть".

4. Через 10 мин проверить нормальное функционирование прибора:

 при повороте ручки "установка нуля" вправо до упора стрелка прибора должна отклониться не менее, чем на 1 деление;

 при подключении переключателя "пределы измерений" в положение "30" стрелка прибора должна отклониться примерно на треть шкалы.

Прибор готов к работе.

Для проведения измерений необходимо:

а) установить стрелку прибора на "0";

б) подключить приемный преобразователь к исследуемому объекту и произвести отсчет показаний прибора. Измерения необходимо начинать с наибольшего предела  1000 мкВт, переходя затем в случае необходимости к значениям 300, 100, 30 мкВт. После переключения на другой предел измерений необходимо проверить и скорректировать установку нуля. Проверка установки нуля производится при отсоединенном от измеряемого объекта приемном преобразователе.

2.3.3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с аппаратурой, используемой в работе.

2. Включить и подготовить к измерениям генератор и измеритель мощности (ваттметр).

3. Собрать схему для измерения параметров направленного ответвителя.

4. Измерить мощности Pпрям и Pотв. обр  и  рассчитать переходное ослабление.

5. Измерить Pотв. прям  и Pотв. обр  и рассчитать направленность ответвителя.

6. Собрать схему для измерения коэффициента отражения, подключив к плечу  2  основного тракта направленного ответвителя выданную преподавателем измеряемую нагрузку.

7. Поочередно меняя местами ваттметр и согласованную нагрузку в плечах 3 и 4  вспомогательного тракта ответвителя, измерить мощность в этих плечах и рассчитать коэффициент отражения (по мощности). Уровень входной мощности при измерениях поддерживать неизменным.

8. Рассчитать коэффициент отражения по напряжению и КСВ.

2.3.4. Содержание отчета

1. Блок-схема установки для измерения параметров направленного ответвителя.

2. Блок-схема установки для измерения коэффициента отражения.

3. Таблица с данными по измерениям и расчету параметров направленных ответвителей и коэффициента отражения нагрузок. Расчетные формулы.

2.3.5. Контрольные вопросы и задания

1. Изложите принцип работы направленного ответвителя.

2. Перечислите параметры направленного ответвителя.

3. Укажите, где применяются направленные ответвители.

4. Изложите принцип действия измерителя мощности с термисторной головкой.

5. Опишите метод измерения проходящей мощности и КСВ при помо-

щи направленного ответвителя.

2.4.   Исследование ферритовых устройств

Цель работы – экспериментальное исследование ферритовых вентилей и циркуляторов.

2.4.1. Общие сведения

В основе конструкций вентилей и циркуляторов лежат ферриты. Феррит, расположенный в постоянном магнитном поле, на СВЧ приобретает анизотропные свойства, позволяющие использовать его для создания невзаимных устройств.

К наиболее распространенным невзаимным устройствам относятся вентили и циркуляторы.

Вентилем  в технике СВЧ называют 4-полюсник, представляющий собой однонаправленное устройство, обладающее  весьма малым затуханием для волны, распространяющейся в одном направлении и весьма большим затуханием для волны, распространяющейся в противоположном направлении. Схематическое изображение вентиля представлено на рис. 4.1, а.

Параметрами реальных вентилей являются: рабочее затухание в прямом направлении  C; затухание (изоляция) в обратном направлении  D; коэффициенты стоячей волны входа и выхода  КСВ.

Величины C и D определяются  [дБ]  по формулам

C=10lgP1+/P2− ;   D=10lgP2+/P1− ,

где Pi+ мощность, поступающая на вход i-го плеча; Pi−  мощность, выходящая из i-го плеча.

Все указанные параметры изменяют свои значения в зависимости от частоты. Рабочим диапазоном частот вентиля называется диапазон частот, в котором значения всех параметров не хуже допустимых.

Циркулятором  называется многоплечевое ферритовое устройство, в котором электромагнитные волны СВЧ могут распространяться только в строго определенном направлении, зависящем от ориентации внешнего магнитного поля, намагничивающего феррит.

В настоящей работе исследуется Y-циркулятор, имеющий 3 плеча. Схематическое изображение такого циркулятора представлено на рис. 4.1, б.

а                                                                 б

Рис. 4.1

Плечи пронумерованы так, что передача энергии осуществляется по схеме 1→2→3→1, т. е. энергия из плеча 1  может поступать в плечо 2, из плеча 2 в плечо 3, из плеча 3 в плечо 1. При этом третье плечо всегда должно быть нагружено на согласованную нагрузку.

Основными характеристиками реального циркулятора являются: рабочее затухание L, изоляция между плечами A  и коэффициенты стоячей волны плеч.

Величины  L  и  A  определяются  [дБ]  по формулам

L1=10lgP1+/P2−,                     A13=10lgP1+/P3−,

L2=10lgP2+/P3−,                    A21=10lgP2+/P1−,

L3=10lgP3+/P1−,                     A32=10lgP3+/P2−.

2.4.2. Описание экспериментальной установки

В работе исследуются коаксиальный ферритовый вентиль Э6-34 и ферритовый  циркулятор  ФЦ2-67. Оба  прибора  работают  в  полосе  частот                    Рис. 4.2

2…4 ГГц. Схемы для исследования приведены на рис. 4.2 и 4.3.

Исследования проводятся при помощи панорамного измерителя КСВ и затухания типа З2-53. Панорамный измеритель включает в себя генератор качающейся частоты с встроенным частотомером 1; направленный ответвитель падающей волны  2; направленный  ответвитель  отраженной волны  3  и

индикатор  4.  Исследуемый  объект  5   подключается по одной из двух представленных на рис. 4.2  и  4.3  схем.  Для  измерения  КСВ  вентиля и циркулятора используется схема, изображенная на рис. 4.3, а для измерения затухания и изоляции – схема, представленная на рис. 4.2.

Рис. 4.3

Измерения проводятся в соответствии с "Инструкцией по эксплуатации прибора З2-53" в заданном преподавателем диапазоне частот.

2.4.3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с аппаратурой и исследуемыми объектами.

2. Включить установку Р2-53 для измерения затухания (рис. 4.2) и откалибровать ее согласно инструкции по эксплуатации.

3. Включить вентиль в прямом направлении и снять зависимость рабочего затухания от частоты в заданной полосе частот C=Ff.

4. Включить вентиль в обратном направлении и снять зависимость затухания в обратном направлении от частоты D=Ff.

5. Снять зависимость рабочего затухания и изоляции в полосе частот для плеч 1 и 2  циркулятора (в плече 3  включена согласованная нагрузка) и плеч 1 и 3 (согласованная нагрузка включена в плечо 2).

6. Переключить установку Р2-53 для измерения КСВ (рис. 4.3) и измерить для вентиля, включенного в прямом направлении,  КСВ (1), для вентиля, включенного в обратном направлении,  КСВ (2), то же и для плеч 1 и 2  циркулятора (согласованная нагрузка включена в плечо 3).

2.4.4. Содержание отчета

- Схемы измерений с краткими пояснениями.

- Таблицы и графики C, D, КСВ (1) и КСВ (2)  для вентиля.

- Таблицы и графики рабочего затухания, изоляции и КСВ для 1-го и     2-го плеч циркулятора.

2.4.5. Контрольные вопросы и задания

1.  Поясните назначение и свойства ферритовых вентилей.

2.  Приведите параметры ферритовых вентилей.

3.  Поясните назначение и свойства ферритовых циркуляторов.

4.  Перечислите основные параметры циркуляторов.

5.  Укажите СВЧ-устройства, в которых применяются вентили и циркуляторы.

2.5. Измерение характеристического сопротивления

объемного резонатора

Цель работы – ознакомление с методикой измерения характеристического сопротивления объемного резонатора методом возмущающего тела.

2.5.1. Общие сведения

Для полной характеристики объемного резонатора необходимо знать не только его резонансную частоту f0 и собственную добротность Q0, но и его эквивалентное сопротивление R0.

В отличие от f0 и  Q0 значение эквивалентного сопротивления R0 зависит от того, между какими точками резонатора оно определяется.

Для резонаторов, применяемых в приборах СВЧ, сопротивление обычно относят к зазору, через который проходит электронный поток.

Непосредственное измерение значения R0 на зазорах резонатора связано со значительными трудностями. Более удобным является косвенный метод, при котором экспериментально определяется собственная добротность объемного резонатора Q0 и отношение R0/Q0=ρ, которое называют характеристическим сопротивлением резонатора. Характеристическое сопротивление определяется между зазорами резонатора. После экспериментального определения Q0  и ρ эквивалентное сопротивление резонатора вычисляется по формуле R0=Q0ρ.

Наиболее простым методом определения характеристического сопротивления объемного резонатора является метод малого возмущающего тела, при котором в зазор резонатора помещают небольшое возмущающее тело из проводника или диэлектрика и измеряют соответствующее изменение резонансной частоты объемного резонатора. При этом характеристическое сопротивление объемного резонатора ρ определяется по формулам:

для возмущающего тела из диэлектрика

ρ=3,6⋅1010Δf⋅hkf02Sε−1 ,                                         (5.1)

где Δf изменение резонансной частоты; Δf=f0−f0'; f0' резонансная частота объемного резонатора при наличии возмущающего тела; f0  резонансная частота объемного резонатора при отсутствии возмущающего тела; h   длина возмущающего тела; S  площадь поперечного сечения возмущающего тела; ε  относительная диэлектрическая проницаемость материала диэлектрика; k  коэффициент, учитывающий форму возмущающего тела (для возмущающих тел в виде тонких пленок, расположенных по оси электрического поля, k≈1);

для возмущающего тела из металла

ρ=3.6⋅1010Δf⋅hkf02S.                                            (5.2)

Обозначения те же, что и для (5.1).

В выражениях (5.1) и (5.2) все величины должны быть выражены в основных  единицах СИ.

Многократные измерения f0 и f0' проводятся для повышения точности определения этих величин и, следовательно, для уменьшения погрешности определения ρ. При таких измерениях многократно определяют значения измеряемой величины и затем находят среднее значение всех полученных данных.

2.5.2. Описание экспериментальной установки

Блок-схема экспериментальной установки изображена на рисунке. В ее состав   входят   генератор   СВЧ   ГЧ-80  1   с   развязывающим   ферритовым

Рис. 5.1.

вентилем 2, частотомер 3, исследуемый резонатор 4, детекторная головка 5 и осциллограф 6.

В качестве исследуемого резонатора используются резонаторы № 1 и  № 2, выдаваемые преподавателем.

2.5.3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством генератора ГЧ-80, включить его согласно инструкции по эксплуатации и прогреть в течение 10 мин.

2. Включить осциллограф и установить переключатель синхронизации развертки в положение "внутренняя".

3. Подключить к генератору СВЧ через коаксиальный кабель резонатор № 1. Детекторную головку подключить ко второму входу резонатора и ко входу осциллографа.

4. Установить переключатель на генераторе ГЧ-80 в положение "  " , установить нужную мощность на выходе генератора и настроить генератор на резонансную частоту резонатора № 1.

5. Произвести 10 измерений резонансной частоты f0 резонатора № 1.

6. Вставить в отверстие резонатора № 1 фторопластовую пленку, предварительно замерив ее длину l (толщина пленки d=0.1 мм, ε=1.94) и произвести 10 измерений частоты f0' резонатора № 1.

7. Отключить резонатор № 1 и подключить к схеме для измерений резонатор № 2.

8. Проделать с резонатором № 2 все измерения согласно пп. 46.

2.5.4. Содержание отчета

1. Блок-схема установки для измерений с краткими пояснениями.

2. Таблицы результатов измерений для резонаторов № 1 и  2.

3. Обработка результатов измерений с использованием теории погрешностей.

3.1. Нахождение средних значений величин f0 и f0' по формуле f=110i=110fi.

3.2. Вычисление абсолютной погрешности отдельных измерений Δf0 и Δf0' по формуле  Δf=f−f0.

3.3. Вычисление средней абсолютной погрешности измерения Δf0 и Δf0'  по формуле Δf=110i=110Δfi.

3.4. Определение погрешности при измерении величин h, l, d (принимают равной собственной погрешности прибора).

3.5. Вычисление по формуле (5.1) характеристического сопротивления резонатора ρ, используя найденные значения  средних величин. Заметим, что S=ld.

3.6. Определение относительной погрешности δρ измерения характеристического сопротивления ρ как погрешности косвенного измерения.

Величину δρ находят путем логарифмирования исходного выражения (5.1) и последующего дифференцирования с заменой значков дифференциала значком ошибки и выбором знаков, чтобы абсолютное значение относительной ошибки было максимальным.

3.7. Вычисление абсолютной погрешности Δρ=ρ⋅δρ.

3.8. Запись окончательного результата в виде ρ'=ρ±Δρ для двух резонаторов.

2.5.5. Контрольные вопросы и задания

1. Укажите основные параметры объемных резонаторов.

2. Что такое характеристическое сопротивление объемного резонатора?

3. На каком принципе основано измерение характеристического сопротивления объемного резонатора в данной работе?

4. Для чего используется метод многократных измерений?

5. Поясните методику определения погрешностей прямых и косвенных измерений.

6. Что такое собственная погрешность прибора?

2.6. Измерение добротности объемных резонаторов

Цель работы – ознакомление с методикой измерения добротности объемного резонатора при помощи автоматического измерителя КСВ.

2.6.1. Общие сведения

Объемные резонаторы характеризуются следующими основными параметрами:

– резонансной длиной волны λ0 (или резонансной частотой f0);

– собственной (нагруженной) добротностью Q0;

– активным эквивалентным сопротивлением при резонансе R0 (или активной эквивалентной проводимостью G0).

Первые два параметра инвариантны. Эквивалентное сопротивление зависит от того, между какими точками объемного резонатора оно определяется. Для резонаторов, применяемых в электровакуумных приборах, оно обычно относится к зазору, через который проходит электронный поток.

Часто в качестве параметра объемного резонатора рассматривается отношение R0/Q0, которое называется характеристическим сопротивлением.

Эквивалентную схему объемного резонатора в наиболее общем виде можно представить как параллельное соединение активной проводимости G и реактивной проводимости B. Вблизи точки резонанса активная проводимость меняется мало, а реактивная проводимость сильно; в точке резонанса B=0.

Можно показать, что в точке резонанса и вблизи нее Q0≈λ02GdBdλ, т. е. добротность резонатора характеризуется скоростью изменения реактивной проводимости резонатора вблизи резонанса.

С энергетической точки зрения добротность пропорциональна отношению энергии W, накопленной за период в резонаторе, к энергии потерь в резонаторе за один период Wп:  Q0=2πW/Wп.

Основными видами потерь энергии в объемных резонаторах являются: потери в поверхностном слое металла, из которого сделана оболочка резонатора; потери в контактах; потери в диэлектрике, заполняющем резонатор (если он имеется).

Если резонатор сделан качественно и не содержит диэлектрика, то остаются в основном только потери энергии в стенках резонатора. Обычно эти потери тем больше, чем больше разветвлена поверхность резонатора. С другой стороны, накопленная энергия возрастает с увеличением объема резонатора. Поэтому добротность в первом приближении пропорциональна отношению объема резонатора к его внутренней поверхности.

Все изложенное о добротности относится к объемному резонатору, не связанному с внешними цепями, т. е. к ненагруженному резонатору. Добротность нагруженного резонатора меньше вследствие потерь энергии в нагрузке.

Для оценки влияния связи и внешних цепей на добротность резонатора пользуются следующим соотношением:

1Qн=1Q0+1Qвн,                                              (6.1)

где Qн  добротность нагруженного резонатора; Qвн  добротность, которую имел бы резонатор, если бы у него были только потери энергии, вносимые за счет нагрузки.

Уравнение (6.1) можно записать в виде

Q0=1+βQн,                                              (6.2)

где β=Q0/Qвн  коэффициент связи резонатора с нагрузкой.

Связь, при которой β=1, называют критической. В этом случае Qн=Q0/2. При β<1 связь меньше критической, при β>1  больше критической.

Существует несколько экспериментальных методов определения добротности объемных резонаторов. В настоящей работе используется широко применяемый на практике метод определения Q0 путем измерения КСВ в полосе частот при помощи автоматического панорамного измерителя КСВ. Для определения Q0 необходимы данные о зависимости КСВ от частоты и знание величины β. Если связь резонатора с линией меньше критической, то Qвн>Q0. Входная комплексная нормированная проводимость резонатора в месте   подключения   его   к   линии   передачи

Yн=G0+jBGx=Gн+jBн,

где Gx  характеристическая проводимость линии передачи. При этом Gн=КСВ0, а β=1/КСВ0(КСВ0  значение КСВ при резонансе).

Если связь резонатора с нагрузкой больше критической, то Qвн<Q0. При этом Gн=1/КСВ0, а β=КСВ0. Таким образом, при связи больше критической β=КСВ0, при связи меньше критической β=1/КСВ0.

Наиболее часто используют два метода определения Q0.

Первый метод. Из зависимости BG=2Δff0Q0=f2−f1f0Q0 вытекает, что для частот f2 и f1, при которых имеет место равенство β=G, справедливо соотношение

Q0=f0f2−f1 .                                                  (6.3)

Можно показать, что при этом для частот f2 и f1

КСВ1,2=2+β2+4+β42β ,                                   (6.4)

где β=КСВ0 или β=1/КСВ0 в зависимости от степени связи.

Последовательность определения Q0 по этой методике следующая:

1. Измеряются значения резонансной частоты резонатора и КСВ при резонансе, т. е.  f0 и  КСВ0.

2. По формуле (6.4) определяется значение КСВ1,2. При этом необходимо знать степень связи резонатора с нагрузкой.

3. Определяются частоты  f2   и  f1, соответствующие значениям КСВ1,2.

4.  По формуле (6.3) определяется собственная добротность резонатора.

Второй метод заключается в предварительном определении Qн по формуле (6.2). Здесь также необходимо знать степень связи, чтобы определить значение β по соотношениям β=КСВ0 или β=1/КСВ0. Для определения Qн используется известное соотношение

Q=f0f4−f3,                                                   (6.5)

где  f4  и  f3  частоты, при которых мощность, поступающая  в резонатор, в 2 раза меньше мощности, поступающей в резонатор на резонансной частоте. Отсюда следует, что

|Г0|3,4=1+|Г0|22,                                       (6.6)

где  |Г0|, модуль коэффициента отражения при резонансе; |Г0|3,4  модуль коэффициента отражения на частотах f3 и f4. Последовательность определения Q0 по этой методике следующая:

1. Определяются f0 и КСВ0.

2. По номограмме или по формуле

|Г0|=КСВ0−1КСВ0+1                                             (6.7)

определяется значение  |Г0|.

3. По формуле (6.6) или по номограмме определяется  |Г|3,4.

4. По формуле (6.7) или номограмме определяется КСВ3,4.

5. Измеряются значения частот f3 и f4, соответствующие значениям КСВ3,4.

6. По формуле (6.5) определяется Qн, а по формуле (6.2)  Q0. (На практике для определения Q0 и Qн используют специальные кривые или номограммы).

2.6.2. Описание экспериментальной установки

Структурная  схема экспериментальной установки  представлена  на рис. 1.2, где в качестве измеряемого объекта подключаются исследуемые объемные резонаторы  № 1 и № 2.

2.6.3. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с устройством экспериментальной установки и подготовить ее к работе.

2. Подключить к установке резонатор № 1.

3. Измерить Q0 по первому и второму методам.

4. Подключить к установке резонатор № 2 и проделать измерения согласно п. 3. Степень связи резонаторов узнать у преподавателя.

2.6.4. Содержание отчета

1. Структурная схема установки.

2. Таблица измеренных значений  КСВ  и   f  для резонаторов  № 1  и  2.

3. Основные расчетные формулы и соотношения.

2.6.5. Контрольные вопросы и задания

1. Укажите основные параметры резонаторов.

2. Что такое собственная и нагруженная добротности объемного резонатора? Какая связь между ними и коэффициентом связи резонатора с нагрузкой?

3. Охарактеризуйте оба метода определения собственной добротности резонатора.

4. Поясните принцип работы панорамного измерителя  КСВ.

5. Покажите на автоматическом панорамном измерителе   КСВ   последовательность подготовки его к работе.

- 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа– важнейший фактор формирования студента как будущего специалиста. Именно она в значительной степени воспитывает в нем способность к творческому мышлению, развивает познавательную активность, готовит к будущей профессиональной деятельности, является средством формирования у него активности и самостоятельности как черт личности. Студент должен научиться постоянно совершенствовать в дальнейшем приобретенные знания и умения. Самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.

Самостоятельная работа − не только выполнение домашних заданий. Она реализуется в процессе аудиторных занятий (на лекциях, практических и лабораторных занятиях), в подготовке к этим занятиям и аттестациям, в     работе с учебной, научной и методической литературой, в контактах с преподавателями.

В новых стандартах высшего профессионального образования значительно увеличено количество часов, отводимых на самостоятельную работу студентов как в аудитории, так и вне ее.

При изучении дисциплины «Измерения на сверхвысоких частотах» самостоятельной работе отводится особая роль. Это реализуется в индивидуальных домашних заданиях, выступлениях на семинарах с последующим обсуждением докладов, необходимости самостоятельно (или в контакте с преподавателем) разбираться в сложной учебной и научной литературе.

Далее приводятся рекомендации для самостоятельной работы.

3.1. Лекции

Лекции являются важным элементом вузовского обучения. В них в сжатой, последовательной и доступной форме излагаются основные положения теоретической части дисциплин. Лекции в значительной части создают фундамент для самостоятельной работы. Одновременно они сами являются предметом активной творческой работы студента, которая начинается с первых слов лектора.

Бессмысленно и невозможно механически записывать все, что говорит лектор. В стремлении записать дословно студент не успевает следить за смыслом. Активный творческий процесс состоит в том, чтобы понять излагаемый материал и записать основные положения, задавая при необходимости вопросы или обращаясь с просьбой о дополнительной консультации. Пропуск или непонимание какого-либо раздела могут привести к непониманию всего последующего материала.

Иными словами, работа начинается с первых слов лектора и ведется непрерывно в течение всего семестра. Ее эффективность оценивается по результатам промежуточных и итоговых аттестаций.

Работу по усвоению лекционного материала следует продолжать и после окончания лекции, прорабатывая совместно конспект и соответствующие главы учебников. Тем самым создаются условия для эффективного усвоения пройденного и понимания последующих лекций.

Следует особо отметить, что у студентов заочной формы обучения объем лекционного материала ограничен. Лектор разъясняет лишь наиболее сложные теоретические положения, а также логические связи между различными разделами. Предполагается, что студенты подготовлены к восприятию лекционного материала, поскольку активно изучали содержание рекомендованной учебной и учебно-методической литературы в течение семестра.

3.2. Практические занятия

Как уже отмечалось, практические занятия проводятся в виде семинаров, на которых студенты делают доклады по материалам курса с их последующим обсуждением в аудитории. По материалам доклада представляется развернутый реферат.

Рекомендуется составить план и подготовить текст доклада. При этом следует иметь в виду, что чтение доклада «по бумажке» недопустимо.

Реферат – это не простой конспект нескольких литературных источников. Он предполагает самостоятельное изложение проблемы на базе содержащихся в литературе сведений.

Реферат является результатом индивидуальной учебно-исследователь-ской деятельности. Работу над ним следует начать с подбора и изучения основных источников по теме. Далее идут обработка и систематизация информации и составление плана реферата.

Обращается внимание на необходимость полного, подробного и глубокого анализа проблемы, сформулированной в теме реферата. Анализ должен быть проведен на основе изучения как рекомендованной литературы, так и  самостоятельно подобранной автором. Последнее существенно влияет на оценку работы. Очень важно показать умение объединить в логически      связанное исследование многочисленные и разнородные литературные материалы, снабдив их при этом, возможно, собственными замечаниями. При написании реферата необходимо перерабатывать содержание первоисточников, а не копировать их. Текст большинства научных трудов узнаваем преподавателями, да и трудно предположить, что студент вполне овладел сложным, зачастую специфичным научным языком.

Сегодня система Интернет увеличивает информационное обеспечение учебного процесса. Интернет – источник научных статей, обзоров, дискуссионных материалов и т. д. Однако с этой информацией следует обращаться осторожно. Следует помнить, что она может быть неточной и даже недостоверной.

3.3. Лабораторные занятия

На лабораторных занятиях созданы условия для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Необходимо изучить по конспекту, учебно-методическому пособию теоретический материал по темам лабораторных работ, составить план их выполнения.

Перед началом занятия преподаватель проводит экспресс-опрос по теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы, определяя степень готовности студента и возможность допуска его к проведению исследований. Далее работа выполняется самостоятельно.

# 4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка знаний студентов по теоретической подготовке осуществляется по пятибалльной системе как в течение семестра, так и в период сессии. Оцениваются знание теоретического материала, доклад по теме реферата, содержание  реферата (полнота раскрытия темы),  домашние контрольные работы.

Список вопросов для контроля знаний студентов

по теоретической подготовке:

1. Классификация линий передач.

2. Типы волн в линиях передач.

3. Явления отсечки в линиях передач.

4. Дисперсия в линиях передач. Графики дисперсионных характеристик.

5. Связь между напряженностями электрического и магнитного полей в линии передачи.

6. Фазовая и групповая скорости в линии передачи.

7. Граничные условия на стенках прямоугольного волновода для Е и Нволн.

8. Спектр волн в прямоугольном волноводе.

9. Понятие рабочего диапазона, одномодового режима, вырожденных волн.

10. Структура и свойства основного типа  волны в прямоугольном волноводе.

11. Граничные условия на стенках круглого волновода для Е и Нволн.

12. Спектр волн круглого волновода.

13. Достоинства и недостатки П и Нобразных волноводов.

14. Спектр волн коаксиального волновода.

15. Структура поля основного типа волны в коаксиальном волноводе.

16. Диэлектрические волноводы.

17. Полосковые волноводы.

18. Потери в волноводах, их причины, единицы измерения.

19. Пробивная прочность волноводов.

20. Основные типы объемных резонаторов. Области их применения.

21. Основные параметры объемных резонаторов.

22. Понятия собственный, нагруженной, внешней добротностей, связь между ними.

23. Методы расчета объемных резонаторов.

24. Структура электромагнитного поля  в коаксиальном, призматическом, цилиндрическом и тороидальном резонаторах.

25. Выражения для резонансной длины волны в призматическом и цилиндрическом резонаторах.

26. Основные типы замедляющих систем, их конструкция.

27. Понятие пространственных гармоник.

28. Параметры и дисперсионные характеристики замедляющих систем.

29. Основные типы элементов возбуждения волн в линиях передач и объемных резонаторах.

30. Неоднородности в линиях передач, методы анализа.

31. Диафрагма в волноводе, конструкция и эквивалентная схема.

32. Основные типы устройств СВЧ и их назначение.

33. Многополюсник СВЧ, эквивалентная схема.

34. Матрица рассеяния многополюсника, физический смысл ее элементов.

35. Четырехполюсники СВЧ, физический смысл матрицы рассеяния.

36. Основные типы ферритовых СВЧ-устройств.

37. Принцип работы ферритовых СВЧ-устройств.

38. Ферритовые резонаторы  и перестраиваемые СВЧ-фильтры.

39. Вентили и  циркуляторы.

40. Особенности измерений напряжений на СВЧ.

41. Методы наблюдения формы СВЧ-сигналов.

42. Стробоскопические осциллографы и их параметры.

43. Методы измерения поглощаемой мощности СВЧ.

44. Методы измерения проходной мощности СВЧ.

45. Измерение импульсной мощности.

46. Измерение частоты и длины волны на СВЧ. Волномеры.

47. Методы измерения фазы на СВЧ.

48. Измерение параметров СВЧ-устройств с помощью измерительной линии.

49. Методы измерения параметров многополюсников  СВЧ.

50. Панорамные измерители КСВ.

В течение семестра студенты выполняют индивидуальное домашнее задание (ИДЗ), которое сдают на кафедру (или высылают по электронной почте) в соответствии с планом-графиком самостоятельной работы. Целью задания является закрепление и углубление знаний, полученных на лекционных занятиях, развитие у студентов навыков самостоятельного изучения сложных физических явлений и научных теорий, работы с учебной, научно-технической и справочной литературой, а также формирование навыков практического применения теоретических знаний, уяснение физического смысла явлений, закрепление в памяти основных соотношений, размерностей и порядка физических величин.

ИДЗ должно содержать теоретический материал в виде реферата, основные законы и формулы, словесные формулировки этих законов, пояснения буквенных обозначений, употребляемых при написании формул, выводы и список использованной литературы, включая Интернет-адреса.

Примерный перечень тем рефератов и правила оформления приведены ранее.

ИДЗ должно также содержать результаты выполнения контрольной работы с решениями задач по одному из приведенных ниже вариантов.	 Студент должен быть готов дать устные пояснения по существу решения задач.

Номер варианта определяется последней цифрой зачетной книжки;         для цифры «0»  10-й вариант.

Варианты задач контрольной работы.

Задача 1. Для передачи электромагнитной энергии используется прямоугольный волновод с поперечным сечением a×b, где a, b  размеры широкой и узкой стенок волновода.

Для заданного  типа волны определить ее критическую длину (λкр), критическую частоту (νкр) и нарисовать структуру электрического и магнитного полей в поперечном сечении. Пояснить граничные условия на стенках волновода.

| № варианта | a, мм | b, мм | Тип волны |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 165 | 83 | Н10 |
| 1 | 130 | 65 | Н20 |
| 2 | 110 | 55 | Е11 |
| 3 | 86 | 43 | Н01 |
| 4 | 72 | 34 | Н10 |
| 5 | 58 | 29 | Е11 |
| 6 | 48 | 22 | Н10 |
| 7 | 40 | 20 | Н20 |
| 8 | 34 | 16 | Н01 |
| 9 | 28 | 13 | Е11 |

Задача 2. Для заданного типа волны (данные задачи 1) рассчитать и построить графики зависимости фазовой (υф)  и групповой(υгр) скоростей от длины  волны (λ) и от частоты (ν). Графики строить в координатах υфс=fν; υгрс=fν; υфс=fλ; υгрс=fλ, где c  скорость света в вакууме. Пояснить понятия фазовой и групповой скоростей, дисперсии.

Задача 3. Для волновода заданного размера (данные задачи 1) определить рабочий диапазон (по частоте и длине волны), область отсечки. Пояснить понятия низшего, высшего типов волн, одномодового режима. Рассчитать пробивную прочность волновода для низшего типа волны в режиме полного согласования.

Задача 4.  Для объемного резонатора пояснить понятия собственной добротности (Q0), внешней, или вносимой, добротности (Qвн), нагруженной добротности (Qн), КПД резонатора (η), коэффициента связи резонатора с нагрузкой (β). Рассчитать эти величины, а также коэффициент отражения (Г) на резонансной частоте резонатора и соответствующую величину КСВ. Дать определение критической связи и рассчитать коэффициент отражения и КСВ в этом случае.

| № варианта | Q0 | Qвн |  | № варианта | Q0 | Qвн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500 | 1000 |  | 5 | 800 | 500 |
| 1 | 600 | 900 |  | 6 | 700 | 200 |
| 2 | 700 | 800 |  | 7 | 800 | 400 |
| 3 | 600 | 700 |  | 8 | 900 | 300 |
| 4 | 700 | 600 |  | 9 | 1000 | 200 |

Задача 5.  Перечислить основные типы объемных резонаторов, изобразить их на рисунке, указать области применения.

Рассчитать резонансную длину волны низшего вида колебаний призматического резонатора с размерами стенок a ×b × l, где l=2a, значения a и b берутся из таблицы к задаче 1.  Нарисовать структуру электрических и магнитных полей в резонаторе.

Задача 6.  По волноводному тракту от генератора к нагрузке передается  высокочастотная  мощность,  причем  известна  Pп  мощность волны, распространяющейся в прямом направлении. С помощью направленного ответвителя измерили ответвляемые мощности в прямом и обратном направлениях (Ро. п и Ро. о).

| № варианта | Рп, мВт | Ро. п, мкВт | Ро. о, мкВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6 | 100 | 10 |
| 1 | 7 | 80 | 20 |
| 2 | 9 | 70 | 25 |
| 3 | 10 | 60 | 15 |
| 4 | 8 | 90 | 30 |
| 5 | 9 | 80 | 10 |
| 6 | 6 | 100 | 20 |
| 7 | 7 | 90 | 10 |
| 8 | 8 | 70 | 15 |
| 9 | 5 | 60 | 10 |

Рассчитать направленность (Lнапр) и переходное ослабление (Lпер) ответвителя, а также мощность обратной волны (Ро), мощность, поступающую в нагрузку (Рн), коэффициент отражения по мощности (ГP) и по напряжению (ГU), а также значение КСВ.

Примечание:

При решении задач контрольной работы можно воспользоваться формулами, содержащимися в описании лабораторных работ, а также формулами, приведенными, в частности, в главах 5 и 9 учебника И. В. Лебедева (см. списки литературы).

Оценка знаний по лабораторным работам осуществляется дважды. Вначале перед каждой лабораторной работой оцениваются знания теоретической части дисциплины по контрольным вопросам и заданиям, приведенным в описании к каждой лабораторной работе, и знания порядка выполнения работы. Итоговая аттестация включает оценку умения анализировать полученные экспериментальные данные на основе теоретических представлений. При положительном ответе по каждой лабораторной работе студент получает зачет по лабораторным работам.

Оценка знаний по практическим занятиям осуществляется по пятибалльной системе. Оценке подлежат:

− полнота раскрытия темы в реферате и самостоятельность при его подготовке;

− качество доклада по теме реферата и ответов на вопросы преподавателя и студентов на семинаре;

− активность участия в дискуссии по темам других докладов.

Оценивается также правильность и полнота решения задач контрольной работы.

Список литературы

Основная

Григорьев А. Д. Электродинамика и микроволновая техника: учеб. для вузов. СПб.: Лань, 2007.

Измерения и испытания в электронном приборостроении: метод. указания / сост.: А. К. Шануренко. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.

Лебедев И. В. Техника и приборы сверхвысоких частот. Т. 1.: учеб.для вузов.  М.: Высш. шк., 1970.

Микроволновая техника: метод. указания / сост.: Д. М. Беневоленский, С. М. Мовнин. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2011.

Дополнительная

Данилин А. А. Измерения в технике СВЧ: учеб. пособие для вузов. М.: Радиотехника, 2008.

Чернушенко А. М., Майбородин А. В. Измерение параметров приборов дециметрового и сантиметрового диапазонов волн.  М.: Сов. радио, 1986.

Экспериментальное исследование СВЧ-устройств: метод. указания  к выполнению лабораторных работ / сост.: Д. М. Беневоленский,   А. К. Шануренко. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001.

Содержание

Введение………………………………………………………………..…3

- ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ………………………………………..….4

- ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ………………………………………….10

- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБО ТА……………………………..............38

- МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ …………….………40

Списки литературы…………………………………..………………….46

Беневоленский Дмитрий Михайлович

Мовнин Савелий Михайлович

Шануренко Александр Константинович

ИЗМЕРЕНИЯ НА СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТАХ

Учебно-методическое пособие

Редактор

Подписано в печать              Формат 60x84  1/16.

Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л.

Гарнитура «Times New Roman». Тираж    экз.  Заказ

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5