Курсовой проект по электроэнергетическим сетям для заочников

Задание на проектирование

Спроектировать электрическую сеть для электроснабжения одного потребителя от электрической системы.

Мощность нагрузки потребителя в максимальном режиме ; расстояние до источника питания  км (таблица вариантов 1).

Дополнительные данные

1. Напряжение на шинах источника питания в максимальном и послеаварийном режимах составляет ;(U ном  = 110 кВ).

2. Все потребители имеют в своем составе потребителей I, II и III категорий. Относительная величина потребителей III категории составляет 25%.

3. Номинальное напряжение на шинах низкого напряжения новых подстанций – 10 кВ.

4. Желаемый уровень напряжения у потребителя составляет в максимальном режиме , в минимальном - , послеаварийном - .

5. Сеть расположена в ОЭС Сибири, II район по гололеду.

6. Выполнить питающую линию воздушной двухцепной на железобетонных опорах.

Содержание

1. Выбор и обоснование вариантов схемы исполнения сети

1.1 Составление варианта схемы сети.

1.2 Приближенный расчет потокораспределения в сети.

1.3 Выбор номинальных напряжений электрической сети.

1.4 Определение необходимости установки компенсирующих устройств в проектируемой сети.

1.5. Выбор трансформаторов на подстанциях

1.6. Выбор сечений проводов ВЛЭП.

1.7. Определение параметров схемы замещения линий и трансформаторов.

2. Технико-экономическое обоснование не делать

3. Точный электрический расчет.

3.1. Расчет режима работы сети при максимальных нагрузках.

3.2. Выбор устройств регулирования напряжения в сети.

Таблица вариантов 1

| 1 Вар | S2=P2+jQ2 (MBA) |  | L12 KM | L23 KM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2 | Q2 |  |  |
| 1 | 46 | 29 | 50 | 23 |
| 2 | 36 | 28 | 31 | 33 |
| 3 | 40 | 34 | 32 | 33 |
| 4 | 35 | 28 | 33 | 31 |
| 5 | 41 | 34 | 34 | 30 |
| 6 | 34 | 17 | 35 | 31 |
| 7 | 53 | 24 | 36 | 30 |
| 8 | 55 | 27 | 37 | 29 |
| 9 | 48 | 25 | 38 | 29 |
| 10 | 32 | 20 | 39 | 28 |

| 1 Вар | S2=P2+jQ2 (MBA) |  | L12 KM | L23 KM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2 | Q2 |  |  |
| 11 | 51 | 26 | 53 | 28 |
| 12 | 54 | 27 | 41 | 27 |
| 13 | 50 | 25 | 42 | 27 |
| 14 | 46 | 22 | 43 | 26 |
| 15 | 37 | 25 | 51 | 25 |
| 16 | 52 | 28 | 45 | 25 |
| 17 | 58 | 31 | 40 | 24 |
| 18 | 44 | 30 | 49 | 23 |
| 19 | 42 | 24 | 41 | 21 |
| 20 | 38 | 18 | 46 | 20 |