МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846) 2784-311 Тел./факс (846) 2784-321. rector@samgtu.ru

Кафедра «Химическая технология»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Техническая механика»

на тему: «Механический расчет ___________________________________

опоры воздушной линии электропередачи»

Вариант ___

Выполнил студент

гр. _____________________

(группа)

________________________

(ФИО)

Проверил:

доцент кафедры

«Химическая технология»,

к.т.н. Альмеев Р.И.

Сызрань, 2023 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846) 2784-311 Тел./факс (846) 2784-321. rector@samgtu.ru

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

по дисциплине «Техническая механика»

студенту   гр. _________   ___________________________________________

Тема: «Механический расчет ____________________________________ опоры воздушной линии электропередачи»

Состав курсовой работы:

Расчетно-пояснительные записи в объеме 25-30 страниц:

1 раздел – Расчет ствола опоры в нормальном режиме.

2 раздел – Расчет ствола опоры в аварийном режиме.

3 раздел – Определение характеристик и прочности стойки железобетонной опоры (для железобетонной опоры).

3 раздел – Подбор равнобокого уголка для нижней панели ствола опоры по условию устойчивости методом последовательных приближений (для стальной опоры).

4 раздел – Расчет траверсы.

Содержание графической части работы:

Нормальный режим:

1. Эпюра продольных сил N.

2. Эпюра изгибающих моментов Мх в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП.

3. Построение нейтральной линии в нижнем сечении ствола опоры в нормальном режиме (для стальной опоры).

Аварийный режим:

1. Эпюра продольных сил N.

2. Эпюра изгибающих моментов Мх в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП.

3. Эпюра изгибающих моментов Му в плоскости, параллельной оси ЛЭП.

4 Построение эпюр крутящих моментов Тк.

5. Построение нейтральной линии в нижнем сечении ствола опоры в аварийном режиме (для стальной опоры).

Исходные данные для расчета:

Вариант № 12

| № п/п | Тип опоры ЛЭП | Мате-риал опоры | Номер режима | Нагрузки на опору в т. крепления проводов и троса, кН |  |  |  | Горизонтальные нагрузки |  | ɑ, град. | Вес опоры, кН | Давление ветра на опору Qв, кН или qв, кН/м2 | Точки обрыва проводов и троса в аварийном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zп | Yп | Zт | Yт | Xп | Xт | ɑ | Q0 | Qв, qв |  |  |
| 12 | Промежуточная одноцепная | Железобетон | I нормальный | 4,7 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 12,9 | 13,6 | 36 | 56,8 | 0,68 | B, E |

Расчетные размеры опоры

Задание выдал доцент кафедры __________________________Р.И. Альмеев

«Химическая технология»

Задание принял   студент    гр. ________   _____________________________

Зав. кафедрой «Химическая

технология», доцент                 ___________________________А.А. Уютов

| № | Содержание | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промежуточная двухцепная железобетонная опора (рисунок) | 5 |
| 2 | Расчетная схема опоры в нормальном режиме | 6 |
| 3 | Расчетная схема опоры в аварийном режиме | 7 |
| 4 | 1. Расчет ствола опоры в нормальном режиме. | 8-11 |
| 5 | 1.1 Построение эпюры продольных сил | 8-9 |
| 6 | 1.2 Построение эпюры изгибающих моментов M, в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость VZ ) | 10-11 |
| 7 | 1.3 Построение эпюры изгибающих моментов M, в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость XZ ) | 11 |
| 8 | 1.4. Построение эпюры крутящих моментов | 11 |
| 9 | 2. Расчет ствола опоры в аварийном режиме. | 12-16 |
| 10 | 2.1. Построение эпюры продольных сил N | 12-13 |
| 11 | 2.2. Построение эпюры изгибающих моментов M в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость yz) | 14 |
| 12 | 2.3. Построение эпюры изгибающих моментов M в плоскости, параллельной оси ЛЭП (плоскость xz ) | 15 |
| 13 | 2.4. Построение эпюры крутящих моментов | 16 |
| 14 | 3. Определение характеристик и прочности стойки железобетонной опоры | 17-20 |
| 19 | 4. Расчет траверсы | 21-24 |
| 20 | 4.1 Выбор расчетной схемы и определение геометрических характеристик траверсы | 21 |
| 21 | 4.2 Определение усилий в стержнях траверсы в нормальном режиме | 21-22 |
| 22 | 4.3 Определение усилий в стержнях траверсы в аварийном режиме | 22 |
| 23 | 4.4 Подбор равнобокого уголка для тяги, работающей только на растяжение | 22-23 |
| 24 | 4.5 Подбор равнобокого уголка для пояса траверсы по условию устойчивости методом последовательных приближений | 23-24 |
| 25 | 4.6 Определение критической силы и коэффициента запаса устойчивости | 24 |
| 26 | 5. Выводы | 24 |
| 27 | Список литературы | 25 |

Промежуточная одноцепная железобетонная опора

Расчетная схема опоры в нормальном режиме

I нормальный режим

Ветер максимальной интенсивности qв=qmax=0,68 кНм2, гололеда нет

Zп=4,7 кН, Yп=2,7 кН, Zт=1,8 кН, Yт=1,6 кН,

Xп=12,9 кН, Xт=13,6 кН.

Вес опоры Q0=56,8 кН.

Угол при вершине траверсы равен α=36.

Расчетная схема опоры в аварийном  режиме

Аварийный режим. Ветра нет.

Zп=4,7 кН, Zп/2=2,35 кН, Zт=1,8 кН, Zт/2=0,9 кН,

Xп=12,9 кН, Xт=13,6 кН.

Вес опоры Q0=56,8 кН.

В точках B, E оборван передний провод.

- РАСЧЕТ СТВОЛА ОПОРЫ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

Рассматриваем опору как консольную балку с заделкой на нижнем конце и начинаем построение всех эпюр внутренних усилий со свободного конца. Начало отсчета координаты  выбираем в верхней точке опоры, ось  направляем вниз.

  - Построение эпюры продольных сил

Продольная сила обусловлена действием вертикальных сил  и силы тяжести конструкции . Интенсивность вертикальной равномерно распределенной нагрузки равна  q=Q0H+h=56,824,0=2,37 кНм.

Вычисляем значения продольной силы в характерных сечениях и строим эпюру:

z=0                                                                                                 N=2∙ZТ=2∙1,8 =3,6 кН

z=h                                                                                                               N=2∙ZТ+q∙h3=выше траверсы                                                                       =2∙1,8+2,37∙1,8=7,9 кН

z=h                                                                                                     N=2∙ZТ+ZП+q∙h3=ниже траверсы                                                         =2∙1,8+4,7+2,37∙1,8=12,6 кН

z=h+h3                                                                              N=2∙ZТ+ZП+q∙h3+h2=выше траверсы                                         =2∙1,8+4,7+2,37∙1,8+3,3=20,4 кН

z=h+h3                                                                          N=2∙ZТ+3∙ZП+q∙h+h3=ниже траверсы                                    =2∙1,8+3∙4,7+2,37∙1,8+3,3=29,8 кН

z=h+h3+h1                                                      N=2∙ZТ+3∙ZП+q∙h+h3+h1=                                                        =2∙13,4+3∙21+2,37∙1,8+3,3+16=67,7 кН

На эпюре продольных сил все наклонные прямые параллельны.

  - Построение эпюры изгибающих моментов  в плоскости,

перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость )

Изгибающий момент  обусловлен действием вертикальных сил , горизонтальных сил  и силы давления ветра . Интенсивность давления ветра равна  qв=0,68 кНм2.

Вычисляем значения изгибающего момента  в характерных сечениях и строим эпюру со стороны сжатых волокон:

z=0                                                                                                                                            Mx=0

z=h                                                                Mx=2∙YТ∙h-ZТ∙n+ZТ∙m+qв∙D∙h322=выше траверсы        =2∙1,6∙1,8-1,8∙0,8+1,8∙1,5+0,68∙0,56∙1,822=7,6 кНм

z=h                                               Mx=2∙YТ∙h-ZТ∙n+ZТ∙m-ZП∙a+qв∙D∙h322=ниже траверсы                                          =2∙1,6∙1,8-1,8∙0,8+1,8∙1,5-4,7∙1,8+                               +0,68∙0,56∙1,822=-1,8 кНм

z=h+h3                                 Mx=2∙YТ∙(h+h3)-ZТ∙n+ZТ∙m-ZП∙a+YП∙h3+выше траверсы         +qв∙D∙(h3+h2)22=2∙1,6∙(1,8+3,3)-1,8∙0,8+1,8∙1,5-              -4,7∙2,0+2,7∙3,3+ 0,68∙0,56∙1,8+3,322=22,0 кНм

z=h+h3+h1   Mx=2∙YТ∙(h+h3+h1)-ZТ∙n+ZТ∙m-ZП∙a-ZП∙b+  +ZП∙c+YП∙h3+h2+ 2∙YП∙h1+qв∙D∙(h3+h2+h1)22                                                   =2∙1,6∙1,8+3,3+16-1,8∙0,8+1,8∙1,5-4,7∙2-4,7∙3,5++4,7∙3,5+2,7∙3,3+16+2∙2,7∙16+ +0,68∙0,56∙1,8+3,3+1622=282,7 кНм

  - Построение эпюры изгибающих моментов  в плоскости,

параллельной оси ЛЭП (плоскость )

Для промежуточной опоры силы натяжения проводов и троса уравновешиваются, поэтому силы, создающие моменты относительно оси , отсутствуют и .

  - Построение эпюры крутящих моментов

Силы натяжения проводов и троса уравновешиваются, поэтому силы, создающие моменты относительно оси , отсутствуют и .

- РАСЧЕТ СТВОЛА ОПОРЫ В АВАРИЙНОМ  РЕЖИМЕ

  - Построение эпюры продольных сил

При обрыве троса в точках B, E вертикальные силы ZТ  и ZП в этих точках уменьшаются в два раза. Вычисляем значения продольной силы в характерных сечениях и строим эпюру:

Вычисляем значения продольной силы в характерных сечениях и строим эпюру:

z=0                                                                                          N=1,5∙ZТ=1,5∙1,8 =2,7 кН

z=h                                                                                                                 N=2∙ZТ+q∙h=выше траверсы                                                                   =1,5∙1,8+2,37∙1,8=7,0 кН

z=h                                                                                                   N=1,5∙ZТ+ZП+q∙h=ниже траверсы                                                      =1,5∙1,8+4,7+2,37∙1,8=11,7 кН

z=h+h3                                                                           N=1,5∙ZТ+ZП+q∙h+h3=выше траверсы                                      =1,5∙1,8+4,7+2,37∙1,8+3,3=19,5 кН

z=h+h3                                                                 N=1,5∙ZТ+2,5∙ZП+q∙h+h3=ниже траверсы                             =1,5∙1,8+2,5∙4,7+2,37∙1,8+3,3=26,5 кН

z=h+h3+h1                                            N=1,5∙ZТ+2,5∙ZП+q∙h+h3+h1=                                                   =1,5∙1,8+2,5∙4,7+2,37∙1,8+3,3+16=64,5 кН

  - Построение эпюры изгибающих моментов  в плоскости,

перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость )

Аварийный режим рассчитывается без ветра, поэтому горизонтальные нагрузки от давления ветра на провода, трос и ствол опоры (Yп,Yт ,qв ) отсутствуют. Изгибающий момент  обусловлен действием только вертикальных сил .

z=0                                         Mx=-ZТ∙n+ZТ2∙m=-1,8∙0,8+0,9∙1,5=-0,1 кНм

z=h                                         Mx=-ZТ∙n+ZТ2∙m=-1,8∙0,8+0,9∙1,5=-0,1 кНм

z=h+h3                                                                             Mx=-ZТ∙n+ZТ2∙m-ZП∙a=                                                                            =-1,8∙0,8+0,9∙1,5-4,7∙2=-9,5 кНм

z=h+h3+h1                                  Mx=-ZТ∙n+ZТ2∙m-ZП∙a-ZП∙b+ZП2∙c=                            =-1,8∙0,8+0,9∙1,5-4,7∙2-4,7∙3,5+2,35∙3,5=-17,7 кНм

  - Построение эпюры изгибающих моментов  в плоскости,

параллельной оси ЛЭП (плоскость )

Изгибающий момент  обусловлен действием только горизонтальных сил , действующих в точках обрыва троса и провода.

z=0                                                                                                                                            My=0

z=h                                                                                    My=XТ∙h=13,6∙1,8=24,5 кНм

z=h+h3                                             My=XТ∙(h+h3)=13,6∙(1,8+3,3)=69,4 кНм

z=h +h3+h1             My=XТ∙h+h3+h1+XП∙h1=13,6∙1,8+3,3+16+12,9∙16=287,0 кНм

  - Построение эпюры крутящих моментов

z=0                                                                                 Tk=XТ∙m=13,6∙1,5=20,4 кНм

z=h                                                                                 Tk=XТ∙m=13,6∙1,5=20,4 кНм

z=h+h3                                Tk=XТ∙m+XП∙c=13,6∙1,5+12,9∙3,5=65,6 кНм

z=h+h3+h1                      Tk=XТ∙m+XП∙c=13,6∙1,5+12,9∙3,5=65,6 кНм

3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПРОЧНОСТИ СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ

Определить прочность центрифугированной железобетонной стойки опоры с внешним D и внутренним d диаметрами на уровне земли, армированной стержневой или канатной арматурой.

Класс бетона по прочности выбрать самостоятельно из вариантов: С25/30, С30/37, С35/45, С40/50, С45/55.

Rб - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, равное 16.7, 20, 23.3, 26.7, 30 МПа (Н/мм2) для класса бетона С 25/30, С 30/37, С 35/45, С 40/50, С 45/55;

Fб - площадь поперечного сечения бетона, мм2;

rб - средний радиус бетонного сечения опоры на уровне земли:

Fa, Fн - площадь поперечного сечения ненапряженной и напряженной арматуры, мм2;

Ra, Rн - расчетное сопротивление на растяжение продольной ненапрягаемой и напрягаемой арматуры, равное 450 и 1000 МПа (Н/мм2);

Rac - расчетное сопротивление ненапрягаемой продольной арматуры на сжатие, принимаемое равным 355 МПа (Н/мм2);

ra, rн - радиусы расположения ненапрягаемой и напрягаемой продольной арматуры в рассматриваемом сечении, мм, при этом ra ≠ rн ≠ rб;

ϭс ≥ Rас - предварительное напряжение продольной напрягаемой арматуры сжатой зоны бетона, принимаем от 400…700 МПа (Н/мм2);

φ - коэффициент, характеризующий относительную площадь поперечного сечения сжатой зоны бетона;

dн - диаметр напрягаемого стержня, мм; примем равным 12 или 14 мм.

dа - диаметр ненапрягаемых стержней, мм; примем равным 12 или 14 мм.

где nн - количество напрягаемых стержней (принимается не менее шести: 6, 12, 18);

nа - количество ненапрягаемых стержней; при использовании канатной арматуры na = 0, стержневой na ≈ (1,5...2,0) nн.

Вычисляю площадь сечения:

А=π*(D2-d2)4=3,14*(0,562-0,452)4=0,087 м2

Вычисляю осевые моменты инерции сечения:

Ix=Iy=πD464*1-dD4=3,14*0,56464*1-0,450,564=0,002813 м2

Вычисляем основные моменты сопротивления сечения:

Wx=Wy=IxD2=0,0028130,562=0,01005 м2

Вычисляю эквивалент напряжение в нормальном режиме:

δmax=NA+Mx2+My2Wx=67,7*1030,087+(282,72+02)*1030,01005=28,9*106 Па.

Вычисляю эквивалент напряжение в аварийном режиме:

δmax=NA+Mx2+My2Wx=64,5*1030,087+((-17,7)2+2872)*1030,01005=1,7*106 Па.

Определяю площади поперечного сечения бетона:

Fн=nn*πdн24=48*3,14*1424=7385,28 мм.

Fа=nа*πdа24=96*3,14*1424=14770,56 мм.

Fб=π4*D2-d2-Fн-Fа=3,144*5602-4502-7385,28-14770,56=65058 мм.

Рассчитываю радиусы (напряженной, ненапряженной, бетонной):

rб=Fбπ=650583,14=144 мм.

rн=D2-15-dн2=5602-15-142=258 мм.

rа=D2+15+dа2=4502+15+142=247 мм.

Определяю коэффициент φ при армировании напрягаемой и ненапрягаемой стержневой арматурой:

φ=Fа*Rа+Fн*Rн*πRб*Fб+Fн*Rн+σc+Fа*Rа+Rа.c=14770,56*450+7385,28*1000*3,1430*65058+7385,28*1000+700+14770,56*450+355=59°

Определяю прочность железобетонной стойки опоры, характеризуемая предельным изгибающим моментом Мпр:

Мпр=Rб*Fб*rб+Fа*Rа+Rаc*rа+Fн*Rн+σc*rн*sin φπ*10-3=30*60740,16*139,08271+14770,56*450+355*212+7385,28*1000+700*228*sin 59°3,14*10-3=1,705*106 Н*м.

После вычислений проверяю условие:

0,8*Мпр>Мmax;0,8*1,705*106=1364>287

- Расчет траверсы

4.1 Выбор расчетной схемы и определение геометрических характеристик

траверсы

Траверса состоит из четырех стержней, сходящихся в одной точке, и является статически неопределимой конструкцией. Как и в случае стойки металлической опоры, полагаем, что стержни соединены между собой и со стойкой опоры шарнирами. Поскольку траверса симметрична относительно плоскости yz, заменяем две тяги одной. В результате получаем статически определимую конструкцию (расчетная схема траверсы). Принятое допущение значительно упрощает определение усилий в стержнях, позволяя использовать уравнения равновесия для пространственной системы сходящихся сил. Кроме того, такая расчетная схема увеличивает нагрузку в наклонных стержнях, что идет в запас прочности конструкции. Аналогично заменяем два подкоса одним.

По условию α=36°. Находим угол :

tgγD/2c-D/2=0,283,5-0,28=0,087→γ=5,0°, cosγ=0,9962, sinγ=0,0872.

Расчетная длина пояса траверсы  l=c-D/2cosγ=3,5-0,280,9962=3,232 м.

  - Определение усилий в стержнях траверсы в нормальном режиме

Нагрузки в нормальном режиме: ZП=4,7 кН, YП=2,7 кН. Усилия рассчитываем при двух направлениях ветра: ветер дует слева направо и справа налево. Усилия в стержнях направляем от узла (точки схода), предполагая, что все стержни растянуты. Составляем три уравнения равновесия для системы сходящихся сил (ветер слева):

.

Получаем N1=N2=-1,9кН; стержни сжаты, N3=8,0 кН,  стержень растянут.

Меняем направление ветра на противоположное (ветер справа):

.

Получаем N1=N2=-4,6 кН, стержни сжаты; N3=8,0 кН,  стержень растянут.

  - Определение усилий в стержнях траверсы в аварийном режиме

Аварийный режим рассчитывается без ветра. Один провод оборван.

Нагрузки в аварийном режиме: Z'П=ZП2=2,35 кН, Xп=12,9 кН.

Уравнения равновесия

.

Получаем N1=72,3 кН, стержень растянут; N2=-75,6 кН, стержень сжат;  N3=4,0 кН,  стержень растянут.

За расчетные принимаем максимальное растягивающее усилие в тяге N1=72,3 кН и максимальное по модулю сжимающее усилие в поясе N2=-75,6 кН.

  - Подбор равнобокого уголка для тяги, работающей только на растяжение

По условию прочности на растяжение – сжатие   ,   где  – основное допускаемое напряжение, А – площадь поперечного сечения:

A≥N1σ, A=72,3∙103160∙106=4,52∙10-4 м2=4,52 см2.

По сортаменту прокатной стали находим равнобокий уголок 50х50х5мм с наиболее близкой площадью поперечного сечения A'=4,8 см2. Максимальное растягивающее напряжение в стержне

σmax=N1A'=72,3∙1034,8∙10-4=150,6 МПа.

Сравнивая это напряжение с допускаемым, получаем недогрузку на

σmax-σσmax∙100%=150,6-160150,6∙100%=-6,2%.

Для тяги траверсы подобран уголок 50х50х5мм.

  - Подбор равнобокого уголка для пояса траверсы по условию устойчивости методом последовательных приближений

Выбираем максимальное сжимающее усилие в поясе N1=75,6 кН.

Условие устойчивости    .

В первом приближении полагаем, что .

Находим площадь сечения A=N10,5∙σ=75,6∙1030,5∙160∙106=9,42∙10-4 м2=9,45 см2.

По сортаменту находим уголок 75х75х7мм с площадью A'=10,15 см2 и минимальным радиусом инерции imin=1,47 см.

Находим гибкость  стержня длиной l=323,2 см, λ=μLimin=323,21,47=219,9. Гибкость больше 200, поэтому введем ребро жесткости для уменьшения расчетной длины стержня, тогда l'=161,6 см и λ'=μLimin=161,61,47=110, чему соответствует коэффициент понижения основного допускаемого напряжения для стали Ст3 =0,52. Допускаемое напряжение при расчете на устойчивость σу=σ∙φ'1=160∙0,52=83,2 МПа. Максимальное сжимающее напряжение в стержне σmax=N1A'=75,6∙10310,15∙10-4=75,5 МПа.

Сравнивая напряжения, получаем недогрузку на

σmax-σуσу∙100%=74,5-83,283,2∙100%=-10,46%.

Рассмотрим ближайший меньший по площади профиль.

По сортаменту находим уголок 70х70х7мм с площадью A'=9,42 см2 и минимальным радиусом инерции imin=1,37 см.

Находим гибкость  стержня длиной l=161,6 см, λ=μLimin=161,61,37=118. Гибкость менее 200.

Коэффициент понижения основного допускаемого напряжения . Для стали Ст3 при λ=110 имеем φ=0,52, а при λ=120 имеем φ=0,45. Тогда при λ=118  получим  φ'2=0,52-0,52-0,4510∙8=0,464. Допускаемое напряжение при расчете на устойчивость σу=σ∙φ'2=160∙0,464=74,24 МПа. Максимальное сжимающее напряжение в стержне σmax=N2A'=75,6∙1039,42∙10-4=80,3 МПа.

Сравнивая напряжения, получаем перегрузку на

σmax-σуσу∙100%=74,5-83,283,2∙100%=8,2%.

Принимаем первый вариант профиля: 75х75х7.

  - Определение критической силы и коэффициента запаса устойчивости

Гибкость стержня λ=110>100, поэтому определяем критическое напряжение по формуле Эйлера

σкр=π2∙Eλ2=3,142∙2,1∙1011110,02=171,1 МПа,

где  E=2,1∙105 МПа – модуль упругости для стали.

Коэффициент запаса устойчивости равен отношению критического напряжения к максимальному напряжению в стержне  kу=σкрσmax=171,174,5=2,3.

Для пояса траверсы подобран уголок 75х75х7мм.

- Выводы

За расчетные приняты следующие размеры равнобоких уголков:

- тяга траверсы 50х50х5мм;

- пояс траверсы 75х75х7мм,  kу=2,3.

Список литературы

1. Степин П.А. Сопротивление материалов: учебник для вузов / П.А. Степин. – М.: Лань,

2010. – 320 с.

2. Воронцова О. А., Дружинина Т. В., Мироненко А. А. Основы механического расчета опор воздушных линий электропередачи  : учеб. метод.  2-е изд., перераб., – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 60 с.

3. Крюков К. П., Новгородцев Б. П. Конструкции и механический расчет линий электропередачи / – Энергия: Ленинградское отделение, 1970. – 392 с.

4. ГОСТ 8509-93. Межгосударственный стандарт. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. 1997.01.01

5. СТО 70238424.29.240.20.001-2011 Воздушные линии напряжением 0,4 - 20 кВ. Условия создания. Нормы и требования.

5.1 РАЗРАБОТАН Филиалом Открытого акционерного общества "Научно-технический центр электроэнергетики" - Институтом по проектированию сетевых и энергетических объектов (РОСЭП)
5.2 ВНЕСЕН Комиссией по техническому регулированию НП "ИНВЭЛ"
5.3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом НП "ИНВЭЛ" от 01.11.2011 N 109/4
5.4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ