МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846) 2784-311 Тел./факс (846) 2784-321. rector@samgtu.ru

Кафедра «Химическая технология»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Техническая механика»

на тему: «Механический расчет промежуточной металлической опоры воздушной линии электропередачи»

Вариант №8

Выполнил студент

гр. _   _ЭСЗ-209(с)

(группа)

_____Савинов П.Ю.________

(ФИО)

Проверил:

доцент кафедры

«Химическая технология»,

к.т.н. Альмеев Р.И.

Сызрань, 2022 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Россия, 443100, Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Телефон: (846) 2784-311 Тел./факс (846) 2784-321. rector@samgtu.ru

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

по дисциплине «Техническая механика»

студенту   гр. ЭСЗ-209(с)   ________ Савинову Павлу Юрьевичу

Тема: «Механический расчет промежуточной металлической опоры воздушной линии электропередачи»

Состав курсовой работы:

Расчетно-пояснительные записи в объеме 25-30 страниц:

1 раздел – Расчет ствола опоры в нормальном режиме.

2 раздел – Расчет ствола опоры в аварийном режиме.

3 раздел – Определение характеристик и прочности стойки железобетонной опоры (для железобетонной опоры).

3 раздел – Подбор равнобокого уголка для нижней панели ствола опоры по условию устойчивости методом последовательных приближений (для стальной опоры).

4 раздел – Расчет траверсы.

Содержание графической части работы:

Нормальный режим:

1. Эпюра продольных сил N.

2. Эпюра изгибающих моментов Мх в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП.

3. Построение нейтральной линии в нижнем сечении ствола опоры в нормальном режиме (для стальной опоры).

Аварийный режим:

1. Эпюра продольных сил N.

2. Эпюра изгибающих моментов Мх в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП.

3. Эпюра изгибающих моментов Му в плоскости, параллельной оси ЛЭП.

4 Построение эпюр крутящих моментов Тк.

5. Построение нейтральной линии в нижнем сечении ствола опоры в аварийном режиме (для стальной опоры).

Исходные данные для расчета:

Вариант № 8

| № п/п | Тип опоры ЛЭП | Мате-риал опоры | Номер режима | Нагрузки на опору в т. крепления проводов и троса, кН |  |  |  | Горизонтальные нагрузки |  | ɑ, град. | Вес опоры, кН | Давление ветра на опору* Qв, кН или qв, кН/м2 | Точки обрыва проводов и троса в аварийном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Zп | Yп | Zт | Yт | Xп | Xт | ɑ | Q0 | Qв, qв |  |  |
| 8 | Промежу-точная двухцепная | Металл | I нормальный | 2,8 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 11,1 | 7,9 | 20 | 19,6 | 10,1 | А, E, M |

* давление ветра на опору во II нормальном режиме указано с учётом 0,25 от максимального расчетного

Расчетные размеры опоры

Задание выдал доцент кафедры __					___Р.И. Альмеев

«Инженерные дисциплины»

Задание принял студент гр. ЭСЗ-209(с)   				_П.Ю. Савинов

Зав. кафедрой «Инженерные

дисциплины», доцент                 __					_А.А. Уютов

Введение

Воздушные линии электропередачи (ВЛ) служат для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и линейной арматуры к опорам или кронштейна стойкам на зданиях и инженерных сооружениях (мостах, зданиях и т. д.). Основными элементами воздушных линий являются провода, изоляторы, линейная арматура, опоры и фундаменты.

На воздушных линиях переменного тока подвешивают не менее трех проводов, составляющих одну цепь, на воздушных линиях постоянного тока — не менее двух проводов.

По числу цепей воздушные линии делят на одноцепные, двухцепные и многоцепные. Число цепей определяется схемой электроснабжения и необходимой степенью резервирования потребителей электрической энергии. Двухцепные линии могут быть выполнены на одноцепных или двухцепных опорах.

Трасса воздушных линий должна выбираться по возможности кратчайшей. В районах с большими отложениями гололеда, сильными ветрами, лавинами, оползнями, камнепадами, болотами и т. п. необходимо по возможности при проектировании предусматривать обходы особо неблагоприятных мест, что должно быть обосновано сравнительными технико-экономическими расчетами.

В зависимости от способа подвески проводов опоры делятся на две группы:

а) опоры промежуточные, на которых провода закрепляются в поддерживающих зажимах;

б) опоры анкерного типа, служащие для натяжения проводов; на этих опорах провода закрепляются в натяжных зажимах.

1. РАСЧЕТ СТВОЛА ОПОРЫ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Рисунок 1- Расчетная схема опоры в нормальном режиме

1.Построение эпюры продольных си л N

q=Q0H=19,621=0,93кНм

Вычисляем значения продольной силы в характерных сечениях и строим эпюру:

| Z=0 | N=Zт=7,7 кН |
| --- | --- |
| Z=h4выше траверсы | N=Zт+qh4=7,7+0,93*3=10,49 кН |
| Z=h4ниже траверсы | N=Zт+qh4+2Zп=7,7+0,93*3+2*2,8=16,09 кН |
| Z=h4+h3выше траверсы | N=Zт+2Zп+qh4+h3=7,7+2*2,8+0,93*(3+3)=18,8 кН. |

Z=h4+h3ниже траверсы                                N=Zт+4Zп+qh4+h3=  7,7+                                                                    4*2,8+0,93*3+3=24,48 кН.

Z=h4+h3+h2выше траверсы                               N=Zт+4Zп+qh4+h3+h2=  7,7+                                                                    4*2,8+0,93*3+3+3=27,27 кН.

Z=h4+h3+h2ниже траверсы                               N=Zт+6Zп+qh4+h3+h2=  7,7+                                                                    6*2,8+0,93*3+3+3=32,87 кН.

Z=h4+h3+h2+h1                        N=Zт+6Zп+qh4+h3+h2+h1=  7,7+                                                                6*2,8+0,93*3+3+3+12=44,03 кН

Рисунок 2- Эпюра N, кН

На эпюре продольных сил все наклоны прямые и параллельны.

2.Построение эпюры изгибающих моментов Мх в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость yz).

Вычисляем значения изгибающего момента в характерных сечениях и строим эпюру со стороны сжатых волокон:

| Z=0 |  | МX=0 |
| --- | --- | --- |
| Z=h4выше траверсы |  | МX=Yт*h4+qвh4h42=1,2*3+0,93*3=7,785 кН*м |  |  |
| Z=h4ниже траверсы |  | МX=Yт*h4+qвh4h42-Zпа+Zпа=7,785 кН*м |  |  |
| Z=h4+h3выше траверсы |  | МX=Yтh4+h3+2Yп*h3+qвh4+h3*h3+h42+Zпа-Zпа=1,2*3+3+2,1*3+0,93*3+3*3+32=36,54 кН*м. |  |  |

Z=h4+h3ниже траверсы                   МX=Yтh4+h3+2Yп*h3+qвh4+h3*                                                                        h3+h42+Zпа-Zпа+Zпс-Zпс=                                                                =36,54 кН*м

Z=h4+h3+h2выше траверсы                  МX=Yтh4+h3+h2+2Yп*(h3+h2)+2Yп*                                          h2+q( h3+h4+h2)22+Zпа-Zпа+Zпс-Zпс=10,8+                                        25,2+12,6+37,665=86,285 кН*м

Z=h4+h3+h2ниже траверсы                               МX=Yтh4+h3+h2+2Yп*(h3+h2)+                                          2Yп*h2+q( h3+h4+h2)22+Zпа-Zпа+Zпс-Zпс+Zпе-                                                 Zпе=10,8+25,2+12,6+37,665=86,285 кН*м

Z=h4+h3+h2+h1                                МX=Yтh4+h3+h2+h1+2Yп*                                                               (h3+h2+h1)+2Yп*h2+h1+2Yп*h1+                                                             qh4+h3+h2+h1*( h3+h4+h2)2=75,6+                                                            63+50,4+19,53+10,5=419,265

Рисунок 3 – Эпюра МX, кН*м

4. Определение усилия в нижней панели (стержне h3) ствола опоры

Uп=N4cosγ+Mx2*Bycosγ

By=Bx=B

tanγ=B-b2*h3=2,8-12*18,8=0,048;

γ=2,74° cosγ=0,9988

В нижнем сечении ствола опоры имеем N = 44,03 кН, Мx = |-419,625| кН*м, тогда

Uп=44,034*0,9988+419,6252*2,8*0,9988=86,04 кН

2. РАСЧЕТ СТВОЛА ОПОРЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ

Рисунок 4- Расчетная схема опоры в аварийном режиме

1.Построение эпюры продольных сил N

Вычисляем значения продольной силы в характерных сечениях и строим эпюру:

| Z=0 |  | N=Zт=7,7кН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z=h4выше траверсы |  | N=Zт/2+qh4=7,7+0,93*3=6,64 кН |  |  |
| Z=h4ниже траверсы |  | N=Zт2+2Zп+qh4=3,85+0,93*3+2*2,8=11,2 кН |  |  |
| Z=h4+h3выше траверсы |  | N=Zт2+2Zп+qh4+h3=3,85+2*2,8+0,93*(3+3)=15,03 кН. |  |  |
| Z=h4+h3ниже траверсы | N=Zт2+3,5Zп+qh4+h3=3,85+3,5*2,8+0,93*(3+3)=19,23 кН. |  |  |  |
| Z=h4+h3+h2выше траверсы |  |  | N=Zт2+3,5Zп+qh4+h3+h2=3,85+3,5*2,8+0,93*(3+3+3)=22,02 кН. |  |
| Z=h4+h3+h2ниже траверсы |  |  | N=Zт2+5Zп+qh4+h3+h2=3,85+5*2,8+0,93*(3+3+3)=26,22 кН. |  |
| Z=h4+h3+h2+h1 |  |  |  | N=Zт2+5Zп+qh4+h3+h2+h1=3,85+5*2,8+0,93*(3+3+3+3)=37,38 кН. |

Рисунок 5- Эпюра N, кН

2. Построение эпюры изгибающих моментов Мx в плоскости, перпендикулярной оси ЛЭП (плоскость yz)

| Z=0 |  | Мx=ZT2=2,82=1,4 кН*м |
| --- | --- | --- |
| Z=h4выше траверсы |  | Мx=0 кН*м |  |  |
| Z=h4ниже траверсы |  | Мx=0 кН*м |  |  |
| Z=h4+h3выше траверсы |  | МX=0 кН*м. |  |  |

Z=h4+h3ниже траверсы                               	 МX=Zп2*c-Zп*c=2,82*2,8-                                                                                      2,8*2,8=-3,92 кН*м

Z=h4+h3+h2выше траверсы                               	 МX=Zп2*c-Zп*c+ Zп2*e-Zп*                                                                                 *e=-3,92-4,9=-8,82 кН*м

Z=h4+h3+h2+h1                                   МX=-8,82 кН*м

Рисунок 6-Эпюра МX, кН*м

3.Построение эпюры изгибающих моментов Му в плоскости, параллельной оси ЛЭП (плоскость xz)

| Z=h4 | Мy=xт*h4=7,9*3=23,7 кН*м |
| --- | --- |
| Z=h4+h3 | Мy=xт*(h4+h3)=7,9*6=47,4 кН*м |
| Z=h4+h3+h2 Z=h4+h3+h2+h1 | Мy=xтh4+h3+h2+xп*h2=7,9*9+11,1*3=104,4 кН*м. Мy=xтh4+h3+h2+h1+xп*(h2+h1)=7,9*21+11,1*15=466,8 кН*м. |

Рисунок 7-Эпюра Мy, кН*м

4.Построение эпюры крутящих моментов ТК

| Z=0 |  | Tк=0 кН*м |
| --- | --- | --- |
| Z=h4+h3 |  | Tк=xп*c=11,1*2,8=31,08 кН*м |  |  |
| Z=h4+h3+h2 |  | Tк=xп*с+xп*e=11,1*2,8+11,1*3,5=69,63 кН*м. |  |  |

Z=h4+h3+h2+h1             Tк=69,63 кН*м.

Рисунок 8-Эпюра Tк ,кН*м

5.Определение усилия в нижней панели (стержне h3) ствола опоры

Наибольшее по модулю сжимающее усилие в стержне:

Uп=N4cosγ+Mx2*Bycosγ+My2*Bxcosγ

В нижнем сечении ствола опоры имеем N = 37,38 кН, Мx = |-8,82| кН*м, Мy = 466,8 кН*м, тогда

Uп=37,383,9952+8,825,5933+466,8 5,5933=94,4 кН

3. ПОДБОР РАВНОБОКОГО УГОЛКА ДЛЯ НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ СТВОЛА ОПОРЫ

1.Подбор равнобокого уголка по условию прочности на растяжение-сжатие:

σ=UпA≤σφ, σ=160 МПа.

A≤Uпσ, A=94,4*103160*106=5,9*10-4 м2=5,9 см2

По сортаменту подходит уголок 50x50x16 мм, так как площадь поперечного сечения наиболее близкий к полученному A' = 5,69 см2 ,  минимальный радиус инерции imin = 0,98 см.

σmax=UпA≤σφ,

Определяем гибкость стержня по формуле:

λ=μh3imin, μ=1, λ=1200,98=122,5.

Для стали Ст3 при  λ = 120 имеем  φ = 0,45, а при  λ = 130 имеем φ =0,4, тогда при  λ = 122,5 получим  φ=0,45-0,45-0,410*2,5=0,43.

Допускаемое напряжение при расчете на устойчивость [σy] = [σ ] φ, [σy] = 160 * 0,43 = 68,6 МПа.

Максимальное напряжение для уголка данной площади σmax=UпA'=94,4*1035,69*10-4=165,9*108 Па=165,9 МПа.

Получаем, что,  σmax>[σy]  на σmax-[σy][σy]*100%=165,9-68,6165,9*100%=586,5% перегрузка, что недопустимо.

2.Подбор равнобокого уголка для нижней панели ствола опоры по условию устойчивости, увеличивая угол.

Попробуем взять уголок 75x75x8 мм с площадью поперечного сечения A' = 11,5 см2 и минимальным радиусом инерции imin = 1,47 см.

λ=μh3imin, μ=1, λ=1201,47=81,6.

При  λ = 80 имеем  φ = 0,75, а при  λ = 90 имеем φ =0,69, тогда при  λ = 81,6 получим  φ=0,75-0,75-0,6910*3,9=0,67.

[σy] = [σ ] φ, [σy] = 160 * 0,67 = 107,2 МПа.

σmax=UпA'=94,4,7*10311,5*10-4=8,2*108Па=82 МПа.

3.Определение критической силы и коэффициента запаса устойчивости.

Гибкость стержня λ=μh3imin, μ=1, λ=2503,14=81,6, так как λ > 100, то определяем критическое напряжение по формуле Ясинского  σкр= a —bλ, где a = 310 МПа, b = 1,14 МПа для стали Ст3.

σкр=310-1,14*81,6=216,976 МПа

ky=σкрσmax=216,97682=2,64 , запас устойчивости обеспечен.

4.Определение геометрических характеристик нижнего сечения ствола опоры.

Для уголка 180x180x12 мм имеем площадь А' =11,5 см2, осевые моменты инерции Ix1=Iy1=59,84 см3, расстояние от полки уголка до его центра тяжести  z0=2,15см.

Ix=Iy=4Ix1+AB2-z02, Ix=459,84 +11,5140-2,152=874359 см4 ,

wx=wy=Ixymax, ymax=B2=2802=140 см , wx=874359140=6245 см3.

Рисунок 9-нижнее сечение ствола опоры

5.Построение нейтральной линии в нижнем сечении ствола опоры в нормальном режиме. Определение максимальных растягивающих и максимальных по модулю сжимающих напряжений.

N = 44,03 кН, Мx = |-419,265| кН*м, Мy = 0 кН*м.

σ=σN±σMx±σMy, σ=-N4A±MxIxy, уравнение нейтральной линии σ=0 , или y=-N4A*IxMx.

y=-44,03*1034*11,5*10-4*874359*10-8419,265*103=-0,19 м,

Максимальные растягивающие напряжения:

σmax=-N4A+MxWx=-44,03*1034*11,5*10-4+419,265*1036245*10-6=57,56 МПа

Минимальные (максимальные по модулю) сжимающие напряжения:

σmin=-N4A-MxWx=-44,03*1034*11,5*10-4-419,265*1036245*10-6=-76,7 МПа

Рисунок 10-Нейтральная линия при нормальном режиме

6.Построение нейтральной линии в аварийном режиме. Определение максимальных растягивающих и максимальных по модулю сжимающих напряжений.

N = 37,38 кН, Мx = |-8,82| кН*м, Мy = 466,8 кН*м.

σ=-σN±σMx±σMy, σ=-N4A±MxIx±MyIyx, уравнение нейтральной линии σ=0 , или y=-N4A*IxMx+MyIy*IxMxx.

y=-37,38 4*11,5*10-4*874359*10-8-8,82*103+466,8 -8,82x=-8,12-52,92x м, при y=0 м→x=0,15 м , а при x=0 м→y=-8,12 м .

Строим нейтральную линию и эпюру нормальных напряжений. Максимальные растягивающие напряжения:

σmax=-N4A+MxWx+MyWy=-37,38*1034*11,5*10-4+-8,82+466,8*1036245*10-6=106*65,2=65,2 МПа

Минимальные (максимальные по модулю) сжимающие напряжения:

σmin=-N4A-MxWx-MyWy=-37,38*1034*11,5*10-4--8,82+466,8*1036245*10-6=106*81,4=-81,4  МПа

Рисунок 11 - Нейтральная линия в аварийном режиме

4.РАСЧЕТ ТРАВЕРСЫ

1.Выбор расчетной схемы и определение геометрических характеристик траверсы

Рисунок 12.

Траверса состоит из четырех стержней (1, 2 – стержни пояса, 3, 4 – тяги). Полагаем, что стержни соединены между собой и со стойкой опоры шарнирами. Заменяем две тяги одной, в результате получаем статистически определимую конструкцию.

По условию α = 20° находим угол γ.

tanγ=b2e-b2,   tanγ=123,5-12=0,1667→γ=9,462°,

cosγ=0,9864; sinγ=0,1644  .

Расчетная длина пояса траверсы:

Рисунок 13.

l= a-b/2cosγ=3,5-1/20,9864=3,041 м.

2.Определение усилий в стержнях траверсы в нормальном режиме

Нагрузки в нормальном режиме: Zп = 2,8 кН, Yп = 2,8 кН. Усилия рассчитываем при двух направлениях ветра: ветер дует слева направо и справа налево. Усилия в стержнях направляем от узла (точки схода), предполагая, что все стержни растянуты. Составляем три уравнения равновесия для системы сходящихся сил (ветер слева):

Fkx=0,   N1sinγ-N2sinγ=0;Fky=0,  Yп-N1cosγ-N2cosγ-N3cosα=0;Fkz=0,    N3sinα-Zп2=0.

α=20˚; cosα=09396; sinα=0,3420.

Fkx=0,   0,1644N1-0,1644N2=0;Fky=0,  2,8-0,9864N1-0,9864N2-0,9864N3=0;Fkz=0,    0,1644N3-2,82=0.

Получаем: N1=N2=-2,86 кН, стержни сжаты; N3=8,23 кН, стержень растянут.

Меняем направление ветра на противоположное (ветер справа):

Fkx=0,   N1sinγ-N2sinγ=0;Fky=0, -Yп-N1cosγ-N2cosγ-N3cosα=0;Fkz=0,    N3sinα-Zп2=0.

Fkx=0,   0,1644N1-0,1644N2=0;Fky=0, -2,8-0,9864N1-0,9864N2-0,9864N3=0;Fkz=0,    0,1644N3-2,82=0.

Получаем: N1=N2=-4,98 кН, стержни сжаты; N3=8,23 кН, стержень растянут.

3.Определение усилий в стержнях траверсы в аварийном режиме

Fkx=0,   N1sinγ-N2sinγ-Xп=0;Fky=0, -N1cosγ-N2cosγ-N3cosα=0;Fkz=0,    N3sinα-Zп2=0.

Получаем: N1=31,79;стержнь растянут  N2=-35,72 кН, стержн сжат; N3=4,11 кН, стержень растянут.

4. Подбор равнобокого уголка для тяги, работающей только на растяжение, по условию прочности на растяжение-сжатие.

σmax=N3A≤σ,

A≥N3σ, A=31,79*103160*106=10-3*1,98 м2=1,98 см2.

По сортаменту прокатной стали подходит уголок 35x35x3 мм с наиболее близкой площадью поперечного сечения A' = 2,04 см2. Максимальное растягивающее напряжение в стержне σmax=N3A'=31,79*1032,04*10-4=106*155,8 МПа. Сравнивая это напряжение с допускаемым, получаем недогрузку на σmax-σσ*100%=155,8-160160*100%=-2,6%.

5. Подбор равнобокого уголка для пояса траверсы по условию устойчивости методом последовательных приближений.

Максимальное сжимающее усилие в поясе |N2| = 35,72 кН.

σmax=N2A≤σφ.

В первом приближении полагаем, что φ1=0,5.

A=N20,5σ=35,72*1030,5*160*106=10-4*4,46 м2=4,46 см2.

Уголок 50 x50x5 мм с площадью поперечного сечения A' = 4,8 см2 и минимальным радиусом инерции imin = 0,98 см.

λ=μlimin, l=304,1 см, λ=304,10,98=318,4 .

Гибкость больше 200, поэтому вводим дополнительно шесть ребер жесткости для уменьшения расчетной длины стержня, тогда

l'=101,4 см, λ'=101,40,98=106,1.

Для стали Ст3 при  λ = 100 имеем  φ = 0,6, а при  λ = 110 имеем φ =0,52, тогда при  λ = 106,1 получим  φ1'=0,6-0,6-0,5210*6,1=0,5512.

[σy] = [σ ] φ, [σy] = 160 * 0,5512 = 88,192 МПа.

σmax=UпA'=35,72*1034,8*10-4=74,42*106Па=74,42 МПа.

Получаем, что, σmax>[σy]  на σmax-[σy][σy]*100%=74,42-88,19288,192*100%=15,61 %, что недопустимо.

Во втором приближении полагаем, что φ2=φ1+φ1'2=0,5+0,55122=0,5256.

A=N20,5256σ=35,72*1030,5256*160*106=10-3*0,4247 м2=4,25 см2.

Уголок 50 x50x5 мм с площадью поперечного сечения A' = 4,38 см2 и минимальным радиусом инерции imin = 0,98 см.

λ=μlimin, l=304 см, λ=3040,98=103,36 .

Для стали Ст3 при λ = 100 имеем  φ = 0,6, а при λ = 110 имеем φ =0,52, тогда при  λ = 103,36 получим φ2'=0,6-0,6-0,5210*3,36=0,57312.

[σy] = [σ ] φ, [σy] = 160 *0,57312 = 91,69 МПа.

σmax=UпA'=35,72*1034,8*10-4=74,41*106 Па=74,41 МПа.

Получаем, что, σmax>[σy]  на σmax-[σy][σy]*100%=74,41-88,1688,16*100%=-15,5 %, что допустимо.

6. Определение критической силы и коэффициента запаса устойчивости.

Гибкость стержня λ>100, поэтому определяем критическую силу по формуле Эйлера Pкр=π2EIminμl2, где модуль Юнга для стали E=2*105 МПа, Imin=0,97 см4.

Pкр=3,142*2*1011*4,63*10-81,0142=88,81 кН

Коэффициент запаса устойчивости равен отношению критического напряжения к максимальному напряжению в стержне:

ky=σкрσmax=88,8135,72=2,48

Для пояса траверсы подобран уголок 45x45x3 мм.

ВЫВОДЫ

В ходе курсовой работы мы рассчитали ствол опоры в нормальном и аварийном режимах, построили 8 эпюр. Подобрали равнобокий уголок для нижней панели ствола опоры. Построили нейтральную линию в нижнем сечении ствола опоры в нормальном и аварийных режимах, определили максимальную растягивающие и максимальные по модулю сжимающие напряжения. Рассчитали траверсу и подобрали равнобокий уголок для тяги. Определили критические силы и коэффициент запаса устойчивости.

За расчетные приняты следующие размеры равнобоких уголков: нижняя панель ствола опоры 75x75x8 мм, тяга траверсы 35x35x3 мм, пояс траверсы 45x45x3 мм, ky=2,48.

БИБИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Основы механического расчета опор воздушных линий электропередачи : учеб.-метод. пособие / О. А. Воронцова, Т. В. Дружинина, А. А. Мироненко. — 2-е изд., перераб. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 60 с

- ГОСТURL:  https://isopromat.ru/sopromat/kratkij-spravochnik/ugo