РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

для направлений подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Задание 1. По заданному массиву измерений определить значений величины и оценить точность измерения. Записать результат измерения. Выполнить проверку на наличие промахов по критерию Граббса.

Измерения диаметра вала микрометром с ценой деления 0,01 мм показали результаты, представленные в таблице 2. При расчетах учесть, что микрометр имеет погрешность нуля, равную 0,02 мм.

Задание 2. По проведённым десяти измерениям определить результат неравноточных измерений и погрешности. Измерение диаметра вала микрометрами первого и второго классов точности с ценой деления 0,01 мм показали значения, приведённые в таблице 3.

Задание 3. Определить результат косвенного измерения радиуса R на универсальном микроскопе УИМ-23 по результатам измерений длины хорды а и стрелки сегмента В. Радиус рассчитывается по формуле . Результаты измерений длины хорды а и стрелки сегмента В представлены в таблице 4. Доверительная вероятность Р = 0,95.

Задание 4. Дать развернутые ответы на вопросы. Номера вопросов представлены в таблице 5.

Таблица 1 – Варианты к заданию 1

| Номер варианта | Диаметр вала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доверительная вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 1 | 59,87 | 66,24 | 64,19 | 67,67 | 66,35 | 65,82 | 65,15 | 68,44 | 67,77 | 67,25 | 64,04 | 68,07 | 67,03 | 65,99 | 64,89 | 61,58 | 63,26 | 65,23 | 63,82 | 63,98 | 0,99 |
| 2 | 61,17 | 56,35 | 54,27 | 51,43 | 51,89 | 56,00 | 56,78 | 56,98 | 57,14 | 57,17 | 54,69 | 57,47 | 56,38 | 55,87 | 53,47 | 57,17 | 58,19 | 58,33 | 56,73 | 55,59 | 0,95 |
| 3 | 78,95 | 77,85 | 80,05 | 79,53 | 76,84 | 74,50 | 76,45 | 75,20 | 78,82 | 75,03 | 78,18 | 78,66 | 82,09 | 83,50 | 77,21 | 76,10 | 75,39 | 75,58 | 78,63 | 72,68 | 0,98 |
| 4 | 53,43 | 51,42 | 54,99 | 50,89 | 49,32 | 56,86 | 52,88 | 52,86 | 54,51 | 55,07 | 56,04 | 55,27 | 53,99 | 52,42 | 55,38 | 53,91 | 53,86 | 57,34 | 55,38 | 51,60 | 0,99 |
| 5 | 65,06 | 63,98 | 65,82 | 65,11 | 64,92 | 63,85 | 62,50 | 63,05 | 64,18 | 66,26 | 64,64 | 69,21 | 65,92 | 63,76 | 62,64 | 65,37 | 64,52 | 61,51 | 65,61 | 64,58 | 0,95 |
| 6 | 41,47 | 46,85 | 41,42 | 46,19 | 44,57 | 42,53 | 43,19 | 40,62 | 47,23 | 44,52 | 41,52 | 45,89 | 45,41 | 43,98 | 41,82 | 41,72 | 45,37 | 43,44 | 41,54 | 43,58 | 0,98 |
| 7 | 64,76 | 63,04 | 62,35 | 63,87 | 64,47 | 64,91 | 64,70 | 63,40 | 61,20 | 62,85 | 65,47 | 59,90 | 63,61 | 64,36 | 63,15 | 61,01 | 66,80 | 66,35 | 63,77 | 62,73 | 0,99 |
| 8 | 77,54 | 77,04 | 79,73 | 76,73 | 77,46 | 76,46 | 81,92 | 76,62 | 78,96 | 78,02 | 75,97 | 79,10 | 79,66 | 77,16 | 77,68 | 80,13 | 73,84 | 82,78 | 78,04 | 74,40 | 0,95 |
| 9 | 62,08 | 60,20 | 63,94 | 62,57 | 62,74 | 60,23 | 63,93 | 59,61 | 59,47 | 63,23 | 60,96 | 65,05 | 60,79 | 61,08 | 59,77 | 63,17 | 63,87 | 63,02 | 62,43 | 63,26 | 0,98 |
| 10 | 74,01 | 73,23 | 69,46 | 72,25 | 77,07 | 77,44 | 73,74 | 72,95 | 75,61 | 70,97 | 72,93 | 75,12 | 76,71 | 76,32 | 75,56 | 72,45 | 75,03 | 73,68 | 76,37 | 74,24 | 0,99 |
| 11 | 69,76 | 68,62 | 70,48 | 70,25 | 70,74 | 68,10 | 70,10 | 73,66 | 71,11 | 72,96 | 68,33 | 69,24 | 68,24 | 75,26 | 69,87 | 75,84 | 67,49 | 70,72 | 67,45 | 69,77 | 0,95 |
| 12 | 72,78 | 66,48 | 72,31 | 68,70 | 68,31 | 71,28 | 69,35 | 68,13 | 70,46 | 70,33 | 69,56 | 69,63 | 70,30 | 70,49 | 71,92 | 71,70 | 70,44 | 70,97 | 70,13 | 69,17 | 0,98 |
| 13 | 49,33 | 52,40 | 51,41 | 53,75 | 49,73 | 49,37 | 51,66 | 52,17 | 51,56 | 50,37 | 51,10 | 48,32 | 52,42 | 51,70 | 51,74 | 52,13 | 52,84 | 49,05 | 51,51 | 53,36 | 0,99 |
| 14 | 56,13 | 54,01 | 54,64 | 50,00 | 54,30 | 57,40 | 52,47 | 53,78 | 52,41 | 51,55 | 50,96 | 55,67 | 55,51 | 54,74 | 51,40 | 52,53 | 50,61 | 50,57 | 54,15 | 55,26 | 0,95 |
| 15 | 70,59 | 70,10 | 69,90 | 69,31 | 70,19 | 70,37 | 68,31 | 69,44 | 71,64 | 69,39 | 72,25 | 73,84 | 72,65 | 71,56 | 69,31 | 73,54 | 68,08 | 67,35 | 71,94 | 70,49 | 0,98 |
| 16 | 65,41 | 68,27 | 61,93 | 67,16 | 65,64 | 63,93 | 62,34 | 64,88 | 63,36 | 63,75 | 67,66 | 65,11 | 65,69 | 62,45 | 64,81 | 64,24 | 64,84 | 66,49 | 64,90 | 64,25 | 0,99 |
| 17 | 68,50 | 67,68 | 68,05 | 66,98 | 62,48 | 68,61 | 64,96 | 68,14 | 69,71 | 67,47 | 68,85 | 67,50 | 66,90 | 69,10 | 67,78 | 66,78 | 70,92 | 68,18 | 65,66 | 66,87 | 0,95 |
| 18 | 68,49 | 72,03 | 74,05 | 71,29 | 66,90 | 69,84 | 67,54 | 71,44 | 68,49 | 72,77 | 72,92 | 71,21 | 71,90 | 72,83 | 66,37 | 68,44 | 71,82 | 71,32 | 69,16 | 67,71 | 0,98 |
| 19 | 62,07 | 64,62 | 63,17 | 63,05 | 63,31 | 64,82 | 65,69 | 65,72 | 64,12 | 64,55 | 65,66 | 66,56 | 61,87 | 64,65 | 63,49 | 62,66 | 61,80 | 66,11 | 60,98 | 63,62 | 0,99 |
| 20 | 56,28 | 54,87 | 56,15 | 54,40 | 54,92 | 53,46 | 57,65 | 53,70 | 54,77 | 57,51 | 58,42 | 57,52 | 57,22 | 56,49 | 55,20 | 58,04 | 54,42 | 58,10 | 54,42 | 54,55 | 0,95 |
| 21 | 71,72 | 75,84 | 68,29 | 68,72 | 71,63 | 71,14 | 68,88 | 70,21 | 73,98 | 70,05 | 69,40 | 69,21 | 74,48 | 68,70 | 68,16 | 68,38 | 70,66 | 74,25 | 70,99 | 71,17 | 0,98 |
| 22 | 63,98 | 62,73 | 60,94 | 62,77 | 61,78 | 60,25 | 59,47 | 55,52 | 60,89 | 64,15 | 60,25 | 59,36 | 61,20 | 59,45 | 61,72 | 63,97 | 60,44 | 63,22 | 55,87 | 63,89 | 0,99 |
| 23 | 51,68 | 52,75 | 51,55 | 49,02 | 49,63 | 50,57 | 45,90 | 50,75 | 48,38 | 51,99 | 53,28 | 48,13 | 52,93 | 52,00 | 52,16 | 52,87 | 51,31 | 52,13 | 49,03 | 52,15 | 0,95 |
| 24 | 65,17 | 65,48 | 60,22 | 66,20 | 64,70 | 65,04 | 61,22 | 64,22 | 67,20 | 60,82 | 62,76 | 61,84 | 68,14 | 64,57 | 62,86 | 66,80 | 63,28 | 64,97 | 62,40 | 61,93 | 0,98 |
| 25 | 58,70 | 60,22 | 62,70 | 57,62 | 62,71 | 59,82 | 57,30 | 61,67 | 58,22 | 64,01 | 61,63 | 62,37 | 58,50 | 59,89 | 54,77 | 61,47 | 57,70 | 59,63 | 59,13 | 64,99 | 0,99 |
| 26 | 35,99 | 38,19 | 37,76 | 38,16 | 37,48 | 40,14 | 41,93 | 42,62 | 37,81 | 41,07 | 40,27 | 40,33 | 42,19 | 39,30 | 42,35 | 40,37 | 37,46 | 40,22 | 39,87 | 39,13 | 0,95 |
| 27 | 59,15 | 56,20 | 56,39 | 56,18 | 54,68 | 55,47 | 55,22 | 52,41 | 57,64 | 54,29 | 53,05 | 55,43 | 56,45 | 53,06 | 54,29 | 53,97 | 56,73 | 55,76 | 56,52 | 57,03 | 0,98 |
| 28 | 41,02 | 42,27 | 40,79 | 43,27 | 41,78 | 39,63 | 44,59 | 43,62 | 40,76 | 45,79 | 39,52 | 43,83 | 41,69 | 41,02 | 41,96 | 42,41 | 38,01 | 40,18 | 40,03 | 40,84 | 0,99 |
| 29 | 67,10 | 65,70 | 65,80 | 67,11 | 64,05 | 64,07 | 67,20 | 63,59 | 64,02 | 64,94 | 63,84 | 65,84 | 65,91 | 65,85 | 65,87 | 62,42 | 62,91 | 63,38 | 65,53 | 67,28 | 0,95 |
| 30 | 45,22 | 45,98 | 43,43 | 48,54 | 44,23 | 45,98 | 46,69 | 45,58 | 46,87 | 43,21 | 43,07 | 43,02 | 42,06 | 45,15 | 44,88 | 46,92 | 43,75 | 45,36 | 42,91 | 46,80 | 0,98 |
| 31 | 82,12 | 79,23 | 81,94 | 81,52 | 81,72 | 81,15 | 78,34 | 81,15 | 77,63 | 84,83 | 80,75 | 84,69 | 82,14 | 81,08 | 81,86 | 81,93 | 80,27 | 80,36 | 77,64 | 82,68 | 0,99 |
| 32 | 41,98 | 40,79 | 42,90 | 45,46 | 42,29 | 42,97 | 43,81 | 39,17 | 43,59 | 43,93 | 44,43 | 45,29 | 43,39 | 43,12 | 45,90 | 47,04 | 44,52 | 49,45 | 40,67 | 44,21 | 0,95 |
| 33 | 66,65 | 63,88 | 63,45 | 63,32 | 60,60 | 65,03 | 63,91 | 60,29 | 60,73 | 64,24 | 66,60 | 67,52 | 63,96 | 65,67 | 65,03 | 66,20 | 66,76 | 64,88 | 64,94 | 61,64 | 0,98 |
| 34 | 56,23 | 54,41 | 55,05 | 55,05 | 54,94 | 56,40 | 55,49 | 53,79 | 49,96 | 53,35 | 53,78 | 53,13 | 56,08 | 53,94 | 56,85 | 52,21 | 55,79 | 55,25 | 57,09 | 52,79 | 0,99 |
| 35 | 61,53 | 63,94 | 62,90 | 64,98 | 59,65 | 63,93 | 63,02 | 64,71 | 63,42 | 63,81 | 62,01 | 59,56 | 61,95 | 60,10 | 60,01 | 62,59 | 62,95 | 59,45 | 62,48 | 61,26 | 0,95 |
| 36 | 49,39 | 53,91 | 54,30 | 49,88 | 51,18 | 52,55 | 52,05 | 53,61 | 50,44 | 53,39 | 57,34 | 47,86 | 52,94 | 53,18 | 50,31 | 49,26 | 50,99 | 53,10 | 54,16 | 52,47 | 0,98 |
| 37 | 75,18 | 77,38 | 74,38 | 76,55 | 74,37 | 74,19 | 79,63 | 74,69 | 71,85 | 77,31 | 73,78 | 72,49 | 71,13 | 75,06 | 76,58 | 75,03 | 75,41 | 75,42 | 73,17 | 76,07 | 0,99 |
| 38 | 86,18 | 84,30 | 85,94 | 87,45 | 85,31 | 85,49 | 81,92 | 84,96 | 83,85 | 84,76 | 87,32 | 85,06 | 82,42 | 85,46 | 86,24 | 86,67 | 87,33 | 87,21 | 84,04 | 87,33 | 0,95 |
| 39 | 61,22 | 61,80 | 62,37 | 61,92 | 62,74 | 63,13 | 63,19 | 60,58 | 60,17 | 57,99 | 59,72 | 62,33 | 60,11 | 58,56 | 54,20 | 61,28 | 61,97 | 57,42 | 57,79 | 59,89 | 0,98 |
| 40 | 56,28 | 57,07 | 53,29 | 53,19 | 52,01 | 54,54 | 51,16 | 59,37 | 56,09 | 52,11 | 58,06 | 56,03 | 54,98 | 51,26 | 53,93 | 54,78 | 56,12 | 56,88 | 51,33 | 57,21 | 0,99 |
| 41 | 43,17 | 46,03 | 45,60 | 49,61 | 45,16 | 43,77 | 44,30 | 46,91 | 44,54 | 45,25 | 45,89 | 42,81 | 49,66 | 46,73 | 43,28 | 45,13 | 46,46 | 51,39 | 46,86 | 46,07 | 0,95 |
| 42 | 33,99 | 36,59 | 34,35 | 32,26 | 33,71 | 32,27 | 33,62 | 34,49 | 32,00 | 33,61 | 33,34 | 36,70 | 34,25 | 34,82 | 34,00 | 33,10 | 35,05 | 34,69 | 37,95 | 31,72 | 0,98 |
| 43 | 51,97 | 53,98 | 51,77 | 54,09 | 51,33 | 51,25 | 51,05 | 53,75 | 54,42 | 49,50 | 49,97 | 49,64 | 52,53 | 54,43 | 51,94 | 47,83 | 52,03 | 47,67 | 51,59 | 51,53 | 0,99 |
| 44 | 60,64 | 57,83 | 66,22 | 58,64 | 61,43 | 57,63 | 59,03 | 61,74 | 60,05 | 59,96 | 61,70 | 60,46 | 60,55 | 59,38 | 61,84 | 58,98 | 60,90 | 60,95 | 62,62 | 60,59 | 0,95 |
| 45 | 59,35 | 63,74 | 63,93 | 62,30 | 66,45 | 65,81 | 67,03 | 65,30 | 65,34 | 64,64 | 65,82 | 65,84 | 68,00 | 64,40 | 63,87 | 62,14 | 67,18 | 66,41 | 64,34 | 62,10 | 0,98 |
| 46 | 63,28 | 62,45 | 57,51 | 60,61 | 64,08 | 58,05 | 59,08 | 59,43 | 58,65 | 61,49 | 58,67 | 61,63 | 61,44 | 62,03 | 62,27 | 63,79 | 61,91 | 59,98 | 62,78 | 60,41 | 0,99 |
| 47 | 56,94 | 52,83 | 49,68 | 49,43 | 50,76 | 49,51 | 51,74 | 49,62 | 54,84 | 49,58 | 50,73 | 50,31 | 48,99 | 49,63 | 47,97 | 52,82 | 52,75 | 53,69 | 45,50 | 51,07 | 0,95 |
| 48 | 64,84 | 66,91 | 65,02 | 65,19 | 66,56 | 63,79 | 65,51 | 62,57 | 68,05 | 67,71 | 67,35 | 62,10 | 65,17 | 65,89 | 66,55 | 66,60 | 63,90 | 67,89 | 66,84 | 63,53 | 0,98 |
| 49 | 65,18 | 61,64 | 65,02 | 66,53 | 65,98 | 60,96 | 66,15 | 65,18 | 67,65 | 67,22 | 66,57 | 63,89 | 64,38 | 64,82 | 61,67 | 65,69 | 58,64 | 66,38 | 66,30 | 63,36 | 0,99 |
| 50 | 37,90 | 36,78 | 40,81 | 36,24 | 39,14 | 40,97 | 41,60 | 39,61 | 44,11 | 40,62 | 38,85 | 39,81 | 42,22 | 37,11 | 37,38 | 37,80 | 37,80 | 42,71 | 38,93 | 39,29 | 0,95 |
| 51 | 51,09 | 45,95 | 51,10 | 47,90 | 51,85 | 48,00 | 48,08 | 47,68 | 47,83 | 51,35 | 51,61 | 51,74 | 51,34 | 49,86 | 45,83 | 47,43 | 47,51 | 48,57 | 49,05 | 47,52 | 0,98 |
| 52 | 71,99 | 70,12 | 69,72 | 72,19 | 69,60 | 70,72 | 75,90 | 73,23 | 71,72 | 71,48 | 67,39 | 68,85 | 68,35 | 67,59 | 73,37 | 70,79 | 70,63 | 65,75 | 70,23 | 71,27 | 0,99 |
| 53 | 73,52 | 74,07 | 69,95 | 73,41 | 71,62 | 73,02 | 75,00 | 74,70 | 68,55 | 73,76 | 72,00 | 67,40 | 70,77 | 71,84 | 70,24 | 75,05 | 72,26 | 70,86 | 73,63 | 74,89 | 0,95 |
| 54 | 43,66 | 41,54 | 46,73 | 43,76 | 45,53 | 46,97 | 47,34 | 44,37 | 45,44 | 50,04 | 47,49 | 46,00 | 43,75 | 47,02 | 44,59 | 44,56 | 41,62 | 45,55 | 44,73 | 42,89 | 0,98 |
| 55 | 66,54 | 70,00 | 65,78 | 70,56 | 65,15 | 69,52 | 69,95 | 67,18 | 65,92 | 68,14 | 67,75 | 68,08 | 67,07 | 63,19 | 69,65 | 65,29 | 66,21 | 66,36 | 68,40 | 67,76 | 0,99 |
| 56 | 61,91 | 58,98 | 60,04 | 58,05 | 60,26 | 59,72 | 56,24 | 58,52 | 54,34 | 53,52 | 59,78 | 57,58 | 61,03 | 58,25 | 59,90 | 55,16 | 59,11 | 54,49 | 59,39 | 62,18 | 0,95 |
| 57 | 48,56 | 49,64 | 47,31 | 50,41 | 49,31 | 49,05 | 47,29 | 50,58 | 48,36 | 49,90 | 47,80 | 44,19 | 48,44 | 49,20 | 48,07 | 47,97 | 44,72 | 47,45 | 49,05 | 50,95 | 0,98 |
| 58 | 59,58 | 62,89 | 59,32 | 60,08 | 55,27 | 63,81 | 62,12 | 59,60 | 60,96 | 59,05 | 60,44 | 59,91 | 60,22 | 56,39 | 59,30 | 58,46 | 62,98 | 62,07 | 63,52 | 60,47 | 0,99 |
| 59 | 47,20 | 43,92 | 46,31 | 45,76 | 46,77 | 43,97 | 49,08 | 45,76 | 48,33 | 49,78 | 47,23 | 45,21 | 45,61 | 47,09 | 49,07 | 45,43 | 45,74 | 47,99 | 49,00 | 45,31 | 0,95 |
| 60 | 61,88 | 63,36 | 66,08 | 64,00 | 59,83 | 68,81 | 60,51 | 64,23 | 62,32 | 61,72 | 61,24 | 62,16 | 63,60 | 67,12 | 60,32 | 60,81 | 62,79 | 62,46 | 63,71 | 63,58 | 0,98 |
| 61 | 46,83 | 50,15 | 47,78 | 46,18 | 47,15 | 46,77 | 50,59 | 47,51 | 49,22 | 48,92 | 48,97 | 47,74 | 49,53 | 46,33 | 50,37 | 46,03 | 50,44 | 48,43 | 45,00 | 48,78 | 0,99 |
| 62 | 61,10 | 59,38 | 57,37 | 57,77 | 61,01 | 63,42 | 59,04 | 56,87 | 59,64 | 63,06 | 62,90 | 62,78 | 62,05 | 60,18 | 62,79 | 64,07 | 63,24 | 59,84 | 61,23 | 57,25 | 0,95 |
| 63 | 65,25 | 64,38 | 67,38 | 69,26 | 67,66 | 66,29 | 67,06 | 66,31 | 69,44 | 65,91 | 64,98 | 68,25 | 67,40 | 69,85 | 66,12 | 70,68 | 65,88 | 64,34 | 66,30 | 69,94 | 0,98 |
| 64 | 61,29 | 63,01 | 61,86 | 62,85 | 63,50 | 64,91 | 65,64 | 65,85 | 60,14 | 60,60 | 62,94 | 64,33 | 65,16 | 59,73 | 64,92 | 64,50 | 62,08 | 62,89 | 63,54 | 62,40 | 0,99 |
| 65 | 48,77 | 53,21 | 54,13 | 51,14 | 50,41 | 48,71 | 47,69 | 48,23 | 50,44 | 49,86 | 49,18 | 48,45 | 49,82 | 50,93 | 53,18 | 50,81 | 54,15 | 48,50 | 49,99 | 48,49 | 0,95 |
| 66 | 53,92 | 51,30 | 50,48 | 51,57 | 51,74 | 50,54 | 50,60 | 49,47 | 50,27 | 49,83 | 54,23 | 52,66 | 53,11 | 52,15 | 52,35 | 50,15 | 52,84 | 48,34 | 52,56 | 53,53 | 0,98 |
| 67 | 59,07 | 56,48 | 59,80 | 55,81 | 61,86 | 60,48 | 60,09 | 60,41 | 60,23 | 61,41 | 60,60 | 60,91 | 61,29 | 62,12 | 57,88 | 59,50 | 61,47 | 55,83 | 59,57 | 56,43 | 0,99 |
| 68 | 56,43 | 55,17 | 53,43 | 55,02 | 60,60 | 56,44 | 56,99 | 53,47 | 55,73 | 59,81 | 58,56 | 55,56 | 55,00 | 55,29 | 53,13 | 61,29 | 54,51 | 53,44 | 54,86 | 55,36 | 0,95 |
| 69 | 77,47 | 76,64 | 73,11 | 74,61 | 73,68 | 74,32 | 76,19 | 74,03 | 76,55 | 73,39 | 75,64 | 77,28 | 75,02 | 72,72 | 74,73 | 76,89 | 78,16 | 76,22 | 78,11 | 73,08 | 0,98 |
| 70 | 67,66 | 72,81 | 66,70 | 66,61 | 66,49 | 66,48 | 64,28 | 70,07 | 64,54 | 62,56 | 64,59 | 64,69 | 65,54 | 67,65 | 64,80 | 68,57 | 65,39 | 67,22 | 64,37 | 62,77 | 0,99 |
| 71 | 46,26 | 44,98 | 45,02 | 46,60 | 49,68 | 44,21 | 48,24 | 44,94 | 49,09 | 46,58 | 44,06 | 44,58 | 44,99 | 45,89 | 44,63 | 44,18 | 43,16 | 43,24 | 46,83 | 47,75 | 0,95 |
| 72 | 61,53 | 62,47 | 55,59 | 60,60 | 61,17 | 63,68 | 59,54 | 61,18 | 61,97 | 62,93 | 63,35 | 62,55 | 61,18 | 59,62 | 62,22 | 58,57 | 60,86 | 61,63 | 60,11 | 65,58 | 0,98 |
| 73 | 54,81 | 56,90 | 53,51 | 58,32 | 56,05 | 55,43 | 55,86 | 55,58 | 59,53 | 58,78 | 54,01 | 57,26 | 54,17 | 60,88 | 54,60 | 57,68 | 60,91 | 57,72 | 59,68 | 56,88 | 0,99 |
| 74 | 58,92 | 58,97 | 60,22 | 61,26 | 62,61 | 58,26 | 53,72 | 60,00 | 56,11 | 60,21 | 59,01 | 62,79 | 59,93 | 57,73 | 58,97 | 58,58 | 60,03 | 61,15 | 54,23 | 56,90 | 0,95 |
| 75 | 63,19 | 62,54 | 62,77 | 65,59 | 65,83 | 62,74 | 62,03 | 64,05 | 63,57 | 68,90 | 63,39 | 63,06 | 63,32 | 63,14 | 64,13 | 66,06 | 62,89 | 63,19 | 67,04 | 63,77 | 0,98 |
| 76 | 76,77 | 77,73 | 78,70 | 74,42 | 75,12 | 75,55 | 74,47 | 76,23 | 77,04 | 77,84 | 76,32 | 74,36 | 77,76 | 75,05 | 76,02 | 79,05 | 76,88 | 82,26 | 75,64 | 74,70 | 0,99 |
| 77 | 73,06 | 71,71 | 68,09 | 73,35 | 74,45 | 70,48 | 76,70 | 72,30 | 75,57 | 73,07 | 71,44 | 71,93 | 72,86 | 71,98 | 72,53 | 74,41 | 74,97 | 72,40 | 72,60 | 74,15 | 0,95 |
| 78 | 74,77 | 70,85 | 70,72 | 74,88 | 75,56 | 74,22 | 72,79 | 73,39 | 70,88 | 73,08 | 71,74 | 72,70 | 76,24 | 72,03 | 72,52 | 71,48 | 72,70 | 71,70 | 72,30 | 71,87 | 0,98 |
| 79 | 55,17 | 56,21 | 54,04 | 57,07 | 60,65 | 58,81 | 56,79 | 59,78 | 55,23 | 56,97 | 56,92 | 58,11 | 55,70 | 60,12 | 55,88 | 56,01 | 58,91 | 58,89 | 57,73 | 58,71 | 0,99 |
| 80 | 65,73 | 69,34 | 69,51 | 73,97 | 72,77 | 70,71 | 71,71 | 69,31 | 73,44 | 70,58 | 67,98 | 72,50 | 67,76 | 69,47 | 70,03 | 71,35 | 70,69 | 70,27 | 68,46 | 74,54 | 0,95 |
| 81 | 44,41 | 42,16 | 50,03 | 46,84 | 48,67 | 45,52 | 44,75 | 46,90 | 48,21 | 47,43 | 49,15 | 49,26 | 46,07 | 47,29 | 49,55 | 45,21 | 51,08 | 47,48 | 45,75 | 44,29 | 0,98 |
| 82 | 70,85 | 70,81 | 70,77 | 70,82 | 75,93 | 72,98 | 73,78 | 71,42 | 73,44 | 74,09 | 75,33 | 75,43 | 74,53 | 71,21 | 70,00 | 69,43 | 75,11 | 70,42 | 74,99 | 71,78 | 0,99 |
| 83 | 75,76 | 71,73 | 71,46 | 73,30 | 74,76 | 71,72 | 72,00 | 73,24 | 71,09 | 72,25 | 72,47 | 74,03 | 73,98 | 73,66 | 72,27 | 74,23 | 72,63 | 71,16 | 71,55 | 69,12 | 0,95 |
| 84 | 59,60 | 58,33 | 56,23 | 55,75 | 55,30 | 55,99 | 53,62 | 59,27 | 55,55 | 56,42 | 54,78 | 59,21 | 57,45 | 58,47 | 55,20 | 56,66 | 58,33 | 56,57 | 57,60 | 58,62 | 0,98 |
| 85 | 49,00 | 49,96 | 54,45 | 51,98 | 49,18 | 53,06 | 47,53 | 52,18 | 47,28 | 48,63 | 48,10 | 51,14 | 51,22 | 51,04 | 49,32 | 48,03 | 49,85 | 47,84 | 50,43 | 48,66 | 0,99 |
| 86 | 55,92 | 59,09 | 57,30 | 56,02 | 61,77 | 60,02 | 54,92 | 56,12 | 58,35 | 57,11 | 56,18 | 56,46 | 57,38 | 59,02 | 57,34 | 54,27 | 59,16 | 57,53 | 54,74 | 57,31 | 0,95 |
| 87 | 53,85 | 51,81 | 50,49 | 50,38 | 53,42 | 50,87 | 49,93 | 53,02 | 51,45 | 48,30 | 50,66 | 48,20 | 49,46 | 50,86 | 52,24 | 49,95 | 52,77 | 51,94 | 50,44 | 49,90 | 0,98 |
| 88 | 53,50 | 54,23 | 53,18 | 54,47 | 54,08 | 53,71 | 55,76 | 52,01 | 49,12 | 51,33 | 50,31 | 52,26 | 52,48 | 53,34 | 54,89 | 53,51 | 51,57 | 54,02 | 55,93 | 55,53 | 0,99 |
| 89 | 46,01 | 50,43 | 46,59 | 45,43 | 48,11 | 42,93 | 50,97 | 47,75 | 46,99 | 43,07 | 46,13 | 49,97 | 48,03 | 45,51 | 43,30 | 47,74 | 50,33 | 48,35 | 46,05 | 47,09 | 0,95 |
| 90 | 61,48 | 55,24 | 57,33 | 57,87 | 56,99 | 56,95 | 58,48 | 56,49 | 56,73 | 58,01 | 60,39 | 57,73 | 56,95 | 58,74 | 57,64 | 58,25 | 57,40 | 60,68 | 55,50 | 58,69 | 0,98 |
| 91 | 76,05 | 76,77 | 75,70 | 75,60 | 79,13 | 80,02 | 78,09 | 77,91 | 78,93 | 77,73 | 78,85 | 75,57 | 80,05 | 77,47 | 80,47 | 78,24 | 81,69 | 77,60 | 79,34 | 78,81 | 0,98 |
| 92 | 60,38 | 62,80 | 63,12 | 57,98 | 62,33 | 60,32 | 59,58 | 62,85 | 62,59 | 59,82 | 61,34 | 59,15 | 58,71 | 62,42 | 60,59 | 59,85 | 59,12 | 61,24 | 59,62 | 60,08 | 0,99 |
| 93 | 63,36 | 65,68 | 65,91 | 65,75 | 65,60 | 61,69 | 63,98 | 68,20 | 63,93 | 63,86 | 62,90 | 64,19 | 63,68 | 68,39 | 63,43 | 63,58 | 65,50 | 66,25 | 65,28 | 63,65 | 0,95 |
| 94 | 60,16 | 58,21 | 60,17 | 55,00 | 60,10 | 59,71 | 56,76 | 60,21 | 58,44 | 59,16 | 61,24 | 59,51 | 59,02 | 55,30 | 59,93 | 59,31 | 58,27 | 59,41 | 60,48 | 55,04 | 0,98 |
| 95 | 53,62 | 60,29 | 61,39 | 58,90 | 61,70 | 62,01 | 61,24 | 58,99 | 60,25 | 59,58 | 57,51 | 59,49 | 57,45 | 60,93 | 58,08 | 61,05 | 60,94 | 61,33 | 62,49 | 61,45 | 0,99 |
| 96 | 67,65 | 66,05 | 64,87 | 66,06 | 68,55 | 71,31 | 67,24 | 65,72 | 68,99 | 67,88 | 66,52 | 67,22 | 73,24 | 66,66 | 70,55 | 65,76 | 67,97 | 67,68 | 65,19 | 70,25 | 0,95 |
| 97 | 70,68 | 71,62 | 67,57 | 71,69 | 72,19 | 68,33 | 71,67 | 69,20 | 69,44 | 72,13 | 75,98 | 72,27 | 73,38 | 71,13 | 73,36 | 73,13 | 71,48 | 72,06 | 72,12 | 68,83 | 0,98 |
| 98 | 55,05 | 51,62 | 53,18 | 54,25 | 54,81 | 55,57 | 56,08 | 50,62 | 53,13 | 54,19 | 53,60 | 53,42 | 55,09 | 54,06 | 52,82 | 54,08 | 52,95 | 55,01 | 50,87 | 51,05 | 0,99 |
| 99 | 64,00 | 55,08 | 57,96 | 56,01 | 58,05 | 58,15 | 57,26 | 58,25 | 56,97 | 57,21 | 59,21 | 60,97 | 60,82 | 58,23 | 58,04 | 57,02 | 62,09 | 59,77 | 57,67 | 59,67 | 0,95 |
| 100 | 78,47 | 78,57 | 80,45 | 78,90 | 76,51 | 75,48 | 78,11 | 79,09 | 78,29 | 73,61 | 78,00 | 77,74 | 81,73 | 80,40 | 79,01 | 76,57 | 75,42 | 76,70 | 77,78 | 78,49 | 0,98 |

Таблица 2 – Исходные данные к заданию 2

| Номер варианта | Диаметр вала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доверительная вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микрометр, 1 кл. точн. |  |  |  |  |  | Микрометр, 2 кл. точн. |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 27,46 | 27,35 | 27,42 | 27,26 | 27,43 | 27,45 | 27,12 | 27,25 | 27,33 | 27,31 | 0,99 |
| 2 | 30,03 | 30,16 | 30,24 | 30,10 | 30,12 | 30,01 | 30,42 | 30,13 | 29,82 | 30,06 | 0,95 |
| 3 | 28,76 | 28,63 | 28,52 | 28,78 | 28,61 | 28,56 | 28,62 | 28,32 | 28,31 | 28,34 | 0,98 |
| 4 | 22,89 | 23,16 | 22,84 | 23,03 | 22,89 | 23,01 | 23,02 | 22,88 | 23,00 | 22,71 | 0,99 |
| 5 | 71,96 | 71,70 | 71,87 | 71,79 | 71,90 | 71,78 | 71,94 | 71,79 | 71,79 | 71,86 | 0,95 |
| 6 | 55,82 | 55,97 | 55,96 | 55,96 | 56,09 | 55,97 | 56,12 | 55,42 | 56,15 | 55,99 | 0,98 |
| 7 | 62,99 | 63,24 | 62,96 | 63,04 | 63,07 | 63,16 | 63,03 | 63,30 | 63,37 | 63,15 | 0,99 |
| 8 | 47,15 | 47,14 | 47,11 | 47,21 | 47,11 | 47,15 | 47,51 | 47,16 | 47,27 | 47,20 | 0,95 |
| 9 | 16,68 | 16,60 | 16,61 | 16,57 | 16,62 | 16,63 | 16,73 | 16,50 | 16,66 | 16,72 | 0,98 |
| 10 | 29,57 | 29,61 | 29,45 | 29,42 | 29,43 | 29,47 | 29,19 | 29,13 | 29,66 | 29,47 | 0,99 |
| 11 | 43,07 | 43,16 | 43,14 | 43,23 | 43,24 | 43,07 | 43,11 | 42,86 | 43,00 | 43,04 | 0,95 |
| 12 | 60,52 | 60,53 | 60,62 | 60,41 | 60,58 | 60,61 | 60,39 | 60,54 | 60,56 | 60,49 | 0,98 |
| 13 | 62,58 | 62,74 | 62,74 | 62,74 | 62,71 | 62,72 | 62,88 | 62,38 | 62,63 | 62,63 | 0,99 |
| 14 | 33,88 | 33,90 | 33,61 | 33,87 | 33,83 | 33,91 | 33,52 | 33,88 | 33,78 | 33,82 | 0,95 |
| 15 | 82,36 | 82,65 | 82,49 | 82,38 | 82,48 | 82,38 | 82,26 | 82,66 | 82,28 | 82,43 | 0,98 |
| 16 | 51,22 | 51,29 | 51,31 | 51,29 | 51,25 | 51,28 | 51,05 | 51,09 | 51,44 | 51,07 | 0,99 |
| 17 | 45,28 | 45,22 | 45,25 | 45,00 | 45,03 | 45,11 | 45,22 | 45,34 | 45,09 | 44,66 | 0,95 |
| 18 | 8,43 | 8,23 | 8,47 | 8,26 | 8,33 | 8,44 | 8,58 | 8,40 | 8,18 | 8,57 | 0,98 |
| 19 | 53,24 | 53,18 | 53,06 | 53,11 | 53,11 | 53,25 | 53,10 | 53,09 | 53,20 | 53,12 | 0,99 |
| 20 | 56,41 | 56,63 | 56,53 | 56,54 | 56,69 | 56,43 | 56,50 | 56,50 | 57,09 | 56,65 | 0,95 |
| 21 | 11,08 | 10,87 | 10,95 | 10,91 | 10,74 | 10,85 | 10,77 | 10,55 | 10,62 | 10,86 | 0,98 |
| 22 | 48,54 | 48,39 | 48,49 | 48,72 | 48,40 | 48,52 | 48,35 | 48,73 | 48,41 | 48,51 | 0,99 |
| 23 | 20,38 | 20,35 | 20,27 | 20,47 | 20,28 | 20,46 | 20,09 | 20,31 | 20,52 | 20,19 | 0,95 |
| 24 | 51,33 | 51,43 | 51,01 | 51,19 | 51,23 | 51,14 | 51,28 | 50,87 | 51,02 | 50,96 | 0,98 |
| 25 | 7,08 | 7,12 | 7,26 | 7,30 | 7,25 | 7,28 | 7,33 | 7,34 | 7,44 | 7,41 | 0,99 |
| 26 | 43,59 | 43,45 | 43,44 | 43,46 | 43,56 | 43,61 | 43,18 | 43,66 | 43,36 | 43,38 | 0,95 |
| 27 | 21,31 | 21,63 | 21,40 | 21,45 | 21,34 | 21,28 | 21,30 | 21,42 | 21,39 | 21,46 | 0,98 |
| 28 | 7,47 | 7,25 | 7,23 | 7,43 | 7,62 | 7,42 | 7,39 | 7,55 | 7,60 | 7,41 | 0,99 |
| 29 | 20,86 | 20,75 | 20,82 | 20,62 | 20,74 | 20,91 | 20,65 | 20,56 | 20,65 | 21,07 | 0,95 |
| 30 | 47,53 | 47,54 | 47,38 | 47,46 | 47,60 | 47,60 | 47,46 | 47,60 | 47,46 | 47,35 | 0,98 |
| 31 | 7,48 | 7,41 | 7,37 | 7,32 | 7,41 | 7,41 | 7,49 | 7,36 | 7,30 | 7,39 | 0,99 |
| 32 | 60,27 | 60,13 | 60,14 | 60,10 | 60,03 | 60,17 | 59,83 | 60,27 | 60,10 | 59,75 | 0,95 |
| 33 | 33,80 | 33,91 | 33,73 | 33,99 | 33,89 | 33,88 | 33,60 | 33,78 | 33,87 | 33,36 | 0,98 |
| 34 | 53,48 | 53,43 | 53,37 | 53,28 | 53,34 | 53,37 | 53,43 | 53,54 | 53,04 | 53,50 | 0,99 |
| 35 | 12,39 | 12,33 | 12,46 | 12,48 | 12,49 | 12,40 | 12,29 | 12,63 | 12,53 | 12,65 | 0,95 |
| 36 | 15,99 | 15,69 | 15,74 | 15,79 | 15,89 | 15,78 | 15,81 | 15,63 | 15,82 | 15,87 | 0,98 |
| 37 | 31,35 | 31,26 | 31,41 | 31,20 | 31,25 | 31,41 | 31,43 | 31,23 | 30,92 | 31,41 | 0,99 |
| 38 | 83,84 | 84,04 | 83,88 | 83,87 | 84,12 | 83,99 | 83,86 | 84,09 | 83,88 | 83,97 | 0,95 |
| 39 | 66,26 | 66,46 | 66,35 | 66,30 | 66,26 | 66,50 | 66,53 | 66,45 | 66,10 | 66,71 | 0,98 |
| 40 | 43,39 | 43,44 | 43,56 | 43,46 | 43,50 | 43,53 | 43,35 | 43,52 | 43,78 | 43,35 | 0,99 |
| 41 | 45,19 | 45,08 | 44,98 | 45,22 | 45,31 | 45,26 | 45,40 | 45,13 | 44,97 | 45,12 | 0,99 |
| 42 | 10,17 | 10,00 | 10,25 | 10,11 | 10,21 | 9,92 | 10,41 | 10,40 | 10,21 | 10,32 | 0,95 |
| 43 | 44,37 | 44,54 | 44,71 | 44,70 | 44,58 | 44,33 | 44,40 | 44,71 | 44,45 | 44,69 | 0,98 |
| 44 | 67,39 | 67,34 | 67,32 | 67,30 | 67,44 | 67,26 | 67,63 | 67,28 | 67,41 | 67,59 | 0,99 |
| 45 | 56,79 | 56,42 | 56,58 | 56,61 | 56,56 | 56,64 | 56,58 | 56,76 | 56,56 | 56,21 | 0,95 |
| 46 | 39,51 | 39,44 | 39,49 | 39,35 | 39,55 | 39,63 | 39,80 | 39,46 | 39,42 | 39,34 | 0,98 |
| 47 | 22,21 | 22,19 | 22,25 | 22,19 | 22,09 | 22,30 | 22,30 | 22,25 | 22,41 | 22,69 | 0,99 |
| 48 | 62,69 | 62,40 | 62,66 | 62,64 | 62,57 | 62,72 | 62,12 | 62,95 | 62,67 | 62,78 | 0,95 |
| 49 | 47,68 | 47,73 | 47,67 | 47,79 | 47,86 | 47,71 | 47,62 | 47,64 | 48,02 | 47,75 | 0,98 |
| 50 | 62,81 | 62,92 | 62,91 | 62,70 | 62,73 | 62,99 | 62,47 | 62,74 | 63,28 | 62,63 | 0,99 |
| 51 | 61,59 | 61,61 | 61,75 | 61,75 | 61,69 | 61,68 | 61,76 | 61,77 | 62,06 | 61,97 | 0,99 |
| 52 | 34,23 | 34,12 | 34,17 | 34,29 | 34,25 | 34,31 | 34,32 | 34,19 | 34,50 | 34,04 | 0,95 |
| 53 | 39,50 | 39,55 | 39,60 | 39,62 | 39,46 | 39,57 | 39,22 | 39,63 | 39,59 | 39,47 | 0,98 |
| 54 | 23,43 | 23,45 | 23,44 | 23,38 | 23,37 | 23,63 | 23,56 | 23,67 | 23,29 | 23,14 | 0,99 |
| 55 | 27,81 | 27,88 | 27,90 | 27,66 | 27,80 | 27,75 | 27,52 | 27,74 | 27,69 | 27,94 | 0,95 |
| 56 | 16,08 | 16,15 | 16,10 | 16,08 | 16,17 | 16,25 | 16,04 | 15,86 | 16,21 | 16,19 | 0,98 |
| 57 | 73,87 | 73,80 | 73,89 | 73,63 | 73,79 | 73,82 | 74,04 | 74,08 | 73,86 | 73,97 | 0,99 |
| 58 | 28,21 | 28,38 | 28,26 | 28,28 | 28,27 | 28,36 | 28,26 | 28,38 | 28,34 | 28,19 | 0,95 |
| 59 | 33,39 | 33,50 | 33,45 | 33,33 | 33,29 | 33,40 | 33,11 | 33,28 | 33,42 | 33,43 | 0,98 |
| 60 | 47,66 | 47,76 | 47,86 | 47,67 | 47,61 | 47,71 | 48,07 | 47,77 | 47,65 | 47,69 | 0,99 |
| 61 | 34,92 | 34,64 | 34,92 | 35,01 | 35,02 | 35,00 | 34,80 | 34,59 | 34,75 | 34,91 | 0,99 |
| 62 | 17,50 | 17,54 | 17,48 | 17,38 | 17,41 | 17,71 | 17,69 | 17,53 | 17,83 | 17,44 | 0,95 |
| 63 | 27,86 | 27,91 | 27,75 | 27,53 | 27,65 | 27,73 | 27,78 | 27,93 | 27,55 | 27,54 | 0,98 |
| 64 | 43,46 | 43,71 | 43,55 | 43,78 | 43,61 | 43,54 | 43,56 | 43,66 | 43,99 | 43,42 | 0,99 |
| 65 | 63,48 | 63,68 | 63,46 | 63,46 | 63,51 | 63,46 | 63,15 | 63,42 | 63,73 | 63,21 | 0,95 |
| 66 | 50,77 | 50,74 | 50,92 | 50,64 | 50,65 | 50,52 | 50,82 | 50,79 | 50,65 | 50,91 | 0,98 |
| 67 | 29,68 | 29,61 | 29,79 | 29,77 | 29,61 | 29,64 | 29,54 | 30,10 | 29,80 | 30,02 | 0,99 |
| 68 | 59,48 | 59,21 | 59,24 | 59,42 | 59,32 | 59,35 | 59,11 | 59,21 | 59,44 | 59,09 | 0,95 |
| 69 | 15,74 | 15,82 | 15,84 | 15,71 | 15,75 | 15,88 | 16,12 | 15,50 | 16,24 | 15,72 | 0,98 |
| 70 | 44,28 | 44,28 | 44,07 | 44,21 | 44,01 | 44,00 | 44,13 | 43,90 | 44,22 | 44,48 | 0,99 |
| 71 | 20,98 | 20,89 | 20,81 | 20,86 | 20,91 | 21,06 | 21,26 | 21,02 | 20,90 | 20,73 | 0,99 |
| 72 | 41,23 | 41,19 | 41,13 | 41,20 | 41,03 | 41,08 | 41,26 | 41,36 | 41,08 | 41,74 | 0,95 |
| 73 | 31,99 | 32,07 | 31,92 | 31,88 | 31,96 | 32,11 | 32,31 | 31,81 | 32,12 | 32,15 | 0,98 |
| 74 | 3,16 | 3,20 | 3,15 | 3,14 | 3,00 | 3,01 | 3,19 | 2,93 | 3,24 | 2,72 | 0,99 |
| 75 | 10,14 | 10,00 | 10,16 | 10,15 | 10,11 | 10,11 | 10,18 | 10,03 | 10,34 | 10,19 | 0,95 |
| 76 | 40,70 | 40,65 | 40,62 | 40,32 | 40,44 | 40,51 | 40,55 | 40,46 | 40,37 | 40,55 | 0,98 |
| 77 | 40,07 | 40,18 | 40,34 | 40,10 | 40,14 | 40,10 | 40,05 | 40,46 | 40,17 | 40,01 | 0,99 |
| 78 | 19,50 | 19,33 | 19,52 | 19,25 | 19,29 | 19,54 | 20,04 | 19,62 | 19,68 | 19,42 | 0,95 |
| 79 | 9,97 | 9,50 | 9,81 | 9,67 | 9,71 | 9,84 | 9,72 | 10,23 | 10,16 | 10,04 | 0,98 |
| 80 | 4,94 | 5,02 | 5,13 | 4,98 | 4,93 | 4,87 | 4,92 | 4,85 | 4,99 | 4,75 | 0,99 |
| 81 | 42,89 | 43,09 | 43,11 | 43,03 | 43,04 | 43,26 | 42,84 | 42,94 | 43,10 | 42,83 | 0,99 |
| 82 | 35,15 | 35,09 | 35,03 | 35,06 | 35,34 | 35,14 | 35,05 | 35,44 | 35,14 | 35,33 | 0,95 |
| 83 | 71,48 | 71,20 | 71,46 | 71,23 | 71,49 | 71,23 | 71,41 | 70,88 | 71,41 | 71,42 | 0,98 |
| 84 | 55,06 | 55,03 | 55,09 | 55,02 | 55,08 | 54,99 | 55,09 | 54,92 | 55,07 | 55,10 | 0,99 |
| 85 | 40,95 | 41,05 | 41,05 | 40,77 | 41,18 | 41,05 | 41,07 | 41,34 | 41,11 | 41,30 | 0,95 |
| 86 | 30,23 | 30,17 | 30,30 | 30,24 | 30,11 | 30,37 | 30,48 | 30,17 | 30,27 | 30,07 | 0,98 |
| 87 | 7,35 | 7,31 | 7,25 | 7,20 | 7,34 | 7,26 | 7,40 | 7,47 | 7,34 | 7,44 | 0,99 |
| 88 | 32,05 | 31,96 | 31,91 | 31,99 | 31,97 | 32,04 | 32,01 | 31,98 | 31,90 | 32,10 | 0,95 |
| 89 | 65,06 | 64,98 | 65,09 | 65,04 | 65,00 | 64,81 | 65,29 | 65,22 | 65,19 | 65,21 | 0,98 |
| 90 | 46,00 | 45,82 | 45,93 | 45,83 | 45,95 | 46,00 | 45,99 | 46,03 | 46,04 | 45,61 | 0,99 |
| 91 | 60,24 | 60,21 | 60,30 | 60,26 | 60,22 | 60,28 | 60,52 | 60,26 | 60,04 | 60,63 | 0,99 |
| 92 | 67,58 | 67,55 | 67,37 | 67,56 | 67,46 | 67,41 | 67,45 | 67,44 | 67,29 | 67,52 | 0,95 |
| 93 | 17,22 | 17,25 | 17,35 | 17,18 | 17,33 | 17,54 | 17,23 | 17,27 | 17,42 | 17,06 | 0,98 |
| 94 | 46,97 | 47,02 | 47,01 | 46,95 | 47,02 | 46,91 | 47,16 | 46,78 | 46,67 | 46,98 | 0,99 |
| 95 | 62,16 | 62,36 | 62,34 | 62,13 | 62,15 | 62,05 | 61,88 | 62,16 | 62,13 | 62,41 | 0,95 |
| 96 | 58,14 | 57,83 | 58,21 | 58,10 | 58,06 | 58,11 | 58,45 | 58,06 | 58,17 | 58,19 | 0,98 |
| 97 | 60,85 | 60,69 | 60,83 | 60,86 | 60,90 | 60,86 | 60,78 | 60,79 | 60,59 | 60,57 | 0,99 |
| 98 | 20,88 | 20,71 | 20,48 | 20,91 | 20,67 | 20,86 | 20,86 | 20,44 | 20,96 | 20,57 | 0,95 |
| 99 | 25,28 | 24,89 | 25,11 | 25,03 | 24,97 | 25,26 | 24,90 | 25,18 | 25,38 | 24,89 | 0,98 |
| 100 | 53,74 | 53,84 | 53,76 | 53,92 | 53,98 | 53,82 | 53,85 | 53,32 | 53,68 | 53,93 | 0,99 |

Таблица 3 – Исходные данные к заданию 3

| Номер варианта | Параметр | Измеренные значения, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | а | 40,251 | 40,192 | 40,101 | 40,020 | 40,068 | 40,205 | 39,958 | 40,271 | 40,185 | 40,031 | 40,124 |
|  | В | 47,851 | 47,846 | 47,819 | 47,837 | 47,755 | 47,759 | 47,786 | 47,925 | 47,816 | 47,777 | 47,725 |
| 2 | а | 40,581 | 40,536 | 40,456 | 40,738 | 40,695 | 40,701 | 40,641 | 40,573 | 40,542 | 40,688 | 40,706 |
|  | В | 47,298 | 47,174 | 47,079 | 47,229 | 47,153 | 47,273 | 47,264 | 47,325 | 47,264 | 47,153 | 47,177 |
| 3 | а | 30,038 | 29,897 | 29,983 | 29,883 | 29,828 | 29,968 | 29,960 | 29,950 | 29,945 | 29,680 | 29,881 |
|  | В | 46,146 | 46,253 | 46,092 | 46,313 | 46,257 | 46,037 | 46,304 | 46,084 | 46,249 | 46,070 | 46,249 |
| 4 | а | 22,988 | 23,157 | 22,871 | 23,060 | 22,986 | 22,994 | 23,088 | 23,184 | 23,126 | 22,960 | 23,135 |
|  | В | 44,053 | 44,202 | 43,997 | 44,022 | 44,109 | 44,131 | 43,956 | 43,859 | 43,901 | 44,224 | 44,155 |
| 5 | а | 30,153 | 30,019 | 29,986 | 29,915 | 29,903 | 30,070 | 29,945 | 30,152 | 29,923 | 29,906 | 29,968 |
|  | В | 57,707 | 57,681 | 57,746 | 57,558 | 57,724 | 57,599 | 57,758 | 57,730 | 57,709 | 57,841 | 57,780 |
| 6 | а | 43,129 | 43,458 | 43,293 | 43,334 | 43,196 | 43,078 | 43,344 | 43,215 | 43,264 | 43,269 | 43,101 |
|  | В | 60,951 | 60,856 | 60,831 | 60,617 | 60,921 | 60,771 | 60,783 | 61,051 | 60,993 | 60,809 | 60,837 |
| 7 | а | 32,402 | 32,104 | 32,301 | 32,435 | 32,219 | 32,299 | 32,151 | 32,529 | 32,320 | 32,393 | 32,461 |
|  | В | 44,441 | 44,027 | 44,022 | 44,152 | 44,033 | 43,999 | 44,138 | 44,122 | 44,172 | 44,102 | 44,070 |
| 8 | а | 39,192 | 39,083 | 39,312 | 39,106 | 39,171 | 39,313 | 39,261 | 39,445 | 39,305 | 39,136 | 39,222 |
|  | В | 55,300 | 55,470 | 55,309 | 55,403 | 55,316 | 55,487 | 55,339 | 55,291 | 55,526 | 55,482 | 55,224 |
| 9 | а | 47,127 | 47,232 | 47,199 | 47,272 | 47,132 | 47,181 | 47,072 | 47,257 | 47,231 | 47,021 | 47,176 |
|  | В | 45,182 | 45,274 | 45,244 | 45,030 | 45,083 | 45,055 | 45,226 | 44,943 | 45,181 | 44,960 | 45,160 |
| 10 | а | 34,013 | 34,021 | 34,225 | 34,015 | 33,952 | 34,015 | 33,963 | 34,004 | 34,068 | 33,918 | 34,053 |
|  | В | 38,194 | 38,295 | 38,274 | 38,268 | 38,118 | 37,994 | 38,177 | 38,066 | 38,088 | 38,122 | 37,955 |
| 11 | а | 29,554 | 29,603 | 29,644 | 29,597 | 29,676 | 29,773 | 29,540 | 29,402 | 29,647 | 29,596 | 29,673 |
|  | В | 49,810 | 49,759 | 49,666 | 49,784 | 49,710 | 49,893 | 49,699 | 49,698 | 49,564 | 49,583 | 49,571 |
| 12 | а | 36,786 | 36,799 | 36,608 | 36,696 | 36,829 | 36,738 | 36,566 | 36,737 | 36,604 | 36,768 | 36,764 |
|  | В | 48,452 | 48,459 | 48,407 | 48,323 | 48,577 | 48,445 | 48,274 | 48,410 | 48,379 | 48,374 | 48,482 |
| 13 | а | 42,752 | 43,005 | 42,985 | 43,100 | 43,030 | 42,871 | 42,961 | 43,057 | 42,886 | 43,012 | 42,934 |
|  | В | 48,314 | 48,000 | 48,149 | 48,089 | 48,282 | 48,243 | 48,096 | 48,314 | 48,233 | 48,038 | 48,188 |
| 14 | а | 37,606 | 37,766 | 37,570 | 37,511 | 37,778 | 37,713 | 37,580 | 37,625 | 37,792 | 37,613 | 37,588 |
|  | В | 54,516 | 54,715 | 54,715 | 54,914 | 54,871 | 54,880 | 54,890 | 54,769 | 54,701 | 54,675 | 54,617 |
| 15 | а | 41,335 | 41,431 | 41,355 | 41,315 | 41,229 | 41,321 | 41,396 | 41,540 | 41,202 | 41,367 | 41,269 |
|  | В | 50,981 | 51,237 | 51,082 | 51,081 | 51,007 | 51,157 | 51,079 | 51,190 | 50,899 | 51,028 | 50,968 |
| 16 | а | 31,545 | 31,630 | 31,634 | 31,647 | 31,679 | 31,611 | 31,650 | 31,829 | 31,646 | 31,615 | 31,496 |
|  | В | 49,114 | 49,262 | 49,034 | 49,097 | 49,280 | 49,157 | 49,002 | 49,094 | 49,300 | 49,070 | 49,008 |
| 17 | а | 31,808 | 31,659 | 31,828 | 31,788 | 31,599 | 31,703 | 31,642 | 31,539 | 31,585 | 31,584 | 31,687 |
|  | В | 39,389 | 39,165 | 39,254 | 38,954 | 39,209 | 39,366 | 39,262 | 39,189 | 39,319 | 39,277 | 39,129 |
| 18 | а | 40,770 | 40,514 | 40,488 | 40,542 | 40,511 | 40,752 | 40,558 | 40,604 | 40,616 | 40,742 | 40,477 |
|  | В | 52,313 | 52,497 | 52,576 | 52,341 | 52,452 | 52,452 | 52,511 | 52,534 | 52,303 | 52,549 | 52,487 |
| 19 | а | 34,928 | 34,823 | 34,993 | 34,880 | 34,973 | 34,976 | 34,955 | 34,820 | 34,972 | 34,909 | 34,926 |
|  | В | 42,750 | 42,827 | 42,666 | 42,694 | 42,857 | 42,799 | 42,767 | 42,616 | 42,711 | 42,717 | 42,626 |
| 20 | а | 43,454 | 43,300 | 43,491 | 43,387 | 43,358 | 43,394 | 43,307 | 43,450 | 43,323 | 43,375 | 43,508 |
|  | В | 44,400 | 44,568 | 44,400 | 44,326 | 44,337 | 44,363 | 44,413 | 44,407 | 44,343 | 44,371 | 44,348 |
| 21 | а | 37,341 | 37,427 | 37,440 | 37,463 | 37,365 | 37,348 | 37,417 | 37,587 | 37,520 | 37,377 | 37,371 |
|  | В | 40,526 | 40,409 | 40,521 | 40,419 | 40,493 | 40,349 | 40,598 | 40,599 | 40,643 | 40,455 | 40,547 |
| 22 | а | 37,401 | 37,242 | 37,051 | 37,185 | 37,235 | 37,184 | 37,120 | 37,252 | 36,918 | 37,140 | 37,192 |
|  | В | 37,260 | 37,313 | 37,373 | 37,323 | 37,209 | 37,236 | 37,286 | 37,293 | 37,278 | 37,303 | 37,423 |
| 23 | а | 32,264 | 32,147 | 32,259 | 32,355 | 32,174 | 32,242 | 32,207 | 32,374 | 32,226 | 32,212 | 32,211 |
|  | В | 39,010 | 39,016 | 39,145 | 39,179 | 39,023 | 39,093 | 39,123 | 38,973 | 39,014 | 39,040 | 38,971 |
| 24 | а | 38,052 | 37,996 | 37,813 | 38,007 | 37,827 | 37,841 | 37,989 | 37,876 | 37,967 | 37,908 | 37,869 |
|  | В | 47,707 | 47,597 | 47,537 | 47,767 | 47,716 | 47,656 | 47,628 | 47,768 | 47,764 | 47,586 | 47,737 |
| 25 | а | 39,947 | 39,595 | 39,772 | 39,712 | 39,632 | 39,736 | 39,677 | 39,663 | 39,681 | 39,610 | 39,679 |
|  | В | 55,265 | 55,329 | 55,333 | 55,418 | 55,217 | 55,234 | 55,415 | 55,095 | 55,273 | 55,163 | 55,206 |
| 26 | а | 30,167 | 30,152 | 30,078 | 30,086 | 30,348 | 30,273 | 30,247 | 30,182 | 30,151 | 30,257 | 30,212 |
|  | В | 49,002 | 49,165 | 49,148 | 49,092 | 49,074 | 49,055 | 49,006 | 49,029 | 48,996 | 49,108 | 49,006 |
| 27 | а | 36,524 | 36,656 | 36,784 | 36,613 | 36,841 | 36,716 | 36,678 | 36,797 | 36,789 | 36,600 | 36,799 |
|  | В | 47,566 | 47,734 | 47,758 | 47,707 | 47,708 | 47,784 | 47,829 | 47,655 | 47,626 | 47,645 | 47,615 |
| 28 | а | 44,012 | 43,833 | 44,090 | 43,795 | 44,011 | 44,081 | 44,084 | 43,924 | 44,025 | 44,024 | 44,124 |
|  | В | 55,642 | 55,698 | 55,585 | 55,636 | 55,583 | 55,696 | 55,659 | 55,612 | 55,649 | 55,551 | 55,416 |
| 29 | а | 35,609 | 35,426 | 35,406 | 35,578 | 35,462 | 35,586 | 35,457 | 35,495 | 35,419 | 35,608 | 35,648 |
|  | В | 60,797 | 60,757 | 60,909 | 60,916 | 60,881 | 60,719 | 61,088 | 60,845 | 61,016 | 60,744 | 60,792 |
| 30 | а | 32,214 | 32,396 | 32,178 | 32,155 | 32,160 | 32,005 | 32,115 | 32,163 | 31,985 | 32,246 | 32,268 |
|  | В | 41,665 | 41,764 | 41,610 | 41,842 | 41,619 | 41,718 | 41,813 | 41,812 | 41,783 | 41,767 | 41,703 |
| 31 | а | 23,741 | 23,754 | 23,902 | 23,688 | 23,550 | 23,737 | 23,685 | 23,548 | 23,599 | 23,494 | 23,651 |
|  | В | 59,344 | 59,368 | 59,362 | 59,239 | 59,437 | 59,301 | 59,356 | 59,476 | 59,490 | 59,353 | 59,397 |
| 32 | а | 40,488 | 40,618 | 40,572 | 40,430 | 40,850 | 40,657 | 40,498 | 40,362 | 40,381 | 40,496 | 40,560 |
|  | В | 61,102 | 61,211 | 60,995 | 61,226 | 61,284 | 61,217 | 61,186 | 61,106 | 61,085 | 61,148 | 60,844 |
| 33 | а | 41,517 | 41,558 | 41,762 | 41,440 | 41,393 | 41,452 | 41,555 | 41,763 | 41,583 | 41,494 | 41,691 |
|  | В | 51,524 | 51,363 | 51,270 | 51,263 | 51,247 | 51,320 | 51,347 | 51,276 | 51,266 | 51,368 | 51,142 |
| 34 | а | 42,709 | 42,901 | 42,852 | 42,870 | 42,865 | 42,839 | 42,881 | 42,938 | 43,009 | 42,871 | 42,698 |
|  | В | 50,383 | 50,289 | 50,270 | 50,379 | 50,439 | 50,193 | 50,392 | 50,301 | 50,349 | 50,099 | 50,163 |
| 35 | а | 42,463 | 42,688 | 42,479 | 42,580 | 42,418 | 42,643 | 42,652 | 42,644 | 42,435 | 42,635 | 42,488 |
|  | В | 46,452 | 46,543 | 46,468 | 46,469 | 46,404 | 46,464 | 46,513 | 46,372 | 46,406 | 46,316 | 46,523 |
| 36 | а | 34,877 | 34,768 | 34,797 | 34,625 | 34,728 | 34,674 | 34,710 | 34,813 | 34,720 | 34,904 | 34,941 |
|  | В | 49,281 | 49,199 | 49,291 | 49,054 | 49,233 | 49,246 | 49,268 | 49,071 | 49,138 | 49,371 | 49,169 |
| 37 | а | 42,354 | 42,282 | 42,101 | 42,085 | 42,372 | 42,336 | 42,312 | 42,374 | 42,313 | 42,413 | 42,488 |
|  | В | 53,151 | 53,035 | 52,846 | 53,109 | 53,073 | 53,065 | 53,201 | 53,043 | 53,094 | 53,136 | 52,926 |
| 38 | а | 25,550 | 25,405 | 25,306 | 25,567 | 25,337 | 25,438 | 25,573 | 25,343 | 25,326 | 25,360 | 25,514 |
|  | В | 45,490 | 45,339 | 45,501 | 45,361 | 45,423 | 45,551 | 45,372 | 45,394 | 45,425 | 45,330 | 45,338 |
| 39 | а | 34,456 | 34,409 | 34,180 | 34,411 | 34,216 | 34,323 | 34,414 | 34,369 | 34,204 | 34,145 | 34,271 |
|  | В | 44,246 | 44,273 | 44,216 | 44,412 | 44,436 | 44,189 | 44,135 | 44,020 | 44,289 | 44,269 | 44,373 |
| 40 | а | 34,228 | 34,186 | 34,043 | 34,045 | 34,135 | 34,102 | 34,128 | 34,041 | 34,076 | 33,950 | 34,081 |
|  | В | 58,082 | 58,014 | 58,162 | 57,984 | 58,070 | 58,033 | 57,950 | 58,055 | 57,987 | 57,932 | 58,054 |
| 41 | а | 48,841 | 48,835 | 48,614 | 48,766 | 48,571 | 48,569 | 48,561 | 48,860 | 48,543 | 48,708 | 48,699 |
|  | В | 44,108 | 44,110 | 43,974 | 44,168 | 44,241 | 43,968 | 44,295 | 44,038 | 44,148 | 44,188 | 43,984 |
| 42 | а | 21,957 | 21,832 | 21,653 | 22,003 | 22,000 | 21,739 | 21,742 | 21,720 | 21,791 | 21,756 | 21,931 |
|  | В | 43,692 | 43,833 | 43,925 | 43,795 | 43,765 | 43,931 | 43,957 | 43,797 | 43,770 | 43,749 | 43,887 |
| 43 | а | 45,206 | 45,263 | 45,074 | 44,985 | 45,262 | 45,163 | 45,124 | 45,232 | 45,124 | 45,032 | 45,091 |
|  | В | 48,766 | 48,640 | 48,581 | 48,752 | 48,751 | 48,718 | 48,760 | 48,652 | 48,703 | 48,745 | 48,747 |
| 44 | а | 42,717 | 42,863 | 42,797 | 42,904 | 42,687 | 42,946 | 42,533 | 42,748 | 42,753 | 42,641 | 42,738 |
|  | В | 55,420 | 55,342 | 55,356 | 55,301 | 55,307 | 55,190 | 55,165 | 55,476 | 55,316 | 55,259 | 55,466 |
| 45 | а | 25,161 | 25,055 | 25,070 | 24,904 | 25,019 | 25,219 | 25,047 | 25,075 | 25,076 | 25,038 | 24,902 |
|  | В | 46,391 | 46,350 | 46,260 | 46,563 | 46,550 | 46,278 | 46,481 | 46,420 | 46,395 | 46,450 | 46,261 |
| 46 | а | 38,314 | 38,357 | 38,315 | 38,195 | 38,317 | 38,116 | 38,233 | 38,263 | 38,196 | 38,137 | 38,088 |
|  | В | 63,795 | 63,803 | 63,882 | 63,621 | 63,927 | 63,925 | 63,964 | 64,008 | 63,927 | 63,892 | 63,754 |
| 47 | а | 28,830 | 28,942 | 29,028 | 28,775 | 28,944 | 28,953 | 28,954 | 28,946 | 28,882 | 29,007 | 29,042 |
|  | В | 54,570 | 54,545 | 54,499 | 54,548 | 54,447 | 54,659 | 54,438 | 54,635 | 54,742 | 54,521 | 54,554 |
| 48 | а | 30,044 | 29,867 | 30,119 | 30,074 | 30,160 | 30,019 | 29,944 | 30,039 | 30,105 | 30,139 | 30,013 |
|  | В | 53,555 | 53,453 | 53,509 | 53,521 | 53,481 | 53,474 | 53,530 | 53,539 | 53,744 | 53,555 | 53,671 |
| 49 | а | 36,988 | 37,119 | 37,081 | 37,122 | 37,307 | 36,982 | 37,195 | 37,072 | 37,159 | 37,012 | 36,911 |
|  | В | 46,787 | 46,863 | 46,575 | 46,871 | 46,814 | 46,517 | 46,850 | 46,971 | 46,796 | 46,895 | 46,817 |
| 50 | а | 38,060 | 38,201 | 38,118 | 38,040 | 38,106 | 38,129 | 38,112 | 37,983 | 38,051 | 37,947 | 37,911 |
|  | В | 52,372 | 52,138 | 52,330 | 51,977 | 52,358 | 52,146 | 52,200 | 52,092 | 52,221 | 52,176 | 52,144 |
| 51 | а | 36,794 | 36,699 | 36,692 | 36,744 | 36,790 | 36,856 | 36,793 | 36,698 | 36,811 | 36,791 | 36,679 |
|  | В | 56,460 | 56,432 | 56,418 | 56,452 | 56,358 | 56,426 | 56,550 | 56,585 | 56,545 | 56,511 | 56,486 |
| 52 | а | 33,810 | 33,579 | 33,630 | 33,496 | 33,408 | 33,541 | 33,812 | 33,630 | 33,580 | 33,599 | 33,643 |
|  | В | 47,128 | 46,958 | 47,218 | 47,148 | 47,248 | 47,203 | 47,120 | 47,142 | 47,026 | 46,968 | 47,063 |
| 53 | а | 38,152 | 37,846 | 38,009 | 37,981 | 37,992 | 38,095 | 38,035 | 37,998 | 38,053 | 37,717 | 37,843 |
|  | В | 61,162 | 60,972 | 60,957 | 60,965 | 60,993 | 61,065 | 61,117 | 61,196 | 60,967 | 61,221 | 60,995 |
| 54 | а | 26,458 | 26,428 | 26,327 | 26,225 | 26,318 | 26,337 | 26,556 | 26,411 | 26,454 | 26,359 | 26,489 |
|  | В | 41,551 | 41,694 | 41,738 | 41,925 | 41,511 | 41,791 | 41,862 | 41,674 | 41,624 | 41,837 | 41,722 |
| 55 | а | 47,835 | 47,806 | 47,787 | 47,878 | 47,901 | 47,961 | 47,757 | 47,922 | 47,934 | 47,973 | 47,936 |
|  | В | 48,598 | 48,697 | 48,587 | 48,665 | 48,647 | 48,804 | 48,703 | 48,629 | 48,678 | 48,673 | 48,764 |
| 56 | а | 34,440 | 34,477 | 34,536 | 34,367 | 34,585 | 34,209 | 34,546 | 34,405 | 34,441 | 34,630 | 34,563 |
|  | В | 56,048 | 56,002 | 56,075 | 56,009 | 55,897 | 56,161 | 55,941 | 56,029 | 55,815 | 55,968 | 55,812 |
| 57 | а | 23,383 | 23,575 | 23,666 | 23,484 | 23,411 | 23,397 | 23,343 | 23,472 | 23,393 | 23,579 | 23,553 |
|  | В | 60,726 | 60,726 | 60,777 | 60,700 | 61,013 | 60,597 | 60,721 | 60,828 | 60,663 | 60,812 | 60,952 |
| 58 | а | 28,145 | 28,131 | 28,272 | 28,213 | 28,257 | 28,278 | 28,367 | 28,433 | 28,303 | 28,214 | 28,299 |
|  | В | 57,255 | 57,344 | 57,157 | 57,412 | 57,263 | 57,366 | 57,452 | 57,217 | 57,502 | 57,362 | 57,263 |
| 59 | а | 27,097 | 27,139 | 27,167 | 27,220 | 27,160 | 27,296 | 27,009 | 27,124 | 26,951 | 27,071 | 27,068 |
|  | В | 42,302 | 42,409 | 42,250 | 42,535 | 42,459 | 42,349 | 42,363 | 42,318 | 42,507 | 42,361 | 42,331 |
| 60 | а | 31,977 | 31,807 | 32,010 | 32,073 | 32,040 | 32,088 | 31,872 | 31,899 | 31,840 | 31,937 | 31,911 |
|  | В | 40,939 | 40,740 | 40,798 | 40,739 | 41,006 | 40,747 | 40,914 | 40,919 | 40,852 | 40,863 | 40,685 |
| 61 | а | 33,919 | 33,833 | 33,956 | 33,819 | 33,866 | 33,608 | 33,745 | 33,853 | 33,810 | 33,791 | 33,857 |
|  | В | 47,730 | 47,589 | 47,965 | 47,949 | 47,835 | 47,658 | 47,712 | 47,856 | 47,548 | 47,747 | 47,817 |
| 62 | а | 38,279 | 38,386 | 38,318 | 38,241 | 38,238 | 38,365 | 38,502 | 38,346 | 38,317 | 38,532 | 38,203 |
|  | В | 53,755 | 53,790 | 53,634 | 53,757 | 53,753 | 53,798 | 53,718 | 53,641 | 53,763 | 53,813 | 54,056 |
| 63 | а | 23,960 | 24,040 | 23,980 | 23,929 | 23,993 | 24,003 | 24,022 | 24,258 | 23,965 | 24,034 | 24,165 |
|  | В | 49,399 | 49,424 | 49,343 | 49,477 | 49,231 | 49,317 | 49,254 | 49,346 | 49,342 | 49,277 | 49,370 |
| 64 | а | 36,023 | 36,143 | 35,856 | 35,935 | 35,959 | 36,053 | 35,976 | 36,016 | 36,100 | 36,013 | 35,870 |
|  | В | 58,253 | 58,337 | 58,486 | 58,399 | 58,234 | 58,332 | 58,295 | 58,520 | 58,449 | 58,380 | 58,345 |
| 65 | а | 41,704 | 41,863 | 41,812 | 41,833 | 42,004 | 41,931 | 41,920 | 41,679 | 41,913 | 41,971 | 41,953 |
|  | В | 40,812 | 40,874 | 40,795 | 40,651 | 40,818 | 40,823 | 40,724 | 40,786 | 40,898 | 40,670 | 40,701 |
| 66 | а | 30,572 | 30,449 | 30,454 | 30,614 | 30,678 | 30,551 | 30,675 | 30,455 | 30,539 | 30,742 | 30,735 |
|  | В | 44,491 | 44,606 | 44,541 | 44,473 | 44,499 | 44,387 | 44,372 | 44,541 | 44,447 | 44,614 | 44,720 |
| 67 | а | 23,071 | 23,280 | 23,427 | 23,138 | 23,212 | 23,183 | 23,123 | 23,113 | 23,275 | 23,077 | 23,069 |
|  | В | 45,874 | 45,910 | 46,125 | 45,949 | 46,102 | 45,933 | 46,010 | 46,134 | 45,991 | 45,854 | 46,205 |
| 68 | а | 25,812 | 25,639 | 25,721 | 25,688 | 25,652 | 25,695 | 25,704 | 25,905 | 25,813 | 25,615 | 25,576 |
|  | В | 38,764 | 38,629 | 38,820 | 38,689 | 38,634 | 38,659 | 38,759 | 38,616 | 38,551 | 38,665 | 38,675 |
| 69 | а | 34,117 | 33,927 | 33,947 | 34,039 | 33,995 | 33,852 | 34,042 | 33,959 | 33,849 | 34,059 | 33,940 |
|  | В | 43,329 | 43,263 | 43,482 | 43,397 | 43,212 | 43,351 | 43,279 | 43,161 | 43,275 | 43,330 | 43,327 |
| 70 | а | 33,328 | 33,008 | 33,250 | 33,190 | 33,242 | 32,868 | 33,147 | 33,162 | 33,091 | 33,377 | 32,995 |
|  | В | 41,965 | 42,044 | 41,814 | 41,823 | 42,002 | 41,930 | 41,943 | 41,943 | 41,768 | 41,882 | 41,835 |
| 71 | а | 35,816 | 35,835 | 35,824 | 35,847 | 35,804 | 35,733 | 36,000 | 35,826 | 35,807 | 35,914 | 35,730 |
|  | В | 59,139 | 59,434 | 59,434 | 59,405 | 59,250 | 59,519 | 59,418 | 59,149 | 59,263 | 59,251 | 59,221 |
| 72 | а | 36,048 | 35,969 | 35,960 | 36,159 | 36,196 | 36,138 | 36,158 | 36,173 | 36,178 | 36,039 | 36,180 |
|  | В | 57,612 | 57,575 | 57,588 | 57,490 | 57,661 | 57,512 | 57,551 | 57,483 | 57,639 | 57,622 | 57,736 |
| 73 | а | 36,153 | 36,068 | 36,161 | 36,021 | 36,090 | 36,166 | 36,295 | 36,294 | 36,269 | 35,980 | 36,325 |
|  | В | 39,302 | 39,245 | 39,322 | 39,277 | 39,264 | 39,249 | 39,254 | 39,269 | 39,248 | 39,313 | 39,271 |
| 74 | а | 25,016 | 25,052 | 25,072 | 25,157 | 25,107 | 25,120 | 25,051 | 25,228 | 25,188 | 25,206 | 25,078 |
|  | В | 51,096 | 51,034 | 51,080 | 50,893 | 51,023 | 51,231 | 51,119 | 51,081 | 51,205 | 51,143 | 50,922 |
| 75 | а | 46,210 | 46,057 | 46,174 | 45,942 | 46,124 | 46,095 | 46,207 | 46,205 | 45,917 | 46,114 | 46,107 |
|  | В | 47,494 | 47,490 | 47,555 | 47,366 | 47,607 | 47,430 | 47,419 | 47,475 | 47,586 | 47,385 | 47,646 |
| 76 | а | 32,800 | 32,659 | 32,947 | 32,679 | 32,845 | 32,667 | 32,811 | 32,807 | 32,836 | 32,676 | 32,916 |
|  | В | 55,525 | 55,611 | 55,385 | 55,490 | 55,490 | 55,439 | 55,572 | 55,580 | 55,541 | 55,452 | 55,609 |
| 77 | а | 29,304 | 28,941 | 28,988 | 29,103 | 29,015 | 28,916 | 28,845 | 28,959 | 29,077 | 29,016 | 29,031 |
|  | В | 63,335 | 63,393 | 63,402 | 63,395 | 63,439 | 63,368 | 63,372 | 63,400 | 63,265 | 63,508 | 63,335 |
| 78 | а | 28,850 | 28,883 | 28,860 | 28,893 | 28,733 | 28,931 | 28,800 | 28,720 | 28,676 | 28,794 | 28,913 |
|  | В | 52,394 | 52,510 | 52,438 | 52,468 | 52,643 | 52,511 | 52,577 | 52,636 | 52,455 | 52,465 | 52,304 |
| 79 | а | 40,568 | 40,567 | 40,867 | 40,603 | 40,618 | 40,691 | 40,445 | 40,585 | 40,583 | 40,651 | 40,745 |
|  | В | 46,480 | 46,481 | 46,662 | 46,664 | 46,662 | 46,740 | 46,657 | 46,504 | 46,500 | 46,590 | 46,509 |
| 80 | а | 34,930 | 34,650 | 34,470 | 34,668 | 34,732 | 34,530 | 34,661 | 34,739 | 34,937 | 34,719 | 34,604 |
|  | В | 54,174 | 54,016 | 53,669 | 54,024 | 53,999 | 53,893 | 54,032 | 54,008 | 53,855 | 53,654 | 53,829 |
| 81 | а | 31,475 | 31,418 | 31,465 | 31,441 | 31,529 | 31,350 | 31,677 | 31,559 | 31,521 | 31,355 | 31,555 |
|  | В | 51,848 | 51,685 | 51,716 | 51,856 | 51,805 | 51,705 | 51,741 | 51,743 | 51,942 | 51,811 | 51,827 |
| 82 | а | 41,866 | 41,750 | 41,711 | 41,832 | 41,950 | 41,886 | 41,898 | 41,842 | 41,703 | 41,801 | 42,019 |
|  | В | 47,004 | 46,935 | 46,840 | 46,993 | 46,934 | 46,761 | 47,103 | 46,982 | 46,888 | 46,860 | 47,030 |
| 83 | а | 35,908 | 36,096 | 36,145 | 36,018 | 36,106 | 36,012 | 35,962 | 36,105 | 36,094 | 36,219 | 36,162 |
|  | В | 43,164 | 43,043 | 43,290 | 43,085 | 43,083 | 43,186 | 43,237 | 43,065 | 43,092 | 43,227 | 43,298 |
| 84 | а | 39,779 | 39,663 | 39,786 | 39,826 | 40,127 | 39,810 | 39,815 | 39,785 | 39,530 | 39,866 | 39,600 |
|  | В | 52,345 | 52,177 | 52,221 | 52,208 | 52,289 | 52,301 | 52,508 | 52,272 | 52,208 | 52,356 | 52,411 |
| 85 | а | 39,604 | 39,595 | 39,680 | 39,634 | 39,560 | 39,673 | 39,530 | 39,589 | 39,506 | 39,576 | 39,769 |
|  | В | 40,226 | 40,349 | 40,285 | 40,216 | 40,004 | 40,250 | 40,129 | 40,251 | 40,047 | 40,258 | 40,356 |
| 86 | а | 42,085 | 42,216 | 42,313 | 42,438 | 42,284 | 42,179 | 41,992 | 42,133 | 42,073 | 42,285 | 42,268 |
|  | В | 52,713 | 52,672 | 52,496 | 52,884 | 52,675 | 52,689 | 52,585 | 52,662 | 52,636 | 52,669 | 52,581 |
| 87 | а | 29,581 | 29,541 | 29,611 | 29,552 | 29,639 | 29,466 | 29,400 | 29,678 | 29,751 | 29,516 | 29,578 |
|  | В | 42,261 | 42,330 | 42,240 | 42,130 | 42,390 | 42,474 | 42,531 | 42,355 | 42,424 | 42,479 | 42,321 |
| 88 | а | 40,826 | 40,798 | 40,941 | 40,872 | 40,652 | 40,727 | 40,907 | 40,677 | 40,888 | 40,934 | 40,855 |
|  | В | 36,510 | 36,639 | 36,532 | 36,575 | 36,495 | 36,526 | 36,558 | 36,438 | 36,596 | 36,564 | 36,476 |
| 89 | а | 27,733 | 27,862 | 27,824 | 27,766 | 27,634 | 27,695 | 27,855 | 27,581 | 27,674 | 27,719 | 27,549 |
|  | В | 57,070 | 57,216 | 57,092 | 57,206 | 57,085 | 57,101 | 57,013 | 57,068 | 57,121 | 57,142 | 57,062 |
| 90 | а | 45,197 | 45,277 | 45,319 | 45,271 | 44,946 | 45,476 | 45,299 | 45,362 | 45,375 | 45,265 | 45,359 |
|  | В | 49,796 | 49,908 | 49,821 | 49,641 | 49,755 | 49,649 | 49,764 | 49,738 | 49,566 | 49,630 | 49,680 |
| 91 | а | 34,279 | 34,132 | 34,192 | 34,100 | 34,165 | 34,063 | 34,220 | 34,182 | 34,094 | 34,233 | 34,078 |
|  | В | 37,817 | 37,891 | 37,830 | 38,111 | 37,936 | 38,073 | 37,905 | 38,153 | 37,795 | 38,036 | 38,074 |
| 92 | а | 34,650 | 34,562 | 34,633 | 34,619 | 34,591 | 34,595 | 34,401 | 34,788 | 34,647 | 34,630 | 34,572 |
|  | В | 60,941 | 61,033 | 60,978 | 61,015 | 61,150 | 60,915 | 60,873 | 61,038 | 60,925 | 60,903 | 60,992 |
| 93 | а | 37,591 | 37,874 | 37,590 | 37,694 | 37,770 | 37,659 | 37,676 | 37,587 | 37,655 | 37,620 | 37,579 |
|  | В | 41,231 | 41,203 | 41,077 | 41,189 | 41,092 | 41,154 | 41,425 | 41,283 | 41,255 | 41,127 | 41,085 |
| 94 | а | 36,226 | 36,296 | 36,350 | 36,149 | 36,493 | 36,378 | 36,239 | 36,236 | 36,393 | 36,404 | 36,222 |
|  | В | 53,203 | 53,248 | 53,317 | 53,382 | 53,332 | 53,527 | 53,491 | 53,575 | 53,517 | 53,433 | 53,399 |
| 95 | а | 25,721 | 25,754 | 25,919 | 25,843 | 25,770 | 25,732 | 25,830 | 25,663 | 25,772 | 26,070 | 25,820 |
|  | В | 59,531 | 59,527 | 59,361 | 59,433 | 59,480 | 59,653 | 59,550 | 59,499 | 59,519 | 59,545 | 59,531 |
| 96 | а | 31,041 | 31,048 | 31,024 | 31,245 | 30,833 | 31,206 | 30,971 | 30,975 | 31,018 | 31,216 | 31,242 |
|  | В | 45,742 | 45,644 | 45,889 | 45,715 | 45,570 | 45,688 | 45,734 | 45,686 | 45,705 | 45,709 | 45,849 |
| 97 | а | 26,271 | 26,151 | 26,162 | 26,162 | 26,213 | 26,261 | 26,345 | 26,171 | 26,271 | 26,294 | 26,461 |
|  | В | 45,494 | 45,607 | 45,643 | 45,539 | 45,655 | 45,604 | 45,623 | 45,631 | 45,663 | 45,653 | 45,386 |
| 98 | а | 33,580 | 33,668 | 33,604 | 33,661 | 33,682 | 33,559 | 33,948 | 33,657 | 33,608 | 33,618 | 33,692 |
|  | В | 52,197 | 52,215 | 52,172 | 52,527 | 52,293 | 52,046 | 52,186 | 52,423 | 52,084 | 52,229 | 52,215 |
| 99 | а | 38,051 | 37,883 | 37,881 | 37,753 | 37,901 | 37,821 | 37,873 | 38,033 | 37,884 | 37,875 | 37,767 |
|  | В | 61,329 | 61,152 | 60,952 | 61,116 | 61,339 | 60,980 | 61,087 | 61,294 | 61,031 | 60,950 | 61,200 |
| 100 | а | 32,617 | 32,450 | 32,448 | 32,320 | 32,468 | 32,388 | 32,440 | 32,599 | 32,451 | 32,442 | 32,333 |
|  | В | 51,658 | 51,550 | 51,440 | 51,567 | 51,625 | 51,421 | 51,477 | 51,442 | 51,794 | 51,546 | 51,806 |

Таблица 4 – Номера вопросов к заданию 4

| Номер варианта | Раздел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метрология |  | Стандартизация |  | Сертификация |
| 1, 31, 61 | 13 | 20 | 13 | 20 | 1 |
| 2, 32, 62, 99 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2 |
| 3, 33, 63 | 17 | 10 | 17 | 10 | 3 |
| 4, 34, 64, 91 | 5 | 21 | 5 | 21 | 4 |
| 5, 35, 65 | 25 | 12 | 25 | 12 | 5 |
| 6, 36, 66 | 1 | 18 | 1 | 18 | 6 |
| 7, 37, 67, 92 | 24 | 11 | 24 | 11 | 7 |
| 8, 38, 68 | 19 | 14 | 19 | 14 | 8 |
| 9, 39, 69, 100 | 11 | 13 | 26 | 13 | 9 |
| 10, 40, 70 | 7 | 17 | 7 | 17 | 10 |
| 11,41, 71, 93 | 16 | 8 | 16 | 8 | 11 |
| 12, 42, 72 | 2 | 22 | 2 | 22 | 12 |
| 13, 43, 73 | 15 | 20 | 15 | 20 | 13 |
| 14, 44, 74 | 13 | 5 | 13 | 5 | 14 |
| 15, 45, 75, 94 | 8 | 7 | 8 | 7 | 15 |
| 16, 46, 76 | 4 | 14 | 4 | 14 | 16 |
| 17, 47, 77 | 2 | 21 | 2 | 21 | 17 |
| 18, 48, 78 | 9 | 20 | 9 | 20 | 18 |
| 19, 49, 79, 95 | 10 | 23 | 10 | 23 | 19 |
| 20, 50, 80 | 20 | 9 | 20 | 9 | 20 |
| 21, 51, 81 | 22 | 7 | 26 | 7 | 21 |
| 22, 52, 82, 96 | 3 | 21 | 3 | 21 | 8 |
| 23, 53, 83 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 |
| 24, 54, 84 | 6 | 24 | 6 | 24 | 7 |
| 25, 55, 85 | 18 | 5 | 18 | 5 | 5 |
| 26, 56, 86, 97 | 19 | 6 | 19 | 6 | 6 |
| 27, 57, 87 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| 28, 58, 88 | 23 | 19 | 23 | 19 | 3 |
| 29, 59, 89, 98 | 21 | 9 | 21 | 9 | 11 |
| 30, 60, 90 | 17 | 22 | 17 | 22 | 15 |

МЕТРОЛОГИЯ

1. Метрология. Теоретическая, законодательная и прикладная метрология

2. Величины. Единицы величин. Размерность.

3. Шкалы измерений.

4. Классификация видов и методов измерений.

5. Испытание и контроль. Классификация.

6. Погрешности измерений. Причины их возникновения.

7. Обработка и представление прямых равноточных и неравноточных измерений.

8. Обработка и представление косвенных измерений.

9. Средства измерения. Классификация.

10. Средства контроля. Классификация.

11. Метрологические характеристики средств измерений.

12. Классы точности средств измерений.

13. Выбор средств измерений.

14. Единство измерений. Теоретические, правовые, технические и организационные основы обеспечения единства измерений (общие представления).

15. Основные положения закона РФ «Об обеспечении единства измерений».

16. Органы и службы, обеспечивающие единство измерений в России.

17. Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющиеся юридическими лицами.

18. Государственный метрологический контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов в области обеспечения единства измерений.

19. Поверка и калибровка средств измерений.

20. Международные и региональные органы по метрологии.

21. Метрологическая экспертиза технической документации.

22. История эталонов основных единиц величин системы СИ.

23. Эталонная база Российской Федерации.

24. Выявление грубых погрешностей (промахов).

25. Методы выявления и исключения систематических погрешностей.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1. Стандартизация. Цели, принципы, задачи. Зачем нужна стандартизация?

2. Области и объекты стандартизации.

3. Национальная система стандартизации России.

4. Нормативно-технические документы в области стандартизации.

5. Правовые основы стандартизации.

6. Органы и службы по стандартизации в России.

7. Научные и методические основы стандартизации.

8. Методы стандартизации.

9. Параметрическая стандартизация.

10. Категории и виды стандартов.

11. Международная стандартизация.

12. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов.

13. Региональная стандартизация. Стандартизация в странах ЕС.

14. Стандартизация на предприятиях (объекты, документы, структура и т.д.).

15. Основные понятия и принципы технического регулирования.

16. Цели технического регулирования.

17. Технические регламенты и порядок их разработки.

18. Межотраслевая стандартизация (ЕСКД, ЕСДП, ЕСТПП, ЕСТД).

19. Национальные стандарты РФ и порядок их разработки.

20. Основополагающие стандарты.

21. Стандарты организаций и порядок их разработки.

22. Технические условия. Порядок их разработки, утверждения и внедрения.

23. Основные положения закона РФ «О техническом регулировании»

24. Региональная стандартизация. Межгосударственная система стандартизации (МГСС).

25. Основные положения закона РФ «О стандартизации в Российской Федерации».

26. Опережающая стандартизация.

СЕРТИФИКАЦИЯ

1. Оценка соответствия. История вопроса.

2. Добровольный и обязательный характер подтверждения соответствия. Цели, принципы, задачи.

3. Отличительные признаки добровольного и обязательного подтверждения соответствия.

4. Отличительные признаки обязательной сертификации и декларирования соответствия.

5. Системы сертификации.

6. Схемы сертификации.

7. Системы доказательств в ЕС. Модульные оценки соответствия.

8. Качество продукции. Показатели. Методы оценки.

9. Качество услуг. Показатели. Методы оценки.

10. Уровни качества продукции. Методы оценки.

11. Системы сертификации в России.

12. Органы по сертификации и испытательные лаборатории и их аккредитация.

13. Сертификация продукции. Этапы проведения.

14. Сертификация услуг. Этапы проведения.

15. Сертификация систем менеджмента качества. Этапы проведения.

16. Правовые основы сертификации.

17. Сертификация на международном и региональном уровнях.

18. Декларирование соответствия. Схемы декларирования.

19. Системы менеджмента качества. Стандарты ГОСТ Р ИСО 9000

20. Участники сертификации.

21. Основные положения закона «О техническом регулировании» применительно к оценке соответствия.

ПОЯСНЕНИЯ К ЗАДАНИЯМ

Задание 1

По заданному массиву измерений определить значений величины и оценить точность измерения. Записать результат измерения. Выполнить проверку на наличие промахов по критерию Граббса.

Измерения диаметра вала микрометром с ценой деления 0,01 мм показали результаты, представленные в таблице При расчетах учесть, что микрометр имеет погрешность нуля, равную 0,01 мм.

| Диаметр вала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доверительная вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 33,38 | 31,36 | 34,93 | 30,84 | 29,26 | 36,80 | 32,80 | 32,80 | 34,45 | 35,01 | 0,99 |

Погрешность микрометра является систематической погрешностью, которую можно исключить, внеся соответствующую поправку.

| Диаметр вала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доверительная вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 33,37 | 31,35 | 34,92 | 30,83 | 29,25 | 36,79 | 32,81 | 32,79 | 34,44 | 35,00 | 0,99 |

Определяется среднее арифметическое d единичных наблюдений:

d=i=1ndin

d=33,37+31,35+34,92+30,83+29,25+36,79+32,81+32,79+34,44+3510=

=33,15 мм

Среднее квадратическое отклонение отдельного результата:

Sd=i=1ndi-d2n-1

Sd=33,37-33,152+31,35-33,152+34,92-33,152+30,83-33,152+9

+29,25-33,152+36,79-33,152+32,81-33,152+

+32,79-33,152+34,44-33,152+35-33,152=2,25 мм

Проверим наличие промахов по критерию Граббса.

Если число наблюдений в выборке n≤40, то для выявления результатов наблюдения, содержащих грубую погрешность, используется статистический критерий Граббса GT.

При проведении проверки результата наблюдения на наличие погрешности по критерию Граббса, вычисляются значения критериев G1 и G2 для минимального dmin и максимального dmax результатов наблюдений, исходя из предположения, что эти результаты выборки (dmin или dmax), возможно, содержат грубую погрешность.

G1=dmax-dSd=36,79-33,152,25=1,62

G2=dmin-dSd=29,25-33,152,25=1,73

Полученные значения G1 или G2 сравниваются с теоретическим (тестовым) значением критерия Граббса GTn=10, q=1%=2,482 (приложение 1). В данном случае G1<GTd и G2<GTd, поэтому тестируемые результаты (dmin и dmax) признаются корректными (не считаются промахом, не содержат грубую погрешность) и не исключаются из совокупности наблюдений.

Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического:

Sd=Sn=2,2510=0,71 мм

Доверительный интервал:

∆=tP∙Sd

P = 99%, количество измерений n = 10, при этих условиях tP = 3,25 (приложение 2)

∆=3,25∙0,71=2,31 мм

Относительная погрешность:

δ=∆d∙100%=2,3133,15∙100%=6,97%

Результат измерений:

d=d+∆d  ,  P=0,99

d=33,15±2,31 мм  ,      P=0,99

Задание 2

| Диаметр вала, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доверительная вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрометр, 1 кл. точн. |  |  |  |  |  | Микрометр, 2 кл. точн. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 64,00 | 64,00 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 64,02 | 64,01 | 64,03 | 63,95 | 64,04 | 0,99 |

Определяется среднее арифметическое измерений диаметра вала микрометра первого и второго классов точности:

d1=i=1n1d1in1=64+64+63,99+63,99+64,02+63,996=64,00 мм

d2=i=1n2d2in2=64,01+64,03+63,95+64,044=64,01 мм

Определяется среднее квадратическое отклонение среднего арифметического:

S12=i=1n1d1i-d12n1(n1-1)

S1 =64-642+64-642+3*63,99-642+64,02-6426∙(6-1)=0,0059

S22=i=1n2d2i-d22n2(n2-1)

S2 =64,01-64,012+64,03-64,012+63,95-64,012+64,04-64,0124∙(4-1)=0,0286 мм

Наряду со средней квадратической погрешностью при обработке неравноточных измерений пользуются относительной характеристикой точности – весом измерения.  Обычно веса считают обратно пропорциональными их средним квадратическим отклонениям:

pi=1Si2

p1=10,000035=28727             p2=10,00082=1222,55

Тогда наиболее вероятное значение результата измерения может быть найдено по формуле:

d=i=1npi∙dii=1npi=28727 ∙64,00+1222,55∙64,0128727+1222,55=64,00 мм

Среднее квадратическое отклонение:

Sp=i=1npi∙di-d2i=1npi

Sp=28727∙64-642+1222,55∙64,01-64228727+1222,55=0,002 мм

Оценивается погрешность:

∆=tP∙Sp

P = 99%, количество серий измерений n = 2, при этих условиях tP = 63,68

Тогда

∆ =63,68 ∙0,002=0,13 мм.

Результат измерения диаметра:

d=64,00±0,13 мм  ,    P=0,99

Задание 3

Для определения массы стальной детали цилиндрической формы (рисунок 1) были произведены многократные измерения ее высоты и диаметра. Подсчитать массу детали, абсолютную и относительную погрешности с представлением результата измерений. Доверительную вероятность принять равной Р=0,95. Значения шести измерений приведены в таблице.

Рисунок 1 – Эскиз детали

| Параметр | Измеренные значения, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d1 | 108,99 | 109,00 | 109,03 | 108,97 | 109,00 | 108,908 |
| d2 | 89,09 | 88,92 | 88,94 | 88,93 | 89,07 | 88,96 |
| h | 94,02 | 94,12 | 93,99 | 94,04 | 93,97 | 94,07 |

Средняя плотность стали ρ=7700-7900 кгм3, принимается ρ=7800 кгм3=7800∙10-9кг/мм3, P=0,95 .

m=ρ∙V

V=π∙(d12-d22)∙h4

m=π∙(d12-d22)∙h∙ρ4

Для удобства расчетов составим таблицу

| d1, мм |  |  | d2, мм |  |  | h, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108,99 | -0,005 | 2,5·10-5 | 89,09 | 0,105 | 0,0110 | 94,02 | -0,015 | 0,00023 |
| 109 | 0,005 | 2,5·10-5 | 88,92 | -0,065 | 0,0042 | 94,12 | 0,085 | 0,00723 |
| 109,03 | 0,035 | 0,001225 | 88,94 | -0,045 | 0,0020 | 93,99 | -0,045 | 0,00203 |
| 108,97 | -0,025 | 0,000625 | 88,93 | -0,055 | 0,0030 | 94,04 | 0,005 | 2,5·10-5 |
| 109 | 0,005 | 2,5·10-5 | 89,07 | 0,085 | 0,0072 | 93,97 | -0,065 | 0,00423 |
| 108,98 | -0,015 | 0,000225 | 88,96 | -0,025 | 0,0006 | 94,07 | 0,035 | 0,00123 |
| Σ = 653,97 |  | Σ = 0,00215 | Σ = 533,91 |  | Σ = 0,02815 | Σ = 564,21 |  | Σ = 0,01495 |

Определим средние значения диаметров и высоты:

d1=i=1nd1in=108,99+109+109,03+108,97+109+108,986=108,995 мм

d2=i=1nd2in=89,09+88,92+88,94+88,93+89,07+88,966=88,985 мм

h=i=1nhin=94.02+94.12+93.99+94.04+93.97+94.076=94,035 мм

Определим среднее квадратичные отклонения среднего арифметического диаметров и высоты:

Sd=i=1ndi-d2nn-1

Sd1=108,99-108,9952+109-108,9952+109,03-108,9952+108,97-108,9952+6∙6-1

+109-108,9952+108,98-108,9952=0,00847 мм

Sd2=89.09-88.9852+88.92-88.9852+88.94-88.9852+88.93-88.9852+6∙6-1

+89.07-88.9852+88.96-88.9852=0,0306 мм

Sh=94.02-94.0352+94.12-94.0352+93.99-94.0352+94.04-94.0352+6∙6-1

+93.97-94.0352+94.07-94.0352=0,0223 мм

Определяем дисперсию диаметров и высоты

, ,

Масса тела определяется по формуле

m=π∙(d12-d22)∙h∙ρ4

Эта зависимость нелинейная, поэтому для нахождения результата измерения и оценки его погрешностей следует воспользоваться методом линеаризации. При этом предварительно следует проверить выполняется ли неравенство

При линеаризации функции  остаточный член равен

Определяем частные производные.

, , , ,

, , ,

,

Подставляя значения частных производных в формулу для остаточного члена и учитывая, что значения , , , получим

Числовое значение R необходимо сравнить с числовым значением 0,8S(m), которое определяется по формуле

Так как 1,716·10–5 < 0,8·0,0336, то условие неравенства выполняется.

В соответствии с формулой вычисления массы определим массу тела:

ρ=7800 кгм3=7,8∙10-6 кгмм3

m=3,14∙(108.9952-88.9852)∙7,8∙10-6∙94,0354=2.282 кг

Результат измерения

m=2.282±0,003 кг ,    P=0,95

Относительная погрешность измерения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Критические значения GT для критерия Граббса

|  | Одно наибольшее или одно наименьшее значение при уровне значимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | Свыше 1% | Свыше 5% |
| 3 | 1,155 | 1,155 |
| 4 | 1,496 | 1,481 |
| 5 | 1,764 | 1,715 |
| 6 | 1,973 | 1,887 |
| 7 | 2,139 | 2,020 |
| 8 | 2,274 | 2,126 |
| 9 | 2,387 | 2,215 |
| 10 | 2,482 | 2,290 |
| 11 | 2,564 | 2,355 |
| 12 | 2,636 | 2,412 |
| 13 | 2,699 | 2,462 |
| 14 | 2,755 | 2,507 |
| 15 | 2,806 | 2,549 |
| 16 | 2,852 | 2,585 |
| 17 | 2,894 | 2,620 |
| 18 | 2,932 | 2,651 |
| 19 | 2,968 | 2,681 |
| 20 | 3,001 | 2,709 |
| 21 | 3,031 | 2,733 |
| 22 | 3,060 | 2,758 |
| 23 | 3,087 | 2,781 |
| 24 | 3,112 | 2,802 |
| 25 | 3,135 | 2,822 |
| 26 | 3,157 | 2,841 |
| 27 | 3,178 | 2,859 |
| 28 | 3,199 | 2,876 |
| 29 | 3,218 | 2,893 |
| 30 | 3,236 | 2,908 |
| 31 | 3,253 | 2,924 |
| 32 | 3,270 | 2,938 |
| 33 | 3,286 | 2,952 |
| 34 | 3,301 | 2,965 |
| 36 | 3,330 | 2,991 |
| 38 | 3,356 | 3,014 |
| 40 | 3,381 | 3,036 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Критические значения коэффициента Стьюдента (t-критерия) для различной доверительной вероятности p и числа степеней свободы f:

| f | P |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.995 | 0.998 | 0.999 |
| 1 | 3.0770 | 6.3130 | 12.7060 | 31.820 | 63.656 | 127.656 | 318.306 | 636.619 |
| 2 | 1.8850 | 2.9200 | 4.3020 | 6.964 | 9.924 | 14.089 | 22.327 | 31.599 |
| 3 | 1.6377 | 2.35340 | 3.182 | 4.540 | 5.840 | 7.458 | 10.214 | 12.924 |
| 4 | 1.5332 | 2.13180 | 2.776 | 3.746 | 4.604 | 5.597 | 7.173 | 8.610 |
| 5 | 1.4759 | 2.01500 | 2.570 | 3.649 | 4.0321 | 4.773 | 5.893 | 6.863 |
| 6 | 1.4390 | 1.943 | 2.4460 | 3.1420 | 3.7070 | 4.316 | 5.2070 | 5.958 |
| 7 | 1.4149 | 1.8946 | 2.3646 | 2.998 | 3.4995 | 4.2293 | 4.785 | 5.4079 |
| 8 | 1.3968 | 1.8596 | 2.3060 | 2.8965 | 3.3554 | 3.832 | 4.5008 | 5.0413 |
| 9 | 1.3830 | 1.8331 | 2.2622 | 2.8214 | 3.2498 | 3.6897 | 4.2968 | 4.780 |
| 10 | 1.3720 | 1.8125 | 2.2281 | 2.7638 | 3.1693 | 3.5814 | 4.1437 | 4.5869 |
| 11 | 1.363 | 1.795 | 2.201 | 2.718 | 3.105 | 3.496 | 4.024 | 4.437 |
| 12 | 1.3562 | 1.7823 | 2.1788 | 2.6810 | 3.0845 | 3.4284 | 3.929 | 4.178 |
| 13 | 1.3502 | 1.7709 | 2.1604 | 2.6503 | 3.1123 | 3.3725 | 3.852 | 4.220 |
| 14 | 1.3450 | 1.7613 | 2.1448 | 2.6245 | 2.976 | 3.3257 | 3.787 | 4.140 |
| 15 | 1.3406 | 1.7530 | 2.1314 | 2.6025 | 2.9467 | 3.2860 | 3.732 | 4.072 |
| 16 | 1.3360 | 1.7450 | 2.1190 | 2.5830 | 2.9200 | 3.2520 | 3.6860 | 4.0150 |
| 17 | 1.3334 | 1.7396 | 2.1098 | 2.5668 | 2.8982 | 3.2224 | 3.6458 | 3.965 |
| 18 | 1.3304 | 1.7341 | 2.1009 | 2.5514 | 2.8784 | 3.1966 | 3.6105 | 3.9216 |
| 19 | 1.3277 | 1.7291 | 2.0930 | 2.5395 | 2.8609 | 3.1737 | 3.5794 | 3.8834 |
| 20 | 1.3253 | 1.7247 | 2.08600 | 2.5280 | 2.8453 | 3.1534 | 3.5518 | 3.8495 |
| 21 | 1.3230 | 1.7200 | 2.2.0790 | 2.5170 | 2.8310 | 3.1350 | 3.5270 | 3.8190 |
| 22 | 1.3212 | 1.7117 | 2.0739 | 2.5083 | 2.8188 | 3.1188 | 3.5050 | 3.7921 |
| 23 | 1.3195 | 1.7139 | 2.0687 | 2.4999 | 2.8073 | 3.1040 | 3.4850 | 3.7676 |
| 24 | 1.3178 | 1.7109 | 2.0639 | 2.4922 | 2.7969 | 3.0905 | 3.4668 | 3.7454 |
| 25 | 1.3163 | 1.7081 | 2.0595 | 2.4851 | 2.7874 | 3.0782 | 3.4502 | 3.7251 |
| 26 | 1.315 | 1.705 | 2.059 | 2.478 | 2.778 | 3.0660 | 3.4360 | 3.7060 |
| 27 | 1.3137 | 1.7033 | 2.0518 | 2.4727 | 2.7707 | 3.0565 | 3.4210 | 3.6896 |
| 28 | 1.3125 | 1.7011 | 2.0484 | 2.4671 | 2.7633 | 3.0469 | 3.4082 | 3.6739 |
| 29 | 1.3114 | 1.6991 | 2.0452 | 2.4620 | 2.7564 | 3.0360 | 3.3962 | 3.8494 |
| 30 | 1.3104 | 1.6973 | 2.0423 | 2.4573 | 2.7500 | 3.0298 | 3.3852 | 3.6460 |
| 32 | 1.3080 | 1.6930 | 2.0360 | 2.4480 | 2.7380 | 3.0140 | 3.3650 | 3.6210 |
| 34 | 1.3070 | 1.6909 | 2.0322 | 2.4411 | 2.7284 | 3.9520 | 3.3479 | 3.6007 |
| 36 | 1.3050 | 1.6883 | 2.0281 | 2.4345 | 2.7195 | 9.490 | 3.3326 | 3.5821 |
| 38 | 1.3042 | 1.6860 | 2.0244 | 2.4286 | 2.7116 | 3.9808 | 3.3190 | 3.5657 |
| 40 | 1.303 | 1.6839 | 2.0211 | 2.4233 | 2.7045 | 3.9712 | 3.3069 | 3.5510 |
| 42 | 1.320 | 1.682 | 2.018 | 2.418 | 2.6980 | 2.6930 | 3.2960 | 3.5370 |
| 44 | 1.301 | 1.6802 | 2.0154 | 2.4141 | 2.6923 | 3.9555 | 3.2861 | 3.5258 |
| 46 | 1.300 | 1.6767 | 2.0129 | 2.4102 | 2.6870 | 3.9488 | 3.2771 | 3.5150 |
| 48 | 1.299 | 1.6772 | 2.0106 | 2.4056 | 2.6822 | 3.9426 | 3.2689 | 3.5051 |
| 50 | 1.298 | 1.6759 | 2.0086 | 2.4033 | 2.6778 | 3.9370 | 3.2614 | 3.4060 |
| 55 | 1.2997 | 1.673 | 2.0040 | 2.3960 | 2.6680 | 2.9240 | 3.2560 | 3.4760 |
| 60 | 1.2958 | 1.6706 | 2.0003 | 2.3901 | 2.6603 | 3.9146 | 3.2317 | 3.4602 |
| 65 | 1.2947 | 1.6686 | 1.997 | 2.3851 | 2.6536 | 3.9060 | 3.2204 | 3.4466 |
| 70 | 1.2938 | 1.6689 | 1.9944 | 2.3808 | 2.6479 | 3.8987 | 3.2108 | 3.4350 |
| 80 | 1.2820 | 1.6640 | 1.9900 | 2.3730 | 2.6380 | 2.8870 | 3.1950 | 3.4160 |
| 90 | 1.2910 | 1.6620 | 1.9867 | 2.3885 | 2.6316 | 2.8779 | 3.1833 | 3.4019 |
| 100 | 1.2901 | 1.6602 | 1.9840 | 2.3642 | 2.6259 | 2.8707 | 3.1737 | 3.3905 |
| 120 | 1.2888 | 1.6577 | 1.9719 | 2.3578 | 2.6174 | 2.8598 | 3.1595 | 3.3735 |
| 150 | 1.2872 | 1.6551 | 1.9759 | 2.3515 | 2.6090 | 2.8482 | 3.1455 | 3.3566 |
| 200 | 1.2858 | 1.6525 | 1.9719 | 2.3451 | 2.6006 | 2.8385 | 3.1315 | 3.3398 |
| 250 | 1.2849 | 1.6510 | 1.9695 | 2.3414 | 2.5966 | 2.8222 | 3.1232 | 3.3299 |
| 300 | 1.2844 | 1.6499 | 1.9679 | 2.3388 | 2.5923 | 2.8279 | 3.1176 | 3.3233 |
| 400 | 1.2837 | 1.6487 | 1.9659 | 2.3357 | 2.5882 | 2.8227 | 3.1107 | 3.3150 |
| 500 | 1.2830 | 1.6470 | 1.9640 | 2.3330 | 2.7850 | 2.8190 | 3.1060 | 3.3100 |