1 Проектирование районной электрической сети 110/10 кВ

  - Задание на проектирование

Вариант 1

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 6 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,494;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,033 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,961 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 5 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 21.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,694;

tgφ2 = 0,843; tgφ3 = 0,921; tgφ4 = 0,982; tgφ5  = 0,552; tgφ6  = 0,734;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,08 руб /кВт ∙ч.

Вариант 2

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  | А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 8 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,386;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,045 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,983 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 8 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 28.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,717;

tgφ2 = 0,815; tgφ3 = 0,782; tgφ4 = 0,913, tgφ5  = 0,982; tgφ6  = 0,974;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,15 руб /кВт ∙ч.

Вариант 3

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 7 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,384;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,063 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,883 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 7 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 49.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,397;

tgφ2 = 0,997; tgφ3 = 0,812; tgφ4 = 0,742; tgφ5  = 0,958; tgφ6  = 0,914;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,09 руб /кВт ∙ч.

Вариант 4

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 5 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,237;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,263 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,747 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 4 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 49.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,77;

tgφ2 = 0,651; tgφ3 = 0,967; tgφ4 = 0,88; tgφ5  = 0,648; tgφ6  = 0,717;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,68 руб /кВт ∙ч.

Вариант 5

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  |  | А |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 7 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,372;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,181 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,874 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 8 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 31.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,86;

tgφ2 = 0,771; tgφ3 = 0,767; tgφ4 = 0,98; tgφ5  = 0,848; tgφ6  = 0,171;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 5,01 руб /кВт ∙ч.

Вариант 6

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 4 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,425;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,093 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,983 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 8 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 20.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,692;

tgφ2 = 0,814; tgφ3 = 0,789; tgφ4 = 0,715; tgφ5  = 0,912; tgφ6  = 0,843;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,52 руб /кВт ∙ч.

Вариант 7

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 5 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,427;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,081 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,981 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 10 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 21.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,72;

tgφ2 = 0,79; tgφ3 = 0,91; tgφ4 = 0,83; tgφ5  = 0,88; tgφ6  = 0,71;

8)  В составе потребителей на всех ПС им еется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 2,29 руб /кВт ∙ч.

Вариант 8

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 6 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,383;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,093 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,913 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 8 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 32.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,717;

tgφ2 = 0,99; tgφ3 = 0,813; tgφ4 = 0,915; tgφ5  = 0,943; tgφ6  = 0,843;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,83 руб/кВт ∙ч.

Вариант 9

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 5 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,452;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,088 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,959 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 7 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 42.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,828;

tgφ2 = 0,9; tgφ3 = 0,754; tgφ4 = 0,854; tgφ5  = 0,751; tgφ6  = 0,839;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,78 руб/кВт ∙ч.

Вариант 10

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | А |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 7 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,848;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,056 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,898 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 4 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт: , , ,  Pмакс,6  = 46.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,73;

tgφ2 = 0,89; tgφ3 = 0,98; tgφ4 = 0,671; tgφ5  = 0,873; tgφ6  = 0,722;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,55 руб/кВт ∙ч.

Вариант 11

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | А |  |  |  |  |  | 4 |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 6 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,383;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,086 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,913 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 6 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт: , , ,  Pмакс,6  = 41.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,72;

tgφ2 = 0,81; tgφ3 = 0,98; tgφ4 = 0,696; tgφ5  = 0,773; tgφ6  = 0,88;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,15 руб/кВт ∙ч.

Вариант 12

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке – 4 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,929;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,065 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,932 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 4 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт: , , ,  Pмакс,6  = 38.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,812;

tgφ2 = 0,237; tgφ3 = 0,371; tgφ4 = 0,781; tgφ5  = 0,936; tgφ6  = 0,708;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,78 руб/кВт ∙ч.

Вариант 13

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 5 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,356;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,77 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,938 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 6 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт: , , ,  Pмакс,6  = 26.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,886;

tgφ2 = 0,467; tgφ3 = 0,237; tgφ4 = 0,931; tgφ5  = 0,721; tgφ6  = 0,948;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,47 руб/кВт ∙ч.

Вариант 14

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 7 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,425;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,088 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,981 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 8 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт: , , ,  Pмакс,6  = 42.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,784;

tgφ2 = 0,697; tgφ3 = 0,881; tgφ4 = 0,615; tgφ5  = 0,771; tgφ6  = 0,913;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,15 руб/кВт ∙ч.

Вариант 15

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 7 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,318;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,088 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,994 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 7 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 32.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,77;

tgφ2 = 0,696; tgφ3 = 0,93; tgφ4 = 0,82; tgφ5  = 0,73; tgφ6  = 0,88;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,43 руб/кВт ∙ч.

Вариант 16

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 7 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,415;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,081 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,981 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 6 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 38.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,78;

tgφ2 = 0,88; tgφ3 = 0,83; tgφ4 = 0,79; tgφ5  = 0,91; tgφ6  = 0,69;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,43 руб/кВт ∙ч.

Вариант 17

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 5 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,901;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,077 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,854 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 7 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 58.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,88;

tgφ2 = 0,45; tgφ3 = 0,33; tgφ4 = 0,99; tgφ5  = 0,54; tgφ6  = 0,86;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,89 руб/кВт ∙ч.

Вариант 18

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке - 9 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,659;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,749 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,955 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 5 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 55.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,77;

tgφ2 = 0,23; tgφ3 = 0,78; tgφ4 = 0,96; tgφ5  = 0,84; tgφ6  = 0,68;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 3,11 руб/кВт ∙ч.

Вариант 19

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке – 4 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,965;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,943 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,065 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 8 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 95.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,87;

tgφ2 = 0,83; tgφ3 = 0,34; tgφ4 = 0,99; tgφ5  = 0,45; tgφ6  = 0,83;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 4,78 руб/кВт ∙ч.

Вариант 20

Требуется спроектировать электрическую сеть напряжением 110 кВ для электроснабжения шести потребителей от одного источника питания. Схема расположения точек нагрузки в электрической сети приведена на рисунке 1.8.

|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. Географическое расположение источника питания «А» и 6 узлов нагрузки

1) Масштаб: в 1 клетке – 6 км;

2) Коэффициент реактивной мощности на подстанции "А", отн. ед: tgφA = 0,605;

3) Напряжение на шинах подстанции "А", кВ:

kмакс;

Uном = 1,541 ∙ Uном;

Uавар = kавар ∙ Uном =0,071 ∙ Uном;

4) Число часов использования максимальной нагрузки, час/год: ;

5) Продолжительность перегрузки силовых трансформаторов в течении суток: tперег.сут = 3 час.

6) Максимальная активная нагрузка на подстанции, МВт:, , , ,  Pмакс,6  = 32.

7) Коэффициенты мощности нагрузки на подстанциях имеют: tgφ1 = 0,207;

tgφ2 = 0,895; tgφ3 = 0,421; tgφ4 = 0,667; tgφ5  = 0,98; tgφ6  = 0,32;

8)  В составе потребителей на всех ПС имеется нагрузки I и II категорий по надежности электроснабжения с преобладанием II  категории.

9) Стоимость электроэнергии: 5,06 руб/кВт ∙ч.