Задания для курсовой работы (Часть 1)

Заданную электрическую цепь необходимо рассчитать, используя следующие методы:

1. МЭП (Метод эквивалентных преобразований) – найти ток в любой ветви схемы, используя МЭП;

2. Законы Кирхгофа (найти все токи в ветвях);

3. МКТ (Метод контурных токов) – найти токи во всех ветвях;

4. МУП (Метод узловых потенциалов) – найти токи во всех ветвях;

5. МЭГ (Метод эквивалентного генератора) – найти ток в любой ветви;

Таблица 1.

| Вар. | E1, B | E2, B | E3, B | E4, B | E5, B | E6, B | J, А | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 10 | 12 | 14 | 8 | 15 | 20 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 |

Рисунок 1- Исходная схема цепи (1.25).

Решение.

Отметим на схеме узлы и условно положительные токи в ветвях цепи (истинное направление тока определяется по знаку ответа).

Отметим независимые контуры.

Рисунок 2

- Найдем ток I1 методом эквивалентных преобразований.

Ом

А

А

А

Рисунок 3

А

Ом

Рисунок 4

В

Ом

Рисунок 5

А

Рисунок 6

А

Ом

Рисунок 7

В

Рисунок 8

Находим по закону Ома.

А

- Составляем систему уравнений по законам Кирхгофа.

По первому  закону Кирхгофа количество независимых уравнений n-1=3-1=2

Узел 1

Узел 2

По второму закону Кирхгофа для контуров.

Контур I

Контур II

Контур III

Подставляем численные значения и решаем систему уравнений.

А

А

А

А

А

Все токи положительные, истинные направления токов совпадают с направлениями, указанными на схеме стрелками.

- Определение токов в ветвях схемы методом контурных токов.

При формировании независимых контуров, контур с источником тока считаем, как контур с известным током.

Подставим численные значения, и решим систему уравнений.

А

А

А

Остальные токи, находим наложением контурных токов.

А

А

- Определение токов в ветвях схемы методом узловых потенциалов.

Заземляем узел 0

Составляем уравнения для двух других узлов.

Подставим численные значения, и решим систему уравнений.

В

В

Найдем значения токов в ветвях по закону Ома.

А

А

А

А

А

- Определение тока I1 методом эквивалентного генератора

Напряжение холостого хода  эквивалентного генератора для первой ветви.

Рисунок 9

Находим по методу узловых потенциалов (напряжений).

Подставим численные значения, и решим систему уравнений.

В

В

Получаем.

В

Внутреннее сопротивление эквивалентного генератора (источники заменяем внутренними сопротивлениями).

Рисунок 10

Ом

Находим по правилам последовательного и параллельного соединения сопротивлений.

Рисунок 11

Ом

Находим ток I1 по закону Ома.

А

Получили такой же результат, как найденный ранее.

Сведем результаты в таблицу.

Таблица 2.

| Методы расчета | I1, A | I2, A | I3, A | I4, A | I5, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экв. Преобр. | 2.275 |  |  |  |  |
| Ур. Кирхгофа | 2.275 | 0.688 | 4.413 | 2.282 | 1.594 |
| Контурные токи | 2.275 | 0.688 | 4.413 | 2.282 | 1.594 |
| Узловые потенциалы | 2.275 | 0.689 | 4.413 | 2.282 | 1.594 |
| Экв. генератора | 2.275 |  |  |  |  |

9. Выполним расчет баланса мощности для схемы.

Напряжение на источнике тока по второму закону Кирхгофа для замкнутого контура.

В

Мощность источников.

Вт

Мощность сопротивлений.

Вт

Мощность источников равна мощности сопротивлений (в пределах точности расчетов). Баланс мощностей выполняется.