Пояснения к курсовой работе по электроснабжению цеха.

Оглавление

- Описание технологического процесса в цеху, в том числе условия окружающей среды, пожарная безопасность, электробезопасность, категорийность электроприемников.

- Расчет электрических нагрузок

  - Определение номинальных параметров ЭП

  - Расчет нагрузок по коэффициенту максимума

  - Расчет нагрузки освещения

- Расчет мощности трансформатора с учетом компенсации реактивной мощности

- Выбор вводных устройств и распределительных пунктов в том числе и щитов освещения

- Расчет и выбор кабельных линий

- Расчет и выбор коммутационных аппаратов

- Графическая часть. Генплан цеха с нанесением всего оборудования, в том числе с прокладкой кабельных трасс. Однолинейная схема цеха. Графическая часть должна быть выполнена в масштабе на листах формата А1.

- Список источников

Объем работы 50-60 страниц.

Таблица 1 расчет нагрузок

| № п/п | № на плане | Наименование ЭП | Pном | N Кол-во | cos | tag | Ки | Рсм | Qсм | m | nэф | Рр | Qр | Sр | Iном/Iр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | Сверлильный станок | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 2 | 45 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 3 | 23 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 4 | 13 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| 5 | 28 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
|  | 56 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
|  | РЩ-1 | ПР11 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| + | 12 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| + | 18 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| + | 24 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
| + | 42 |  | + | 1 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | + |
|  | РЩ-2 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | СШ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
|  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЩ-3 |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

И так далее производим расчеты, затем добавляем нагрузку освещения на каждую секцию т.е СШ. Освещение должно быть рабочее и аварийное.

Таблица 2 Расчет сечения кабелей

| № п/п | № на плане | Наименование ЭП | Pном/Рр | Qном/Qp | Ip | ro | xo | L | R | X | j | Iдоп | Тип кабеля | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 34 | РЩ-1 -Сверлильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ 3*6+1*4 | Кабельный канал в полу |
| 55 | 58 | Вентилятор встроенный в стену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВВГ 3*6+1*4 | На кабельных полках по стене |

И так далее при расчете учесть длину кабеля подключение в силовом шкафу и подключение ЭП т.е на разделки. У каждого ЭП своя длина поэтому расчет производить к каждому силовому щиту и к каждому отдельному приемнику

Таблица 3 Расчет и выбор коммутационных аппаратов

| № п/п | № на плане | Наименование ЭП | Расчетные данные |  |  |  |  | Паспортные данные выключателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Iном/Iр | Iтр | I эм | Iпик | Iот | Iном | Iном.отк | Iтр | Iэл |
| 1 | 34 | РЩ-1 –сверлильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И так далее по всем ЭП