АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

В УСТАНОВИВШЕМСЯ И ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМАХ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ТРЕХФАЗНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Задание для анализа трехфазной цепи.

К симметричному трехфазному генератору через сопротивления подключены два приемника, соединенные либо в звезду, либо в треугольник. Вследствие аварии электрическая цепь стала несимметричной.

Необходимо выполнить следующее:

– определить токи во всех ветвях схемы методом двух узлов;

– проверить соблюдение баланса мощности;

– построить в одной комплексной плоскости топографическую и векторную диаграммы токов. На топографической диаграмме должны быть указаны векторы напряжений на всех элементах цепи и векторы токов;

– произвести сравнительный анализ результатов аналитического расчета с экспериментом, проведенным с компьютерной моделью электрической цепи с использованием пакета моделирования Multisim.

Таблица 1.2

| № вар. | № рис. | EA, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XL3, Ом | XC1, Ом | XC2, Ом | XC3, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.19 | 380 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |

Рис. 1.19.

РЕШЕНИЕ

К симметричному трехфазному генератору через сопротивления

подключены два приемника, соединенные по схеме «звезда». Вследствие аварии, произошел обрыв фазы «С» 2-го приемника (рис. 1.1), электрическая цепь стала несимметричной.

Рис. 1.1.

Расчет выполняем символическим методом, для этого ЭДС фаз, токи, напряжения и сопротивления нагрузок представляем комплексами.

Будем считать, что ЭДС фазы "А" имеет начальную нулевую фазу.

,

где:  – действующее значение напряжения, В;

– начальная фаза, .

;

;

.

Комплексы сопротивлений нагрузок:

,

где: 	  – сопротивление резистора, Ом;

– индуктивное сопротивление, Ом;

– емкостное сопротивление, Ом.

Преобразуем звезду  в треугольник (рис. 1.2).

Рис. 1.2.

Преобразование звезда-треугольник:

Комплекс сопротивления  с учетом приемника O'' (рис. 1.3)

;

;

.

Рис. 1.3.

Обратное преобразование треугольник-звезда:

Перейдем от треугольника к эквивалентной звезде:

Рис. 1.4.

Найдем комплексы полных сопротивлений и проводимостей фаз:

;

;

.

Для определения напряжения смещения нейтрали воспользуемся формулой межузлового напряжения:

Найдем токи , , :

Определим напряжения :

Определим ток :

;

.

Определим токи , , :

;

;

.

Определим полную, активную и реактивную мощности трехфазной цепи:

Полная мощность источника ;

Активная мощность источника ;

Реактивная мощность источника .

Определим мощность на активных сопротивлениях цепи:

.

.

Вывод: баланс активных мощностей соблюдается.

Аналитические расчеты электрических цепей синусоидального тока сопроводим построением векторных диаграмм, чтобы иметь возможность качественно контролировать эти расчеты.

Обозначим токи и примем положительные направления для них в соответствии с рис. 1.5.

Рис. 1.5.

Для построения топографической диаграммы определим численные значения падений напряжений на элементах электрической цепи:

- вектор опережает вектор тока на 90°;

- вектор отстает от вектора тока на 90°;

- вектор отстает от вектора тока на 90°;

- вектор совпадает с вектором тока;

- вектор опережает вектор тока на 90°;

- вектор опережает вектор тока на 90°;

- вектор совпадает с вектором тока;

- вектор опережает вектор тока на 90°.

Совокупность точек комплексной плоскости, изображающих комплексные потенциалы одноименных точек электрической схемы, называют топографической диаграммой. Напряжение между любыми двумя точками схемы, например "a" и "b", по значению и направлению определяется вектором, проведенным на топографической диаграмме от точки "b" к точке "a". Потенциал любой точки может быть принят равным нулю. Примем потенциал нейтрали источника равным нулю. Для построения топографической диаграммы обойдем контур вдоль пунктирной линии. Совместим топографическую диаграмму с векторной диаграммой токов (рис. 1.6). Выберем масштаб для токов  и для напряжений .

Рис. 1.6.

Компьютерная модель электрической цепи.

Компьютерная модель позволяет произвести сравнительный анализ результатов расчета с экспериментом (рис. 1.7). Моделирование удобно проводить в среде виртуальной лаборатории Multisim.

Определим параметры конденсатора и катушки индуктивности:

;

.

Рис. 1.7.

Выполним сравнение показаний амперметров и значений токов, полученных в результате аналитических расчетов.

Таблица 1.1.

| Значение тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | 24,396 | 44,278 | 32,531 | 31,991 | 31,991 | 46,251 | 41,397 | 32,531 |
| Эксперимент | 24,439 | 44,256 | 32,585 | 31,819 | 31,819 | 46,223 | 41,398 | 32,585 |

Для измерения мощности собираем схему трех ваттметров (рис.1.8).

Рис. 1.8.

Активную мощность системы определим, как сумму показаний ваттметров:

.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Задание для анализа переходных процессов в линейной электрической цепи с двумя реактивными элементами.

В заданной электрической цепи с источником постоянной ЭДС (значение ЭДС E и рисунок схемы задаются преподавателем) происходит коммутация. Требуется рассчитать токи и напряжения на элементах схемы одним их методов расчета переходных процессов (классическим или операторным). Выполнить компьютерное моделирование в виртуальной электронной лаборатории Multisim. Сравнить результаты эксперимента и результаты расчета.  Выполнить анализ заданной электрической цепи с источником переменной ЭДС. Амплитуда ЭДС  и частота  задаются преподавателем.

До коммутации был установившийся режим.

Таблица 2.1

| № вар. | № рис. | R, Ом | L, Гн | C, Ф |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2.25 | 10 | 2Е-2 | (1/18) Е-3 | 60 |

Рис. 2.25.

РЕШЕНИЕ

  - Расчет переходных процессов классическим методом

в электрической цепи с источником постоянной ЭДС.

Установившееся значение тока через катушку до коммутации:

Установившееся значение тока через катушку после коммутации:

Через конденсатор постоянный ток не проходит, поэтому:

На катушке индуктивности падение напряжения от постоянного тока равно до коммутации

Установившееся значение напряжения на катушке индуктивности от постоянного тока равно

Падение напряжения на конденсаторе до коммутации равно падению напряжения на катушке

Падение напряжения на конденсаторе после коммутации равно падению напряжения на катушке

По первому закону коммутации:

.

Полный ток:

.

Отсюда

.

По второму закону коммутации:

.

Полное напряжение:

.

Отсюда свободное напряжение на конденсаторе при t=0+

.

По второму закону Кирхгофа:

Отсюда:

Но .

Следовательно:

.

По второму закону Кирхгофа для контура RC:

;

Отсюда:

;

Ток через сопротивление:

.

По первому закону Кирхгофа:

;

Отсюда:

.

Скорость изменения свободной составляющей напряжения на конденсаторе:

.

Составим характеристическое уравнение методом операторного сопротивления. Для этого разорвем одну из ветвей (например, удалив источник питания) и запишем операторное сопротивление между точками разрыва. Приведем к общему знаменателю и, приравнивая числитель нулю, получим характеристическое уравнение.

;   ;

;

;

;

;

Уравнение имеет два комплексно-сопряженных корня:

Свободные составляющие запишутся в виде:

,

,

– коэффициент затухания,

– угловая частота собственных колебаний.

Постоянные А, B, ,  определяем по значению свободной

составляющей и ее первой производной при .

Найдем значения А и  для свободной составляющей тока :

;

;

;

Откуда

,  .

Закон изменения тока индуктивности:

.

Найдем значения B и  для свободной составляющей напряжения

на конденсаторе :

;

;

;

Откуда

, .

Закон изменения напряжения на конденсаторе:

Определяем остальные токи и напряжения в цепи.

Закон изменения напряжения на катушке индуктивности:

Закон изменения тока в ветви с конденсатором:

Закон изменения тока в ветви с сопротивлением:

Закон изменения напряжения сопротивления:

Построим графики найденных функций.

Рис. 2.1.

Выполним компьютерное моделирование в виртуальной электронной лаборатории Multisim (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Компьютерная модель

Дополнительно в схему вводим источник напряжения, управляемый током V1 – для измерения тока. Измерения проводим с помощью четырехканального осциллографа XSC1.

Рис. 2.3. Осциллограммы переходного процесса

На осциллограммах можно наблюдать графики переходного процесса (рис. 2.3). Согласно осциллограмме, установившееся значение тока в катушке индуктивности до коммутации , после коммутации . Значение напряжения в емкости до коммутации , после коммутации .

Время переходного процесса составляет , что практически укладывается в диапазон . Постоянная времени  равна:

.

2.2. Расчет переходных процессов классическим методом 
в электрической цепи с источником переменной ЭДС.

ЭДС:  .

Требуется найти:

;  ;  ;  ;

; 	.

Токи до коммутации:

.

Комплекс напряжения на конденсаторе:

Токи после коммутации:

Комплекс напряжения на конденсаторе после коммутации:

По первому закону коммутации:

отсюда:

.

Свободное напряжение на конденсаторе найдем по второму закону коммутации:

отсюда:

По второму закону Кирхгофа:

Но , следовательно:

.

По второму закону Кирхгофа для контура RC:

;

Отсюда:

;

Ток через сопротивление:

.

По первому закону Кирхгофа:

;

Отсюда:

.

Скорость изменения свободной составляющей напряжения на конденсаторе:

.

;		;

.

; 	;

.

Характеристическое уравнение имеет два комплексно-сопряженных корня:

Корни комплексные, поэтому свободные составляющие запишутся в виде:

,

,

– коэффициент затухания,

– угловая частота собственных колебаний.

Постоянные А, B, ,  определяем по значению свободной

составляющей и ее первой производной при .

Найдем значения А и  для свободной составляющей тока :

;

;

;

Откуда

,  .

Закон изменения тока индуктивности:

.

Найдем значения B и  для свободной составляющей напряжения

на конденсаторе :

;

;

;

Откуда , .

Закон изменения напряжения на конденсаторе:

Построим графики.

Рис. 2.4.

Выполним компьютерное моделирование в виртуальной электронной лаборатории Multisim (рис. 2.5).

Частота источника ЭДС: .

Рис. 2.5.  Компьютерная модель.

Рис. 2.6. Осциллограммы переходного процесса.