# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

# высшего образования

Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

Институт инженерии и робототехники

Кафедра «Гидромелиорация, природообустройство и строительство в АПК»

КУРСОВой проект

# По теме: «Архитектурное проектирование здания с проверкой конструкций на огнестойкость»

Обучающийся (яся)____курса

Группа_____________

____________________

Ф.И.О.

____________________

____________________

подпись

Преподаватель:

_____Орлова С.С.___

(фамилия	)

____________________

(подпись)

# Саратов 2025

# Вставляется задание

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. 1.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ……………… 2. КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ …………………………... 2.1 Колонны………………………………………………………….... 2.2 Ворота и двери…………………………………………………….. 2.3 Стены………………………………………………………………. 2.4 Окна………………………………………………………………... 2.5 Фахверковые колонны……………………………………………. 2.6 Фундамент…………………………………………………………. 2.7 Покрытие…………………………………………………………... 2.8 Полы……………………………………………………………….. 2.9 Внутрицеховое оборудование……………………………………. 3.РАСЧЁТ КОЛОНН НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ…………………………….. 3.1 Расчет и конструирование колонны……………………………... 3.2 Расчет предела огнестойкости средних колонн………………… 4.РАСЧЕТ БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ …………... 5.ОЦЕНКА ОГНЕСТОЙКОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ……………………………………………………………………. 5.1 Оценка огнестойкости плит покрытий………………………….. 5.2 Оценка огнестойкости стеновых панелей………………………. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.……………………………………………………………… СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………. | 4 5 6 6 7 7 9 9 10 11 13 13 15 15 20 20 29 37 40 40 41 42 43 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Учитывая, что в современном строительстве зданий и сооружений в основном используются железобетонные конструкции, при выполнении курсового проекта приобретается навык проверки соответствия параметров их огнестойкости противопожарным требованиям.

В данном курсовом проекте проектируется производственное здание, каркасной конструктивной системы, где основными несущими конструкциями являются колонны, опирающиеся на фундамент и двускатные балки покрытия. Ограждающими конструкциями  являются плиты покрытия с кровлей и стены из трехслойных панелей, имеющие проёмы для окон, дверей и ворот. В здании предусмотрено использование подвесного кранового оборудования.

Цель курсового проекта: разработать архитектурно- конструктивные чертежи промышленного здания и проверить основные конструкции на огнестойкость.

Задачи: описать все конструктивные элементы здания, провести расчет армирования колонн; расчет колонн на огнестойкость; расчет балки покрытия на огнестойкость; провести оценку огнестойкости плит покрытий и стеновых панелей на основе справочной информации.

1.ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ

Проектируемое здание пролетного типа длиной …. м, шириной …. м, высотой ….. м, имеет высоту пролета …. м, шаг средних и крайних колонн 6 м.

По объемно-планировочному решению здание-зальное. Здание имеет эвакуационные выходы: ворота, которые расположены в торцах зданий, по оси 1 между осями А и Б, по оси 8 между осями Б и В, шириной и высотой    … м; двери, которые размещены по оси А между осями 5 и 6, по оси В между осями 3 и 4, шириной …. м. Имеются оконные проемы ленточного остекления высотой …. м.

2.  КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ

2.1 Колонны

В проектируемом здании имеются колонны крайних и средних рядов (рис.1).

Колонны железобетонные из бетона класса В..., с силикатным наполнителем и арматуры класса А…, принимаю сечение колонны 300х300 мм.

Вставляется рисунок

Рисунок 1 –Железобетонная колонна квадратного сечения

2.2 Ворота и двери

Для пропуска средств напольного транспорта в наружных стенах промышленных зданий устраивают ворота.

В здании запроектированы 2 ворот, расположенных  в пролетах между А и Б,Б и В.Во всех пролетах установлены …………...ворота размером   ….  м. Полотна раздвижных ворот выполнены из ………..….. профилей.

В здании запроектированы …. двери, которые расположены по оси А между осями 5 и 6,  по оси В между осями 3 и 4. Двери промышленных зданий двупольные ……... По материалу дверные полотна ………………………... Номинальные размеры проемов: ширина– 1,5 м и высота – 2,1 м. Их ширину и расположение определяют расчетом с учетом обеспечения безопасности эвакуации людей из помещения и здания в целом.

Вставляется рисунок

Рисунок  2– ……………. ворота

2.3 Стены

В здании используются …………. стеновые панели (рис 3) длиной 6 м, шириной ……. м, состоящие из …………………………… …………………………………………

Принимаем толщину стеновых панелей ……. мм.

Вставляется рисунок

Рисунок 3 – ………………..стеновые панели

В целях заделки углов здания и закрытия стен в местах вставок между координатными осями применяем ………………………………………….

2.4 Окна

Выбираем сплошное оконное остекление …….х6 м (рис 5); выполненное отдельными оконными панелями. Конструкция для заполнения оконных проемов выполнена из ……………………………………... Заполнение оконных проемов состоит из коробок, переплетов с остеклением и подоконной доски.

Заполнение оконных проемов – …………... Оконные переплеты и панели выполнены из ………... Оконные переплеты – створные (внутрь), для естественной вентиляции.

Вставляется рисунок

Рисунок 5 –Заполнение оконных проёмов.

2.5 Фахверковые колонны

Помимо основных колонн в зданиях предусматриваютвспомогательные (фахверковые) колонны, устанавливаемые в торцах зданий. Они предназначены длявосприятия ветровых усилий и массы заполнения стены. Фахверковыеколонны жестко заделывают в фундаментах и шарнирно крепят к элементампокрытия. Шарнирное соединение должно обеспечивать передачу ветровыхнагрузок на каркас здания и устранять вертикальные воздействия покрытияна колонны фахверка.

Принимаем фахверковые колонны сечением 200х200 мм.

2.6 Фундамент

Фундаменты должны удовлетворять требованиям прочности, устойчивости, долговечности, технологичности устройства и экономичности.

Размер фундамента определяется нагрузкой, приходящейся на колонну, предельно допустимым давлением на грунт под подошвой фундамента и глубиной промерзания.

По конструкции фундамент условно делится на две части: подколонник и плиту, которая имеет ……. ступень (рис 6) . Для каждой сборной железобетонной колонны делают отдельные стаканы.

Отметка верха фундамента не зависит от глубины заложения подошвы, ее следует располагать на 0,15 м ниже отметки чистого пола.

Параметры фундамента: Марка фундамента:  ФА2-1

Подколонник: Тип: …..;  а×b, мм: 900×900 мм;

Размер плиты: Подошва a1×b1, мм: 1800×1800 мм и т.д.

Рисунок 6– Параметры фундамента

2.7Покрытие

Покрытия – совокупность конструктивных элементов завершающих здание сверху и защищающее его от внешней среды. Покрытия состоят из двух частей: несущей и ограждающей. В состав несущей части входят балки, которые поддерживают ограждающую часть, придавая ей соответствующий материалу кровли уклон; в состав ограждающей части – кровля и плиты покрытия.

В качестве несущей части покрытия применяю балку …………….

………………………………………….., длиной …………….. мм.

Вставляется рисунок

Рисунок 7– Железобетонная балка покрытия ………………….

В ограждающей части покрытия входят железобетонные ребристые плиты размером ……..×6 м и кровля.

Плиты имеют ребра высотой 0,3м и поперечные ребра высотой 0,15м, расположенные через 1,5м.

Для обеспечения водонепроницаемости кровли устраивают из нескольких слоев: ……………………………………………………………….

2.8 Полы

Полы в одноэтажных промышленных зданиях устраиваются непосредственно на грунт. Грунты основания должны исключать возможность общих и местных деформаций пола.

По своей структуре полы – это многослойные конструкции, включающие покрытие, подстилающий слой и прослойку.

Описываются полы

Вставляется рисунок

Рисунок 10– Полы………….

2.9 Внутрицеховое оборудование

Подвесные краны (кран-балки) применяют при небольшой массе поднимаемого груза. Они состоят из основной двутавровой стальной балки, снабженной на концах катками, которые движутся по нижней полке стальных балок (рельсов), подвешенных к несущим элементам покрытия. Во избежание перекосов подвесного крана в плане катки устанавливают на базе, жестко связанной с основной балкой. Подвесной кран позволяет перемещать грузы вдоль пролета здания. Зданием принимаем подвесной кран 3 тонны

2.10 Деформационный шов

Описывается если устраивается

3.РАСЧЕТ КОЛОНН НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

3.1 Расчет армирования колонн

В плоскости рамы колонна работает как внецентрено сжатый элемент, загруженный сжимающей силой и изгибающим моментом. Учитывая, что ветровая нагрузка может менять свое направление, а изгибающий момент по длине колонны меняет свой знак, применяем симметричное армирование. Расчет колонны заключается в подборе необходимого количества продольной арматуры.

Для рассматриваемого сечения колонн определяем расчетный эксцентриситет:

en=MnNn, [м]						(1)

где Mn– изгибающий момент в колонне;

Nn – нагрузка на колонну

en=MnNn=81252  = 0,321 [м]= 32,1 [см]

По предварительно принятым размерам строим схему армирования колонн (Рис. 12)

Рисунок 12. Схема армирования колонн.

Принимаем защитный слой бетона толщиной а =3 см h0=3, см

λ=lкi							 (2)

lк=1.5∙H,[см]						 (3)

i=IA,[см]						 (4)

I=bc∙hc312,[см]4						 (5)

A=bc∙hc,[см]2						 (6)

Определяем гибкость колонны в плоскости рамы по представленным выше формулам:

A=30∙30=900 [см2]

I=30∙(30)312=67500 [см4]

i=67500900=8,66 [см]

lк=1,5∙500=750 [см]

λ=lki=7508,66=86,61

Т.к. λ> 14, необходимо учитывать влияние изгибов колонны на увеличение начального эксцентриситета, для этого вычисляется значение условной критической силы:

Νcr= 6,4* Εblк2∙Ιφ1∙0,110,1+δ1+0,1+α∙Ιs, МПа∙см		(7)

где φ=1,10;

δ1- относительный эксцентриситет:

δ1=lкhc=75030=25

d- отношение модуля упругости стали к модулю упругости бетона:

λ=ΕsΕb

Εs-модульупругостистали, МПа

Εb-модульупругостибетона, МПа

Ιs- момент инерции арматуры, Ιs=7000 см4

λ=ΕsΕb=21000024000=8,75

Νcr= 6,4* 24000(750)2∙675001,10∙0,110,1+25+0,1+8,75∙7000==18480 [МПа∙см2]

Зная величину сжимающей силы и условную критическую силу, определяется коэффициентη, учитывающий увеличение начального эксцентриситета:

η=11-ΝnΝcr							(8)

η=11-ΝnΝcr=11-247218480=1,15

значение Nn подставляется в МПа·см2

Эксцентриситет приложение сжимающей силы с учетом изгиба колонны равен:

e0λ=η∙eΝ							(9)

e0λ=η∙eΝ= 1,15·32,1 = 37,1 [см]

По предварительно принятым размерам составляем расчетную схему колонны (Рис. 13)

Рисунок 13. Расчетная схема колонны

Определяем эксцентриситет:

e=e0λ+0,5∙hc-а					(10)

e=e0λ+0,5∙hc-а=37,1+0,5∙30-3=49,1 [см]

Определяем высоту сжатой зоны её сечения колонны:

x=NnRb∙γbz∙bc, [cм]					(11)

где Rb- модуль упругости бетона;

γbz- коэффициент условия работы колоны,

γbz= 0,9

x=247211,5∙0,9∙30=7,96 [см]

Требуемую площадь сечения рабочей арматуры определяем следующим образом:

As'=Nn∙(e-h0∙0,5x)10∙Rsc, см2				(12)

где Rsc- модуль упругости арматуры

As'= 2472 ∙(49,1-27+0.5∙7,96)10∙270=23,9 см2

Исходя из требуемой площади арматуры принимаем 4 стержней диаметром ds= 28 мм, с площадью As= 24,63 см2.

Шаг поперечной арматуры из условий свариваемости с продольной арматурой:

dsw≥ 1/4∙ds;

dsw =7;

Шаг поперечной арматуры принимаем наименьшим из условий

S ≤ 20 ∙ds;

S ≤ 500мм;

S ≤ 2bs

S ≤ 20 28=560 ;

S ≤ 2 300=600 мм

Принимается шаг S=500 мм.

3.2 Расчет предела огнестойкости средних колонн.

В условиях пожара средние колонны обогреваются с 4х сторон. Колонна с сечением 0,3×0,3 м с 4 стержнями с диаметром ds=0,028м с площадью сечения As=0,002463 м2.

Рисунок 16 – Четырёхсторонний обогрев колонны

Температура бетона и арматуры при огневом воздействии

Ts=1220-1200∙1-1-r12-1-r22∙1-1-r32-1-r42,											(10)

гдеr1,r2,r3,r4 –относительное расстояние прогрева от обогреваемой поверхности 1-3

Для определения температуры в бетоне вычисляют:

xi*=xi+φi∙ared					(11)

в арматуре:

xi*=yi+φi∙ared+φ2∙ds			(12)

Гдеxi–расстояние в метрах от рассматриваемой точки бетона в сечении до i-той обогреваемой поверхности;

yi–расстояние в метрах от i-той обогреваемой поверхности до оси арматуры;

φ1 и φ2 –коэффициент, зависящий от плотности бетона, (φ1 = 0,62; φ2 = 0,5);

ared– значение приведенного коэффициента теплопроводности прогреваемого слоя бетона(ared= 0,00116);

ds – диаметр арматуры в метрах

Принимаем наиболее прогреваемый угол между поверхностями 1 и  3
y1=a+1/2∙ds=0.03+0,014=0,044м

y2=bc - y1=0,3-0,044=0,2560 м

y3=y1=0,044м

y4=y2=0,2560м
Относительные расстояния определяются:

ri=xil≤1,						(13)

где l – толщина прогреваемого слоя бетона в метрах

l=12∙ared∙τ,					(14)

где τ –длительность пожара в часах

Принимаем первый расчетный промежуток времени τ = 3ч:

l=12∙0,00116∙3=0,2043 м

Рассмотрим наиболее прогреваемый участок колоны – угол между поверхностями 1 и 3, тогда:

x1*=0,044+0,62∙0,00116+0,5∙0,028=0,0801 м;

x2*=0,2560+0,62∙0,00116+0,5∙0,028=0,2921 м;

x3*=x1*=0,0801 м;

x4*=x2*=0,2921 м;

Тогда относительные расстояния:

r1=0,08010,2043=0,3965м≤1;

r2=0,29210,2043=1,4298>1;

r3=r1=0,3965≤1;

r4=r2=1,4298>1;

Так как r2 и r4больше 1 принимаем r2=r4=1.

Определяем температуру колоны при τ = 3 ч:

Ts=1220-1200∙1-1-0,39652-1-12∙1-1-0,39652-1-12=735 ℃

Площадь бетона колоны сохраняемого свою прочность в расчетный момент времени воздействия пожара τ1 определяем по формуле:

A=ψ∙2∙C2,					(16)

гдеψ–поправка на дополнительное увеличение толщины прогретого слоя материала в углах сечения:

ψ=bc-0,2;					(17)

c=bc2-δccr;					(18)

b=hc+bc4-δycr,					(19)

где δccr –толщина прогретого слоя у обогреваемой поверхности;

δccr–толщина прогретого слоя в углу колоны

При четырехстороннем обогреве конструкции прямоугольного сечения (первая и вторая обогреваемая сторона):

δccr=r3∙l-φ1ared;					(20)

r3=1-1200∙ω-1220+Tbcr1220∙ω,				(21)

где Tccr=600 ℃

ω=1-21-r2;					(22)

r=bc2+φ1∙aredl;					(23)

r=0,32+0,62∙0,001160,2043=0,8424;

ω=1-21-0,84242=0,9503

r3=1-1200∙0,9503-1220+6001220∙0,9503=0,3299;

δccr=0,3299∙0,2043-0,620,00116=0,0453

При двух взаимно перпендикулярных обогреваемых поверхностях(внутри угла образованного этими поверхностями), толщину прогретого слоя:

δycr=r∙l-φ1ared;					(24)

r=1-1-1200-Tbcr1220;				(25)

r=1-1-1200-6001220=0,4549;

δycr=0,4549∙0,2043-0,62∙0,00116=0,0708;

b=0,3+0,34-0,0708=0,0792;

с=0,32-0,0453=0,1047;

ψ=0,07920,1047-0,2=0,5564;

A=0,5564∙(2∙0,1047)2=0,0244

Прочностная задача:

Несущую способность колоны в момент времени воздействия пожара τ определяется

Фτ1=φ∙(Rsu∙γst∙As+Rbu∙A)∙103			(26)

где φ –коэффициент продольного изгиба для нагретых колонн с учетом уменьшения рабочего сечения бетона колоны при воздействии пожара:

hbτ1=A					(27)

γst– коэффициент условной работы арматуры колоны при пожаре;

As–площадь сечения арматуры;

А–площадь бетона, сохраняемого свою прочность в расчетным моментом времени воздействия пожара, м2;

Rsuи Rbu – расчетное сопротивление сжатия арматуры и бетона при расчете огнестойкости, определяющие коэффициенты надежности: по арматуре – 0,9; по бетону – 0,83.

Rsu=Rsu0.9;						(28)

Rbu=Rbu0.83,						(29)

где Rsu и Rbu–нормативные значения сопротивления арматуры и бетона.

Коэффициент продольного изгиба (φ) принимают в зависимости от отношения расчетной длины колоны (равной высоте пролета) к наименьшему разрезу стороны рабочего сечения бетона hb при воздействии пожара:

l0hb∙(τi)						(30)

Условие наступления предельного состояния колоны по признаку “R”– потери несущей способности проверяется по формуле:

Ф(τ)≤Nn						(31)

hbτi=0,0244=0,1562;					(32)

4,20,1562=27;

Тяжелый бетон:

φ=0,66; γst=0,075,

Rsn=300 МПа;

Rbn=15МПа

Rsu=3000,9=333,3 МПа;

Rbu=150,83=18,07 МПа;

Фτi=0,66∙333,3∙0,075∙0,002463+18,07∙0,0244∙103=332 кН,

332кН>252 кН

Несущая способность колонны в момент времени воздействия τ=3ч больше нормативной нагрузки на колонну. Это означает, что фактический предел огнестойкости больше 3 ч.

Для более точного определения значения предела огнестойкости принимаем второй расчетный момент времени воздействия пожара τ=4 ч .

l=12∙0,00116∙4=0,2360 м

r1=х1l=0,08010,2360=0,3432<1

r2=х2l= 0,29210,2360=1,2377>1

r3=r1=0,3432≤1;

r4=r2=1,2377>1;

Так как r2и r4больше 1 принимаем r2=r4=1.

Ts=1220-1200∙1-1-0,34322-1-12∙∙1-(1-0,3432)2-(1-1)2=832 ℃

r=0,32+0,62∙0,001160,2360=0,7292

ω=1-2∙1-0,72922=0,8531

r3=1-1200∙0,8531-1220+6001220∙0,8531=0,3772

δccr=0,3772∙0,2360-0,62∙0,00116=0,0669

r=1-1-1200-6001220=0,4549

δycr=0,4549*0,2360-0,62*0,00116=0,0852

b=0,3+0,34-0,0852=0,0648

с=0,32-0,0669=0,0831

ψ=bc-0,2

ψ=0,06480,0831-0,2=0,5798≤1

A=ψ∙(2∙C)2

A=0,5798∙2∙0,08312=0,016

hbτ1=0,016=0,1265

4,20,1265=33

Тяжелый бетон:

φ=0,52; γst=0, Rsu=333,3МПа; Rbu=18,07 МПа

Фτi=0,52∙333,3∙0∙0,002463+18,07∙0,016∙103=150 кН,

150кН<252кН

Для точного определения фактического предела огнестойкости колонны строим график снижения несущей способности колонны во времени.

График 1 – Снижение несущей способности средней колонны во времени

Согласно графику фактический предел огнестойкости колонны по потере несущей способности R202.

4. РАСЧЕТ БАЛКИ покрытия НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Марка балки: ……..; длина×ширина×высота: 8960×220×890 мм; масса балки: 2750 кг.

Балка выполнена из тяжелого бетона класса В20 на гранитном заполнителе. В нижнем поясе растянуты арматуры класса А600: 6 стержней диаметром 20 мм.

Толщина защитного слоя бетона до растянутой арматуры 3 см.

Вставляется рисунок

Рисунок 16 – Воздействие пожара на балки покрытий

Для изгибаемых свободно опирающихся железобетонных элементов при воздействии пожара снизу потеря несущей способности конструкции происходит в основном за счет уменьшения сопротивления растянутой арматуры при её прогреве. При этом прогревом сжатой зоны можно пренебречь.

Максимальный изгибающий момент балки образуется в середине пролета, то есть в нижнем поясе растянутая зона, а  в верхнем сжатая.

Максимальный изгибающий момент в балке определяем по формуле:

М=p+q∙ϐ∙l28 , кН*м					(33)

где: p–собственный вес балки в кН,Р=27,5 кН;

q–нагрузка действующая на балку,Q= 3,99 кН;

b– ширина сечения балки,b= 0,22 м;

l– длина балки в метрах, l= 8,96 м

М=27,5+3,6∙0,22∙8,9628=………. кН*м

Предел огнестойкости балки покрытия по потери несущей способности можно определить по критической температуре растянутой арматуры.

Определим расчетную высоту сечения балки:

h0=h-δs-0,006=0,89-0,04-0,006=0,844 м

Определим коэффициент условной работы при пожаре растянутой арматуры:

Υs,t=Мh0∙Αs∙Rsu1-М2∙b∙h02∙Rbu;						(34)

где: Rsu=Rsn0,9=6000,9=666,67 МПа

Rbu=Rbn0,83=150,83=18,072 МПа

Υs,t=0,844*0,001885*666,67∙1031-2*0,22*0,8442*18,072∙103=0,0654

Для стали класса А600 при Υs,t= ……..,по интерполяции получаем:

Тs=700+0,1-0,06540,1- 0,05∙50=734,6 ℃

Определяем среднее значение диаметра арматуры: ds=i=1nds,i∙As,iAs.

ds=0,022∙22,81+0,018∙10,18+0,025∙4,909∙10-422,81+10,18+4,909∙10-4=0,0213 м

Проводим расчет времени достижения критической температуры прогрева при пожаре растянутой арматуры:

τ=112∙ared∙δs+φ1∙ared+φ2∙ds1-1-1220-Tscr12202				(35)

τ=112*0,00133∙0,04+0,62∙0,00133+0,5∙0,02131-1-1220-734,612202=1,8796 ч.

Предел огнестойкости балки покрытия с параллельными поясами по потери несущей способности –R 113.

5. ОЦЕНКА  ОГНЕСТОЙКОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Оценку огнестойкости плит покрытия и стеновых панелей проводим с помощью справочной информации о фактических пределах огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций.

5.1 Оценка огнестойкости плит покрытий

В производственных зданиях в качестве ограждающей части покрытия применяют в основном железобетонные ребристые плиты из тяжелого бетона.Согласно обычной раскладке сборочных железобетонных плит, наиболее неблагоприятной схемой воздействия пожара на плиту является трехстороннее воздействие пожара на сдвоенное ребро из двух соседних плит.

Вставляется рисунок

Рисунок 17 – Воздействие пожара на плиты покрытий

Определяем предел огнестойкости рассматриваемой плиты по справочной таблице «Предел огнестойкости статически определимых свободно опёртых балок из тяжелого бетона, нагреваемых с трех сторон».

Предел огнестойкости плит покрытий –REI 60.

5.2 Оценка огнестойкости стеновых панелей

В каркасных производственных зданиях наиболее часто применяются ненесущие или самонесущие трехслойные стеновые панели.

Стеновые панели обогреваются в случае пожара с внутренней стороны – одностороннее огневое воздействие.

Вставляется рисунок

Рисунок 18 –Воздействие пожара на стеновые панели

Оценку огнестойкости трехслойных стеновых панелей проводим на основе примечания к справочной таблице «Пределы огнестойкости несущих сплошных стен».

Предел огнестойкости трехслойнойстеновой панели–EI60.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте запроектировано производственное здание длиной ….. м, шириной …. м, высотой …. м, состоящее из …. пролетов. Основными элементами являются колонны с сечением 300×300 мм, столбчатый фундамент с глубиной заложения 1,65 м. Каждый пролет перекрывается балками с параллельными поясами двутаврового сечения длиной 8,96 м и шириной 0,22 м. В здании запроектированы 2 ворот и 2 дверей. Окна встроены в стеновые панели, т.е. используется ленточное остекление. Толщина стеновых панелей составляет 200 мм, высота колонн – 3 м. В здании имеется подвесное крановое оборудование – подвесной кран, грузоподъемностью 3 тонны.

По результатам расчета средних колонн (четырехстороннее огневое воздействие) на огнестойкость, определен предел огнестойкости по потере несущей способности – R 172.

По результатам расчета крайних колонн (трехстороннее огневое воздействие) на огнестойкость, определен предел огнестойкости по потере несущей способности – R 172.

В результате проведения расчета балки покрытия на огнестойкость, определен предел огнестойкости по потере несущей способности- R 113.

Проведена оценка огнестойкости плит покрытий по потере несущей способности, теплоизоляционной способности и целостности–REI 60, а также предела огнестойкости стеновых панелей по потери целостности и теплоизоляционной способности– EI 160.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Андреев, Ю. А. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю. А. Андреев, А. Н. Батуро, Д. А. Едимичев [ и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Железногорск: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. - 154 с. – Режим доступа: https://znanium.com/read?id=353769.

- Даняева, Л. Н. Основы архитектурно-строительного проектирования : учебное пособие / Л. Н. Даняева. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2023. - 78 с. - ISBN 978-5-528-00529-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2151334.

- Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебник / Под.ред. И.Л. Мосалкова. – М.: АГПС МЧС РФ, 2003 – 656 с.

- Определение пределов огнестойкости строительных конструкций: практикум: учебное пособие / Р. Г. Шубкин, Л. А. Голдобина, Д. Ю. Козлов, Е. В. Чернушевич. — Железногорск: СПСА, 2022. — 183 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/253793

- Орлова С.С. Архитектурное проектирование зданий из железобетонных элементов с проверкой на огнестойкость: учебно-методическое пособие к курсовому проектированию и лабораторно-практическим занятиям /  С.С. Орлова, ТА. Панкова //, Издательский центр «Наука», Саратов, 2014 – 109 с.

- Орлова, С. С. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: учебное пособие / С. С. Орлова, Т. А. Панкова, С. В. Затинацкий. – Саратов: издательство «Саратовский источник», 2015. – 130 с.

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А. З. Абуханов, Е. Н. Белоконев, Т. М. Белоконева, С. А. Алиев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01817-0. - ISBN 978-5-369-01817-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1896917.

- Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий: учебное пособие/ В.М. Ройтман. М.: Ассоциация «Пожарная безопасность и наука», 2001. – 382с., ил.

- Хорунжая, А. И. Архитектурное проектирование. Основы рабочего проектирования: учебное пособие для вузов / А. И. Хорунжая. – 3–е изд., стер. – Санкт–Петербург: Лань, 2025. – 148 с. – ISBN 978–5–507–50770–2. – Текст: электронный // Лань: электронно–библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/462743.