Задачи 1 семестр (напор на насосе 100 мм вод.ст., напор на стволе 40 мм вод.ст.)

- Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 240 м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать один ствола А соответственно в первый этаж хоз. Постройки. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-3,2-40/4 (43265), установленной на водоисточник, 150м, подъем местности составляет 5 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 10 м, высота подъема воды составляет 5 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б соответственно в первый этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 500 м, подъем местности составляет 1 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать два ствола А и два ствола Б. Расстояние от места пожара до АНР–40(130)–127А, установленной на водоисточник, 1200 м, подъем местности составляет 10 м. Высота подъема стволов 6 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Необходимо определить количество АЦ 3–40/4(4325) для подвоза воды при ликвидации последствий ЧС на складе ядохимикатов и удобрений. Расстояние до водоисточника – 3 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК–50 и РС–70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР–40(130)–127А. Средняя скорость движения АЦ – 45 км/ч. (заправка осуществляется подвозом воды).

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать 1 ствол Б соответственно в первый этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 200 м, подъем местности составляет 2 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 1 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-9/50, установленной на водоисточник, 300 м, подъем местности составляет 1 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать один ствола А соответственно в первый этаж хоз. Постройки. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-3,2-40/4 (43265), установленной на водоисточник, 400м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 13 м, высота подъема воды составляет 10 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Необходимо определить количество АЦ 3–40/4(4325) для подвоза воды при ликвидации последствий ЧС на складе Расстояние до водоисточника – 2,5 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК–50 и РС–70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР–40(130)–127А. Средняя скорость движения АЦ – 50 км/ч. (заправка осуществляется подвозом воды).

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б соответственно в третий этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 320 м, подъем местности составляет 4 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Необходимо определить количество АЦ 3,2–40/4(4325) для подвоза воды при ликвидации последствий ЧС на складе ядохимикатов и удобрений. Расстояние до водоисточника – 2,3 км (пруд). Для ликвидации последствий ЧС подаются стволы РСК–50 и РС–70. Заправку АЦ осуществляют с помощью АНР–40(130)–127А. Средняя скорость движения АЦ – 38 км/ч. (заправка осуществляется подвозом воды).

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-9/50, установленной на водоисточник, 300 м, подъем местности составляет 1 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать четыре ствола Б соответственно в первый и второй этажи жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-9/50, установленной на водоисточник, 320 м, подъем местности составляет 7 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать два ствола А и два ствола Б. Расстояние от места пожара до АНР–40(130)–127А, установленной на водоисточник, 1900 м, подъем местности составляет 9 м. Высота подъема стволов 4 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 2 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать два ствола Б на кровлю жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(130)63А, установленной на водоисточник, 500 м, подъем местности составляет 4 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 3 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

- Для тушения пожара необходимо подать три ствола А. Расстояние от места пожара до АНР–40(130)–127А, установленной на водоисточник, 2100 м, подъем местности составляет 6 м. Высота подъема стволов 5 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 6 м.

Т р е б у е т с я: определить схему боевого развертывания, возможность забора воды и подачи ее к стволам на тушение пожара.

Пример решения + схема