Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения

«Курский монтажный техникум имени Героя России А.В. Лапшина»

Рассмотрено на заседании
цикловой комиссии ТТО
Протокол №7

«9» марта 2026 г.
Председатель ЦК_______И.Н. Локтионова

Утверждаю
Зам. директора по УМР

«12» марта 2026 г

_____Н.И. Скоморохов

Задание

на курсовое проектирование по профессиональному модулю

ПМ.01. Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

МДК. 01.02. Техническая эксплуатация теплотехнического оборудования и систем топливоснабжения

Специальность 13.02.02: Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Форма обучения: заочная

Студент     Шишка Юлия Игоревна                         Курса 2, группы 2-ТТО Шрифт 944

Тема курсового проекта «Поверочный тепловой расчет котельного агрегата»

Исходные данные:

- Тип котла          БГМ- 35М

- Производительность     35  (9,72) т/ч, (кг/с)

- Давление перегретого пара   4 (40)   МПа, (атм)

- Температура перегретого пара    440оС

- Температура питательной воды    145 оС

- Температура холодного воздуха    30 оС

- Температура горячего воздуха   117 оС

- Температура уходящих газов 150 оС

- Топка    камерная

| Вид топлива: природный газ N 16 | Рабочий состав топлива ,% |  |  |  |  |  |  | Qрн кДж/(м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 | СО2 |  |
| газопровод: Первомайск-Сторожевка | 62,4 | 3,6 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 30,2 | 0,1 | 28300 |

Характеристика топлива

Состав курсового проекта

1. Пояснительная записка

1. Общая часть

2.Краткая характеристика котельного агрегата.

3.Поверочный тепловой расчет котельного агрегата.

4.Поверочный расчет пароперегревателя и хвостовых поверхностей нагрева котельного агрегата.

5. Невязка котельного агрегата

2.Графическая часть проекта

1.Лист 1 - поперечный разрез котельного агрегата, М 1:50, М 1:25, формат А4.

3. Литература

1.С.Л. Ривкин А. А. Александров «Термодинамические свойства воды и водяного пара» Справочник Москва Энергоатомиздат  1984г.

2. О.Н. Брюханов В.А. Кузнецов «Газифицированные котельные агрегаты» 2021г.

3. Б.А. Соколов «Котельные установки и их эксплуатация» 2021г.

4. Методические указания к выполнению курсового проекта.

Дата выдачи задания           16 марта 2026 года

Дата получения задания

Срок выполнения курсового проекта     31 марта 2026 года

Руководитель курсового проекта______________________________ И.Н. Локтионова

Задание принял к исполнению студент группы ________________________________________

подпись	                                         дата