Тема курсового проекта «Поверочный тепловой расчет котельного агрегата»

Исходные данные:

- Тип котла          Б- 25-1,5ГМ

- Производительность    25 (6,94) т/ч, (кг/с)

- Давление перегретого пара   1,5 (15)   МПа, (атм)

- Температура перегретого пара    350оС

- Температура питательной воды    100 оС

- Температура холодного воздуха    30 оС

- Температура горячего воздуха   143оС

- Температура уходящих газов 133 оС

- Топка    камерная

| Вид топлива: природный газ N 4 | Рабочий состав топлива, % |  |  |  |  |  |  | Qрн кДж/(м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 | СО2 |  |
| газопровод: Газли-Каган | 95,4 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 36590 |

Характеристика топлива

Состав курсового проекта

1. Пояснительная записка

1. Общая часть

2.Краткая характеристика котельного агрегата.

3.Поверочный тепловой расчет котельного агрегата.

4.Поверочный расчет пароперегревателя и хвостовых поверхностей нагрева котельного агрегата.

5. Невязка котельного агрегата.

2.Графическая часть проекта

1.Лист 1 - поперечный разрез котельного агрегата, М 1:50, М 1:25, формат А4.