Тактильные датчики в биомедицине

Аннотация. В данной работе представлен обзор современных разработок и технологий в области тактильных датчиков, применяемых в биомедицинских приложениях. Рассмотрены биовдохновленные материалы и структуры, гибкие и растяжимые сенсоры, а также мультимодальные и самонастраивающиеся системы. Особое внимание уделено применению тактильных датчиков в протезировании, роботизированной хирургии, мониторинге состояния пациентов и разработке умных имплантатов. Работа основана на анализе научных публикаций, посвященных последним достижениям в области тактильных датчиков. Особое внимание уделено биомиметическим подходам, которые позволяют создавать сенсоры, имитирующие структуру и функции человеческой кожи.

Ключевые слова: тактильные датчики, биомедицина, гибкие сенсоры , протезирование , растяжимые сенсоры ,роботизированная хирургия.

Введение

Современные технологии активно развиваются, открывая новые возможности для создания устройств, способных имитировать и расширять функции человеческого тела. Одним из ключевых направлений в этой области является разработка тактильных датчиков — устройств, способных измерять механические воздействия, такие как давление, вибрация, температура и деформация. Эти датчики играют важную роль в робототехнике, протезировании, биомедицинских устройствах и умной электронике, где требуется высокая чувствительность, гибкость и адаптивность.
         Тактильные датчики находят широкое применение в биомедицине, включая протезирование, роботизированную хирургию, мониторинг состояния пациентов и разработку умных имплантатов. Например, в протезировании они позволяют имитировать тактильные ощущения, что значительно улучшает функциональность и комфорт для пользователей. В роботизированной хирургии тактильные датчики помогают хирургам оценивать жесткость тканей и избегать повреждений во время операций. В носимых устройствах они используются для отслеживания пульса, давления и температуры, предоставляя данные для диагностики и контроля состояния здоровья.
        Современные исследования в области тактильных датчиков направлены на создание устройств, которые могут имитировать структуру и функции человеческой кожи, обеспечивая высокую чувствительность, гибкость и биосовместимость. Биомиметические подходы, использование гибких и наноматериалов, а также мультимодальные технологии открывают новые возможности для разработки тактильных сенсоров с уникальными свойствами. Однако, несмотря на значительные успехи, остаются вызовы, связанные с обеспечением долговечности, биосовместимости и низкой стоимости производства таких устройств.

Основная часть

Тактильные датчики — это устройства, способные измерять механические воздействия, такие как давление, вибрация, температура и деформация. Они играют ключевую роль в создании систем, имитирующих тактильные ощущения человеческой кожи, что особенно важно в робототехнике, протезировании и биомедицинских приложениях. Современные тактильные датчики должны обладать высокой чувствительностью, гибкостью, биосовместимостью и способностью работать в сложных условиях, таких как контакт с биологическими тканями или длительное использование в носимых устройствах [1].

В биомедицинских приложениях тактильные датчики должны соответствовать ряду требований:

- Высокая чувствительность: Способность регистрировать малейшие изменения давления, температуры или деформации [2].

- Гибкость и растяжимость: Возможность интеграции в гибкие и эластичные материалы, такие как искусственная кожа или ткани [3].

- Биосовместимость: Безопасность для контакта с биологическими тканями и жидкостями [4].

- Мультимодальность: Способность измерять несколько параметров одновременно (например, давление и температуру) [5].

- Низкая стоимость: Доступность для массового производства и использования в медицинских устройствах [7].

Тактильные датчики находят широкое применение в различных областях биомедицины:

- Протезирование: Сенсоры позволяют протезам имитировать тактильные ощущения, что улучшает функциональность и комфорт для пользователей [8].

- Роботизированная хирургия: Тактильные датчики помогают хирургам оценивать жесткость тканей и избегать повреждений во время операций [9].

- Мониторинг состояния пациентов: Носимые устройства с тактильными сенсорами могут отслеживать пульс, давление и температуру, предоставляя данные для диагностики [10].

- Умные имплантаты: Сенсоры могут быть интегрированы в имплантаты для контроля их состояния и взаимодействия с окружающими тканями [11].

Современные тенденции в разработке тактильных датчиков направлены на:

- Биомиметику: Создание сенсоров, имитирующих структуру и функции человеческой кожи [12].

- Использование гибких и наноматериалов: Разработка сенсоров на основе графена, углеродных нанотрубок, полимеров и других современных материалов [13].

- Мультимодальные технологии: Интеграция нескольких типов сенсоров в одно устройство для одновременного измерения различных параметров [14].

- Низкозатратные технологии: Применение печатных технологий и доступных материалов для снижения стоимости производства [15].

Также современные разработки в области тактильных датчиков включают использование гибких и миниатюрных сенсоров, которые могут быть интегрированы в медицинские устройства. Например, исследование S. Kim и Y. Jung демонстрирует создание гибкого тактильного датчика без паразитной емкости, что позволяет более точно измерять реальный контакт и силу[6] . Такие инновации открывают новые возможности для применения в биомедицине, включая создание более чувствительных и надежных диагностических инструментов.
           Современные исследования продолжают расширять возможности тактильных датчиков, предлагая новые материалы и технологии. Например, C. Sferrazza и R. D'Andrea разработали оптический тактильный сенсор с полным разрешением, который обеспечивает высокую точность измерений и может быть использован в роботизированных системах [16]. J. Oh и Jun Chang Yang предложили сенсор, нечувствительный к давлению, но способный измерять деформацию, что делает его полезным для тактильных приложений, где требуется точное измерение растяжения [17].
           T. Li и H. Luo создали гибкий емкостной тактильный сенсор на основе микроструктурированного диэлектрического слоя, который демонстрирует высокую чувствительность и способность к многократным деформациям [18]. G. de Boer и N. Raske разработали мягкий тактильный сенсор на основе магнитного поля, который может быть использован в робототехнике и биомедицинских устройствах благодаря своей гибкости и адаптивности [19].

        J. Park и I. You предложили прозрачный растяжимый тактильный сенсор на основе серебряных нанопроволок, который способен распознавать направление деформации и давление, что делает его перспективным для использования в умной электронике и носимых устройствах [20]. H. Niu и S. Gao создали окочувствительный емкостной тактильный сенсор, вдохновленный структурой кожи, который способен обнаруживать даже минимальные давления благодаря асимметричным наноконусным массивам [21].
         Q. Gao и H. Meguro разработали гибкий тактильный сенсор на основе нановолокон поли(3-гексилтиофена), который использует обратимое изменение формы для измерения механических воздействий [22]. A. Alfadhel и J. Kosel предложили тактильный сенсор на основе магнитных нанокомпозитных ресничек, который может быть использован для обнаружения вибраций и текстуры поверхности [23].
          S. Asano и M. Muroyama создали трехосевой емкостной тактильный сенсор с интегрированной CMOS-микросхемой, который обеспечивает высокое разрешение и точность измерений [24]. Y. Zhang и J. Ye разработали гибкий тактильный сенсор с нерегулярной формой, который использует равномерное электрическое поле для измерения давления и деформации [25].

Введение в биомиметику, анализ биомиметических материалов.
        Биомиметика — это подход, при котором разработка новых технологий и материалов вдохновляется природными системами. В контексте тактильных датчиков биомиметика позволяет создавать устройства, которые имитируют структуру и функции человеческой кожи, обеспечивая высокую чувствительность, гибкость и адаптивность. В данной главе рассматриваются примеры биовдохновленных тактильных сенсоров, их преимущества и применение в биомедицине.
       Одним из ключевых направлений является использование материалов, которые имитируют свойства кожи, такие как эластичность, способность к самовосстановлению и изменение цвета в ответ на внешние воздействия. Например, Ya-Feng Liu и коллеги разработали органоидный тактильный сенсор, который меняет цвет в зависимости от приложенного давления, что напоминает механизм изменения окраски кожи хамелеона [1]. Этот сенсор демонстрирует высокую чувствительность и визуальную обратную связь, что делает его перспективным для применения в протезировании и робототехнике.
          Природа предлагает множество примеров структурной окраски, которая возникает благодаря микро- и наноструктурам, а не пигментам. Y. Zhu и J. Hao создали тактильный сенсор, вдохновленный структурной окраской бабочек Morpho [8]. Этот сенсор использует наноструктуры для изменения цвета в ответ на механические воздействия, что позволяет визуализировать распределение давления. Такие сенсоры могут быть полезны для разработки умных протезов и медицинских устройств, где важна визуальная обратная связь.

Рассмотрим имитацию волосяных структур.
Человеческая кожа содержит волосяные фолликулы, которые играют важную роль в тактильном восприятии. J. Zhang и L. Hao разработали тактильный сенсор, имитирующий волосяные структуры, на основе ферромагнитных микропроводов [9]. Этот сенсор способен регистрировать малейшие изменения давления и вибрации, что делает его пригодным для использования в роботизированной хирургии и протезировании.
        Биовдохновленные тактильные сенсоры находят широкое применение в биомедицине:
- Протезирование: Сенсоры, имитирующие структуру кожи, позволяют протезам ощущать давление и текстуру, что улучшает их функциональность и комфорт для пользователей.
- Роботизированная хирургия: Биомиметические сенсоры помогают хирургам оценивать жесткость тканей и избегать повреждений во время операций.
- Мониторинг состояния пациентов: Носимые устройства с биовдохновленными сенсорами могут отслеживать пульс, давление и температуру, предоставляя данные для диагностики.
        Биовдохновленные тактильные сенсоры обладают рядом преимуществ, таких как высокая чувствительность, гибкость и способность к визуальной обратной связи. Однако их разработка и производство могут быть сложными и дорогостоящими, что ограничивает их массовое применение. Кроме того, для интеграции таких сенсоров в медицинские устройства требуется обеспечение их биосовместимости и долговечности.
         Гибкость и растяжимость являются ключевыми характеристиками тактильных датчиков, особенно в биомедицинских приложениях, где требуется интеграция с мягкими тканями или ношение на коже. Такие сенсоры должны сохранять свою функциональность при деформации, что делает их пригодными для использования в протезировании, носимых устройствах и роботизированной хирургии. В данной главе рассматриваются современные разработки гибких и растяжимых тактильных датчиков, их материалы, технологии и применение.

Для создания гибких и растяжимых тактильных датчиков используются различные материалы, включая полимеры, композиты и наноматериалы. Например, Joo Chuan Yeo и коллеги разработали носимый тактильный сенсор на основе микрофлюидики, который может интегрироваться в одежду или протезы [3]. Этот сенсор использует эластичные материалы, такие как полидиметилсилоксан (PDMS), что обеспечивает его гибкость и растяжимость.
         Другой пример — работа B. Zhu и C. Ma, которые создали мультимодальный тактильный сенсор на основе проводящих резиновых композитов [12]. Этот сенсор способен измерять давление и температуру, сохраняя свою функциональность при значительных деформациях. Использование композитов с углеродными нанотрубками и графеном позволяет достичь высокой чувствительности и долговечности.
      Технологии производства гибких сенсоров.
        Производство гибких и растяжимых тактильных датчиков требует применения современных технологий, таких как 3D-печать, трафаретная печать и литография. Например, Y. Sekertekin и I. Bozyel предложили сенсор на основе композита углеродного черного и поливинилового спирта, напечатанный на целлюлозной бумаге [7]. Этот подход позволяет создавать низкозатратные и экологически безопасные устройства.
         Еще одной перспективной технологией является использование наноструктурированных материалов. X. Sun и J. Sun разработали гибкий тактильный сенсор на основе пористых композитов из углеродных нанотрубок и PDMS [15]. Такие материалы обеспечивают высокую чувствительность и способность к многократным деформациям.

Гибкие и растяжимые тактильные датчики находят широкое применение в биомедицине:
- Носимые устройства: Сенсоры могут интегрироваться в браслеты, повязки или одежду для мониторинга состояния пациентов, например, измерения пульса, давления и температуры [2].
- Протезирование: Гибкие сенсоры позволяют протезам имитировать тактильные ощущения, что улучшает их функциональность и комфорт для пользователей [9].
- Роботизированная хирургия: Растяжимые сенсоры могут использоваться в хирургических роботах для оценки жесткости тканей и предотвращения повреждений [14].
- Умные имплантаты: Гибкие сенсоры могут быть интегрированы в имплантаты для контроля их состояния и взаимодействия с окружающими тканями [11].
       Гибкие и растяжимые тактильные датчики обладают рядом преимуществ:
- Адаптивность: Способность к деформации позволяет интегрировать сенсоры в сложные поверхности и ткани.
- Высокая чувствительность: Использование современных материалов обеспечивает точное измерение механических воздействий.
- Низкая стоимость: Применение печатных технологий и доступных материалов снижает стоимость производства.
       Помимо преимуществ существуют и ограничения:
- Сложность производства: Создание гибких сенсоров с высокой чувствительностью требует применения сложных технологий.
- Долговечность: Необходимо обеспечить устойчивость сенсоров к многократным деформациям и воздействию окружающей среды.
- Биосовместимость: Для медицинских применений требуется использование безопасных материалов.
        Рассмотрим мультимодальные тактильные датчики
        Мультимодальные сенсоры интегрируют несколько типов датчиков в одно устройство, что позволяет одновременно измерять различные параметры. Например, B. Zhu и C. Ma разработали мультимодальный тактильный сенсор на основе проводящих резиновых композитов, который способен измерять давление и температуру [12]. Этот сенсор демонстрирует высокую чувствительность и сохраняет свою функциональность при значительных деформациях. 
        Другой пример — работа F. Ju и Y. Yun, которые создали сенсор с переменным импедансом для оценки жесткости тканей в роботизированной хирургии [14]. Этот сенсор способен адаптироваться к различным типам тканей, что делает его полезным для миниинвазивных операций.

Ниже приведены основные компоненты и принципы работы таких датчиков на основе информации из предоставленных источников.
        1. Чувствительные элементы:
- Резистивные элементы: Используются для измерения давления и силы. Например, в работе [Wang, Y.] описывается гибкий тактильный датчик, который использует резистивные элементы для распознавания скольжения и текстуры поверхности [2].
- Емкостные элементы: Измеряют изменение емкости при деформации. В статье [Li, T., Luo, H.] представлен гибкий емкостный тактильный датчик, который может измерять давление и деформацию[18].
- Пьезоэлектрические элементы: Преобразуют механическое воздействие в электрический сигнал. В работе [Ju, F., Yun, Y.] описывается датчик с переменным импедансом для роботизированной хирургии, использующий        пьезоэлектрические элементы[14].
- Магнитные элементы: Используются для измерения магнитного поля, вызванного деформацией. В статье [de Boer, G., Raske, N.] представлен мягкий тактильный датчик на основе магнитного поля[19].
        2. Гибкие и растяжимые материалы:
- Полимеры и эластомеры: Используются для создания гибкой основы датчиков. Например, в работе [Zhu, B., Ma, C.] описывается высокоэластичный мультимодальный тактильный датчик, изготовленный из полимеров[12].
- Нано- и микроволокна: В статье [Gao, Q., Meguro, H.] представлен гибкий тактильный датчик, использующий нановолокна P3HT для повышения чувствительности[22].
        3. Оптические элементы:
- Оптические волокна: Используются для измерения деформации и давления. В работе [Sferrazza, C., D'Andrea, R.]описывается оптический тактильный датчик с полным разрешением, который использует оптические волокна для измерения тактильных сигналов[16].
        4. Микрофлюидные системы:
- Микрофлюидные каналы: Используются для измерения давления и деформации. В статье [Yeo, J. C.]представлен носимый тактильный датчик на основе микрофлюидики, который может измерять давление и температуру[3].
       5. Биомиметические элементы:
- Биомиметические структуры: Вдохновленные природой, такие как структуры, имитирующие кожу или волоски. В работе [Zhu, Y., Hao, J.] описывается тактильный датчик, вдохновленный морфо-бабочками, который может измерять текстуру поверхности[8].
   Далее мы рассмотрим принципы работы :
         1. Измерение давления и силы:
- Датчики используют резистивные, емкостные или пьезоэлектрические элементы для измерения давления и силы. Например, в статье [Liu, Y.-F., Liu, Q.] описывается биовдохновленный тактильный датчик, который меняет цвет в зависимости от приложенного давления[1].
        2. Распознавание текстуры и скольжения:
- Датчики могут распознавать текстуру поверхности и скольжение с помощью комбинации резистивных и емкостных элементов. В работе [Wang, Y.] представлен гибкий тактильный датчик, способный распознавать текстуру и скольжение[2].
        3. Измерение температуры:
- Некоторые датчики могут измерять температуру с помощью терморезистивных элементов или микрофлюидных систем. В статье [Yeo, J. C.] описывается датчик, который может измерять температуру и давление одновременно[3].
       4. Измерение деформации и растяжения:
- Датчики на основе гибких материалов и оптических элементов могут измерять деформацию и растяжение. В работе [Zhu, B., Ma, C.] представлен высокоэластичный мультимодальный тактильный датчик, способный измерять деформацию[12].
       Однако помимо мультимодальные тактильные датчики существуют самонастраивающиеся тактильные датчики.
       Самонастраивающиеся сенсоры способны автоматически адаптироваться к изменяющимся условиям, что повышает их точность и надежность. Например, Byung Ku Jung и S. Jeon разработали сенсор с янусоподобной структурой, который способен к самонастройке [13]. Этот сенсор использует нанокристаллы для автоматической калибровки, что делает его пригодным для использования в носимых устройствах и робототехнике.
      Еще одним примером является работа J. Oh и Jun Chang Yang, которые создали сенсор, нечувствительный к давлению, но способный измерять деформацию [17]. Этот сенсор использует простую технологию производства, что делает его доступным для массового применения.

Основные свойства самонастраивающихся тактильных датчиков
      1.Чувствительность:
- Высокая чувствительность к давлению и силе: Датчики способны обнаруживать даже небольшие изменения давления и силы. Например, в работе [Liu, Y.-F., Liu, Q. ]описывается биовдохновленный тактильный датчик, который может изменять цвет в зависимости от приложенного давления, что свидетельствует о высокой чувствительностих[1].
- Чувствительность к текстуре и скольжению: Датчики могут распознавать текстуру поверхности и скольжение. В статье [Wang, Y.]представлен гибкий тактильный датчик, способный распознавать текстуру и скольжение[2].
      2. Гибкость и растяжимость:
- Высокая гибкость: Датчики могут изгибаться и деформироваться без потери функциональности. В работе [Zhu, B., Ma, C. ] описывается высокоэластичный мультимодальный тактильный датчик, изготовленный из полимеров, таких как PDMS[12].
- Растяжимость: Некоторые датчики могут растягиваться до нескольких раз от своей первоначальной длины. В статье [Yeo, J. C.] представлен носимый тактильный датчик на основе микрофлюидики, который может растягиваться и сохранять свои свойства[3].
       3. Мультимодальность:
- Способность измерять несколько параметров одновременно: Датчики могут измерять давление, силу, температуру, текстуру поверхности и другие параметры. В работе [Ju, F., Yun, Y.]описывается датчик с переменным импедансом для роботизированной хирургии, который может измерять давление и температуру одновременно[14].
        4. Биомиметические свойства:
- Имитация природных структур: Датчики могут имитировать структуры, такие как кожа или волоски, для улучшения тактильного восприятия. В статье [Zhu, Y., Hao, J.]описывается тактильный датчик, вдохновленный морфо-бабочками, который может измерять текстуру поверхности[8].
        5. Оптические свойства:
- Изменение цвета в зависимости от давления: Некоторые датчики могут изменять цвет в зависимости от приложенного давления, что позволяет визуально оценивать тактильные сигналы. В работе [Liu, Y.-F., Liu, Q. ] описывается биовдохновленный тактильный датчик, который меняет цвет при механической деформации[1].
        6. Микрофлюидные свойства:
- Использование проводящих жидкостей: Датчики на основе микрофлюидики могут использовать проводящие жидкости, такие как ионные жидкости или жидкие металлы, для измерения давления и температуры. В статье [Yeo, J. C.] представлен носимый тактильный датчик на основе микрофлюидики[3].

7. Магнитные свойства:
- Измерение магнитного поля: Датчики на основе магнитных материалов могут измерять магнитное поле, вызванное деформацией. В работе [de Boer, G., Raske, N. ] представлен мягкий тактильный датчик на основе магнитного поля[19].
         8. Электрические свойства:
- Изменение сопротивления и емкости: Датчики могут изменять свое сопротивление и емкость в зависимости от приложенного давления и деформации. В статье [Li, T., Luo, H.] представлен гибкий емкостный тактильный датчик, который может измерять давление и деформацию[18].
         9. Химическая стабильность:
- Устойчивость к химическим воздействиям: Датчики могут быть устойчивы к воздействию различных химических веществ, что делает их пригодными для использования в агрессивных средах. В работе [Sekertekin, Y., Bozyel, I.] описывается низкозатратный тактильный датчик, произведенный методом трафаретной печати, который обладает высокой химической стабильностью[7].
        10. Механическая прочность:
- Устойчивость к механическим воздействиям: Датчики могут быть устойчивы к механическим воздействиям, таким как удары и вибрации. В статье [Zhang, Y., Ye, J.] представлен гибкий тактильный датчик с нерегулярной формой, который обладает высокой механической прочностью[25].

Мультимодальные и самонастраивающиеся тактильные датчики находят широкое применение в биомедицине:
- Роботизированная хирургия: Мультимодальные сенсоры помогают хирургам оценивать жесткость тканей и избегать повреждений во время операций [2].
- Мониторинг состояния пациентов: Самонастраивающиеся сенсоры могут использоваться в носимых устройствах для отслеживания пульса, давления и температуры, предоставляя данные для диагностики [7].
- Умные имплантаты: Мультимодальные сенсоры могут быть интегрированы в имплантаты для контроля их состояния и взаимодействия с окружающими тканями [11].
        Мультимодальные и самонастраивающиеся тактильные датчики обладают рядом преимуществ:
- Комплексность: Способность измерять несколько параметров одновременно повышает информативность сенсоров.
- Адаптивность: Самонастраивающиеся сенсоры способны адаптироваться к изменяющимся условиям, что повышает их точность и надежность.
- Универсальность: Такие сенсоры могут использоваться в различных биомедицинских приложениях, от роботизированной хирургии до мониторинга состояния пациентов.
        Однако существуют и ограничения:
- Сложность производства: Создание мультимодальных и самонастраивающихся сенсоров требует применения сложных технологий и  материалов.
- Стоимость: Высокая стоимость производства может ограничивать массовое применение таких сенсоров.
- Долговечность: Необходимо обеспечить устойчивость сенсоров к многократным деформациям и воздействию окружающей среды.

Заключение

Тактильные датчики представляют собой одно из наиболее перспективных направлений в области биомедицинских технологий, робототехники и умной электроники. Их способность измерять механические воздействия, такие как давление, вибрация, температура и деформация, делает их незаменимыми для создания устройств, имитирующих тактильные ощущения человеческой кожи. В данной работе был проведен обзор современных разработок и технологий в области тактильных датчиков, применяемых в биомедицине, с акцентом на их материалы, конструкции и применение.

Тактильные датчики открывают новые возможности для создания умных медицинских устройств, которые могут улучшить качество жизни пациентов и расширить возможности медицинских технологий. Современные материалы и технологии производства позволяют создавать устройства, которые могут имитировать тактильные ощущения человеческой кожи и адаптироваться к изменяющимся условиям. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к созданию более совершенных и доступных сенсоров, которые найдут широкое применение в биомедицине и других областях.

Перспективы развития
Несмотря на значительные успехи в области разработки тактильных датчиков, остаются вызовы, связанные с обеспечением долговечности, биосовместимости и низкой стоимости производства. Дальнейшие исследования могут быть направлены на:
- Разработку новых материалов с улучшенными механическими и электрическими свойствами.
- Создание более совершенных мультимодальных и самонастраивающихся систем.
      Таким образом, тактильные датчики представляют собой важный инструмент для развития биомедицинских технологий, и их дальнейшее совершенствование будет способствовать созданию более эффективных и доступных медицинских устройств.

Список литературы

1. Liu, Y.-F., Liu, Q. (2020). Bioinspired Color-Changeable Organogel Tactile Sensor. DOI: 10.1021/acsami.0c12811 
2. Wang, Y. (2019). Flexible Tactile Sensor Array for Slippage and Grooved Surface Recognition. DOI: 10.3390/mi10090579 
3. Yeo, J. C. (2016). Wearable Tactile Sensor Based on Flexible Microfluidics. DOI: 10.1039/c6lc00579a 
4. Shao, C., Tanaka, S. (2017). A Tactile Sensor Network System for Robot Applications. DOI: 10.3390/s17091974 
5. Wang, S.-A., Albini, A. (2022). Fabric Classification Using a Finger-Shaped Tactile Sensor. DOI: 10.3389/fnbot.2022.808222 
6. Kim, S., Jung, Y. (2021). Parasitic Capacitance-Free Flexible Tactile Sensor. DOI: 10.1089/soro.2020.0051 
7. Sekertekin, Y., Bozyel, I. (2020). Low-Cost Tactile Sensor Produced by Screen Printing. DOI: 10.3390/s20102908 
8. Zhu, Y., Hao, J. (2019). Bio-mimetic Tactile Sensor Inspired by Morpho Butterflies. DOI: 10.1088/1748-3190/ab3014 
9. Zhang, J., Hao, L. (2017). Biomimic Hairy Skin Tactile Sensor. DOI: 10.1021/acsami.6b14236 
10. Zhong, Q., Zhong, J. (2015). Paper-Based Active Tactile Sensor Array. DOI: 10.1002/adma.201502470 
11. Park, M., Park, Y. J. (2016). MoS2-Based Tactile Sensor for Electronic Skin. DOI: 10.1002/adma.201505124 
12. Zhu, B., Ma, C. (2022). Highly Stretchable Multimodal Tactile Sensor. DOI: 10.3390/polym14071294 
13. Jung, B. K., Jeon, S. (2021). Janus-like Jagged Structure for Wearable Tactile Sensor. DOI: 10.1021/acsami.0c18935 
14. Ju, F., Yun, Y. (2018). Variable-Impedance Tactile Sensor for Robot-Assisted Surgery. DOI: 10.1109/EMBC.2018.8512717 
15. Sun, X., Sun, J. (2019). Flexible Tactile Electronic Skin Sensor. DOI: 10.1007/s40820-019-0288-7 
16. Sferrazza, C., D'Andrea, R. (2019). Full-Resolution Optical Tactile Sensor. DOI: 10.3390/s19040928 
17. Oh, J., Yang, J. C. (2018). Pressure Insensitive Strain Sensor. DOI: 10.1021/acsnano.8b03488 
18. Li, T., Luo, H. (2016). Flexible Capacitive Tactile Sensor. DOI: 10.1002/smll.201600760 
19. de Boer, G., Raske, N. (2017). Magnetic Field-Based Soft Tactile Sensor. DOI: 10.3390/s17112539 
20. Park, J., You, I. (2019). Ag Nanowire-Based Transparent Stretchable Tactile Sensor. DOI: 10.1088/1361-6528/ab11b7 
21. Niu, H., Gao, S. (2020). Highly Sensitive Capacitive Tactile Sensor. DOI: 10.1002/smll.201904774 
22. Gao, Q., Meguro, H. (2013). Flexible Tactile Sensor Using P3HT Nanofibers. DOI: 10.1021/la304240r 
23. Alfadhel, A., Kosel, J. (2016). Magnetic Nanocomposite Cilia Tactile Sensor. DOI: 10.1002/adma.201504015 
24. Asano, S., Muroyama, M. (2017). 3-Axis Capacitive Tactile Sensor. DOI: 10.3390/s17112451 
25. Zhang, Y., Ye, J. (2018). Flexible Tactile Sensor with Irregular Planar Shape. DOI: 10.3390/s18124445 со