Типичные значения сопротивления обмотки якоря машины постоянного тока зависят от мощности машины:

- Малая мощность (до 1 кВт) — 1–10 Ом.

- Средняя мощность (1–10 кВт) — 0,1–1 Ом.

- Большая мощность (10–100 кВт) — 0,01–0,1 Ом.

- Очень большая мощность (более 100 кВт) — 0,001–0,01 Ом.

Индуктивность рассеяния якоря Lя:

3 кВт – 10 кВт — 0,003Гн – 0,02 Гн